«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	24 039	руб.	Смета на сумму:	24 039	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»
	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шулепко Е.В. /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
	
Объект:	МКД №3-7, по ул. Линейная, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 	
На пусконаладочные работы при капитальном ремонте сетей  электроснабжения в  МКД №3-7, по ул. Линейная, г. Калининград	
Сметная стоимость:	24.039	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	19.230	тыс. руб.	
в т.ч. под нагрузкой	4.807	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	0.073	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	ФЕРп 01-11-013-01 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	2	15.62	15.62		31.24	31.24		15.29	1	478	478		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			20.31				55%	263			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			12.50				32%	153			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.04					894			
	
2.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	3	4.10	4.10		12.30	12.30		15.28	1	188	188		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			8.00				55%	103			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			4.92				32%	60			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.22					352			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.24	165.95	165.95		39.83	39.83		15.29	1	609	609		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			25.89				55%	335			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			15.93				32%	195			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.65					1 139			
	
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		15.29	1	317	317		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	174			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	101			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					593			
	
5.	ФЕРп 01-03-002-04 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, 1 шт.	36	16.91	16.91		608.76	608.76		15.28	1	9 302	9 302		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3304;  3-0022	
	Накладные расходы		65%			395.69				55%	5 116			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			243.50				32%	2 977			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 247.96					17 395			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	712.87	712.87				10 894	10 894		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	712.87	712.87				10 894	10 894		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	570.30					8 715			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	142.57					2 179			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	463.37					5 992			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	370.69					4 793			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	92.67					1 198			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	285.15					3 486			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	228.12					2 789			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	57.03					697			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 461.39					20 372			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	1 169.11					16 297			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	292.27					4 074			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 461.39					20 372			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 С ПНР В ХОЛОСТУЮ	1 169.11					16 297			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	292.27					4 074			
	НДС 18%	263.05					3 667			
	ВСЕГО С НДС	1 724.44					24 039			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	1 379.55					19 230			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	344.88					4 807			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	463.37					5 992			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	370.69					4 793			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	92.67					1 198			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	285.15					3 486			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	228.12					2 789			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	57.03					697			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	712.87	712.87				10 894	10 894		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	712.87	712.87				10 894	10 894		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	570.30					8 715			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	142.57					2 179			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	463.37					5 992			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	370.69					4 793			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	92.67					1 198			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	285.15					3 486			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	228.12					2 789			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	57.03					697			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 461.39					20 372			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	1 169.11					16 297			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	292.27					4 074			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 461.39					20 372			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	1 169.11					16 297			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	292.27					4 074			
	НДС 18%	263.05					3 667			
	ВСЕГО С НДС	1 724.44					24 039			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	1 379.55					19 230			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	344.88					4 807			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	463.37					5 992			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	370.69					4 793			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	92.67					1 198			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	285.15					3 486			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	228.12					2 789			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	57.03					697			

Составил:	инженер-сметчик /Левина И.Г./	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)