«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	ТСЖ «Борисово»	
		
________________ /___С. Б. Русович____ /	________________ /__Михалишин Н.Н.____ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 272-282	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутренних  систем водоснабжения , водоотведения, отопления, установка прибора учета тепловой энергии

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е16-06-001-02	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	1 узел	1	
2.	С Цена поставщик.	Счетчик холодной воды турбинный класса "С"  Itron Flostar M Dy40 (в к-те: коммуникационный модуль Cyble)	шт	1	
3.	С Цена поставщик.	Фильтр сетчатый Y333p РN16 Ду65	шт	1	
4.	С Цена поставщик.	Клапан обратный межфланцевый поворотный 19ч21бр , Ду- 65х1,6МПа ,	шт	1	
5.	С302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	309	
6.	С302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	54	
7.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	5.747	
8.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	265.92	
9.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.695	
10.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	7.21	
11.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.388	
12.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50	м	13.72	
13.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.107	
14.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63	м	52.41	
15.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.261	
16.	С507-3342	Труба из полипропилена PN 10/75	м	9.25	
17.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	366.08	
18.	С103-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1.2	
19.	С103-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11.2	
20.	С103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	18.4	
21.	С103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1.6	
22.	С103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5.2	
23.	С507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	165	
24.	С507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	4	
25.	С507-3307	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт.	6	
26.	С507-3311	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	шт.	22	
27.	Цена поставщика.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм	шт	5	
28.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32-40 мм	шт.	56	
29.	С507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	6	
30.	Цена поставщика.	ППР Редукция 32 х 20	шт	18	
31.	Цена поставщика.	ППР Редукция  40х32	шт	3	
32.	Цена поставщика.	ППР Редукция  50х40	шт	3	
33.	Цена поставщика.	ППР Редукция  63х40	шт	2	
34.	Цена поставщика.	ППР Редукция  63х50	шт	2	
35.	Цена поставщика.	ППР Редукция  75х63	шт	2	
36.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	269.66	
37.	С104-0300	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	м	311.85	
38.	С104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	м	8.47	
39.	С104-0273	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	м	15.95	
40.	С104-0302	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм	м	60.94	
41.	С104-0277	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	м	10.45	
42.	Е16-07-003-08	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка	1	
43.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	8.582	
44.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.95	
45.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.142	
46.	С401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	0.2382	
47.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	2.835	
48.	С507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	254.87	
49.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.065	
50.	С507-3355	Труба из полипропилена PN 20/25	м	6.04	
51.	С507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	273.15	
52.	С507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	57.91	
53.	С507-3358	Труба из полипропилена PN 20/50	м	22.99	
54.	С507-3359	Труба из полипропилена PN 20/63	м	52.31	
55.	С507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	м	16.17	
56.	С302-1297	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	шт.	2	
57.	Е18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0.1	
58.	Е18-06-007-05	Установка фильтров диаметром 65 мм	10 фильтров	0.1	
59.	Е16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	8	
60.	С Цена поставщик.	Затвор дисковый поворотный Tecofi, чугун, диск хром. чугун, ручка, PN 16, DN 65 мм	шт	2	
61.	С507-1001	Фланцы стальные плоские приварные , диаметром 65 мм	шт.	4	
62.	С103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	0.4	
63.	С507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	550	
64.	С507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	11	
65.	С507-3305	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	3	
66.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	234	
67.	С507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	3	
68.	Цена поставщика.	ППР Редукция  32х25	шт	1	
69.	С104-0468	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	м	311.85	
70.	С104-0470	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм	м	7.15	
71.	С104-0471	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	320.32	
72.	С104-0472	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	67.98	
73.	С104-0279	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	м	26.73	
74.	С104-0474	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм	м	60.83	
75.	С104-0282	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	м	18.26	
76.	Е16-07-003-09	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 125 мм	1 врезка	1	
77.	Е16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	1	
78.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.9	
79.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.11	
80.	СЦена постав.	Ревизия 110мм ПВХ	шт	18	
81.	СЦена постав.	Заглушка  110мм ПВХ	шт	20	
82.	СЦена постав.	Грибок вентиляц. PP 110мм T-образный серый	шт	15	
83.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.32	
84.	Е16-04-001-01	Разборка  трубопроводов канализации из ПВХ труб  диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.11	
85.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	3.04	
86.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.087	
87.	Е16-04-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 140 мм	100 м трубопровода	0.996	
88.	С507-0631-01	Трубы напорные из ПНД (кроме газопроводов) тяжелого типа ПЭ 63 SDR 11 (1 МПа) Дн 125х11,4 (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9.92	
89.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	9.96	
90.	СЦена постав.	Трубчатая изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.25мм Dвн=125мм	м	109.56	
91.	Е16-05-001-04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных  диаметром до 125 мм	1 шт.	2	
92.	СЦена постав.	Задвижка Ду125 PN16 (фланц.) короткая тип Е	шт	2	
93.	СЦена постав.	Фланец насадной усил. для PVC, PE труб 125/125мм PN16	шт	2	
94.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.996	
95.	Е65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	13.074	
96.	Е65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.87	
97.	Е65-19-4	Демонтаж регистров отопительных	100 шт.	0.06	
98.	Е18-03-004-08	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 133 мм	100 м труб нитки регистра	0.06	
99.	Е65-3-13	Снятие задвижек  и фильтров диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0.12	
100.	Е16-02-005-06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	100 м трубопровода	0.32	
101.	Е16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	1.324	
102.	Е16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.18	
103.	Е16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.69	
104.	Е16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2.02	
105.	Е16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1.508	
106.	Е16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1	
107.	Е16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.586	
108.	С201-0889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0.0096	
109.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	5.114	
110.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2.194	
111.	Е16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	100 м трубопровода	0.32	
112.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.644	
113.	С507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	147.8	
114.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	14.224	
115.	С507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	м	1321.41	
116.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	274	
117.	Е18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.2148	
118.	СЦена постав.	Радиатор алюм. NOVA FLORIDA SEVEN S5 500/100 (179W 16 бар)	1 секция	120	
119.	С302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	124	
120.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	348	
121.	Е18-07-001-05	Установка кранов воздушных СТД 7073В	1 компл.	62	
122.	СЦена постав.	Вентиль балансировочный Herz ШТРОМАКС-R Dn20  Kvs6,12	1 шт.	348	
123.	С104-0836	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм	м	180.84	
124.	С104-0837	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм	м	1564.64	
125.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов  трубками	10 м трубопровода	76.28	
126.	СЦена постав.	Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.20мм  Dвн=28мм	м	222.2	
127.	СЦена постав.	Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.20мм Dвн=35мм	м	165.88	
128.	СЦена постав.	Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.20мм Dвн=42мм	м	110	
129.	СЦена постав.	Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=57мм	м	64.46	
130.	СЦена постав.	Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=76мм	м	75.9	
131.	СЦена постав.	Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=89мм	м	19.8	
132.	СЦена постав.	Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=108мм	м	145.64	
133.	СЦена постав.	Изоляция из огнестойких минеральных волокон облицованная алюминевой фольгой Е "Pаrok" толщ.30мм Dвн=133мм	м	35.2	
134.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.403	
135.	Е13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.806	
136.	Е16-05-001-04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	1 шт.	4	
137.	С302-3185	Задвижки стальные диаметром 125 мм	шт.	4	
138.	Е18-06-007-08	Установка фильтров диаметром 125 мм	10 фильтров	0.2	
139.	С302-0068	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.	8	
140.	С302-1941	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм	шт.	3	
141.	СЦена постав.	Вентиль балансировочный Herz ШТРОМАКС-R Dn80  Kvs133,2	1 шт.	3	
142.	С507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	12	
143.	Е18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	6	
144.	Е18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	6	
145.	Ц11-02-002-01	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	4	
146.	Ц12-10-001-04	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим (бобышки)	100 шт.	0.04	
147.	Ц11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1 шт.	2	
148.	С507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	4	
149.	Ц11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм	1 шт.	2	
150.	С507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	4	
151.	Ц11-03-001-01	Монтаж теплосчетчика, масса до 5 кг	1 шт.	1	
152.	Ц10-04-087-04	Монтаж адаптера сотовой связи	1 компл.	1	
153.	С Цена поставщик.	Теплосчетчик электромагнитный ТЭМ104	1 шт.	1	
154.	Ц10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 шт.	1	
155.	С509-1815	Блок источника резервного питания БИРП-12/2,0	шт.	1	
156.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
157.	СЦена постав.	Щит электрический IP44	шт	1	
158.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
159.	С Цена поставщик.	Автомат PL7-C1/1-DS	1 шт.	1	
160.	Ц08-02-146-01;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м кабеля	0.3	
161.	СЦена постав.	Кабель YnKY 2*1,5 (ВВГнг)	м	16.32	
162.	СЦена постав.	Кабель КВВГнг-LS  сеч.3х1	м	14.28	
163.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.2	
164.	С502-0493	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2	1000 м	0.0206	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)