«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	13 131	руб.	Смета на сумму:	13 131	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-29»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.В. Черноиванов /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1	
На выполнение  пусконаладочных работ  по капитальному ремонту  системы электроснабжения МКД №36-40  по ул. Грига  в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	13.131	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	13.131	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.026	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.951	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия		30	4.35	130.46	74.00	2 220	17.02	
1. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	4.8	13.710	65.81	233.510	1 121	17.03	
1. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	4.8	13.470	64.66	228.970	1 099	17	
		Накладные расходы				65%	84.80	55%	1 221		
		Сметная прибыль				40%	52.18	32%	710		
		Всего с НР и СП					267.44		4 151		
	
2.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек		1.12	176.13	197.26	2 996.87	3 356	17.01	
2. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	7.2576	13.710	99.50	233.510	1 695	17.03	
2. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	7.2576	13.470	97.76	228.970	1 662	17	
		Накладные расходы				65%	128.22	55%	1 846		
		Сметная прибыль				40%	78.90	32%	1 074		
		Всего с НР и СП					404.38		6 276		
	
3.	Ц101-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение		1	22.02	22.02	374.61	375	17.03	
3. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.81	0.81	13.710	11.11	233.510	189	17.03	
3. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.81	0.81	13.470	10.91	228.970	185	17	
		Накладные расходы				65%	14.31	55%	206		
		Сметная прибыль				40%	8.81	32%	120		
		Всего с НР и СП					45.14		701		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					349.74		5 951	17.02	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					349.74		5 951	17.02	
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) (%=100)					349.74		5 951	17.02	
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ) (%=55)					227.33		3 273	14.4	
	Трудозатраты осн. рабочих (%=55)					227.33		3 273	14.4	
	Нормативная трудоемкость (%=32)					139.90		1 904	13.61	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)					139.90		1 904	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					716.97		11 128	15.52	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -					716.97		11 128	15.52	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					716.97		11 128	15.52	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ					716.97		11 128	15.52	
	НДС 18%				18	129.05	18	2 003	15.52	
	ВСЕГО С НДС					846.02		13 131	15.52	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                              Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)