«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	384 263	руб.	Смета на сумму:	384 263	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»	
		
________________ /_С.Б.  Русович_ /	________________ /_С.Ю.  Донцова_ /	
		
«______»_______________ 2015 года	«______»_______________ 2015 года	

	
Объект:	Многоквартирный дом № 51-55 по ул. К. Назаровой в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2а	
(Локальный сметный расчет)	
На ремонт подвального помещения многоквартирного дома № 51-55 по ул. К. Назаровой в г. Калининграде 	
Сметная стоимость:	384.263	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.870	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	120.463	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Вертикальная гидроизоляция наружных стен 	
	
1.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.68	1 466.39	1 466.39		2 463.53	2 463.53		16.11	1	39 687	39 687		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 773.74				61%	24 209			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			936.14				31%	12 303			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 173.41					76 199			
	
2.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.22	426.34	426.34		93.79	93.79		16.11	1	1 511	1 511		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			67.53				61%	922			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			35.64				31%	468			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.96					2 901			
	
3.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	35.2	18.71		18.71	658.49		658.49	1	6.28	4 135		4 135	
									1	1				
	Объем: 22*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
4.	ТЕРр 62-41-1 
(прим.) 
Очистка вручную поверхности фасадов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.85	172.22	172.22		318.61	318.61		16.11	1	5 133	5 133		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			254.89				68%	3 490			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			159.31				40%	2 053			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					732.80					10 677			
	
5.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.85	1 043.83	675.65	13.36	1 931.09	1 249.95	24.72	16.11	9.09	24 077	20 137	225	
				354.82			656.42		5.66	1		3 715		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			987.46				67%	13 492			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			624.98				40%	8 055			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 543.53					45 624			
	
6.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	203.5	11.15			2 269.03					6 915			
				11.15			2 269.03		33.98			6 915		
	Объем: 1.85*110													
	
7.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.85	917.40	832.23	83.91	1 697.20	1 539.63	155.24	16.11	9.97	26 359	24 803	1 548	
				1.26	39.06		2.33	72.27	3.54	14.27		8	1 031	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0083:[ М-(1156.72=612.02*1.89) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 531.31				80%	20 667			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			757.59				37%	9 559			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 986.10					56 585			
	
8.	ТЕР 08-01-003-03 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.85	7 674.20	209.20	239.50	14 197.26	387.01	443.08	16.11	5.22	58 274	6 235	2 313	
				7 225.50			13 367.18		3.72	1		49 726		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			425.71				93%	5 799			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			263.17				54%	3 367			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 886.14					67 439			
	
9.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.68	810.13	810.13		1 361.02	1 361.02		16.11	1	21 926	21 926		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			979.93				61%	13 375			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			517.19				31%	6 797			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 858.14					42 098			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	24 990.02	7 413.54	1 281.53			188 017	119 432	8 221	
			16 294.96	72.27				60 364	1 031	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 990.02	7 413.54	1 281.53			188 017	119 432	8 221	
			16 294.96	72.27				60 364	1 031	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 269.03					6 915			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 2, 9; %=68 - по стр. 4; %=67 - по стр. 5; %=80 - по стр. 7; %=93 - по стр. 8)	6 020.57					81 954			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2, 9; %=40 - по стр. 4, 5; %=37 - по стр. 7; %=54 - по стр. 8)	3 294.01					42 602			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 304.60					312 573			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	34 304.60					312 573			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	734.12					6 689			
	ИТОГО	35 038.72					319 262			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	700.77					6 385			
	ИТОГО	35 739.49					325 647			
	НДС 18%	6 433.11					58 616			
	ВСЕГО С НДС	42 172.60					384 263			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 020.57					81 954			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 294.01					42 602			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)