| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /______________________/ С.Б. Русович |  | /________________________/ Н.В.Тихонова |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г.Калининград , МКД №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| к дефектной ведомости №3 |  |  |
| На капитальный ремонт отмостки в МКД №40-46 по ул. Б.Хмельницкого |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 28.107 |
| 2. | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов | 100 м2 | 0.7422 |
| 3. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.84321 |
| 4. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.84321 |
| 5. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1) | т | 84.321 |
| 6. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающ слоя | 28.107 |
| 7. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающслоя | 28.107 |
| 8. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающ слоя | 28.107 |

| Составил: | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |