| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |  |  |
| /__________________________/ С.Б. Русович |  | /________________________/ Н.В.Тихонова |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |
| Объект: | г.Калининград , МКД №40-46 по ул.Богдана Хмельницкого |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3 |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |
| На капитальный ремонт отмостки в МКД №40-46 по ул. Б.Хмельницкого |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  | 606.540 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.911 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  | 115.775 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 28.107 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 10 217.74 | 2 417.20 | 7 800.54 | 13.67 | 4.28 | 66 429 | 33 043 | 33 386 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 713.92 | 1 | 13.66 |  |  | 9 752 |
|  | Объем: (70*1.2+9.9*0.8+23.8*0.9+95.7*0.9+1.7*3*16)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 3 099.81 |  |  |  | 84% | 35 948 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 878.67 |  |  |  | 48% | 20 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 196.22 |  |  |  |  | 122 918 |  |  |
| 2. | ТЕРр 52-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2 | 0.7422 | 4 355.96 | 285.08 | 6.08 | 3 232.99 | 211.59 | 4.51 | 13.67 | 7.84 | 11 707 | 2 892 | 35 |
|  |  |  |  | 4 064.80 |  |  | 3 016.89 |  | 2.91 | 1 |  | 8 779 |  |
|  | Объем: (70+9.9+23.8+95.7+3*16)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 196.78 |  |  |  | 79% | 2 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(93* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 75% |  |  | 158.69 |  |  |  | 60% | 1 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 588.46 |  |  |  |  | 15 727 |  |  |
| 3. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.84321 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 236.47 | 1 236.47 |  | 13.67 | 1 | 16 903 | 16 903 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (70*1.2+9.9*0.8+23.8*0.9+95.7*0.9+1.7*3*16)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 890.26 |  |  |  | 61% | 10 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 469.86 |  |  |  | 31% | 5 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 596.59 |  |  |  |  | 32 454 |  |  |
| 4. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.84321 | 426.34 | 426.34 |  | 359.49 | 359.49 |  | 13.67 | 1 | 4 914 | 4 914 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 258.83 |  |  |  | 61% | 2 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 136.61 |  |  |  | 31% | 1 523 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.93 |  |  |  |  | 9 435 |  |  |
| 5. | Х403-1-5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1), т | 84.321 | 11.81 |  | 11.81 | 995.66 |  | 995.66 |  | 5.78 | 5 755 |  | 5 755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =68.25/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 28.107 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 12 715.72 | 1 133.25 | 2 157.91 | 13.67 | 4.3 | 79 339 | 15 491 | 9 279 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 9 424.56 | 217.13 | 5.79 | 13.66 |  | 54 568 | 2 966 |
|  | Объем: (70*1.2+9.9*0.8+23.8*0.9+95.7*0.9+1.7*3*16)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 498.92 |  |  |  | 94% | 17 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 864.24 |  |  |  | 51% | 9 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 078.89 |  |  |  |  | 106 102 |  |  |
| 7. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 28.107 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 5 719.94 | 1 009.77 | 1 165.04 | 13.67 | 4.33 | 45 047 | 13 804 | 5 045 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 3 545.14 | 118.40 | 7.39 | 13.67 |  | 26 199 | 1 619 |
|  | Объем: (70*1.2+9.9*0.8+23.8*0.9+95.7*0.9+1.7*3*16)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 252.27 |  |  |  | 94% | 14 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 722.03 |  |  |  | 51% | 7 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 694.24 |  |  |  |  | 67 410 |  |  |
| 8. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 28.107 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 20 524.31 | 1 052.76 | 10.54 | 13.67 | 4.03 | 112 712 | 14 391 | 42 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 19 461.01 |  | 5.05 | 1 |  | 98 278 |  |
|  | Объем: (70*1.2+9.9*0.8+23.8*0.9+95.7*0.9+1.7*3*16)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 168.56 |  |  |  | 94% | 13 528 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 673.77 |  |  |  | 51% | 7 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 366.64 |  |  |  |  | 133 579 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 55 002.32 | 7 420.53 | 12 134.20 |  |  | 342 806 | 101 438 | 53 542 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 447.60 | 1 049.45 |  |  |  | 187 824 | 14 337 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55 002.32 | 7 420.53 | 12 134.20 |  |  | 342 806 | 101 438 | 53 542 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 447.60 | 1 049.45 |  |  |  | 187 824 | 14 337 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=79 - по стр. 2; %=61 - по стр. 3, 4; %=94 - по стр. 6-8) |  |  |  |  | 8 365.43 |  |  |  |  | 96 916 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=60 - по стр. 2; %=31 - по стр. 3, 4; %=51 - по стр. 6-8) |  |  |  |  | 4 903.87 |  |  |  |  | 53 658 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 68 271.62 |  |  |  |  | 493 380 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 68 271.62 |  |  |  |  | 493 380 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 461.01 |  |  |  |  | 10 558 |  |  |
|  | ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 69 732.63 |  |  |  |  | 503 938 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 394.65 |  |  |  |  | 10 079 |  |  |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 71 127.28 |  |  |  |  | 514 017 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 12 802.91 |  |  |  |  | 92 523 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 83 930.19 |  |  |  |  | 606 540 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 365.43 |  |  |  |  | 96 916 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 903.87 |  |  |  |  | 53 658 |  |  |

| Составил: | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» В.Е. Липин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |