Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Рыбников, д. 41-43           ________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет___________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________ 1961      __________________________________________ ___ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____57%___    ___ ______________

6. Степень фактического износа_______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________________________________________________________

9. Количество этажей______________1_____________________________________________________

10. Наличие подвала_____________нет_____________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа_______нет_________________________________________________

12. Наличие мансарды_________________нет_______________________________________________

13. Наличие мезонина____________________нет_____________________________________________

14. Количество квартир______2___________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_______________

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___________________________________________________________________________

18. Строительный объем___________________418______________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____109,7    _________________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)___________________32 ____________________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________ _________________________кв. м.

20. Количество лестниц___________нет_________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)____ ____кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров__________________________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы__________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_______________________625,4__________________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет______________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент				бутовый ленточный

- Наружные и внутренние

капитальные стены			деревянные, каркасно-засыпные           отпадание штукатурки

- Перегородки				деревянные

- Перекрытия				деревянные

- Крыша				шиферная

- Полы					дощатые

- Проёмы

Окна				двойные створчатые

Двери				филенчатые

- Отделка

Внутренняя			оклейка обоями

Наружная			штукатурка				трещины

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

телеф.сети и оборуд.

сети радиовещания

вентиляция

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытая

холодное водоснаб.		центральное

водоотведение		есть

газоснабжение		есть

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое газовое

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                           нет