«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Колхозная, 26	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД  №26 по ул. Колхозной, 
г. Калининграда	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Общестроительные работы	
1.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.04	
2.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.2	
3.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.03	
4.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2	
5.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
	Демонтажные работы	
6.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.07	
7.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.05	
8.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.32	
9.	Е67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0.18	
	Щиты  распределительные этажные	
10.	Ц08-03-572-08;	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	1	
11.	С.Цена поставщик	Шкаф встраиваемый IP44  RH (600х500х250)	шт	1	
12.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
13.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА	шт	1	
14.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	9	
15.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА	шт	8	
16.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА	шт	1	
17.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.004	
18.	С.Цена поставщик	Шина медь,  М1Т  5х50мм	м	0.4	
19.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	4	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
20.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.15	
21.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	15.3	
22.	Ц08-02-412-05;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.15	
23.	С501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.0153	
24.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.3	
25.	С103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	30.6	
26.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	12	
27.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	6	
28.	С101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	12	
29.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.3	
30.	Ц08-02-412-09;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.66	
31.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0326	
32.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0653	
33.	С Цена поставщик.	Коробка распределительная  ip44	шт	3	
34.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.07	
35.	С.Цена поставщик	Светильники настенный  IP44	шт	6	
36.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный   IP54	шт	1	
37.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие	шт	7	
38.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
39.	С.Цена поставщик	Выключатель наруж.2-кл IP44	шт	1	
40.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
41.	С.Цена поставщик	Выключатель одноклавишный наружной установки  2221 (ELUX) IP44, 1 кл.	шт	4	
	устройство заземления	
42.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018	
43.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	
44.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
45.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0339	
46.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.25	
47.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.039	
48.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.1	
49.	С501-8217	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	0.0102	

Составил:	Ведущий инженер ОК  МКУ «КР МКД»              Герасименко И.Л.        	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  ОК  МКУ «КР МКД»              Толмачева О.В.        	
	(должность, подпись, Ф.И.О)