| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 339 148 | руб. | Смета на сумму: | 2 339 148 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ / В.В. Черноиванов / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт лестниц МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 339.148 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.845 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 314.179 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ЛЕСТНИЦЫ В ПОДЪЕЗДАХ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м |  | 0.756 | 7 802.75 | 5 899 |
| 1. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 47.3 | 35.7588 | 154.380 | 5 520 |
| 1. 2. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.7 | 3.5532 | 3.25 | 12 |
| 1. 3. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6 | 0.4536 | 473.37 | 215 |
| 1. 4. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.9 | 2.9484 | 51.61 | 152 |
| 1. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 2.5 | 1.89 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 4 195 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 312 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 406 |
| 2. | ГЭСН 10-01-059-01 (прим.) | Разборка деревянных ступеней | 100 шт. |  | 2.46 | 11 939.32 | 29 371 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.36 | 8.2656 | 253.130 | 2 092 |
| 2. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 60.12 | 147.8952 | 155.780 | 23 039 |
| 2. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.384 | 3.40464 | 317.68 | 1 082 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 942 |
| 2. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.976 | 4.86096 | 1 080.04 | 5 250 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 150 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 26 639 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 13 571 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 581 |
| 3. | ГЭСН 10-01-059-01 (прим.) | Установка деревянных ступеней | 100 шт. |  | 2.46 | 28 651.49 | 70 483 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.04 | 12.3984 | 253.130 | 3 138 |
| 3. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 90.18 | 221.8428 | 155.780 | 34 559 |
| 3. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.076 | 5.10696 | 317.68 | 1 622 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 413 |
| 3. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.964 | 7.29144 | 1 080.04 | 7 875 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 726 |
| 3. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.012 | 0.02952 | 61 618.16 | 1 819 |
| 3. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.035 | 0.0861 | 58 831.13 | 5 065 |
| 3. 7. | 11.2.07.12-0011 | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | м | 400 | 984 | 19.86 | 19 542 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 39 959 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 20 356 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 130 798 |
| 4. | С цена поставщик. | Ступень индивидуального изготовления, материал сосна, необработанная (без декоративного покрытия, без огнебиозащитной обработки): проступть толщиной 50 мм, подспупенок 20 мм, с пазами и шпунтами | шт. |  | 246 | 1 800.00 | 442 800 |
|  |  | Поправки: М: =1800 |  |  |  |  |  |
| 5. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 3.2815 | 571.49 | 1 875 |
| 5. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 12.371255 | 151.590 | 1 875 |
| 5. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.360965 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 500 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 1 275 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 650 |
| 6. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м |  | 3.2815 | 6 580.77 | 21 595 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.354402 | 241.110 | 85 |
| 6. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 30.242304 | 166.250 | 5 028 |
| 6. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.039378 | 317.68 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
| 6. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.315024 | 1 080.04 | 340 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 75 |
| 6. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.00098445 | 81 447.04 | 80 |
| 6. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 331.4315 | 48.68 | 16 134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 5 675 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 272 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 543 |
| 7. | ГЭСН 46-04-010-02 (прим) | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  | 1.7575 | 5 787.57 | 10 172 |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.65 | 6.414875 | 276.630 | 1 775 |
| 7. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30.53 | 53.656475 | 151.590 | 8 134 |
| 7. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 6.414875 | 317.68 | 2 038 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 775 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 9 810 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 945 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 927 |
| 8. | ГЭСНр 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 |  | 1.7575 | 1 162.70 | 2 043 |
| 8. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7.67 | 13.480025 | 151.590 | 2 043 |
| 8. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.7 | 1.23025 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 634 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 1 389 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 067 |
| 9. | ГЭСН 11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 |  | 1.7575 | 14 074.76 | 24 736 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.528 | 0.92796 | 253.017 | 235 |
| 9. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 42.888 | 75.37566 | 166.250 | 12 531 |
| 9. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.216 | 0.37962 | 317.68 | 121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 105 |
| 9. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.312 | 0.54834 | 1 080.04 | 592 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 130 |
| 9. 5. | 11.1.01.09-0002 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0.82 | 1.44115 | 7 048.64 | 10 158 |
| 9. 6. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 21 | 36.9075 | 36.15 | 1 334 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 14 170 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 8 170 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 077 |
| 10. | 11.1.01.09-0002 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 |  | 2.1289 | 7 048.64 | 15 006 |
|  |  | Объем: 3.57-1.44115 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСН 11-01-033-01 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 |  | 1.7575 | 71 963.65 | 126 476 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.704 | 2.99478 | 252.992 | 758 |
| 11. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 72.864 | 128.05848 | 166.250 | 21 290 |
| 11. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.696 | 1.22322 | 317.68 | 389 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 338 |
| 11. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.008 | 1.77156 | 1 080.04 | 1 913 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 419 |
| 11. 5. | 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 3.24 | 5.6943 | 23.57 | 134 |
| 11. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0123 | 0.02161725 | 61 618.16 | 1 332 |
| 11. 7. | 11.1.01.04-0024 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 2.88 | 5.0616 | 20 036.79 | 101 418 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 24 473 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 14 111 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 165 060 |
| 12. | 11.1.01.04-0024 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 |  | 0.1044 | 20 036.79 | 2 092 |
|  |  | Объем: 5.166-5.0616 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 10-01-091-01 | Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 |  | 9.54 | 1 427.52 | 13 619 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.192 | 1.83168 | 236.670 | 434 |
| 13. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.12 | 58.3848 | 182.740 | 10 669 |
| 13. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.048 | 0.45792 | 273.05 | 125 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 108 |
| 13. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.144 | 1.37376 | 1 080.04 | 1 484 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 325 |
| 13. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.956 | 47.28024 | 20.00 | 946 |
| 13. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.003 | 0.02862 | 20.52 | 1 |
| 13. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 9.54 | 41.34 | 394 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 11 769 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 5 996 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 384 |
| 14. | 14.2.06.01 | Антисептик-антипирен | кг |  | 109.71 |  |  |
|  |  | Объем: (9.54)*11.5 |  |  |  |  |  |
| 15. | 14.2.06.01-0109 | Антисептик КФА | т |  | 0.1097 | 16 435.17 | 1 803 |
|  |  | Объем: 109.71/1000 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных | 100 м2 |  | 9.54 | 1 886.35 | 17 996 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.5724 | 236.670 | 135 |
| 16. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 3.816 | 36.40464 | 178.550 | 6 500 |
| 16. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.11448 | 273.05 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 27 |
| 16. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.45792 | 1 080.04 | 495 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 108 |
| 16. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.844 | 27.13176 | 20.00 | 543 |
| 16. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0954 | 20.52 | 2 |
| 16. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 9.54 | 41.34 | 394 |
| 16. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 10.35 | 98.739 | 101.59 | 10 031 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 303 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 118 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 418 |
| 17. | ГЭСН 15-07-002-01 (прим.) | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (2 слоя см.л.9, проект 1-05.08.02-19-КР1) | 100 м2 |  | 9.54 | 3 254.54 | 31 048 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2*2, Н4= 1.2*2, Н5= 1.2*2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 1.1448 | 236.670 | 271 |
| 17. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 18.792 | 179.27568 | 162.900 | 29 204 |
| 17. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.22896 | 273.05 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 54 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.91584 | 1 080.04 | 989 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 217 |
| 17. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.1908 | 20.52 | 4 |
| 17. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2 | 19.08 | 41.34 | 789 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 28 001 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 13 853 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 903 |
| 18. | С цена поставщик. | Краска огнезащитная колерованная "НЕГОРИН-КДО" (общий расход 0,35 кг/м2 для достижения 1-группы огнезащитной эффективности, наносится послойно, см.л.9, проект 1-05.08.02-19-КР1) | кг |  | 333.9 | 541.67 | 180 863 |
|  |  | Объем: 954*0.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650/1.2 |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней (б/у) | 100 м |  | 0.756 | 14 947.57 | 11 300 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.108 | 2.349648 | 242.533 | 570 |
| 19. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 54.78 | 41.41368 | 182.740 | 7 568 |
| 19. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.456 | 0.344736 | 317.68 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 95 |
| 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.652 | 2.004912 | 1 080.04 | 2 165 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 475 |
| 19. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6.96 | 5.26176 | 45.10 | 237 |
| 19. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.0756 | 20.52 | 2 |
| 19. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.01512 | 49 317.04 | 746 |
| 19. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.1134 | 4 171.02 | 473 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 11 393 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 6 917 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 611 |
|  | Основание под ступенями |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 140 | 179.55 | 25 137 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 151.2 | 166.250 | 25 137 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 20 361 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 15 082 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 580 |
| 21. | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 |  | 140 | 19.95 | 2 793 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.12 | 16.8 | 166.250 | 2 793 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 262 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 676 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 731 |
| 22. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 1.4 | 2 461.95 | 3 447 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0336 | 221.300 | 7 |
| 22. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 8.9208 | 206.910 | 1 846 |
| 22. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0168 | 11.72 |  |
| 22. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0168 | 1 052.49 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 |
| 22. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0168 | 1 080.04 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 22. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 1.8816 | 20.00 | 38 |
| 22. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0168 | 75 972.52 | 1 276 |
| 22. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0028 | 89 619.66 | 251 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 501 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 060 |
| 23. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 1.4 | 2 848.48 | 3 988 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0336 | 221.300 | 7 |
| 23. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 6.4344 | 176.450 | 1 135 |
| 23. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0168 | 11.72 |  |
| 23. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0168 | 1 052.49 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 |
| 23. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0168 | 1 080.04 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 23. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 1.092 | 20.00 | 22 |
| 23. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0266 | 99 822.46 | 2 655 |
| 23. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00196 | 71 114.10 | 139 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 925 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 685 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 598 |
|  | Восстановление примыкания стены к плинтусу после замены плинтуса |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСНр 61-2-11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.6563 | 29 270.74 | 19 210 |
|  |  | Объем: 328.15*0.2 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.67 | 0.439721 | 276.630 | 122 |
| 24. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 142.65 | 93.621195 | 172.120 | 16 114 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.67 | 0.439721 | 317.68 | 140 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 122 |
| 24. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.229705 | 20.52 | 5 |
| 24. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 1.44386 | 2 044.45 | 2 952 |
| 24. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 3.38 | 2.218294 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 12 826 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 8 118 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 154 |
| 25. | ГЭСНр 62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  | 0.6563 | 8 785.56 | 5 766 |
|  |  | Объем: 328.15*0.2 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.105008 | 261.645 | 27 |
| 25. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 33.89 | 22.242007 | 167.930 | 3 735 |
| 25. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.06563 | 317.68 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 18 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.039378 | 1 080.04 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 25. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.157512 | 20.52 | 3 |
| 25. 6. | 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 5.1 | 3.34713 | 11.30 | 38 |
| 25. 7. | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.01673565 | 15 388.15 | 258 |
| 25. 8. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.6 | 1.05008 | 148.81 | 156 |
| 25. 9. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.00288772 | 3 555.38 | 10 |
| 25. 10. | 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 2.638326 | 25.07 | 66 |
| 25. 11. | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.0465973 |  |  |
| 25. 12. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.072 | 0.0472536 | 30 394.06 | 1 436 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 010 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 881 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 657 |
| 26. | С14.3-02.01-0000 |  | т |  | -0.0466 |  |  |
|  |  | Объем: (0.6563)*(-0.071) |  |  |  |  |  |
| 27. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т |  | 0.0466 | 58 316.01 | 2 718 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 072 236 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 072 236 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 21 619 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1; %=106 - по стр. 2, 3, 13; %=80 - по стр. 5, 8, 25; %=111 - по стр. 6, 9, 11; %=99 - по стр. 7; %=95 - по стр. 16, 17; %=140 - по стр. 19; %=81 - по стр. 20-23; %=79 - по стр. 24) |  |  |  |  |  | 226 408 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 7, 20-23; %=54 - по стр. 2, 3, 13; %=68 - по стр. 5, 8; %=64 - по стр. 6, 9, 11; %=47 - по стр. 16, 17; %=85 - по стр. 19; %=50 - по стр. 24, 25) |  |  |  |  |  | 129 841 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 428 485 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 428 485 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 30 570 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 1 459 055 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 29 181 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 1 488 236 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 297 647 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 785 883 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 226 408 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 129 841 |
|  | Раздел 2. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С 1-ГО ЭТАЖА СО СТОРОНЫ ПОДВАЛА (3 ШТ.) |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 18.56 | 179.55 | 3 332 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 20.0448 | 166.250 | 3 332 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 699 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 999 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 030 |
| 29. | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 |  | 18.56 | 19.95 | 370 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.12 | 2.2272 | 166.250 | 370 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 300 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 892 |
| 30. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.1856 | 2 461.95 | 457 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0044544 | 221.300 | 1 |
| 30. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 1.1826432 | 206.910 | 245 |
| 30. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0022272 | 11.72 |  |
| 30. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0022272 | 1 052.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 30. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0022272 | 1 080.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 30. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.2494464 | 20.00 | 5 |
| 30. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0022272 | 75 972.52 | 169 |
| 30. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0003712 | 89 619.66 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 199 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 148 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 804 |
| 31. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 слоя: к=2) | 100 м2 |  | 0.1856 | 5 696.96 | 1 057 |
|  |  | Начисления: Н3= 2*1.2, Н4= 2*1.2, Н5= 2*1.2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0089088 | 221.300 | 2 |
| 31. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 9.192 | 1.7060352 | 176.450 | 301 |
| 31. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.024 | 0.0044544 | 11.72 |  |
| 31. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0044544 | 1 052.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 |
| 31. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0044544 | 1 080.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 31. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.56 | 0.289536 | 20.00 | 6 |
| 31. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0070528 | 99 822.46 | 704 |
| 31. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0028 | 0.00051968 | 71 114.10 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 245 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 182 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 484 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 5 216 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 216 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81) |  |  |  |  |  | 3 443 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60) |  |  |  |  |  | 2 551 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 210 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 11 210 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 240 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 11 450 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 229 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 11 679 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 2 336 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 14 015 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 443 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 551 |
|  | Раздел 3. РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАРША |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 09-06-024-10 (Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7) | Демонтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой Разборка (демонтаж) металлических конструкций | т |  | 0.292 | 6 783.36 | 1 981 |
|  |  | Объем: 292/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.623 | 0.181916 | 256.874 | 47 |
| 32. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 26.782 | 7.820344 | 187.210 | 1 464 |
| 32. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.203 | 0.059276 | 951.88 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 16 |
| 32. 4. | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.112 | 0.032704 | 1 317.20 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 32. 5. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 7.063 | 2.062396 | 27.68 | 57 |
| 32. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.308 | 0.089936 | 1 080.04 | 97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 32. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.463 | 0.427196 | 3.25 | 1 |
| 32. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 7.679 | 2.242268 | 116.66 | 262 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 224 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 088 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 293 |
| 33. | ГЭСН 09-06-024-10 | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т |  | 0.292 | 12 335.18 | 3 602 |
|  |  | Объем: 292/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.068 | 0.311856 | 256.874 | 80 |
| 33. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 45.912 | 13.406304 | 187.210 | 2 510 |
| 33. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.348 | 0.101616 | 951.88 | 97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
| 33. 4. | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.192 | 0.056064 | 1 317.20 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 16 |
| 33. 5. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.108 | 3.535536 | 27.68 | 98 |
| 33. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.528 | 0.154176 | 1 080.04 | 167 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 36 |
| 33. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.508 | 0.732336 | 3.25 | 2 |
| 33. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 13.164 | 3.843888 | 116.66 | 448 |
| 33. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.7 | 0.4964 | 51.61 | 26 |
| 33. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.51 | 0.14892 | 48.38 | 7 |
| 33. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.006 | 0.001752 | 61 373.22 | 108 |
| 33. 12. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.00000876 | 88 866.67 | 1 |
| 33. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000292 | 61 618.16 |  |
| 33. 14. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000292 | 204 667.13 | 6 |
| 33. 15. | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 | 0.292 |  |  |
| 33. 16. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0054604 | 349.64 | 2 |
| 33. 17. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000876 | 48 518.73 |  |
| 33. 18. | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00056648 | 56 858.79 | 32 |
| 33. 19. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0005 | 0.000146 | 11 512.94 | 2 |
| 33. 20. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00009052 | 75 972.52 | 7 |
| 33. 21. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0001752 | 90 920.75 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 098 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 865 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 565 |
| 34. | С07.2-07.13-0000 |  | т |  | -0.292 |  |  |
|  |  | Объем: (0.292)*(-1.0) |  |  |  |  |  |
| 35. | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0.292 | 103 363.99 | 30 182 |
| 36. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 17.7327 | 179.55 | 3 184 |
|  |  | Объем: 117/1000*25.7+38.1/1000*86.5+4.3/1000*37+132.6/1000*85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 19.151316 | 166.250 | 3 184 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 579 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 910 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 673 |
| 37. | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 |  | 17.7327 | 19.95 | 354 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.12 | 2.127924 | 166.250 | 354 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 212 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 853 |
| 38. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.1773 | 2 461.95 | 437 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0042552 | 221.300 | 1 |
| 38. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 1.1297556 | 206.910 | 234 |
| 38. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0021276 | 11.72 |  |
| 38. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0021276 | 1 052.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 38. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0021276 | 1 080.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 38. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.2382912 | 20.00 | 5 |
| 38. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0021276 | 75 972.52 | 162 |
| 38. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0003546 | 89 619.66 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 141 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 768 |
| 39. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 слоя: к=2) | 100 м2 |  | 0.1773 | 5 696.96 | 1 010 |
|  |  | Начисления: Н3= 2*1.2, Н4= 2*1.2, Н5= 2*1.2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0085104 | 221.300 | 2 |
| 39. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 9.192 | 1.6297416 | 176.450 | 288 |
| 39. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.024 | 0.0042552 | 11.72 |  |
| 39. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0042552 | 1 052.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 |
| 39. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0042552 | 1 080.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 39. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.56 | 0.276588 | 20.00 | 6 |
| 39. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.038 | 0.0067374 | 99 822.46 | 673 |
| 39. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0028 | 0.00049644 | 71 114.10 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 235 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 174 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 419 |
| 40. | ГЭСН 09-07-031-02 | Огнезащита металлических поверхностей | 100 м2 |  | 0.1773 | 255 565.97 | 45 312 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.456 | 2.7403488 | 207.004 | 567 |
| 40. 2. | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 663.6 | 117.65628 | 201.320 | 23 687 |
| 40. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.816 | 0.1446768 | 11.72 | 2 |
| 40. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.54 | 0.095742 | 1 080.04 | 103 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 40. 5. | 91.18.01-004 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 14.916 | 2.6446068 | 843.94 | 2 232 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 545 |
| 40. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 43.5 | 7.71255 | 20.00 | 154 |
| 40. 7. | 01.7.07.12 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 240 | 42.552 |  |  |
| 40. 8. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 7.8 | 1.38294 | 41.34 | 57 |
| 40. 9. | 14.2.02.03-0015 | Краска огнезащитная: "ВУП-2" | кг | 464 | 82.2672 | 229.69 | 18 896 |
| 40. 10. | 14.5.09.07-0022 | Растворитель марки: № 646 | т | 0.013 | 0.0023049 | 78 493.11 | 181 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 19 646 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 17 463 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 421 |
| 41. | С01.7-07.12-0000 |  | м2 |  | -42.552 |  |  |
|  |  | Объем: (0.1773)*(-240.0) |  |  |  |  |  |
| 42. | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 |  | 42.552 | 10.98 | 467 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 86 529 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 452 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 467 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36-39) |  |  |  |  |  | 3 291 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36-39) |  |  |  |  |  | 2 438 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 181 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 077 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 32, 33, 40) |  |  |  |  |  | 22 968 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 32, 33, 40) |  |  |  |  |  | 20 416 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 124 461 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 135 642 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 903 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 138 545 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 2 771 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 141 316 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 28 263 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 169 579 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 26 259 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 22 854 |
|  | Раздел 4. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 179.2 | 179.55 | 32 175 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 193.536 | 166.250 | 32 175 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 26 062 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 19 305 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 542 |
| 44. | ГЭСН 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 |  | 179.2 | 19.95 | 3 575 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.12 | 21.504 | 166.250 | 3 575 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 896 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 145 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 616 |
| 45. | ГЭСН 13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 |  | 1.792 | 4 373.69 | 7 838 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.064512 | 226.423 | 15 |
| 45. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 10.896 | 19.525632 | 170.030 | 3 320 |
| 45. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.021504 | 11.72 |  |
| 45. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.021504 | 1 052.49 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 4 |
| 45. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.043008 | 1 080.04 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 10 |
| 45. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 5 | 8.96 | 41.34 | 370 |
| 45. 7. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.032 | 0.057344 | 71 114.10 | 4 078 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 701 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 001 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 540 |
| 46. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 1.792 | 2 461.95 | 4 412 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.043008 | 221.300 | 10 |
| 46. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 11.418624 | 206.910 | 2 363 |
| 46. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.021504 | 11.72 |  |
| 46. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.021504 | 1 052.49 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 4 |
| 46. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.021504 | 1 080.04 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 46. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 2.408448 | 20.00 | 48 |
| 46. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.021504 | 75 972.52 | 1 634 |
| 46. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.003584 | 89 619.66 | 321 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 922 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 424 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 758 |
| 47. | ГЭСН 26-02-011-01 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | 100 м2 |  | 2.2398 | 5 031.02 | 11 268 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0268776 | 205.930 | 6 |
| 47. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 11.748 | 26.3131704 | 206.910 | 5 444 |
| 47. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0268776 | 587.31 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
| 47. 4. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 10.08 | 22.577184 | 20.00 | 452 |
| 47. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 4.7 | 10.52706 | 41.34 | 435 |
| 47. 6. | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 30.9 | 69.20982 | 71.11 | 4 922 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 905 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 270 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 443 |
| 48. | ГЭСН 26-02-011-02 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, при изменении толщины покрытия на 0,3 мм (до толщины 1,47 мм: к=(1,47-1,0)/0,3 мм=2) | 100 м2 |  | 2.091 | 1 162.52 | 2 431 |
|  |  | Начисления: Н3= 2*1.2, Н4= 2*1.2, Н5= 2*1.2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0048 | 0.0100368 | 205.930 | 2 |
| 48. 2. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 4.944 | 10.337904 | 215.150 | 2 224 |
| 48. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0048 | 0.0100368 | 587.31 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 |
| 48. 4. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.8 | 10.0368 | 20.00 | 201 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 003 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 336 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 770 |
| 49. | С цена поставщик. | Краска огнезащитная вспучивающаяся "Термобарьер" | кг |  | 570.5185 | 287.50 | 164 024 |
|  |  | Объем: 71.28*1.25+209.1*2.16+23.81*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =287.5 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 225 723 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 225 723 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43-46; %=90 - по стр. 47, 48) |  |  |  |  |  | 40 489 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43-48) |  |  |  |  |  | 29 480 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 295 692 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 295 692 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 328 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 302 020 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 6 040 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 308 060 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 61 612 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 369 672 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 40 489 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 29 480 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 389 704 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 308 627 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 22 086 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1; %=106 - по стр. 2, 3, 13; %=80 - по стр. 5, 8, 25; %=111 - по стр. 6, 9, 11; %=99 - по стр. 7; %=95 - по стр. 16, 17; %=140 - по стр. 19; %=81 - по стр. 20-23, 28-31, 36-39, 43-46; %=79 - по стр. 24; %=90 - по стр. 47, 48) |  |  |  |  |  | 273 631 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 7, 20-23, 28-31, 36-39, 43-48; %=54 - по стр. 2, 3, 13; %=68 - по стр. 5, 8; %=64 - по стр. 6, 9, 11; %=47 - по стр. 16, 17; %=85 - по стр. 19; %=50 - по стр. 24, 25) |  |  |  |  |  | 164 310 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 746 568 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 81 077 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 32, 33, 40) |  |  |  |  |  | 22 968 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 32, 33, 40) |  |  |  |  |  | 20 416 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 124 461 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 871 029 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 40 040 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 1 911 069 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 38 221 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 1 949 290 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 389 858 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 339 148 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 296 599 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 184 726 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |