| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 877 958 |  | руб. | Смета на сумму: | 2 877 958 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2016г. |  |  |  | «______»____________________ 2016г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом №3 по ул. Космонавта Пацаева г.Калининград (объект культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 2 877.958 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 5.491 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 891.245 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 14.6 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 16 820 | 5 818 | 104 | 16.91 | 9.44 | 153 957 | 98 374 | 977 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 10 899 |  | 5.01 | 1 |  | 54 606 |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 6 400 |  |  |  | 93% | 91 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 3 956 |  |  |  | 54% | 53 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 176 |  |  |  |  | 298 567 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 1.43 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 90 | 71 | 19 | 16.9 | 1.93 | 1 238 | 1 201 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 55 |  |  |  | 66% | 793 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 36 |  |  |  | 40% | 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 2 511 |  |  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 1.43 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 6 705 | 283 | 6 072 | 16.91 | 4.65 | 34 192 | 4 783 | 28 236 |
|  |  |  |  | 244.81 | 134.04 |  | 350 | 192 | 3.35 | 16.9 |  | 1 173 | 3 239 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 371 |  |  |  | 66% | 5 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 238 |  |  |  | 40% | 3 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 313 |  |  |  |  | 42 695 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 12.286 | 188.95 | 188.95 |  | 2 321 | 2 321 |  | 16.9 | 1 | 39 232 | 39 232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (1021.4+32.5+97)+77.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 298 |  |  |  | 84% | 32 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 393 |  |  |  | 48% | 18 831 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 011 |  |  |  |  | 91 018 |  |  |
| 5. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 2.2 | 37.19 | 25.77 |  | 82 | 57 |  | 16.91 | 1 | 1 090 | 959 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 25 |  | 5.24 | 1 |  | 132 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 49 |  |  |  | 73% | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 40 |  |  |  | 56% | 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 2 327 |  |  |
| 6. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.5 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 808 | 151 | 15 | 16.89 | 7.94 | 5 706 | 2 543 | 120 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 6.48 |  | 642 | 3 | 4.74 | 16.91 |  | 3 043 | 55 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 132 |  |  |  | 73% | 1 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 108 |  |  |  | 56% | 1 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 048 |  |  |  |  | 9 057 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 956 | 375 | 7 | 16.9 | 9.41 | 14 121 | 6 333 | 63 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 2 575 | 1 | 3 | 16.85 |  | 7 725 | 20 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 312 |  |  |  | 71% | 4 511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 244 |  |  |  | 52% | 3 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 512 |  |  |  |  | 21 935 |  |  |
| 8. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.59 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 11 633 | 2 069 | 67 | 16.9 | 7.47 | 80 486 | 34 971 | 501 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.08 |  | 9 497 | 9 | 4.74 | 16.9 |  | 45 014 | 150 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 787 |  |  |  | 73% | 25 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 455 |  |  |  | 56% | 19 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 875 |  |  |  |  | 125 792 |  |  |
| 9. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия | 12.286 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 859 | 822 | 16 | 16.9 | 9.41 | 14 111 | 13 887 | 155 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 21 | 2 | 3.29 | 17 |  | 69 | 31 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 783 |  |  |  | 80% | 11 134 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 387 |  |  |  | 37% | 5 150 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 029 |  |  |  |  | 30 395 |  |  |
| 10. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 159.718 | 15.82 |  |  | 2 527 |  |  |  |  | 9 529 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 2 527 |  | 59.66 |  |  | 9 529 |  |
|  | Объем: 1000*12.286*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 12.329 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 24 027 | 8 922 | 828 | 16.9 | 10.51 | 207 454 | 150 786 | 8 699 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 14 277 | 341 | 3.36 | 16.89 |  | 47 970 | 5 766 |
|  | Объем: 1329.9-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8 800 |  |  |  | 80% | 125 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4 354 |  |  |  | 37% | 57 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 180 |  |  |  |  | 390 620 |  |  |
| 12. | ТССЦ 201-1306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 420 | 5.87 |  |  | 2 465 |  |  |  |  | 8 925 |  |  |
|  |  |  |  | 5.87 |  |  | 2 465 |  | 21.25 |  |  | 8 925 |  |
| 13. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 12.286 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 8 473 | 8 301 | 164 | 16.9 | 9.39 | 141 876 | 140 288 | 1 541 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 8 |  | 6 | 1 |  | 47 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 6 558 |  |  |  | 67% | 93 993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 4 151 |  |  |  | 40% | 56 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 181 |  |  |  |  | 291 984 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 1351.46 | 12.74 |  |  | 17 218 |  |  |  |  | 34 503 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 17 218 |  | 25.53 |  |  | 34 503 |  |
|  | Объем: 1228.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 113-8075 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 3071.5 | 9.39 |  |  | 28 841 |  |  |  |  | 52 738 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 28 841 |  | 17.17 |  |  | 52 738 |  |
|  | Объем: 1228.6*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 15-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.97 | 4 824.38 | 2 730.64 | 77.67 | 4 680 | 2 649 | 75 | 16.89 | 10.36 | 52 088 | 44 737 | 781 |
|  |  |  |  | 2 016.07 | 31.17 |  | 1 956 | 30 | 3.36 | 16.89 |  | 6 571 | 511 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 545 |  |  |  | 80% | 36 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 259 |  |  |  | 37% | 16 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 484 |  |  |  |  | 105 028 |  |  |
| 17. | ТЕР 15-02-031-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Вытягивание тяг (карниза) при улучшенной штукатурке по камню и бетону, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.62 | 2 218.06 | 652.37 | 44.51 | 1 375 | 404 | 28 | 16.89 | 8.1 | 13 289 | 6 831 | 224 |
|  |  |  |  | 1 521.18 | 9.37 |  | 943 | 6 | 6.61 | 16.89 |  | 6 234 | 98 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 390 |  |  |  | 80% | 5 543 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 193 |  |  |  | 37% | 2 564 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 957 |  |  |  |  | 21 396 |  |  |
| 18. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 13.299 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 34 751 | 9 122 | 666 | 16.9 | 8.65 | 254 527 | 154 156 | 5 760 |
|  |  |  |  | 1 877.08 |  |  | 24 963 |  | 3.79 | 1 |  | 94 611 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8 666 |  |  |  | 80% | 123 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4 287 |  |  |  | 37% | 57 038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 704 |  |  |  |  | 434 890 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13.299 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 11 613 | 1 697 | 83 | 16.9 | 9.37 | 64 261 | 28 676 | 774 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 9 834 |  | 3.54 | 1 |  | 34 811 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 612 |  |  |  | 80% | 22 941 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 798 |  |  |  | 37% | 10 610 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 023 |  |  |  |  | 97 812 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-15-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб | 1.59 | 560.81 | 553.26 |  | 892 | 880 |  | 16.91 | 1 | 14 946 | 14 875 |  |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 12 |  | 5.9 | 1 |  | 71 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-0782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 730 |  |  |  | 71% | 10 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 572 |  |  |  | 52% | 7 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 194 |  |  |  |  | 33 242 |  |  |
| 21. | ТЕРр 62-35-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Окраска ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (пожарн. лестница), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 879.54 | 574.79 | 1.01 | 35 | 23 |  | 16.91 | 9.47 | 432 | 389 |  |
|  |  |  |  | 303.74 |  |  | 12 |  | 3.52 | 1 |  | 43 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 18 |  |  |  | 68% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 12 |  |  |  | 40% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 852 |  |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Отбивка штукатурки с поверхности цоколя, 100 м2 | 1.305 | 188.95 | 188.95 |  | 247 | 247 |  | 16.9 | 1 | 4 167 | 4 167 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 245 |  |  |  | 84% | 3 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 148 |  |  |  | 48% | 2 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 9 667 |  |  |
| 23. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.305 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 91 | 87 | 2 | 16.9 | 9.41 | 1 499 | 1 475 | 16 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 2 |  | 3.29 | 17 |  | 7 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 83 |  |  |  | 80% | 1 182 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 41 |  |  |  | 37% | 547 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 3 228 |  |  |
| 24. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 16.965 | 15.82 |  |  | 268 |  |  |  |  | 1 012 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 268 |  | 59.66 |  |  | 1 012 |  |
|  | Объем: 1000*1.305*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.305 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 2 543 | 944 | 88 | 16.9 | 10.51 | 21 959 | 15 960 | 921 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 1 511 | 36 | 3.36 | 16.89 |  | 5 078 | 610 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 931 |  |  |  | 80% | 13 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 461 |  |  |  | 37% | 6 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  | 41 346 |  |  |
| 26. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 1.305 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 900 | 882 | 17 | 16.9 | 9.39 | 15 070 | 14 901 | 164 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |  | 5 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 697 |  |  |  | 67% | 9 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 441 |  |  |  | 40% | 5 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 038 |  |  |  |  | 31 014 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 143.55 | 12.74 |  |  | 1 829 |  |  |  |  | 3 665 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 1 829 |  | 25.53 |  |  | 3 665 |  |
|  | Объем: 130.5*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 113-8075 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 326.25 | 9.39 |  |  | 3 063 |  |  |  |  | 5 602 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 3 063 |  | 17.17 |  |  | 5 602 |  |
|  | Объем: 130.5*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 1.305 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 3 410 | 895 | 65 | 16.9 | 8.65 | 24 976 | 15 127 | 565 |
|  |  |  |  | 1 877.08 |  |  | 2 450 |  | 3.79 | 1 |  | 9 284 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 850 |  |  |  | 80% | 12 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 421 |  |  |  | 37% | 5 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 681 |  |  |  |  | 42 675 |  |  |
| 30. | ТЕР 15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска фасадов (цоколя) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.305 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 1 140 | 167 | 8 | 16.9 | 9.37 | 6 306 | 2 814 | 76 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 965 |  | 3.54 | 1 |  | 3 416 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 159 |  |  |  | 80% | 2 251 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 78 |  |  |  | 37% | 1 041 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 377 |  |  |  |  | 9 598 |  |  |
| 31. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 55.3 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 661 | 244 | 2 027 | 16.89 | 8.6 | 28 144 | 4 119 | 17 435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 244 |  |  |  | 100% | 4 119 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 146 |  |  |  | 60% | 2 471 |  |  |
| 32. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 55.3 | 16.40 |  | 16.40 | 907 |  | 907 | 1 | 9.05 | 8 208 |  | 8 208 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 196 230 | 47 431 | 11 258 |  |  | 1 319 309 | 801 584 | 75 254 |
|  |  |  |  |  |  |  | 137 154 | 620 |  |  |  | 435 884 | 10 483 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 190 197 | 47 187 | 8 324 |  |  | 1 274 032 | 797 465 | 49 611 |
|  |  |  |  |  |  |  | 134 689 | 620 |  |  |  | 426 959 | 10 483 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 53 746 |  |  |  |  | 107 049 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=71 - по стр. 7, 20; %=80 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30; %=67 - по стр. 13, 26; %=68 - по стр. 21) |  |  |  |  | 44 470 |  |  |  |  | 634 753 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 21, 26; %=48 - по стр. 4, 22; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=52 - по стр. 7, 20; %=37 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30) |  |  |  |  | 25 070 |  |  |  |  | 335 915 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 259 737 |  |  |  |  | 2 244 700 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 465 |  |  |  |  | 8 925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 465 |  |  |  |  | 8 925 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 465 |  |  |  |  | 8 925 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 568 | 244 | 2 934 |  |  | 36 352 | 4 119 | 25 643 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31) |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 4 119 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31) |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 2 471 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 568 |  |  |  |  | 36 352 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 265 770 |  |  |  |  | 2 289 977 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 5 687 |  |  |  |  | 49 006 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 271 457 |  |  |  |  | 2 338 983 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 5 429 |  |  |  |  | 46 780 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 276 886 |  |  |  |  | 2 385 763 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 137 154 |  |  |  |  | 435 884 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 47 431 |  |  |  |  | 801 584 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 11 258 |  |  |  |  | 75 254 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 10 483 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 10 638 |  |  |  |  | 64 771 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 147 792 |  |  |  |  | 500 655 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 26 603 |  |  |  |  | 90 118 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 303 489 |  |  |  |  | 2 475 881 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 44 470 |  |  |  |  | 634 753 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 25 070 |  |  |  |  | 335 915 |  |  |
|  | Раздел 2. Балконы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 57-2-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 0.189 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 590 | 190 | 400 | 16.9 | 5.17 | 5 283 | 3 214 | 2 069 |
|  |  |  |  |  | 242.76 |  |  | 46 | 1 | 16.9 |  |  | 775 |
|  | Объем: 3.55*1.33*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 189 |  |  |  | 68% | 2 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 160 |  |  |  | 54% | 2 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 939 |  |  |  |  | 10 150 |  |  |
| 34. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка металлич. поверхностей балкона щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 21.01 | 8.15 | 8.15 |  | 171 | 171 |  | 16.89 | 1 | 2 892 | 2 892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 139 |  |  |  | 69% | 1 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 103 |  |  |  | 48% | 1 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 6 276 |  |  |
| 35. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2101 | 346.87 | 60.00 | 10.41 | 73 | 13 | 2 | 16.9 | 3.17 | 398 | 213 | 7 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.11 |  | 58 |  | 3.06 | 17.27 |  | 178 |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 11 |  |  |  | 69% | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 647 |  |  |
| 36. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2101 | 617.49 | 36.88 | 6.91 | 130 | 8 | 1 | 16.9 | 3.83 | 438 | 131 | 6 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.11 |  | 121 |  | 2.5 | 17.27 |  | 301 |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 69% | 90 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 63 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 591 |  |  |
| 37. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.189 | 1 659.73 | 333.07 | 47.04 | 314 | 63 | 9 | 16.9 | 8.95 | 2 406 | 1 064 | 80 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 19.15 |  | 242 | 4 | 5.22 | 16.9 |  | 1 262 | 61 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 74 |  |  |  | 94% | 1 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 43 |  |  |  | 51% | 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 4 037 |  |  |
| 38. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.189 | 3 651.51 | 552.31 | 365.84 | 690 | 104 | 69 | 16.9 | 4.6 | 5 146 | 1 764 | 318 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 5.88 |  | 517 | 1 | 5.93 | 16.9 |  | 3 063 | 19 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 117 |  |  |  | 94% | 1 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 67 |  |  |  | 51% | 909 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  | 7 731 |  |  |
| 39. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.189 | 1 659.73 | 333.07 | 47.04 | 314 | 63 | 9 | 16.9 | 8.95 | 2 406 | 1 064 | 80 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 19.15 |  | 242 | 4 | 5.22 | 16.9 |  | 1 262 | 61 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 74 |  |  |  | 94% | 1 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 43 |  |  |  | 51% | 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 4 037 |  |  |
| 40. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 50мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.189 | 329.27 | 4.22 | 8.29 | 62 | 1 | 2 | 16.88 | 8.77 | 340 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | 316.76 | 3.17 |  | 60 | 1 | 5.23 | 16.88 |  | 313 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 |  |  |  | 94% | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 51% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 373 |  |  |
| 41. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отбивка штукатурки с нижней поверхности балкона, 100 м2 | 0.189 | 188.95 | 188.95 |  | 36 | 36 |  | 16.9 | 1 | 604 | 604 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 36 |  |  |  | 84% | 507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 22 |  |  |  | 48% | 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 1 401 |  |  |
| 42. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия | 0.189 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 13 | 13 |  | 16.9 | 9.41 | 217 | 214 | 2 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  |  |  | 3.29 | 17 |  | 1 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 80% | 171 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6 |  |  |  | 37% | 79 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 467 |  |  |
| 43. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 2.457 | 15.82 |  |  | 39 |  |  |  |  | 147 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 39 |  | 59.66 |  |  | 147 |  |
|  | Объем: 1000*0.189*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.189 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 130 | 128 | 3 | 16.9 | 9.39 | 2 183 | 2 158 | 24 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 1 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 101 |  |  |  | 67% | 1 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 64 |  |  |  | 40% | 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 4 492 |  |  |
| 45. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 20.79 | 12.74 |  |  | 265 |  |  |  |  | 531 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 265 |  | 25.53 |  |  | 531 |  |
|  | Объем: 18.9*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТЕРр 61-1-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.189 | 1 133.96 | 425.39 | 21.85 | 214 | 80 | 4 | 16.9 | 9.36 | 1 833 | 1 359 | 39 |
|  |  |  |  | 686.72 | 10.10 |  | 130 | 2 | 3.36 | 16.91 |  | 436 | 32 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 65 |  |  |  | 67% | 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 41 |  |  |  | 40% | 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 3 321 |  |  |
| 47. | ТЕР 15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска нижней пов-сти балкон. плиты акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.189 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 165 | 24 | 1 | 16.9 | 9.37 | 913 | 408 | 11 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 140 |  | 3.54 | 1 |  | 495 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 23 |  |  |  | 80% | 326 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 11 |  |  |  | 37% | 151 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 1 390 |  |  |
| 48. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.144 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 426 | 54 | 1 | 16.9 | 9.41 | 2 033 | 912 | 9 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 371 |  | 3 | 16.85 |  | 1 112 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 45 |  |  |  | 71% | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 35 |  |  |  | 52% | 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  | 3 158 |  |  |
| 49. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отбивка штукатурки пов-сти колонн, 100 м2 | 0.2352 | 188.95 | 188.95 |  | 44 | 44 |  | 16.9 | 1 | 751 | 751 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 44 |  |  |  | 84% | 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 26 |  |  |  | 48% | 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 742 |  |  |
| 50. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (колонн), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2352 | 3 332.53 | 1 265.71 | 56.75 | 784 | 298 | 13 | 16.91 | 8.91 | 7 715 | 5 034 | 119 |
|  |  |  |  | 2 010.07 | 21.18 |  | 473 | 5 | 5.42 | 16.9 |  | 2 562 | 84 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 288 |  |  |  | 80% | 4 094 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 142 |  |  |  | 37% | 1 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 214 |  |  |  |  | 13 703 |  |  |
| 51. | ТССЦ 101-2795 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2 | 25.4016 | 6.42 |  |  | 163 |  |  |  |  | 858 |  |  |
|  |  |  |  | 6.42 |  |  | 163 |  | 33.77 |  |  | 858 |  |
|  | Объем: 23.52*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска фасадов (колонн) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2352 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 205 | 30 | 1 | 16.9 | 9.37 | 1 136 | 507 | 14 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 174 |  | 3.54 | 1 |  | 616 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 80% | 406 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 14 |  |  |  | 37% | 188 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 1 729 |  |  |
| 53. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1.75 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 85 | 8 | 64 | 16.89 | 8.6 | 890 | 130 | 552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 8 |  |  |  | 100% | 130 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 60% | 78 |  |  |
| 54. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1.75 | 16.40 |  | 16.40 | 29 |  | 29 | 1 | 9.05 | 260 |  | 260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 942 | 1 328 | 608 |  |  | 39 380 | 22 432 | 3 604 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 995 | 63 |  |  |  | 13 138 | 1 045 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 828 | 1 320 | 515 |  |  | 38 230 | 22 302 | 2 792 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 995 | 63 |  |  |  | 13 138 | 1 045 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 467 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 33; %=69 - по стр. 34-36; %=94 - по стр. 37-40; %=84 - по стр. 41, 49; %=80 - по стр. 42, 47, 50, 52; %=67 - по стр. 44, 46; %=71 - по стр. 48) |  |  |  |  | 1 253 |  |  |  |  | 17 921 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 33; %=48 - по стр. 34-36, 41, 49; %=51 - по стр. 37-40; %=37 - по стр. 42, 47, 50, 52; %=40 - по стр. 44, 46; %=52 - по стр. 48) |  |  |  |  | 792 |  |  |  |  | 10 633 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 873 |  |  |  |  | 66 784 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 114 | 8 | 93 |  |  | 1 150 | 130 | 812 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 130 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53) |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 150 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 6 987 |  |  |  |  | 67 934 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 454 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 7 137 |  |  |  |  | 69 388 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 1 388 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 7 280 |  |  |  |  | 70 776 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 2 995 |  |  |  |  | 13 138 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 328 |  |  |  |  | 22 432 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 3 604 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 1 045 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 545 |  |  |  |  | 2 559 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 3 540 |  |  |  |  | 15 697 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  | 2 825 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 7 917 |  |  |  |  | 73 601 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 253 |  |  |  |  | 17 921 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 792 |  |  |  |  | 10 633 |  |  |
|  | Раздел 3. Окна (МОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (между 2 и 3 этажами), 100 м2 | 0.0152 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 28 | 25 | 4 | 16.91 | 9.36 | 452 | 416 | 36 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 2 | 1 | 16.9 |  |  | 30 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 27 |  |  |  | 84% | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 48% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 1 041 |  |  |
| 56. | ТЕР 10-01-034-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0152 | 16 949.71 | 1 901.47 | 592.92 | 258 | 29 | 9 | 16.9 | 8.38 | 1 223 | 488 | 76 |
|  |  |  |  | 14 455.32 | 31.85 |  | 220 |  | 3 | 16.9 |  | 659 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 31 |  |  |  | 90% | 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 16 |  |  |  | 43% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 1 883 |  |  |
| 57. | ТССЦ 203-0956 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 1.52 | 2 102.05 |  |  | 3 195 |  |  |  |  | 5 611 |  |  |
|  |  |  |  | 2 102.05 |  |  | 3 195 |  | 3 691.56 |  |  | 5 611 |  |
| 58. | ТЕР 10-01-035-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.018 | 5 834.62 | 230.12 | 19.80 | 105 | 4 |  | 16.9 | 9.43 | 283 | 70 | 3 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.72 |  | 101 |  | 2.09 | 16.98 |  | 210 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 4 |  |  |  | 90% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 2 |  |  |  | 43% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 376 |  |  |
| 59. | ТССЦ 101-2904 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм, м | 1.8 | 42.22 |  |  | 76 |  |  |  |  | 353 |  |  |
|  |  |  |  | 42.22 |  |  | 76 |  | 195.86 |  |  | 353 |  |
| 60. | ТЕР 15-02-024-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0184 | 6 257.10 | 1 929.65 | 109.46 | 115 | 36 | 2 | 16.9 | 10.85 | 911 | 600 | 22 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 32.15 |  | 78 | 1 | 3.73 | 16.9 |  | 289 | 10 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 35 |  |  |  | 80% | 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 17 |  |  |  | 37% | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 625 |  |  |
| 61. | ТЕР 15-04-027-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0184 | 555.04 | 145.18 | 4.04 | 10 | 3 |  | 16.91 | 9.41 | 75 | 45 | 1 |
|  |  |  |  | 405.82 | 0.18 |  | 7 |  | 3.85 | 17 |  | 29 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 80% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 |  |  |  | 37% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 128 |  |  |
| 62. | ТССЦ 201-8262 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м | 59.2 | 4.95 |  |  | 293 |  |  |  |  | 654 |  |  |
|  |  |  |  | 4.95 |  |  | 293 |  | 11.05 |  |  | 654 |  |
| 63. | ТЕР 15-04-005-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0184 | 1 346.10 | 289.98 | 12.55 | 25 | 5 |  | 16.91 | 9.43 | 174 | 90 | 2 |
|  |  |  |  | 1 043.57 | 0.18 |  | 19 |  | 4.23 | 17 |  | 81 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 80% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 |  |  |  | 37% | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 279 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 4 105 | 102 | 15 |  |  | 9 736 | 1 709 | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 989 | 3 |  |  |  | 7 886 | 48 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 812 | 102 | 15 |  |  | 9 082 | 1 709 | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 696 | 3 |  |  |  | 7 232 | 48 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 3 271 |  |  |  |  | 5 964 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 55; %=90 - по стр. 56, 58; %=80 - по стр. 60, 61, 63) |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 480 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55; %=43 - по стр. 56, 58; %=37 - по стр. 60, 61, 63) |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 733 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 971 |  |  |  |  | 11 295 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 654 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 654 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 4 264 |  |  |  |  | 11 949 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 256 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 4 355 |  |  |  |  | 12 205 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 244 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 4 442 |  |  |  |  | 12 449 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 3 989 |  |  |  |  | 7 886 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1 709 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 140 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 4 001 |  |  |  |  | 7 978 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 1 436 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 5 162 |  |  |  |  | 13 885 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 480 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 733 |  |  |
|  | Раздел 4. Окна (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.126 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 219 | 187 | 32 | 16.91 | 9.36 | 3 456 | 3 158 | 298 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 15 | 1 | 16.9 |  |  | 249 |
|  | Объем: 0.63*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 200 |  |  |  | 84% | 2 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 121 |  |  |  | 48% | 1 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 7 953 |  |  |
| 65. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (20шт), 100 м2 проемов | 0.126 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 2 618 | 253 | 75 | 16.9 | 7.4 | 11 740 | 4 270 | 554 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 2 290 | 3 | 3.02 | 16.9 |  | 6 916 | 57 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 271 |  |  |  | 90% | 3 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 138 |  |  |  | 43% | 1 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 028 |  |  |  |  | 17 495 |  |  |
| 66. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 12.6 | 2 460.30 |  |  | 31 000 |  |  |  |  | 56 108 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 31 000 |  | 4 453.04 |  |  | 56 108 |  |
| 67. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.15 | 4 675.18 | 2 012.03 | 67.18 | 701 | 302 | 10 | 16.9 | 9.36 | 6 780 | 5 100 | 94 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 31.06 |  | 389 | 5 | 4.07 | 16.9 |  | 1 585 | 79 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 292 |  |  |  | 80% | 4 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 144 |  |  |  | 37% | 1 916 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 137 |  |  |  |  | 12 839 |  |  |
| 68. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню (снаружи), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.15 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 292 | 109 | 10 | 16.9 | 10.51 | 2 524 | 1 835 | 106 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 174 | 4 | 3.36 | 16.89 |  | 584 | 70 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 107 |  |  |  | 80% | 1 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 53 |  |  |  | 37% | 705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  | 4 753 |  |  |
| 69. | ТЕР 15-04-019-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска откосов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 131 | 19 | 1 | 16.9 | 9.37 | 725 | 323 | 9 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 111 |  | 3.54 | 1 |  | 393 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 18 |  |  |  | 80% | 258 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9 |  |  |  | 37% | 120 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 1 103 |  |  |
| 70. | ТЕР 09-06-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Демонтаж решеток на окна подвала, 1 т конструкций | 0.8 | 424.24 | 321.76 | 102.48 | 339 | 257 | 82 | 16.9 | 7.67 | 4 979 | 4 350 | 629 |
|  |  |  |  |  | 1.27 |  |  | 1 | 3.81 | 16.9 |  |  | 17 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 209 |  |  |  | 69% | 3 013 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 186 |  |  |  | 58% | 2 533 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 734 |  |  |  |  | 10 525 |  |  |
| 71. | ТЕР 09-06-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Монтаж решеток на окна подвала, 1 т конструкций | 0.8 | 734.13 | 459.65 | 146.40 | 587 | 368 | 117 | 16.9 | 7.67 | 7 503 | 6 214 | 898 |
|  |  |  |  | 128.08 | 1.81 |  | 102 | 1 | 3.81 | 16.9 |  | 390 | 24 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 299 |  |  |  | 69% | 4 304 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 266 |  |  |  | 58% | 3 618 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 152 |  |  |  |  | 15 425 |  |  |
| 72. | ТССЦ 101-1895 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Решетки стальные, т | 0.8 | 2 029.37 |  |  | 1 623 |  |  |  |  | 7 647 |  |  |
|  |  |  |  | 2 029.37 |  |  | 1 623 |  | 4.71 |  |  | 7 647 |  |
|  | Поправки: М: =9558.31/4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 37 510 | 1 495 | 327 |  |  | 101 462 | 25 250 | 2 588 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 689 | 29 |  |  |  | 73 623 | 496 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 584 | 870 | 128 |  |  | 88 980 | 14 686 | 1 061 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 587 | 27 |  |  |  | 73 233 | 455 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 32 623 |  |  |  |  | 63 755 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 64; %=90 - по стр. 65; %=80 - по стр. 67-69) |  |  |  |  | 888 |  |  |  |  | 12 682 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 64; %=43 - по стр. 65; %=37 - по стр. 67-69) |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  | 6 237 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 938 |  |  |  |  | 107 899 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 926 | 625 | 199 |  |  | 12 482 | 10 564 | 1 527 |
|  |  |  |  |  |  |  | 102 | 2 |  |  |  | 390 | 41 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 70, 71) |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  | 7 317 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 70, 71) |  |  |  |  | 451 |  |  |  |  | 6 151 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 885 |  |  |  |  | 25 950 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 39 823 |  |  |  |  | 133 849 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  | 2 864 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 40 675 |  |  |  |  | 136 713 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  | 2 734 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 41 489 |  |  |  |  | 139 447 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 35 689 |  |  |  |  | 73 623 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 495 |  |  |  |  | 25 250 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  | 2 588 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 496 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 2 092 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 35 987 |  |  |  |  | 75 715 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 6 478 |  |  |  |  | 13 629 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 47 967 |  |  |  |  | 153 076 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 396 |  |  |  |  | 19 999 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 917 |  |  |  |  | 12 388 |  |  |
|  | Раздел 5. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.09712 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 670 | 208 | 462 | 16.9 | 5.2 | 5 924 | 3 523 | 2 401 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 46 | 1 | 16.9 |  |  | 776 |
|  | Объем: 121.4*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 264 |  |  |  | 88% | 3 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 152 |  |  |  | 48% | 2 064 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 087 |  |  |  |  | 11 771 |  |  |
| 74. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 21.3664 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 028 | 94 | 783 | 16.89 | 8.6 | 10 874 | 1 591 | 6 736 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 9.712*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 94 |  |  |  | 100% | 1 591 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 56 |  |  |  | 60% | 955 |  |  |
| 75. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.09712 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 124 | 124 |  | 16.9 | 1 | 2 093 | 2 093 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 121.4*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 89 |  |  |  | 61% | 1 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 47 |  |  |  | 31% | 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 4 019 |  |  |
| 76. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.09712 | 426.34 | 426.34 |  | 41 | 41 |  | 16.89 | 1 | 699 | 699 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 30 |  |  |  | 61% | 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 16 |  |  |  | 31% | 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 1 342 |  |  |
| 77. | ТЕР 08-01-003-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.291 | 6 960.22 | 472.21 | 182.42 | 2 025 | 137 | 53 | 16.91 | 5.27 | 9 429 | 2 324 | 280 |
|  |  |  |  | 6 305.59 |  |  | 1 835 |  | 3.72 | 1 |  | 6 826 |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 151 |  |  |  | 93% | 2 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 93 |  |  |  | 54% | 1 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 269 |  |  |  |  | 12 845 |  |  |
| 78. | ТЕР 11-01-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 | 344.78 | 31.40 | 54.25 | 3 349 | 305 | 527 | 16.9 | 5.75 | 21 899 | 5 154 | 3 030 |
|  |  |  |  | 259.13 | 6.18 |  | 2 517 | 60 | 5.45 | 16.89 |  | 13 716 | 1 014 |
|  | Объем: 121.4*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 405 |  |  |  | 94% | 5 798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 234 |  |  |  | 51% | 3 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 988 |  |  |  |  | 30 843 |  |  |
| 79. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 1 817 | 303 | 289 | 16.9 | 5.99 | 12 688 | 5 128 | 1 730 |
|  |  |  |  | 126.13 | 3.37 |  | 1 225 | 33 | 4.76 | 16.89 |  | 5 831 | 553 |
|  | Объем: 121.4*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 373 |  |  |  | 94% | 5 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 215 |  |  |  | 51% | 2 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 405 |  |  |  |  | 20 925 |  |  |
| 80. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 7 044 | 316 | 3 | 16.89 | 5.97 | 36 293 | 5 343 | 17 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 6 724 |  | 4.6 | 1 |  | 30 933 |  |
|  | Объем: 121.4*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 351 |  |  |  | 94% | 5 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 202 |  |  |  | 51% | 2 725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 597 |  |  |  |  | 44 040 |  |  |
| 81. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 36.906 | 16.40 |  | 16.40 | 605 |  | 605 | 1 | 9.05 | 5 478 |  | 5 478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 9.712*1.6+21.3664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 16 703 | 1 528 | 2 722 |  |  | 105 377 | 25 855 | 19 672 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 301 | 139 |  |  |  | 57 306 | 2 343 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 070 | 1 434 | 1 334 |  |  | 89 025 | 24 264 | 7 458 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 301 | 139 |  |  |  | 57 306 | 2 343 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 73; %=61 - по стр. 75, 76; %=93 - по стр. 77; %=94 - по стр. 78-80) |  |  |  |  | 1 663 |  |  |  |  | 23 808 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 73; %=31 - по стр. 75, 76; %=54 - по стр. 77; %=51 - по стр. 78-80) |  |  |  |  | 959 |  |  |  |  | 12 952 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 692 |  |  |  |  | 125 785 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 633 | 94 | 1 388 |  |  | 16 352 | 1 591 | 12 214 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74) |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 1 591 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74) |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 955 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 633 |  |  |  |  | 16 352 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 19 325 |  |  |  |  | 142 137 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  | 3 042 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 19 739 |  |  |  |  | 145 179 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 2 904 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 20 134 |  |  |  |  | 148 083 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 12 301 |  |  |  |  | 57 306 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 1 528 |  |  |  |  | 25 855 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2 722 |  |  |  |  | 19 672 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  | 2 343 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 2 583 |  |  |  |  | 17 329 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 14 884 |  |  |  |  | 74 635 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 2 679 |  |  |  |  | 13 434 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 22 813 |  |  |  |  | 161 517 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 663 |  |  |  |  | 23 808 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 959 |  |  |  |  | 12 952 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 259 490 | 51 884 | 14 930 |  |  | 1 575 264 | 876 830 | 101 258 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 128 | 854 |  |  |  | 587 837 | 14 415 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 250 491 | 50 913 | 10 316 |  |  | 1 499 349 | 860 426 | 61 062 |
|  |  |  |  |  |  |  | 189 268 | 852 |  |  |  | 577 868 | 14 374 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 90 107 |  |  |  |  | 178 304 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 77; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22, 41, 49, 55, 64; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=71 - по стр. 7, 20, 48; %=80 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30, 42, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 67-69; %=67 - по стр. 13, 26, 44, 46; %=68 - по стр. 21, 33; %=69 - по стр. 34-36; %=94 - по стр. 37-40, 78-80; %=90 - по стр. 56, 58, 65; %=88 - по стр. 73; %=61 - по стр. 75, 76) |  |  |  |  | 48 378 |  |  |  |  | 690 644 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 33, 77; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 21, 26, 44, 46; %=48 - по стр. 4, 22, 34-36, 41, 49, 55, 64, 73; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=52 - по стр. 7, 20, 48; %=37 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30, 42, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 67-69; %=51 - по стр. 37-40, 78-80; %=43 - по стр. 56, 58, 65; %=31 - по стр. 75, 76) |  |  |  |  | 27 342 |  |  |  |  | 366 470 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 326 211 |  |  |  |  | 2 556 463 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 684 | 625 | 199 |  |  | 22 061 | 10 564 | 1 527 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 860 | 2 |  |  |  | 9 969 | 41 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 70, 71) |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  | 7 317 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 70, 71) |  |  |  |  | 451 |  |  |  |  | 6 151 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 643 |  |  |  |  | 35 529 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 315 | 346 | 4 415 |  |  | 53 854 | 5 840 | 38 669 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31, 53, 74) |  |  |  |  | 346 |  |  |  |  | 5 840 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31, 53, 74) |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 3 504 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 315 |  |  |  |  | 53 854 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 336 169 |  |  |  |  | 2 645 846 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 7 194 |  |  |  |  | 56 621 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 343 363 |  |  |  |  | 2 702 467 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 6 867 |  |  |  |  | 54 049 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 350 230 |  |  |  |  | 2 756 516 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 192 128 |  |  |  |  | 587 837 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 51 884 |  |  |  |  | 876 830 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 14 930 |  |  |  |  | 101 258 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 854 |  |  |  |  | 14 415 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 14 076 |  |  |  |  | 86 843 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 206 204 |  |  |  |  | 674 680 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 37 117 |  |  |  |  | 121 442 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 387 347 |  |  |  |  | 2 877 958 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 48 886 |  |  |  |  | 697 961 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 27 793 |  |  |  |  | 372 621 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |