|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 2 877 958 | | руб. | Смета на сумму: | 2 877 958 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №3 по ул. Космонавта Пацаева г.Калининград (объект культурного наследия) | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт фасада | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **2 877.958** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **5.491** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **891.245** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 14.6 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 16 820 | 5 818 | 104 | 16.91 | 9.44 | 153 957 | 98 374 | 977 |
| 746.53 |  | 10 899 |  | 5.01 | 1 | 54 606 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 6 400 |  |  |  | 93% | 91 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 3 956 |  |  |  | 54% | 53 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 176 |  |  |  |  | 298 567 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 1.43 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 90 | 71 | 19 | 16.9 | 1.93 | 1 238 | 1 201 | 38 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 55 |  |  |  | 66% | 793 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 36 |  |  |  | 40% | 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 2 511 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 1.43 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 6 705 | 283 | 6 072 | 16.91 | 4.65 | 34 192 | 4 783 | 28 236 |
| 244.81 | 134.04 | 350 | 192 | 3.35 | 16.9 | 1 173 | 3 239 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 371 |  |  |  | 66% | 5 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 238 |  |  |  | 40% | 3 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 313 |  |  |  |  | 42 695 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 12.286 | 188.95 | 188.95 |  | 2 321 | 2 321 |  | 16.9 | 1 | 39 232 | 39 232 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (1021.4+32.5+97)+77.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 298 |  |  |  | 84% | 32 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 393 |  |  |  | 48% | 18 831 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 011 |  |  |  |  | 91 018 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 2.2 | 37.19 | 25.77 |  | 82 | 57 |  | 16.91 | 1 | 1 090 | 959 |  |
| 11.42 |  | 25 |  | 5.24 | 1 | 132 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 49 |  |  |  | 73% | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 40 |  |  |  | 56% | 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 2 327 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.5 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 808 | 151 | 15 | 16.89 | 7.94 | 5 706 | 2 543 | 120 |
| 1 283.86 | 6.48 | 642 | 3 | 4.74 | 16.91 | 3 043 | 55 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 132 |  |  |  | 73% | 1 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 108 |  |  |  | 56% | 1 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 048 |  |  |  |  | 9 057 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 956 | 375 | 7 | 16.9 | 9.41 | 14 121 | 6 333 | 63 |
| 2 574.88 | 1.21 | 2 575 | 1 | 3 | 16.85 | 7 725 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 312 |  |  |  | 71% | 4 511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 244 |  |  |  | 52% | 3 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 512 |  |  |  |  | 21 935 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 53-15-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.59 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 11 633 | 2 069 | 67 | 16.9 | 7.47 | 80 486 | 34 971 | 501 |
| 16 096.01 | 15.08 | 9 497 | 9 | 4.74 | 16.9 | 45 014 | 150 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 1 787 |  |  |  | 73% | 25 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 1 455 |  |  |  | 56% | 19 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 875 |  |  |  |  | 125 792 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия | 12.286 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 859 | 822 | 16 | 16.9 | 9.41 | 14 111 | 13 887 | 155 |
| 1.71 | 0.15 | 21 | 2 | 3.29 | 17 | 69 | 31 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 783 |  |  |  | 80% | 11 134 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 387 |  |  |  | 37% | 5 150 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 029 |  |  |  |  | 30 395 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 159.718 | 15.82 |  |  | 2 527 |  |  |  |  | 9 529 |  |  |
| 15.82 |  | 2 527 |  | 59.66 |  | 9 529 |  |
|  | Объем: 1000\*12.286\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 12.329 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 24 027 | 8 922 | 828 | 16.9 | 10.51 | 207 454 | 150 786 | 8 699 |
| 1 157.98 | 27.69 | 14 277 | 341 | 3.36 | 16.89 | 47 970 | 5 766 |
|  | Объем: 1329.9-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 8 800 |  |  |  | 80% | 125 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 4 354 |  |  |  | 37% | 57 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37 180 |  |  |  |  | 390 620 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 201-1306  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 420 | 5.87 |  |  | 2 465 |  |  |  |  | 8 925 |  |  |
| 5.87 |  | 2 465 |  | 21.25 |  | 8 925 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 12.286 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 8 473 | 8 301 | 164 | 16.9 | 9.39 | 141 876 | 140 288 | 1 541 |
| 0.64 |  | 8 |  | 6 | 1 | 47 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 6 558 |  |  |  | 67% | 93 993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 4 151 |  |  |  | 40% | 56 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 181 |  |  |  |  | 291 984 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 1351.46 | 12.74 |  |  | 17 218 |  |  |  |  | 34 503 |  |  |
| 12.74 |  | 17 218 |  | 25.53 |  | 34 503 |  |
|  | Объем: 1228.6\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 3071.5 | 9.39 |  |  | 28 841 |  |  |  |  | 52 738 |  |  |
| 9.39 |  | 28 841 |  | 17.17 |  | 52 738 |  |
|  | Объем: 1228.6\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 15-02-002-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.97 | 4 824.38 | 2 730.64 | 77.67 | 4 680 | 2 649 | 75 | 16.89 | 10.36 | 52 088 | 44 737 | 781 |
| 2 016.07 | 31.17 | 1 956 | 30 | 3.36 | 16.89 | 6 571 | 511 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 545 |  |  |  | 80% | 36 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 259 |  |  |  | 37% | 16 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 484 |  |  |  |  | 105 028 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 15-02-031-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Вытягивание тяг (карниза) при улучшенной штукатурке по камню и бетону, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.62 | 2 218.06 | 652.37 | 44.51 | 1 375 | 404 | 28 | 16.89 | 8.1 | 13 289 | 6 831 | 224 |
| 1 521.18 | 9.37 | 943 | 6 | 6.61 | 16.89 | 6 234 | 98 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 390 |  |  |  | 80% | 5 543 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 193 |  |  |  | 37% | 2 564 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 957 |  |  |  |  | 21 396 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 13.299 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 34 751 | 9 122 | 666 | 16.9 | 8.65 | 254 527 | 154 156 | 5 760 |
| 1 877.08 |  | 24 963 |  | 3.79 | 1 | 94 611 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 8 666 |  |  |  | 80% | 123 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 4 287 |  |  |  | 37% | 57 038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 47 704 |  |  |  |  | 434 890 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13.299 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 11 613 | 1 697 | 83 | 16.9 | 9.37 | 64 261 | 28 676 | 774 |
| 739.42 |  | 9 834 |  | 3.54 | 1 | 34 811 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 612 |  |  |  | 80% | 22 941 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 798 |  |  |  | 37% | 10 610 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 023 |  |  |  |  | 97 812 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 58-15-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб | 1.59 | 560.81 | 553.26 |  | 892 | 880 |  | 16.91 | 1 | 14 946 | 14 875 |  |
| 7.55 |  | 12 |  | 5.9 | 1 | 71 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-0782* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 730 |  |  |  | 71% | 10 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 572 |  |  |  | 52% | 7 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 194 |  |  |  |  | 33 242 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 62-35-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (пожарн. лестница), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 879.54 | 574.79 | 1.01 | 35 | 23 |  | 16.91 | 9.47 | 432 | 389 |  |
| 303.74 |  | 12 |  | 3.52 | 1 | 43 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 18 |  |  |  | 68% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 12 |  |  |  | 40% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 852 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Отбивка штукатурки с поверхности цоколя, 100 м2 | 1.305 | 188.95 | 188.95 |  | 247 | 247 |  | 16.9 | 1 | 4 167 | 4 167 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 245 |  |  |  | 84% | 3 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 148 |  |  |  | 48% | 2 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 9 667 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.305 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 91 | 87 | 2 | 16.9 | 9.41 | 1 499 | 1 475 | 16 |
| 1.71 | 0.15 | 2 |  | 3.29 | 17 | 7 | 3 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 83 |  |  |  | 80% | 1 182 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 41 |  |  |  | 37% | 547 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 3 228 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 16.965 | 15.82 |  |  | 268 |  |  |  |  | 1 012 |  |  |
| 15.82 |  | 268 |  | 59.66 |  | 1 012 |  |
|  | Объем: 1000\*1.305\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.305 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 2 543 | 944 | 88 | 16.9 | 10.51 | 21 959 | 15 960 | 921 |
| 1 157.98 | 27.69 | 1 511 | 36 | 3.36 | 16.89 | 5 078 | 610 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 931 |  |  |  | 80% | 13 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 461 |  |  |  | 37% | 6 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 935 |  |  |  |  | 41 346 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 1.305 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 900 | 882 | 17 | 16.9 | 9.39 | 15 070 | 14 901 | 164 |
| 0.64 |  | 1 |  | 6 | 1 | 5 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 697 |  |  |  | 67% | 9 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 441 |  |  |  | 40% | 5 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 038 |  |  |  |  | 31 014 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 143.55 | 12.74 |  |  | 1 829 |  |  |  |  | 3 665 |  |  |
| 12.74 |  | 1 829 |  | 25.53 |  | 3 665 |  |
|  | Объем: 130.5\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 326.25 | 9.39 |  |  | 3 063 |  |  |  |  | 5 602 |  |  |
| 9.39 |  | 3 063 |  | 17.17 |  | 5 602 |  |
|  | Объем: 130.5\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 1.305 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 3 410 | 895 | 65 | 16.9 | 8.65 | 24 976 | 15 127 | 565 |
| 1 877.08 |  | 2 450 |  | 3.79 | 1 | 9 284 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 850 |  |  |  | 80% | 12 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 421 |  |  |  | 37% | 5 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 681 |  |  |  |  | 42 675 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов (цоколя) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.305 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 1 140 | 167 | 8 | 16.9 | 9.37 | 6 306 | 2 814 | 76 |
| 739.42 |  | 965 |  | 3.54 | 1 | 3 416 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 159 |  |  |  | 80% | 2 251 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 78 |  |  |  | 37% | 1 041 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 377 |  |  |  |  | 9 598 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 55.3 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 661 | 244 | 2 027 | 16.89 | 8.6 | 28 144 | 4 119 | 17 435 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 244 |  |  |  | 100% | 4 119 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 146 |  |  |  | 60% | 2 471 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 55.3 | 16.40 |  | 16.40 | 907 |  | 907 | 1 | 9.05 | 8 208 |  | 8 208 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **196 230** | **47 431** | **11 258** |  |  | **1 319 309** | **801 584** | **75 254** |
| **137 154** | **620** |  |  | **435 884** | **10 483** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **190 197** | **47 187** | **8 324** |  |  | **1 274 032** | **797 465** | **49 611** |
| **134 689** | **620** |  |  | **426 959** | **10 483** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **53 746** |  |  |  |  | **107 049** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=71 - по стр. 7, 20; %=80 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30; %=67 - по стр. 13, 26; %=68 - по стр. 21)** | | | | | **44 470** |  |  |  |  | **634 753** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 21, 26; %=48 - по стр. 4, 22; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=52 - по стр. 7, 20; %=37 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30)** | | | | | **25 070** |  |  |  |  | **335 915** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **259 737** |  |  |  |  | **2 244 700** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 465** |  |  |  |  | **8 925** |  |  |
| **2 465** |  |  |  | **8 925** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 465** |  |  |  |  | **8 925** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 568** | **244** | **2 934** |  |  | **36 352** | **4 119** | **25 643** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)** | | | | | **244** |  |  |  |  | **4 119** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31)** | | | | | **146** |  |  |  |  | **2 471** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 568** |  |  |  |  | **36 352** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **265 770** |  |  |  |  | **2 289 977** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **5 687** |  |  |  |  | **49 006** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **271 457** |  |  |  |  | **2 338 983** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **5 429** |  |  |  |  | **46 780** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **276 886** |  |  |  |  | **2 385 763** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **137 154** |  |  |  |  | **435 884** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **47 431** |  |  |  |  | **801 584** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **11 258** |  |  |  |  | **75 254** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **620** |  |  |  |  | **10 483** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **10 638** |  |  |  |  | **64 771** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **147 792** |  |  |  |  | **500 655** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **26 603** |  |  |  |  | **90 118** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **303 489** |  |  |  |  | **2 475 881** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **44 470** |  |  |  |  | **634 753** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **25 070** |  |  |  |  | **335 915** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Балконы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕРр 57-2-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 0.189 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 590 | 190 | 400 | 16.9 | 5.17 | 5 283 | 3 214 | 2 069 |
|  | 242.76 |  | 46 | 1 | 16.9 |  | 775 |
|  | Объем: 3.55\*1.33\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 189 |  |  |  | 68% | 2 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 160 |  |  |  | 54% | 2 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 939 |  |  |  |  | 10 150 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка металлич. поверхностей балкона щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 21.01 | 8.15 | 8.15 |  | 171 | 171 |  | 16.89 | 1 | 2 892 | 2 892 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 139 |  |  |  | 69% | 1 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 103 |  |  |  | 48% | 1 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 6 276 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2101 | 346.87 | 60.00 | 10.41 | 73 | 13 | 2 | 16.9 | 3.17 | 398 | 213 | 7 |
| 276.46 | 0.11 | 58 |  | 3.06 | 17.27 | 178 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 11 |  |  |  | 69% | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 647 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2101 | 617.49 | 36.88 | 6.91 | 130 | 8 | 1 | 16.9 | 3.83 | 438 | 131 | 6 |
| 573.70 | 0.11 | 121 |  | 2.5 | 17.27 | 301 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 69% | 90 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 63 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 591 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.189 | 1 659.73 | 333.07 | 47.04 | 314 | 63 | 9 | 16.9 | 8.95 | 2 406 | 1 064 | 80 |
| 1 279.62 | 19.15 | 242 | 4 | 5.22 | 16.9 | 1 262 | 61 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 74 |  |  |  | 94% | 1 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 43 |  |  |  | 51% | 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 4 037 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.189 | 3 651.51 | 552.31 | 365.84 | 690 | 104 | 69 | 16.9 | 4.6 | 5 146 | 1 764 | 318 |
| 2 733.36 | 5.88 | 517 | 1 | 5.93 | 16.9 | 3 063 | 19 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 117 |  |  |  | 94% | 1 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 67 |  |  |  | 51% | 909 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  | 7 731 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.189 | 1 659.73 | 333.07 | 47.04 | 314 | 63 | 9 | 16.9 | 8.95 | 2 406 | 1 064 | 80 |
| 1 279.62 | 19.15 | 242 | 4 | 5.22 | 16.9 | 1 262 | 61 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 74 |  |  |  | 94% | 1 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 43 |  |  |  | 51% | 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 4 037 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 50мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.189 | 329.27 | 4.22 | 8.29 | 62 | 1 | 2 | 16.88 | 8.77 | 340 | 13 | 14 |
| 316.76 | 3.17 | 60 | 1 | 5.23 | 16.88 | 313 | 10 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 2 |  |  |  | 94% | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 51% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 373 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с нижней поверхности балкона, 100 м2 | 0.189 | 188.95 | 188.95 |  | 36 | 36 |  | 16.9 | 1 | 604 | 604 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 36 |  |  |  | 84% | 507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 22 |  |  |  | 48% | 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 1 401 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия | 0.189 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 13 | 13 |  | 16.9 | 9.41 | 217 | 214 | 2 |
| 1.71 | 0.15 |  |  | 3.29 | 17 | 1 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 80% | 171 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 6 |  |  |  | 37% | 79 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 467 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 2.457 | 15.82 |  |  | 39 |  |  |  |  | 147 |  |  |
| 15.82 |  | 39 |  | 59.66 |  | 147 |  |
|  | Объем: 1000\*0.189\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.189 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 130 | 128 | 3 | 16.9 | 9.39 | 2 183 | 2 158 | 24 |
| 0.64 |  |  |  | 6 | 1 | 1 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 101 |  |  |  | 67% | 1 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 64 |  |  |  | 40% | 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 4 492 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 20.79 | 12.74 |  |  | 265 |  |  |  |  | 531 |  |  |
| 12.74 |  | 265 |  | 25.53 |  | 531 |  |
|  | Объем: 18.9\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕРр 61-1-6  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.189 | 1 133.96 | 425.39 | 21.85 | 214 | 80 | 4 | 16.9 | 9.36 | 1 833 | 1 359 | 39 |
| 686.72 | 10.10 | 130 | 2 | 3.36 | 16.91 | 436 | 32 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 65 |  |  |  | 67% | 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 41 |  |  |  | 40% | 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 3 321 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска нижней пов-сти балкон. плиты акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.189 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 165 | 24 | 1 | 16.9 | 9.37 | 913 | 408 | 11 |
| 739.42 |  | 140 |  | 3.54 | 1 | 495 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23 |  |  |  | 80% | 326 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 11 |  |  |  | 37% | 151 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 1 390 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.144 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 426 | 54 | 1 | 16.9 | 9.41 | 2 033 | 912 | 9 |
| 2 574.88 | 1.21 | 371 |  | 3 | 16.85 | 1 112 | 3 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 45 |  |  |  | 71% | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 35 |  |  |  | 52% | 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  | 3 158 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки пов-сти колонн, 100 м2 | 0.2352 | 188.95 | 188.95 |  | 44 | 44 |  | 16.9 | 1 | 751 | 751 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 44 |  |  |  | 84% | 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 26 |  |  |  | 48% | 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 742 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (колонн), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2352 | 3 332.53 | 1 265.71 | 56.75 | 784 | 298 | 13 | 16.91 | 8.91 | 7 715 | 5 034 | 119 |
| 2 010.07 | 21.18 | 473 | 5 | 5.42 | 16.9 | 2 562 | 84 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 288 |  |  |  | 80% | 4 094 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 142 |  |  |  | 37% | 1 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 214 |  |  |  |  | 13 703 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТССЦ 101-2795  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2 | 25.4016 | 6.42 |  |  | 163 |  |  |  |  | 858 |  |  |
| 6.42 |  | 163 |  | 33.77 |  | 858 |  |
|  | Объем: 23.52\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов (колонн) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2352 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 205 | 30 | 1 | 16.9 | 9.37 | 1 136 | 507 | 14 |
| 739.42 |  | 174 |  | 3.54 | 1 | 616 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 80% | 406 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 14 |  |  |  | 37% | 188 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 1 729 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1.75 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 85 | 8 | 64 | 16.89 | 8.6 | 890 | 130 | 552 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 8 |  |  |  | 100% | 130 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 60% | 78 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1.75 | 16.40 |  | 16.40 | 29 |  | 29 | 1 | 9.05 | 260 |  | 260 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **4 942** | **1 328** | **608** |  |  | **39 380** | **22 432** | **3 604** |
| **2 995** | **63** |  |  | **13 138** | **1 045** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 828** | **1 320** | **515** |  |  | **38 230** | **22 302** | **2 792** |
| **2 995** | **63** |  |  | **13 138** | **1 045** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **467** |  |  |  |  | **1 536** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 33; %=69 - по стр. 34-36; %=94 - по стр. 37-40; %=84 - по стр. 41, 49; %=80 - по стр. 42, 47, 50, 52; %=67 - по стр. 44, 46; %=71 - по стр. 48)** | | | | | **1 253** |  |  |  |  | **17 921** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 33; %=48 - по стр. 34-36, 41, 49; %=51 - по стр. 37-40; %=37 - по стр. 42, 47, 50, 52; %=40 - по стр. 44, 46; %=52 - по стр. 48)** | | | | | **792** |  |  |  |  | **10 633** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **6 873** |  |  |  |  | **66 784** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **114** | **8** | **93** |  |  | **1 150** | **130** | **812** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53)** | | | | | **8** |  |  |  |  | **130** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53)** | | | | | **5** |  |  |  |  | **78** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **114** |  |  |  |  | **1 150** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **6 987** |  |  |  |  | **67 934** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **150** |  |  |  |  | **1 454** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **7 137** |  |  |  |  | **69 388** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **143** |  |  |  |  | **1 388** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **7 280** |  |  |  |  | **70 776** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **2 995** |  |  |  |  | **13 138** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **1 328** |  |  |  |  | **22 432** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **608** |  |  |  |  | **3 604** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **63** |  |  |  |  | **1 045** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **545** |  |  |  |  | **2 559** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **3 540** |  |  |  |  | **15 697** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **637** |  |  |  |  | **2 825** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **7 917** |  |  |  |  | **73 601** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 253** |  |  |  |  | **17 921** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **792** |  |  |  |  | **10 633** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Окна (МОП)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (между 2 и 3 этажами), 100 м2 | 0.0152 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 28 | 25 | 4 | 16.91 | 9.36 | 452 | 416 | 36 |
|  | 116.72 |  | 2 | 1 | 16.9 |  | 30 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 27 |  |  |  | 84% | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 48% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  | 1 041 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 10-01-034-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0152 | 16 949.71 | 1 901.47 | 592.92 | 258 | 29 | 9 | 16.9 | 8.38 | 1 223 | 488 | 76 |
| 14 455.32 | 31.85 | 220 |  | 3 | 16.9 | 659 | 8 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 31 |  |  |  | 90% | 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 16 |  |  |  | 43% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 1 883 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТССЦ 203-0956  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 1.52 | 2 102.05 |  |  | 3 195 |  |  |  |  | 5 611 |  |  |
| 2 102.05 |  | 3 195 |  | 3 691.56 |  | 5 611 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.018 | 5 834.62 | 230.12 | 19.80 | 105 | 4 |  | 16.9 | 9.43 | 283 | 70 | 3 |
| 5 584.70 | 0.72 | 101 |  | 2.09 | 16.98 | 210 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 4 |  |  |  | 90% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 2 |  |  |  | 43% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 376 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТССЦ 101-2904  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм, м | 1.8 | 42.22 |  |  | 76 |  |  |  |  | 353 |  |  |
| 42.22 |  | 76 |  | 195.86 |  | 353 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 15-02-024-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0184 | 6 257.10 | 1 929.65 | 109.46 | 115 | 36 | 2 | 16.9 | 10.85 | 911 | 600 | 22 |
| 4 217.99 | 32.15 | 78 | 1 | 3.73 | 16.9 | 289 | 10 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 35 |  |  |  | 80% | 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 17 |  |  |  | 37% | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 625 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕР 15-04-027-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0184 | 555.04 | 145.18 | 4.04 | 10 | 3 |  | 16.91 | 9.41 | 75 | 45 | 1 |
| 405.82 | 0.18 | 7 |  | 3.85 | 17 | 29 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 80% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 |  |  |  | 37% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 128 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТССЦ 201-8262  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м | 59.2 | 4.95 |  |  | 293 |  |  |  |  | 654 |  |  |
| 4.95 |  | 293 |  | 11.05 |  | 654 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 15-04-005-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0184 | 1 346.10 | 289.98 | 12.55 | 25 | 5 |  | 16.91 | 9.43 | 174 | 90 | 2 |
| 1 043.57 | 0.18 | 19 |  | 4.23 | 17 | 81 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 80% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 |  |  |  | 37% | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 279 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **4 105** | **102** | **15** |  |  | **9 736** | **1 709** | **140** |
| **3 989** | **3** |  |  | **7 886** | **48** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 812** | **102** | **15** |  |  | **9 082** | **1 709** | **140** |
| **3 696** | **3** |  |  | **7 232** | **48** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **3 271** |  |  |  |  | **5 964** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 55; %=90 - по стр. 56, 58; %=80 - по стр. 60, 61, 63)** | | | | | **104** |  |  |  |  | **1 480** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55; %=43 - по стр. 56, 58; %=37 - по стр. 60, 61, 63)** | | | | | **55** |  |  |  |  | **733** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 971** |  |  |  |  | **11 295** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **293** |  |  |  |  | **654** |  |  |
| **293** |  |  |  | **654** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **293** |  |  |  |  | **654** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **4 264** |  |  |  |  | **11 949** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **91** |  |  |  |  | **256** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **4 355** |  |  |  |  | **12 205** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **87** |  |  |  |  | **244** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **4 442** |  |  |  |  | **12 449** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **3 989** |  |  |  |  | **7 886** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **102** |  |  |  |  | **1 709** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **15** |  |  |  |  | **140** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **3** |  |  |  |  | **48** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **12** |  |  |  |  | **92** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **4 001** |  |  |  |  | **7 978** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **720** |  |  |  |  | **1 436** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **5 162** |  |  |  |  | **13 885** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **104** |  |  |  |  | **1 480** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **55** |  |  |  |  | **733** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Окна (подвал)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.126 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 219 | 187 | 32 | 16.91 | 9.36 | 3 456 | 3 158 | 298 |
|  | 116.72 |  | 15 | 1 | 16.9 |  | 249 |
|  | Объем: 0.63\*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 200 |  |  |  | 84% | 2 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 121 |  |  |  | 48% | 1 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 7 953 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (20шт), 100 м2 проемов | 0.126 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 2 618 | 253 | 75 | 16.9 | 7.4 | 11 740 | 4 270 | 554 |
| 18 174.97 | 26.54 | 2 290 | 3 | 3.02 | 16.9 | 6 916 | 57 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 271 |  |  |  | 90% | 3 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 138 |  |  |  | 43% | 1 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 028 |  |  |  |  | 17 495 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 12.6 | 2 460.30 |  |  | 31 000 |  |  |  |  | 56 108 |  |  |
| 2 460.30 |  | 31 000 |  | 4 453.04 |  | 56 108 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.15 | 4 675.18 | 2 012.03 | 67.18 | 701 | 302 | 10 | 16.9 | 9.36 | 6 780 | 5 100 | 94 |
| 2 595.97 | 31.06 | 389 | 5 | 4.07 | 16.9 | 1 585 | 79 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 292 |  |  |  | 80% | 4 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 144 |  |  |  | 37% | 1 916 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 137 |  |  |  |  | 12 839 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню (снаружи), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.15 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 292 | 109 | 10 | 16.9 | 10.51 | 2 524 | 1 835 | 106 |
| 1 157.98 | 27.69 | 174 | 4 | 3.36 | 16.89 | 584 | 70 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 107 |  |  |  | 80% | 1 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 53 |  |  |  | 37% | 705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  | 4 753 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска откосов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 131 | 19 | 1 | 16.9 | 9.37 | 725 | 323 | 9 |
| 739.42 |  | 111 |  | 3.54 | 1 | 393 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 18 |  |  |  | 80% | 258 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 9 |  |  |  | 37% | 120 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 1 103 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 09-06-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Демонтаж решеток на окна подвала, 1 т конструкций | 0.8 | 424.24 | 321.76 | 102.48 | 339 | 257 | 82 | 16.9 | 7.67 | 4 979 | 4 350 | 629 |
|  | 1.27 |  | 1 | 3.81 | 16.9 |  | 17 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 209 |  |  |  | 69% | 3 013 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 186 |  |  |  | 58% | 2 533 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 734 |  |  |  |  | 10 525 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 09-06-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Монтаж решеток на окна подвала, 1 т конструкций | 0.8 | 734.13 | 459.65 | 146.40 | 587 | 368 | 117 | 16.9 | 7.67 | 7 503 | 6 214 | 898 |
| 128.08 | 1.81 | 102 | 1 | 3.81 | 16.9 | 390 | 24 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 299 |  |  |  | 69% | 4 304 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 266 |  |  |  | 58% | 3 618 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 152 |  |  |  |  | 15 425 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТССЦ 101-1895  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Решетки стальные, т | 0.8 | 2 029.37 |  |  | 1 623 |  |  |  |  | 7 647 |  |  |
| 2 029.37 |  | 1 623 |  | 4.71 |  | 7 647 |  |
|  | *Поправки: М: =9558.31/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **37 510** | **1 495** | **327** |  |  | **101 462** | **25 250** | **2 588** |
| **35 689** | **29** |  |  | **73 623** | **496** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **36 584** | **870** | **128** |  |  | **88 980** | **14 686** | **1 061** |
| **35 587** | **27** |  |  | **73 233** | **455** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **32 623** |  |  |  |  | **63 755** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 64; %=90 - по стр. 65; %=80 - по стр. 67-69)** | | | | | **888** |  |  |  |  | **12 682** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 64; %=43 - по стр. 65; %=37 - по стр. 67-69)** | | | | | **466** |  |  |  |  | **6 237** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **37 938** |  |  |  |  | **107 899** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **926** | **625** | **199** |  |  | **12 482** | **10 564** | **1 527** |
| **102** | **2** |  |  | **390** | **41** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 70, 71)** | | | | | **508** |  |  |  |  | **7 317** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 70, 71)** | | | | | **451** |  |  |  |  | **6 151** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 885** |  |  |  |  | **25 950** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **39 823** |  |  |  |  | **133 849** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **852** |  |  |  |  | **2 864** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **40 675** |  |  |  |  | **136 713** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **814** |  |  |  |  | **2 734** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **41 489** |  |  |  |  | **139 447** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **35 689** |  |  |  |  | **73 623** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **1 495** |  |  |  |  | **25 250** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **327** |  |  |  |  | **2 588** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **29** |  |  |  |  | **496** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **298** |  |  |  |  | **2 092** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **35 987** |  |  |  |  | **75 715** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **6 478** |  |  |  |  | **13 629** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **47 967** |  |  |  |  | **153 076** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 396** |  |  |  |  | **19 999** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **917** |  |  |  |  | **12 388** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Отмостка** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.09712 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 670 | 208 | 462 | 16.9 | 5.2 | 5 924 | 3 523 | 2 401 |
|  | 473.09 |  | 46 | 1 | 16.9 |  | 776 |
|  | Объем: 121.4\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 264 |  |  |  | 88% | 3 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 152 |  |  |  | 48% | 2 064 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 087 |  |  |  |  | 11 771 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 21.3664 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 028 | 94 | 783 | 16.89 | 8.6 | 10 874 | 1 591 | 6 736 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 9.712\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 94 |  |  |  | 100% | 1 591 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 56 |  |  |  | 60% | 955 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.09712 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 124 | 124 |  | 16.9 | 1 | 2 093 | 2 093 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 121.4\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 89 |  |  |  | 61% | 1 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 47 |  |  |  | 31% | 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 4 019 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.09712 | 426.34 | 426.34 |  | 41 | 41 |  | 16.89 | 1 | 699 | 699 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 30 |  |  |  | 61% | 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 16 |  |  |  | 31% | 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 1 342 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕР 08-01-003-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.291 | 6 960.22 | 472.21 | 182.42 | 2 025 | 137 | 53 | 16.91 | 5.27 | 9 429 | 2 324 | 280 |
| 6 305.59 |  | 1 835 |  | 3.72 | 1 | 6 826 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 151 |  |  |  | 93% | 2 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 93 |  |  |  | 54% | 1 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 269 |  |  |  |  | 12 845 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕР 11-01-002-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 | 344.78 | 31.40 | 54.25 | 3 349 | 305 | 527 | 16.9 | 5.75 | 21 899 | 5 154 | 3 030 |
| 259.13 | 6.18 | 2 517 | 60 | 5.45 | 16.89 | 13 716 | 1 014 |
|  | Объем: 121.4\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 405 |  |  |  | 94% | 5 798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 234 |  |  |  | 51% | 3 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 988 |  |  |  |  | 30 843 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 1 817 | 303 | 289 | 16.9 | 5.99 | 12 688 | 5 128 | 1 730 |
| 126.13 | 3.37 | 1 225 | 33 | 4.76 | 16.89 | 5 831 | 553 |
|  | Объем: 121.4\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 373 |  |  |  | 94% | 5 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 215 |  |  |  | 51% | 2 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 405 |  |  |  |  | 20 925 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.712 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 7 044 | 316 | 3 | 16.89 | 5.97 | 36 293 | 5 343 | 17 |
| 692.39 |  | 6 724 |  | 4.6 | 1 | 30 933 |  |
|  | Объем: 121.4\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 351 |  |  |  | 94% | 5 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 202 |  |  |  | 51% | 2 725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 597 |  |  |  |  | 44 040 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 36.906 | 16.40 |  | 16.40 | 605 |  | 605 | 1 | 9.05 | 5 478 |  | 5 478 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 9.712\*1.6+21.3664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **16 703** | **1 528** | **2 722** |  |  | **105 377** | **25 855** | **19 672** |
| **12 301** | **139** |  |  | **57 306** | **2 343** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **15 070** | **1 434** | **1 334** |  |  | **89 025** | **24 264** | **7 458** |
| **12 301** | **139** |  |  | **57 306** | **2 343** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 73; %=61 - по стр. 75, 76; %=93 - по стр. 77; %=94 - по стр. 78-80)** | | | | | **1 663** |  |  |  |  | **23 808** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 73; %=31 - по стр. 75, 76; %=54 - по стр. 77; %=51 - по стр. 78-80)** | | | | | **959** |  |  |  |  | **12 952** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **17 692** |  |  |  |  | **125 785** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 633** | **94** | **1 388** |  |  | **16 352** | **1 591** | **12 214** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74)** | | | | | **94** |  |  |  |  | **1 591** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74)** | | | | | **56** |  |  |  |  | **955** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 633** |  |  |  |  | **16 352** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **19 325** |  |  |  |  | **142 137** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **414** |  |  |  |  | **3 042** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **19 739** |  |  |  |  | **145 179** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **395** |  |  |  |  | **2 904** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **20 134** |  |  |  |  | **148 083** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **12 301** |  |  |  |  | **57 306** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **1 528** |  |  |  |  | **25 855** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **2 722** |  |  |  |  | **19 672** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **139** |  |  |  |  | **2 343** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **2 583** |  |  |  |  | **17 329** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **14 884** |  |  |  |  | **74 635** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **2 679** |  |  |  |  | **13 434** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **22 813** |  |  |  |  | **161 517** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 663** |  |  |  |  | **23 808** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **959** |  |  |  |  | **12 952** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **259 490** | **51 884** | **14 930** |  |  | **1 575 264** | **876 830** | **101 258** |
| **192 128** | **854** |  |  | **587 837** | **14 415** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **250 491** | **50 913** | **10 316** |  |  | **1 499 349** | **860 426** | **61 062** |
| **189 268** | **852** |  |  | **577 868** | **14 374** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **90 107** |  |  |  |  | **178 304** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 77; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22, 41, 49, 55, 64; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=71 - по стр. 7, 20, 48; %=80 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30, 42, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 67-69; %=67 - по стр. 13, 26, 44, 46; %=68 - по стр. 21, 33; %=69 - по стр. 34-36; %=94 - по стр. 37-40, 78-80; %=90 - по стр. 56, 58, 65; %=88 - по стр. 73; %=61 - по стр. 75, 76)** | | | | | **48 378** |  |  |  |  | **690 644** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 33, 77; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 21, 26, 44, 46; %=48 - по стр. 4, 22, 34-36, 41, 49, 55, 64, 73; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=52 - по стр. 7, 20, 48; %=37 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30, 42, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 67-69; %=51 - по стр. 37-40, 78-80; %=43 - по стр. 56, 58, 65; %=31 - по стр. 75, 76)** | | | | | **27 342** |  |  |  |  | **366 470** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **326 211** |  |  |  |  | **2 556 463** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 684** | **625** | **199** |  |  | **22 061** | **10 564** | **1 527** |
| **2 860** | **2** |  |  | **9 969** | **41** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 70, 71)** | | | | | **508** |  |  |  |  | **7 317** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 70, 71)** | | | | | **451** |  |  |  |  | **6 151** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 643** |  |  |  |  | **35 529** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **5 315** | **346** | **4 415** |  |  | **53 854** | **5 840** | **38 669** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31, 53, 74)** | | | | | **346** |  |  |  |  | **5 840** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31, 53, 74)** | | | | | **207** |  |  |  |  | **3 504** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **5 315** |  |  |  |  | **53 854** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **336 169** |  |  |  |  | **2 645 846** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **7 194** |  |  |  |  | **56 621** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **343 363** |  |  |  |  | **2 702 467** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **6 867** |  |  |  |  | **54 049** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **350 230** |  |  |  |  | **2 756 516** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **192 128** |  |  |  |  | **587 837** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **51 884** |  |  |  |  | **876 830** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **14 930** |  |  |  |  | **101 258** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **854** |  |  |  |  | **14 415** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **14 076** |  |  |  |  | **86 843** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **206 204** |  |  |  |  | **674 680** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **37 117** |  |  |  |  | **121 442** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **387 347** |  |  |  |  | **2 877 958** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **48 886** |  |  |  |  | **697 961** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **27 793** |  |  |  |  | **372 621** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |