«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
Ремонт детской, спортивной площадки по адресу: г.Калининград, ул.Артиллерийская, 39	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.04443	
2.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.04443	
3.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.1088	
4.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0444	
5.	Е10-01-010-01	Установка песочницы деревянной	1 м3 древесины в конструкции	0.1392	
6.	С цена поставщик.	Песочница деревянная (без дверок)	шт	1	
7.	Е09-03-029-01	Монтаж оборудования	1 т конструкций	0.775	
8.	С цена поставщик.	Качалка-балансир "Малыш"	шт	1	
9.	С цена поставщик.	Качели с 2-мя сидениями на подшипниках	шт	1	
10.	С цена поставщик.	Детский игровой комплекс 7510	шт	1	
11.	С цена поставщик.	"МОТОЦИКЛ ДПС"	шт	1	
12.	С цена поставщик.	Лавка без спинки "кроватка" L=1.7 м	шт	2	
13.	С цена поставщик.	ДИК 1512	шт	1	
14.	С цена поставщик.	Спортивный комплекс с баскетбольным щитом	шт	1	
15.	С цена поставщик.	Тренажер уличный, двухпозиционный, "Хипс+Шейкер".	шт	1	
16.	С цена поставщик.	Тренажер уличный, однопозиционный,"Подтягивание".	шт	1	
17.	Е68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки	1 м2 сетки	15	
18.	С101-3880	Сетка <Рабица> из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 45х45 мм	м2	15.3	
19.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.863	
20.	Е09-03-029-01	Монтаж оборудования (баскетбольных щитов)	1 т конструкций	0.02	
21.	С цена поставщик.	Щиты баскетбольные	шт	2	
22.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей  стоек баскетбольных щитов, гандбольных ворот за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0412	
23.	Е07-01-055-08	Устройство калиток с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
24.	С цена поставщик.	Калитка	шт	1	
25.	С103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)