«СОГЛАСОВАНО»
Директор 	

           «УТВЕРЖДАЮ"
      исполнительный директор	

МКУ «КР МКД»	
ООО «МУП РСУ № 24»	

_________________/ С.Б. Русович/	

__________________ /Н.В. Тихонова/	

	

«______»_______________2014г.	
«______»_______________2014г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте сетей электроснабжения в местах общего пользования 
 МКД №31-33 по ул. Багратиона в г. Калининграде (по решению суда)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	6	
2.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	6	
3.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.39	
4.	Ц101-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	2	
5.	Ц101-10-010-01	Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов	1 схема	1	
6.	Ц101-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	1 испытание	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)