| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» | Председатель правления ТСЖ «П. Морозова» |
| ________________ /Русович С.Б./ | ________________ /Лебедева Л.С. / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт лестниц МКД № 61-63 по ул. П. Морозова (во исполнение решения суда) |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Лестницы |
| 1. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 0.84 |
| 2. | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 6.72 |
| 3. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 95 |
| 4. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.95 |
| 5. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.95 |
| 6. | Разборка оснований покрытия полов дощатых.прим. | 100 м2 основания | 0.336 |
| 7. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0.336 |
| 8. | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0.616 |
| 9. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.13 |
| 10. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 23.39 |
| 11. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, проступей. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 |
| 12. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.374 |
| 13. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.37 |
| 14. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.37 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД» Кончиц А.К. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |