| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 168 011 | руб. | Смета на сумму: | 168 011 | руб. |
|  | Директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт системы газопотребления |
| Объект: | Капитальный ремонт г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт системы газопотребления жилого дома №5,7 по ул. Ярославской в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 168.011 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.099 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.273 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 38.493 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | Е19-01-016-01 Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, 1 обрезка | 13 | 191.89 | 25.12 | 155.85 | 2 494.52 | 326.51 | 2 026.05 | 13.67 | 4.25 | 14 020 | 4 463 | 8 611 |
|  |  |  |  | 10.92 | 15.51 |  | 141.96 | 201.63 | 6.66 | 13.66 |  | 945 | 2 754 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 607.36 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 7 073 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 374.98 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 4 042 |  |  |
| 2. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.697 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 272.69 | 213.07 | 5.77 | 13.67 | 4.39 | 3 124 | 2 913 | 25 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 53.84 | 0.90 | 3.45 | 13.71 |  | 186 | 12 |
|  | Объем: 15.8+16.3+37.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 158.34 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 1 843 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 106.99 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 1 170 |  |  |
| 3. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.15334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.45 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.697)*0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.15 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 100.98 | 78.88 | 2.13 | 13.67 | 4.37 | 1 156 | 1 078 | 9 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 19.97 | 0.33 | 3.45 | 13.67 |  | 69 | 5 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 58.62 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 682 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 39.61 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 433 |  |  |
| 5. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.45 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.15)*0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е65-3-1 (Применительно) Снятие газовых кранов, 100 шт. арматуры | 0.06 | 51.92 | 51.59 | 0.33 | 3.12 | 3.10 | 0.02 | 13.67 | 6.94 | 42 | 42 |  |
|  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.01 | 1 | 13.62 |  |  |  |
|  | Объем: 1+1+1+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2.30 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 26 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 17 |  |  |
| 7. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.06)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 2 871.31 | 621.56 | 2 033.97 |  |  | 18 342 | 8 496 | 8 645 |
|  |  |  | 215.77 | 202.87 |  |  |  | 1 200 | 2 771 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 2 494.52 | 326.51 | 2 026.05 |  |  | 14 020 | 4 463 | 8 611 |
|  |  |  | 141.96 | 201.63 |  |  |  | 945 | 2 754 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1) | 607.36 |  |  |  |  | 7 073 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1) | 374.98 |  |  |  |  | 4 042 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 3 476.86 |  |  |  |  | 25 135 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 376.79 | 295.05 | 7.92 |  |  | 4 322 | 4 033 | 34 |
|  |  |  | 73.81 | 1.24 |  |  |  | 255 | 17 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6) | 219.25 |  |  |  |  | 2 552 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6) | 148.15 |  |  |  |  | 1 620 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 744.19 |  |  |  |  | 8 494 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 4 221.05 |  |  |  |  | 33 629 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 90.33 |  |  |  |  | 720 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 4 311.38 |  |  |  |  | 34 349 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 86.23 |  |  |  |  | 687 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 4 397.61 |  |  |  |  | 35 036 |  |  |
|  | НДС 18% | 791.57 |  |  |  |  | 6 306 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 5 189.18 |  |  |  |  | 41 342 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 826.61 |  |  |  |  | 9 625 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 523.13 |  |  |  |  | 5 662 |  |  |
|  | Раздел 2. Внутреннее газоснабжение |
| 8. | Е19-01-006-01 Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм, 1 клапан | 13 | 53.46 | 30.58 | 14.58 | 694.99 | 397.55 | 189.54 | 13.67 | 6.73 | 7 003 | 5 435 | 1 276 |
|  |  |  |  | 8.30 |  |  | 107.90 |  | 2.71 | 1 |  | 292 |  |
|  | Объем: 10+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2575:[ М-(35.19=23463.00*0.0015) ]; С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 457.18 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 5 326 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 282.26 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 3 044 |  |  |
| 9. | С301-0731 Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20, шт. | 10 | 56.12 |  |  | 561.25 |  |  |  |  | 2 834 |  |  |
|  |  |  |  | 56.12 |  |  | 561.25 |  | 5.05 |  |  | 2 834 |  |
|  | Поправки: М: =283.43/5.05 |
| 10. | С301-0732 Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25, шт. | 3 | 88.99 |  |  | 266.98 |  |  |  |  | 1 348 |  |  |
|  |  |  |  | 88.99 |  |  | 266.98 |  | 5.05 |  |  | 1 348 |  |
|  | Поправки: М: =449.42/5.05 |
| 11. | Е16-05-001-01 Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 12 | 34.18 | 19.54 | 5.96 | 410.11 | 234.49 | 71.46 | 13.67 | 5.67 | 3 883 | 3 205 | 405 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 104.16 |  | 2.61 | 1 |  | 272 |  |
|  | Объем: 10+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ]; С507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 269.66 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 3 141 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 166.49 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 1 795 |  |  |
| 12. | С302-1484 Кран шаровой В-В размером 3/4", шт. | 9 | 94.90 |  |  | 854.10 |  |  |  |  | 1 287 |  |  |
|  |  |  |  | 94.90 |  |  | 854.10 |  | 142.98 |  |  | 1 287 |  |
| 13. | С302-1485 Кран шаровой В-В размером 1", шт. | 3 | 142.75 |  |  | 428.25 |  |  |  |  | 582 |  |  |
|  |  |  |  | 142.75 |  |  | 428.25 |  | 194.1 |  |  | 582 |  |
| 14. | Е16-05-001-02 Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 35.69 | 19.54 | 7.47 | 35.69 | 19.54 | 7.47 | 13.67 | 6.12 | 337 | 267 | 46 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 8.68 |  | 2.73 | 1 |  | 24 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ]; С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 22.47 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 262 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 13.87 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 150 |  |  |
| 15. | С302-3227 Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт. | 1 | 819.10 |  |  | 819.10 |  |  |  |  | 2 879 |  |  |
|  |  |  |  | 819.10 |  |  | 819.10 |  | 2 879.45 |  |  | 2 879 |  |
| 16. | Е22-03-014-01 (Применительно) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, 1 фланец | 2 | 122.33 | 6.00 | 53.93 | 244.66 | 12.01 | 107.85 | 13.68 | 4.53 | 1 002 | 164 | 489 |
|  |  |  |  | 62.40 | 5.67 |  | 124.80 | 11.34 | 2.8 | 13.64 |  | 349 | 155 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 27.32 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 316 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 17.75 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 195 |  |  |
| 17. | Прайс-лист. Соединение изолирующее под приварку DN40, СИ-40с, ООО "Вектор-Р", шт. | 2 | 450.82 |  |  | 901.64 |  |  | 1 | 1 | 3 318 |  |  |
|  |  |  |  | 450.82 |  |  | 901.64 |  | 3.68 | 1 |  | 3 318 |  |
|  | Поправки: М: =1610.7*1.03/3.68 |
| 18. | Е16-02-003-02 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.22 | 4 053.94 | 435.51 | 99.99 | 891.87 | 95.81 | 22.00 | 13.67 | 7.09 | 4 121 | 1 310 | 156 |
|  |  |  |  | 3 518.44 | 3.41 |  | 774.06 | 0.75 | 3.43 | 13.63 |  | 2 655 | 10 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 111.04 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 294 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 68.56 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 739 |  |  |
| 19. | Е16-02-003-03 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 4 338.84 | 435.51 | 99.99 | 1 041.32 | 104.52 | 24.00 | 13.67 | 7.09 | 4 940 | 1 429 | 170 |
|  |  |  |  | 3 803.34 | 3.41 |  | 912.80 | 0.82 | 3.66 | 13.63 |  | 3 341 | 11 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 121.14 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 411 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 74.79 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 806 |  |  |
| 20. | Е16-02-003-04 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.38 | 4 628.43 | 435.51 | 99.99 | 1 758.80 | 165.50 | 38.00 | 13.67 | 7.09 | 8 426 | 2 262 | 269 |
|  |  |  |  | 4 092.93 | 3.41 |  | 1 555.31 | 1.29 | 3.79 | 13.63 |  | 5 895 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 191.81 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 2 234 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 118.42 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 1 277 |  |  |
| 21. | Е16-02-003-05 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 5 286.71 | 435.51 | 99.99 | 845.87 | 69.68 | 16.00 | 13.67 | 7.09 | 3 978 | 953 | 113 |
|  |  |  |  | 4 751.21 | 3.41 |  | 760.19 | 0.54 | 3.83 | 13.63 |  | 2 912 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80.75 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 941 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 49.86 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 538 |  |  |
| 22. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.005 | 5 921.58 | 551.75 | 184.92 | 29.61 | 2.76 | 0.92 | 13.67 | 7.04 | 141 | 38 | 7 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 4.31 |  | 25.92 | 0.02 | 3.74 | 13.65 |  | 97 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3.20 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 37 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1.97 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 21 |  |  |
| 23. | Е22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных (переход), 1 т фасонных частей | 0.0016 | 29 489.45 | 5 746.64 | 22 584.42 | 47.18 | 9.19 | 36.14 | 13.67 | 4.58 | 300 | 126 | 165 |
|  |  |  |  | 1 158.39 | 2 336.58 |  | 1.85 | 3.74 | 4.68 | 13.66 |  | 9 | 51 |
|  | Объем: (2*0.3+2*0.2+3*0.2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 15.13 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 175 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 9.83 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 108 |  |  |
| 24. | Прайс-лист. Переход К Д45х4,0-38х4,0, шт. | 2 | 11.45 |  |  | 22.91 |  |  | 1 | 1 | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 11.45 |  |  | 22.91 |  | 3.39 | 1 |  | 78 |  |
|  | Поправки: М: =37.7*1.03/3.39 |
| 25. | С507-2278 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, шт. | 2 | 32.66 |  |  | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  |  |  |  | 32.66 |  |  | 65.32 |  | 49.49 |  |  | 99 |  |
| 26. | Прайс-лист. Переход К Д38х3,0-32х3,0, шт. | 3 | 9.66 |  |  | 28.99 |  |  | 1 | 1 | 98 |  |  |
|  |  |  |  | 9.66 |  |  | 28.99 |  | 3.39 | 1 |  | 98 |  |
|  | Поправки: М: =31.8*1.03/3.39 |
|  | Прокладка газопровода Ду25 в футляре через перекрытие |
| 27. | Е46-03-009-07 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. | 0.01 | 3 160.84 | 728.55 | 2 432.29 | 31.61 | 7.29 | 24.32 | 13.68 | 4.17 | 201 | 100 | 101 |
|  |  |  |  |  | 237.28 |  |  | 2.37 | 1 | 13.66 |  |  | 32 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 9.56 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 111 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5.80 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 63 |  |  |
| 28. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.0034 | 5 921.58 | 551.75 | 184.92 | 20.13 | 1.88 | 0.63 | 13.67 | 7.04 | 96 | 26 | 4 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 4.31 |  | 17.63 | 0.01 | 3.74 | 13.65 |  | 66 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2.17 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 25 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1.34 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 15 |  |  |
| 29. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.01 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 21.58 | 5.98 | 0.01 | 13.67 | 7.86 | 207 | 82 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 15.59 |  | 8.02 | 1 |  | 125 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 65 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4.49 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 49 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду25 в футляре через стену |
| 30. | Е46-03-009-08 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. | 0.02 | 4 220.60 | 946.05 | 3 274.55 | 84.41 | 18.92 | 65.49 | 13.68 | 4.17 | 532 | 259 | 273 |
|  |  |  |  |  | 319.44 |  |  | 6.39 | 1 | 13.66 |  |  | 87 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 25.06 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 291 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 15.19 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 166 |  |  |
| 31. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.008 | 5 921.58 | 551.75 | 184.92 | 47.37 | 4.41 | 1.48 | 13.67 | 7.04 | 226 | 60 | 10 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 4.31 |  | 41.48 | 0.03 | 3.74 | 13.65 |  | 155 |  |
|  | Объем: 0.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5.11 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 59 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3.15 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 34 |  |  |
| 32. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.02 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 43.16 | 11.96 | 0.02 | 13.67 | 7.86 | 414 | 164 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 31.18 |  | 8.02 | 1 |  | 250 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 11.12 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 130 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 8.97 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 98 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду40 в футляре через стену |
| 33. | Е46-03-009-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.01 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 17.49 | 3.53 | 13.96 | 13.68 | 4.28 | 108 | 48 | 60 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 1.28 | 1 | 13.66 |  |  | 17 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4.76 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 55 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2.89 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 31 |  |  |
| 34. | Е16-02-004-03 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.006 | 8 817.24 | 1 140.17 | 348.78 | 52.90 | 6.84 | 2.09 | 13.67 | 6.52 | 341 | 94 | 14 |
|  |  |  |  | 7 328.29 | 8.39 |  | 43.97 | 0.05 | 5.31 | 13.65 |  | 233 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7.92 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 93 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4.89 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 53 |  |  |
| 35. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.01 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 21.58 | 5.98 | 0.01 | 13.67 | 7.86 | 207 | 82 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 15.59 |  | 8.02 | 1 |  | 125 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5.56 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 65 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4.49 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 49 |  |  |
|  | Испытания газопровода |
| 36. | Е19-01-015-01 Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода | 1.005 | 641.35 | 576.01 |  | 644.56 | 578.89 |  | 13.68 | 1 | 8 100 | 7 919 |  |
|  |  |  |  | 65.34 |  |  | 65.67 |  | 2.76 | 1 |  | 181 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 665.72 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 7 761 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 411.01 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 4 435 |  |  |
| 37. | Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.073 | 1 443.24 | 921.78 | 5.06 | 105.36 | 67.29 | 0.37 | 13.67 | 7.75 | 1 016 | 920 | 3 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.20 |  | 37.70 | 0.01 | 2.48 | 13.62 |  | 93 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 63.94 |  |  |  | =(94.5* (0.85)) | 736 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31.63 |  |  |  | =(46.75* (0.8)) | 340 |  |  |
| 38. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.013 | 128.93 | 82.80 | 15.62 | 1.68 | 1.08 | 0.20 | 13.67 | 2.67 | 16 | 15 | 1 |
|  |  |  |  | 30.51 | 0.17 |  | 0.40 |  | 2.83 | 14 |  | 1 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 0.87 |  |  |  | =(81* (0.85)) | 10 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 7 |  |  |
| 39. | Е13-03-004-05 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.013 | 839.70 | 32.83 | 11.88 | 10.92 | 0.43 | 0.15 | 13.67 | 3.71 | 39 | 6 | 1 |
|  |  |  |  | 794.99 | 0.17 |  | 10.33 |  | 3.15 | 14 |  | 33 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | =(81* (0.85)) | 4 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 3 |  |  |
| 40. | Е24-02-090-01 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок | 0.1 | 1 417.20 | 490.99 | 509.93 | 141.72 | 49.10 | 50.99 | 13.67 | 4.67 | 1 068 | 671 | 238 |
|  |  |  |  | 416.28 |  |  | 41.63 |  | 3.82 | 1 |  | 159 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 57.45 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 664 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37.32 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 409 |  |  |
| 41. | Е24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 2 | 151.29 | 43.97 | 47.18 | 302.58 | 87.93 | 94.35 | 13.67 | 6.03 | 2 215 | 1 202 | 569 |
|  |  |  |  | 60.15 |  |  | 120.30 |  | 3.69 | 1 |  | 444 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 102.88 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 1 190 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 66.83 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 733 |  |  |
| 42. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.21 | 7.60 |  | 7.60 | 1.60 |  | 1.60 |  | 5.78 | 9 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 43. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.21 | 27.76 |  | 27.76 | 5.83 |  | 5.83 |  | 5.78 | 34 |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 11 503.12 | 1 962.56 | 774.88 |  |  | 61 483 | 26 837 | 4 413 |
|  |  |  | 8 765.68 | 28.64 |  |  |  | 30 234 | 389 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  |  |  | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 3 374.45 | 1 257.13 | 590.83 |  |  | 25 965 | 17 193 | 3 219 |
|  |  |  | 1 526.48 | 25.13 |  |  |  | 5 555 | 342 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 953.54 |  |  |  |  | 3 494 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 8, 36; %=99 - по стр. 16, 23, 40, 41; %=84 - по стр. 27, 30, 33; %=79 - по стр. 29, 32, 35; %=80 - по стр. 37; %=69 - по стр. 38, 39) | 1 452.46 |  |  |  |  | 16 898 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 8, 36; %=61 - по стр. 16, 23, 40, 41; %=48 - по стр. 27, 30, 33, 38, 39; %=60 - по стр. 29, 32, 35; %=37 - по стр. 37) | 899.33 |  |  |  |  | 9 731 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 726.24 |  |  |  |  | 52 594 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 8 063.35 | 705.43 | 184.05 |  |  | 35 419 | 9 644 | 1 194 |
|  |  |  | 7 173.88 | 3.51 |  |  |  | 24 580 | 47 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11, 14, 18-22, 28, 31, 34) | 815.28 |  |  |  |  | 9 497 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11, 14, 18-22, 28, 31, 34) | 503.35 |  |  |  |  | 5 427 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 9 381.98 |  |  |  |  | 50 343 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 15 173.54 |  |  |  |  | 103 036 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 324.71 |  |  |  |  | 2 205 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 15 498.25 |  |  |  |  | 105 241 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 309.97 |  |  |  |  | 2 105 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 15 808.22 |  |  |  |  | 107 346 |  |  |
|  | НДС 18% | 2 845.48 |  |  |  |  | 19 322 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 18 653.70 |  |  |  |  | 126 668 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 267.74 |  |  |  |  | 26 395 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 402.68 |  |  |  |  | 15 158 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 14 374.43 | 2 584.12 | 2 808.85 |  |  | 79 825 | 35 333 | 13 058 |
|  |  |  | 8 981.45 | 231.51 |  |  |  | 31 434 | 3 160 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  |  |  | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65.32 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 868.97 | 1 583.64 | 2 616.88 |  |  | 39 985 | 21 656 | 11 830 |
|  |  |  | 1 668.44 | 226.76 |  |  |  | 6 500 | 3 096 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 953.54 |  |  |  |  | 3 494 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 8, 36; %=99 - по стр. 16, 23, 40, 41; %=84 - по стр. 27, 30, 33; %=79 - по стр. 29, 32, 35; %=80 - по стр. 37; %=69 - по стр. 38, 39) | 2 059.82 |  |  |  |  | 23 971 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 8, 36; %=61 - по стр. 16, 23, 40, 41; %=48 - по стр. 27, 30, 33, 38, 39; %=60 - по стр. 29, 32, 35; %=37 - по стр. 37) | 1 274.31 |  |  |  |  | 13 773 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 9 203.10 |  |  |  |  | 77 729 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 8 440.14 | 1 000.48 | 191.97 |  |  | 39 741 | 13 677 | 1 228 |
|  |  |  | 7 247.69 | 4.75 |  |  |  | 24 835 | 64 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6; %=98 - по стр. 11, 14, 18-22, 28, 31, 34) | 1 034.53 |  |  |  |  | 12 049 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6; %=56 - по стр. 11, 14, 18-22, 28, 31, 34) | 651.50 |  |  |  |  | 7 047 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 10 126.17 |  |  |  |  | 58 837 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 19 394.59 |  |  |  |  | 136 665 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 415.04 |  |  |  |  | 2 925 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 19 809.63 |  |  |  |  | 139 590 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 396.19 |  |  |  |  | 2 792 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 20 205.82 |  |  |  |  | 142 382 |  |  |
|  | НДС 18% | 3 637.05 |  |  |  |  | 25 629 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 23 842.87 |  |  |  |  | 168 011 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 094.35 |  |  |  |  | 36 020 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 925.81 |  |  |  |  | 20 820 |  |  |

| Составил: | Инженер сметчик ООО «Проектное бюро» Менчева Н.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: | Директор ООО «Проектное бюро» Сабадаш И.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Применение сметных нормативов проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |