«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	81 835	руб.	Смета на сумму:	81 835	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	
 Директор    ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______» августа  2013г.	
«______»   августа   2013г.	

	

Стройка:	
ООО «ЖЭУ-18»	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	

на дополнительные работы по капитальному ремонту шиферной крыши многоквартирного дома по ул. Чапаева 10 (ремонт дымоходов)	

Сметная стоимость:	81.835	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.180	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	20.687	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0455	8 572.20	5 513.35	252.31	390.04	250.86	11.48	12.51	6.18	3 830	3 138	71	
				2 806.54	60.12		127.70	2.74	4.86	12.52		621	34	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			197.81				66%	2 094			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			159.77				50%	1 586			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					747.62					7 510			
	
2.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1911	3 649.31			697.38					2 634			
				3 649.31			697.38		13 782.4			2 634		
	Объем: (0.0455)*4200													
	
3.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.018	23 217.20	15 220.75	473.40	417.91	273.97	8.52	12.51	6.18	4 138	3 427	53	
				7 523.05	112.70		135.41	2.03	4.86	12.52		658	25	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 1	
	Накладные расходы		78%			215.28				66%	2 278			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			173.88				50%	1 726			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.07					8 142			
	
4.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 (6 каналов), 1000 шт.	0.198	3 649.31			722.56					2 729			
				3 649.31			722.56		13 782.4			2 729		
	Объем: (0.018)*2200*5													
	
5.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8 каналов), 100 м труб	0.0175	32 504.08	21 309.05	662.76	568.82	372.91	11.60	12.51	6.18	5 633	4 665	72	
				10 532.27	157.78		184.31	2.76	4.86	12.52		896	35	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 1*7	
	Накладные расходы		78%			293.02				66%	3 102			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			236.67				50%	2 350			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 098.51					11 085			
	
6.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2695	3 649.31			983.49					3 714			
				3 649.31			983.49		13 782.4			3 714		
	Объем: (0.0175)*2200*7													
	
7.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(12 каналов), 100 м труб	0.01	51 077.84	33 485.65	1 041.48	510.78	334.86	10.41	12.51	6.18	5 058	4 189	64	
				16 550.71	247.94		165.51	2.48	4.86	12.52		804	31	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 1*11	
	Накладные расходы		78%			263.13				66%	2 785			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			212.52				50%	2 110			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.43					9 953			
	
8.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.242	3 649.31			883.13					3 335			
				3 649.31			883.13		13 782.4			3 335		
	Объем: (0.01)*2200*11													
	
9.	ТЕР 08-02-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий	0.1587256	685.03	617.83	67.20	108.73	98.06	10.67	12.51	7.15	1 303	1 227	76	
					4.34			0.69	1	12.51			9	
	Объем: 6.16*24.16/1000+0.165*60/1000													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 204-9004	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			108.63				93%	1 149			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			67.15				54%	667			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.51					3 120			
	
10.	ТССЦ 101-3890 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	24.16	29.81			720.21					2 961			
				29.81			720.21		122.55			2 961		
	
11.	ТССЦ 101-1929 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Болты анкерные, т	0.0099	16 719.00			165.52					645			
				16 719.00			165.52		65 182.95			645		
	Объем: 0.165*60/1000													
	
12.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.22155	2 412.79	1 295.60	2.05	534.55	287.04	0.45	12.51	4.04	4 638	3 591	2	
				1 115.14			247.06		4.23	1		1 045		
	Объем: 0.5*1.8+0.8*0.5+(0.8+2.8)/2*1.8*2+0.8*2.7+0.8*0.8+(0.8+2.7)/2*1.25*2+2.8*1.3+0.7*2.8+(0.7+1.3)/2*0.8*2													
	Накладные расходы		79%			226.76				67%	2 406			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			143.52				40%	1 436			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					904.83					8 480			
	
13.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22155	2 291.60	114.18	14.24	507.70	25.30	3.15	12.51	7.11	1 657	316	22	
				2 163.18			479.25		2.75	1		1 318		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			24.04				80%	253			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.89				37%	117			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.63					2 027			
	
14.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	1.24	7.34		7.34	9.10		9.10		5.54	50		50	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
15.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т	1.24	26.50		26.50	32.86		32.86		5.54	182		182	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	7 252.78	1 643.00	98.24			42 507	20 553	592	
			5 511.53	10.70				21 360	134	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 252.78	1 643.00	98.24			42 507	20 553	592	
			5 511.53	10.70				21 360	134	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 172.29					16 018			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=93 - по стр. 9; %=67 - по стр. 12; %=80 - по стр. 13)	1 328.66					14 067			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=54 - по стр. 9; %=40 - по стр. 12; %=37 - по стр. 13)	1 005.41					9 993			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 586.85					66 567			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	9 586.85					66 567			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	205.16					1 425			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	9 792.01					67 992			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	195.84					1 360			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	9 987.85					69 352			
	НДС  18%	1 797.81					12 483			
	Всего с НДС	11 785.66					81 835			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 328.66					14 067			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 005.41					9 993			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                  Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)