«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 660.00	руб.	Смета на сумму:	5 660.00	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД» 	Директор ООО «УК Управдом»	
________________ /___С.Б. Русович____ /	________________ /____В.А. Тишковец_____ /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы после замены проводки в местах общего пользования  по ул. Товарной  6-8  в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	5.660	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.011	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.565	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		16	4.10	65.56	74.53	1 192	18.18	
1. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	2.56	12.920	33.08	235.190	602	18.2	
1. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	2.56	12.690	32.49	230.610	590	18.17	
		Накладные расходы				65%	42.61	55%	656		
		Сметная прибыль				40%	26.22	32%	381		
		Всего с НР и СП					134.40		2 229		
	
2.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0.33	165.95	54.76	3 018.38	996	18.19	
2. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	2.1384	12.920	27.63	235.190	503	18.2	
2. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	2.1384	12.690	27.14	230.610	493	18.17	
		Накладные расходы				65%	35.59	55%	548		
		Сметная прибыль				40%	21.90	32%	319		
		Всего с НР и СП					112.26		1 863		
	
3.	Ц101-11-010-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение		1	20.74	20.74	377.30	377	18.18	
3. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.81	0.81	12.920	10.47	235.190	191	18.2	
3. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.81	0.81	12.690	10.28	230.610	187	18.17	
		Накладные расходы				65%	13.48	55%	207		
		Сметная прибыль				40%	8.30	32%	121		
		Всего с НР и СП					42.52		705		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					141.06		2 565	18.18	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					141.06		2 565	18.18	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					91.69		1 411	15.39	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					56.42		821	14.55	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					289.17		4 797	16.59	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					289.17		4 797	16.59	
	НДС 18%				18	52.05	18	863	16.58	
	ВСЕГО С НДС					341.22		5 660.00	16.59	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					91.69		1 411	15.39	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					56.42		821	14.55	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                       Фаракшина  М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)