| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» С.Б. Русович | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Ю.С. Королев |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши МКД пер. Радищева, 16 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 2.1672 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.1672 |
| 3. | Разборка обрешетки сплошной из досок (прим.) | 100 м2 кровли | 2.1672 |
| 4. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (рубероид) | 100 м2 покрытия | 2.1672 |
| 5. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 6. | Разборка подшивки карниза (прим.) | 100 м2 подшивки | 0.1788 |
| 7. | Подшивка досками карниза (прим.) | 100 м2 потолка | 0.1788 |
| 8. | Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1788 |
| 9. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.344 |
| 10. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки прим.) | 100 м | 0.459 |
| 11. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.459 |
| 12. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(+обрешетка под желоба) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.06784 |
| 13. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 42.804288 |
| 14. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 15. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.12 |
| 16. | Обивка слуховых окон цветной кровельной сталью (прим) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.051 |
| 17. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.02244 |
| 18. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (прим) | 100 м2 кровли | 2.1672 |
| 19. | Лист безасбестовый волнистый | м2 | 277.4016 |
| 20. | Ограждение кровель снегозадержателями | 100 м ограждения | 0.36 |
| 21. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.324 |
| 22. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.344 |
| 23. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.03 |
| 24. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 25. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.01 |
| 26. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.246 |
| 27. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.21 |
| 28. | Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки (полная замена)(прим) | 1 шт. | 2 |
| 29. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.021 |
| 30. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0882 |
| 31. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(3 каналов) | 100 м труб | 0.007 |
| 32. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0308 |
| 33. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 каналов) | 100 м труб | 0.006 |
| 34. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0396 |
| 35. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8 каналов) | 100 м труб | 0.008 |
| 36. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.1232 |
| 37. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.3718 |
| 38. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3718 |
| 39. | Устройство бетонных оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.2415 |
| 40. | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали на бетонных оголовниках (прим.) | 100 м2 покрытия | 0.041 |
| 41. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 44.6 |
| 42. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 44.6 |

| Составил: | Гл.инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |