| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Ген. директор ООО «УКЛР» |
| ________________ /Русович С.Б. / |  | ________________ / Емельянова О.Ю. / |
| «______»____________________ 2019г. |  | «______»____________________ 2019г. \ |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. марш. Баграмяна,18г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград") |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Муниципальная земля |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |
| 1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0256 |
| 2. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 40.96 |
| 3. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.128 |
| 4. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 14.08 |
| 5. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.064 |
| 6. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 | 0.064 |
| 7. | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 16 |
| 8. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0512 |
| 9. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.0527 |
| 10. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.064 |
| 11. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0007 |
| 12. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 5.92 |
| 13. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать: к норме 27-06-020-06 | 1000 м2 | 0.064 |
| 14. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0002 |
| 15. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 1.4848 |
| 16. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0192 |
| 17. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.0198 |
| 18. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.064 |
| 19. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0007 |
| 20. | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т | 6.182 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |
| 21. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0432 |
| 22. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 69.12 |
| 23. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.192 |
| 24. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 21.12 |
| 25. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.096 |
| 26. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 | 0.096 |
| 27. | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 24 |
| 28. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.048 |
| 29. | Смесь пескоцементная | м3 | 4.896 |
| 30. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 9.6 |
| 31. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 89.76 |
| 32. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 8.16 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |
| 33. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00576 |
| 34. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 9.216 |
| 35. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.0384 |
| 36. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 4.224 |
| 37. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.64 |
| 38. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 64 |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 39. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0115 |
| 40. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 18.4 |
| 41. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.092 |
| 42. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 10.12 |
| 43. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.023 |
| 44. | Смесь пескоцементная | м3 | 2.346 |
| 45. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 4.6 |
| 46. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 23.46 |
| 47. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 23.46 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |
| 48. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00381 |
| 49. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.1 |
| 50. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.019 |
| 51. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2.09 |
| 52. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 0.68 |
| 53. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0135 |
| 54. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3.45 |
| 55. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 68 |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |
| 56. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. | 1 |
|  | Устройство покрытия у помещения по адресу: ул.Мариупольская,16а |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |
| 57. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0092 |
| 58. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 14.72 |
| 59. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.046 |
| 60. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 5.06 |
| 61. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.023 |
| 62. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 | 0.023 |
| 63. | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 5.75 |
| 64. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0184 |
| 65. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.019 |
| 66. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.023 |
| 67. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0002 |
| 68. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 2.13 |
| 69. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать: к норме 27-06-020-06 | 1000 м2 | 0.023 |
| 70. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.00006 |
| 71. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 0.5336 |
| 72. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0069 |
| 73. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.0071 |
| 74. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.023 |
| 75. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0002 |
| 76. | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т | 2.222 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |
| 77. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00126 |
| 78. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.016 |
| 79. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.008 |
| 80. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.88 |
| 81. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.14 |
| 82. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 14 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |
| 83. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01188 |
| 84. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 19.008 |
| 85. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.057 |
| 86. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 6.27 |
| 87. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.044 |
| 88. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.044 |
| 89. | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 5.5 |
| 90. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0176 |
| 91. | Смесь пескоцементная | м3 | 1.7952 |
| 92. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 4.4 |
| 93. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 22.44 |
| 94. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 22.44 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |
| 95. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00146 |
| 96. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.34 |
| 97. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.007 |
| 98. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.77 |
| 99. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 0.26 |
| 100. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0051 |
| 101. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.319 |
| 102. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 26 |
|  | Раздел 2. ул. марш. Баграмяна, 18 |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |
| 103. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1816 |
| 104. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 290.56 |
| 105. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.908 |
| 106. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 99.88 |
| 107. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.454 |
| 108. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 | 0.454 |
| 109. | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 113.5 |
| 110. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.3632 |
| 111. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.3741 |
| 112. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.454 |
| 113. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0049 |
| 114. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 42 |
| 115. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать: к норме 27-06-020-06 | 1000 м2 | 0.454 |
| 116. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0012 |
| 117. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 10.5328 |
| 118. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.1362 |
| 119. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.1403 |
| 120. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.454 |
| 121. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0049 |
| 122. | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т | 43.856 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |
| 123. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01107 |
| 124. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 17.712 |
| 125. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.074 |
| 126. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 8.14 |
| 127. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.23 |
| 128. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 123 |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |
| 129. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.06264 |
| 130. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 100.22 |
| 131. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.302 |
| 132. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 33.22 |
| 133. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.232 |
| 134. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.232 |
| 135. | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 29 |
| 136. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0928 |
| 137. | Смесь пескоцементная | м3 | 9.4656 |
| 138. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 23.2 |
| 139. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 118.32 |
| 140. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 118.32 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |
| 141. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00515 |
| 142. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 8.24 |
| 143. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.026 |
| 144. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2.86 |
| 145. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 0.92 |
| 146. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0182 |
| 147. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 4.668 |
| 148. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 92 |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |
| 149. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.7 |
| 150. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.7 |
| 151. | Семена газонных трав (смесь) | кг | 1.4 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» Пряничников В.Г. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |