	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	И.о. директора  МКУ  ГО «Город 
Калининград» «КРМКД»
	 Директор ООО «ЖЭУ-23» 

	________________ / Ю.Г. Поломошнов_/
	________________ /И. Г. Ярмошик/

	
	

	«___»_________________2014г.
	«___»_________________2014г.


Техническое задание 

на капитальный ремонт крыши 
МКД № 24-38 по ул. Дорожная в Ленинградском районе 

г. Калининграда. 
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Дорожная д. 24-38 

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-23»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1.
	В многоквартирном доме № 24-38 по ул. Дорожная необходимо

выполнить капитальный ремонт  крыши.

	2.
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3.

	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4.
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

	5.
	На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

	6.
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ:  с учетом климатологии не более 90 календарных дней.
2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.


	7.
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

	8.
	Подрядчик с согласованием с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в
случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.


3. Основные допустимые материалы:
	1
	Металлочерепица  «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием.

	2
	Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,55 мм

	3
	Доска обрезная толщиной 32 мм не ниже 2-го сорта

	4
	Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм

	5
	Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм

	6
	Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм

	7
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, либо аналог

	8
	Доборные элементы к металлочерепице толщиной не менее 0,55мм

	9
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125

	10
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные "Велюкс" (размером 0,55*0,78), либо аналог

	11
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК 135)


4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет. 

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.
4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
	Составил:
	Подпись:

_________________
	Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23»
Т. А. Аблеева

	Проверил:
	__________________
	Зам. Директора ООО «ЖЭУ-23»
А. Г. Якимчук


	
	
	

	
	
	


4

