| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 5 080 297 | руб. | Смета на сумму: | 5 080 297 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УК 25 ОСТРОВ» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / А.А. Макаренко / |
| «______»______________ 2019 года | «______»____________ 2019 года |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Серпуховская 18 в г. Калининграде (по муниципальной программе «Формирование современной городской средыгородского округа «Город Калининград |
| Сметная стоимость: | 5 080.297 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 8.081 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.139 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 392.812 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4 кв 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № пп | № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. МКД по ул.Серпуховская 18 |
| 1. | 1. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Демонтаж металлического ограждения из стальной трубы (диам. 32,40мм H=1,0 м) | т |  | 0.291 | 8 440.18 | 2 456 |
|  |  |  | Объем: 291/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.081 | 1.187571 | 275.789 | 328 |
|  | 1. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 6.593769 | 182.740 | 1 205 |
|  | 1. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.014259 | 1 706.84 | 24 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 4 |
|  | 1. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.024444 | 963.24 | 24 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
|  | 1. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 1.110165 | 836.23 | 928 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 307 |
|  | 1. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.195552 | 8.06 | 2 |
|  | 1. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.038703 | 1 086.42 | 42 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 1. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 0.342216 | 3.25 | 1 |
|  | 1. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 1.959594 | 117.46 | 230 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 380 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 104 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 939 |
| 2. | 2. | 01-01-01-014 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза |  | 0.291 | 110.22 | 32 |
| 3. | 3. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза |  | 0.291 | 272.78 | 79 |
|  |  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |
| 4. | 4. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1926 | 54 728.61 | 10 541 |
|  |  |  | Объем: (428)*0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 8.401212 | 276.630 | 2 324 |
|  | 4. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.904408 | 151.590 | 440 |
|  | 4. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.991484 | 1 007.90 | 2 007 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 551 |
|  | 4. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.409728 | 1 258.83 | 8 069 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 773 |
|  | 4. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007704 | 3 177.00 | 24 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 626 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 189 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 355 |
| 5. | 5. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 308.16 | 157.19 | 48 440 |
|  |  |  | Объем: 192.6*1.6 |  |  |  |  |  |
| 6. | 6. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.856 | 19 980.32 | 17 103 |
|  |  |  | Объем: (428)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 11.88128 | 262.054 | 3 114 |
|  | 6. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 13.45632 | 155.780 | 2 096 |
|  | 6. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.51512 | 1 676.22 | 2 540 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 419 |
|  | 6. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.67224 | 1 065.12 | 3 911 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 756 |
|  | 6. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.06048 | 1 307.46 | 7 924 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 788 |
|  | 6. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.63344 | 859.14 | 544 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 150 |
|  | 6. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.28 | 20.52 | 88 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 398 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 220 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 721 |
| 7. | 7. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 94.16 | 568.71 | 53 550 |
|  |  |  | Объем: 85.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 8. | 8. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.428 | 23 688.04 | 10 138 |
|  | 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 8.97516 | 273.162 | 2 452 |
|  | 8. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 12.71588 | 166.250 | 2 114 |
|  | 8. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.51788 | 1 007.90 | 522 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 143 |
|  | 8. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.54784 | 1 676.22 | 918 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 152 |
|  | 8. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 2.20848 | 735.57 | 1 624 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 611 |
|  | 8. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 3.6808 | 848.15 | 3 122 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 018 |
|  | 8. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.2412 | 764.61 | 949 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 343 |
|  | 8. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.77896 | 859.14 | 669 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 184 |
|  | 8. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 10.7 | 20.52 | 220 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 484 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 698 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 320 |
| 9. | 9. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.428 | 1 840.15 | 788 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.9844 | 276.630 | 272 |
|  | 9. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.214 | 735.57 | 157 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
|  | 9. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.4922 | 848.15 | 417 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 136 |
|  | 9. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.2782 | 764.61 | 213 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 77 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 386 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 220 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 395 |
| 10. | 10. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 107 | 2 278.32 | 243 780 |
|  |  |  | Объем: 428*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 11. | 11. | ГЭСН 27-06-027-01 (прим) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.214 | 5 831.59 | 1 248 |
|  |  |  | Объем: 428*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.05502 | 219.554 | 232 |
|  | 11. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.2033 | 1 676.22 | 341 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 56 |
|  | 11. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.85172 | 1 065.12 | 907 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 175 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 329 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 188 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 765 |
| 12. | 12. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 21.828 | 2 377.24 | 51 890 |
|  |  |  | Объем: (0.214)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 13. | 13. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 42.8 | 2 370.91 | 101 475 |
|  | 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 3.852 | 226.423 | 872 |
|  | 13. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 505.04 | 189.870 | 95 892 |
|  | 13. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.284 | 1 065.12 | 1 368 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 264 |
|  | 13. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 24.396 | 13.30 | 324 |
|  | 13. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.284 | 859.14 | 1 103 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 304 |
|  | 13. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.284 | 1 086.42 | 1 395 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 304 |
|  | 13. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 8.56 | 20.52 | 176 |
|  | 13. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.14 | 568.71 | 1 217 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 137 405 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 78 379 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 317 259 |
| 14. | 14. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 |  | 436.56 | 480.00 | 209 549 |
|  |  |  | Объем: 428*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |
| 15. | 15. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00477 | 54 728.61 | 261 |
|  |  |  | Объем: (53*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2080674 | 276.630 | 58 |
|  | 15. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0719316 | 151.590 | 11 |
|  | 15. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0493218 | 1 007.90 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  | 15. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1587456 | 1 258.83 | 200 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 44 |
|  | 15. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001908 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 66 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 30 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 356 |
| 16. | 16. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 7.632 | 157.19 | 1 200 |
|  |  |  | Объем: 4.77*1.6 |  |  |  |  |  |
| 17. | 17. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.032 | 19 980.32 | 639 |
|  |  |  | Объем: (53*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.44416 | 262.054 | 116 |
|  | 17. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.50304 | 155.780 | 78 |
|  | 17. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.05664 | 1 676.22 | 95 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 16 |
|  | 17. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.13728 | 1 065.12 | 146 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 28 |
|  | 17. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.22656 | 1 307.46 | 296 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 67 |
|  | 17. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.02368 | 859.14 | 20 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
|  | 17. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.16 | 20.52 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 275 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 157 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 072 |
| 18. | 18. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.52 | 568.71 | 2 002 |
|  |  |  | Объем: 3.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 19. | 19. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.53 | 33 867.53 | 17 950 |
|  | 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.3816 | 274.410 | 105 |
|  | 19. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 40.3224 | 164.300 | 6 625 |
|  | 19. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.3604 | 963.24 | 347 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 100 |
|  | 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0212 | 1 086.42 | 23 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 19. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00053 | 59 117.96 | 31 |
|  | 19. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 3.127 | 3 360.22 | 10 507 |
|  | 19. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0318 | 3 119.63 | 99 |
|  | 19. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0901 | 3 514.88 | 317 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 557 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 451 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 958 |
| 20. | 20. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 53 | 346.52 | 18 366 |
|  |  |  | Объем: (0.53)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |
| 21. | 21. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.02943 | 54 728.61 | 1 611 |
|  |  |  | Объем: 109*0.27 |  |  |  |  |  |
|  | 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.2837366 | 276.630 | 355 |
|  | 21. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4438044 | 151.590 | 67 |
|  | 21. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3043062 | 1 007.90 | 307 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 84 |
|  | 21. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.9794304 | 1 258.83 | 1 233 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 271 |
|  | 21. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0011772 | 3 177.00 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 401 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 181 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 193 |
| 22. | 22. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 47.088 | 157.19 | 7 402 |
|  |  |  | Объем: 29.43*1.6 |  |  |  |  |  |
| 23. | 23. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.142 | 19 980.32 | 2 837 |
|  |  |  | Объем: 109*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.97096 | 262.054 | 516 |
|  | 23. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.23224 | 155.780 | 348 |
|  | 23. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.25134 | 1 676.22 | 421 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 70 |
|  | 23. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.60918 | 1 065.12 | 649 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 125 |
|  | 23. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.00536 | 1 307.46 | 1 314 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 297 |
|  | 23. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.10508 | 859.14 | 90 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 25 |
|  | 23. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.71 | 20.52 | 15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 227 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 700 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 764 |
| 24. | 24. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 15.62 | 568.71 | 8 883 |
|  |  |  | Объем: 14.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 25. | 25. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.109 | 23 688.04 | 2 582 |
|  | 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.28573 | 273.162 | 624 |
|  | 25. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 3.23839 | 166.250 | 538 |
|  | 25. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.13189 | 1 007.90 | 133 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 36 |
|  | 25. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.13952 | 1 676.22 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 39 |
|  | 25. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.56244 | 735.57 | 414 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 156 |
|  | 25. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.9374 | 848.15 | 795 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 259 |
|  | 25. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.3161 | 764.61 | 242 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 87 |
|  | 25. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.19838 | 859.14 | 170 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 47 |
|  | 25. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 2.725 | 20.52 | 56 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 650 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 941 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 173 |
| 26. | 26. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.109 | 1 840.15 | -201 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.2507 | 276.630 | -69 |
|  | 26. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.0545 | 735.57 | -40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -15 |
|  | 26. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.12535 | 848.15 | -106 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -35 |
|  | 26. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.07085 | 764.61 | -54 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -20 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -98 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -56 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -355 |
| 27. | 27. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 13.625 | 2 073.78 | 28 255 |
|  |  |  | Объем: 109*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 28. | 28. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0436 | 5 831.59 | 254 |
|  |  |  | Объем: 109*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.214948 | 219.554 | 47 |
|  | 28. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.04142 | 1 676.22 | 69 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 28. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.173528 | 1 065.12 | 185 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 36 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 67 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 38 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 359 |
| 29. | 29. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.447 | 2 377.24 | 10 572 |
|  |  |  | Объем: (0.0436)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 30. | 30. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 10.9 | 2 370.91 | 25 843 |
|  | 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.981 | 226.423 | 222 |
|  | 30. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 128.62 | 189.870 | 24 421 |
|  | 30. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.327 | 1 065.12 | 348 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 67 |
|  | 30. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 6.213 | 13.30 | 83 |
|  | 30. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.327 | 859.14 | 281 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 77 |
|  | 30. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.327 | 1 086.42 | 355 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 77 |
|  | 30. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.18 | 20.52 | 45 |
|  | 30. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.545 | 568.71 | 310 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 34 993 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19 961 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 797 |
| 31. | 31. | С1 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 111.18 | 440.00 | 48 919 |
|  |  |  | Объем: 109*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 32. | 32. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.025 | 54 728.61 | 1 368 |
|  |  |  | Объем: (100)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.0905 | 276.630 | 302 |
|  | 32. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.377 | 151.590 | 57 |
|  | 32. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2585 | 1 007.90 | 261 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 72 |
|  | 32. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.832 | 1 258.83 | 1 047 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 230 |
|  | 32. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001 | 3 177.00 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 341 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 154 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 863 |
| 33. | 33. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 40 | 157.19 | 6 288 |
|  |  |  | Объем: 25*1.6 |  |  |  |  |  |
| 34. | 34. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.2 | 19 980.32 | 3 996 |
|  |  |  | Объем: (100)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.776 | 262.054 | 727 |
|  | 34. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.144 | 155.780 | 490 |
|  | 34. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.354 | 1 676.22 | 593 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 98 |
|  | 34. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.858 | 1 065.12 | 914 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 177 |
|  | 34. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.416 | 1 307.46 | 1 851 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 418 |
|  | 34. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.148 | 859.14 | 127 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 35 |
|  | 34. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1 | 20.52 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 728 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 986 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 710 |
| 35. | 35. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 22 | 568.71 | 12 512 |
|  |  |  | Объем: 20*1.10 |  |  |  |  |  |
| 36. | 36. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.05 | 5 831.59 | 292 |
|  |  |  | Объем: (100)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.2465 | 219.554 | 54 |
|  | 36. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0475 | 1 676.22 | 80 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 36. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.199 | 1 065.12 | 212 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 41 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 77 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 44 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 412 |
| 37. | 37. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 5.1 | 2 377.24 | 12 124 |
|  |  |  | Объем: (0.05)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 38. | 38. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 10 | 2 370.91 | 23 709 |
|  | 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.9 | 226.423 | 204 |
|  | 38. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 118 | 189.870 | 22 405 |
|  | 38. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.3 | 1 065.12 | 320 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 62 |
|  | 38. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.7 | 13.30 | 76 |
|  | 38. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.3 | 859.14 | 258 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 71 |
|  | 38. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.3 | 1 086.42 | 326 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 71 |
|  | 38. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2 | 20.52 | 41 |
|  | 38. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.5 | 568.71 | 284 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 32 105 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 18 313 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 127 |
| 39. | 39. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 51 | 390.00 | 19 890 |
|  |  |  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |
| 40. | 40. | С3 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 51 | 480.00 | 24 480 |
|  |  |  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |
| 41. | 41. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01025 | 54 728.61 | 561 |
|  |  |  | Объем: 183*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.447105 | 276.630 | 124 |
|  | 41. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.15457 | 151.590 | 23 |
|  | 41. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.105985 | 1 007.90 | 107 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 29 |
|  | 41. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.34112 | 1 258.83 | 429 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 94 |
|  | 41. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00041 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 140 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 63 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 764 |
| 42. | 42. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 16.4 | 157.19 | 2 578 |
|  |  |  | Объем: 10.25*1.6 |  |  |  |  |  |
| 43. | 43. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.051 | 19 980.32 | 1 019 |
|  |  |  | Объем: (183*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.70788 | 262.054 | 186 |
|  | 43. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.80172 | 155.780 | 125 |
|  | 43. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.09027 | 1 676.22 | 151 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
|  | 43. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.21879 | 1 065.12 | 233 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 45 |
|  | 43. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.36108 | 1 307.46 | 472 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 107 |
|  | 43. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03774 | 859.14 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 43. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.255 | 20.52 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 442 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 252 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 713 |
| 44. | 44. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.61 | 568.71 | 3 190 |
|  |  |  | Объем: 5.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 45. | 45. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.83 | 13 855.05 | 25 355 |
|  | 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.3176 | 274.410 | 362 |
|  | 45. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 139.2264 | 164.300 | 22 875 |
|  | 45. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.2444 | 963.24 | 1 199 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 344 |
|  | 45. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0732 | 1 086.42 | 80 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 17 |
|  | 45. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00183 | 59 117.96 | 108 |
|  | 45. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3111 | 3 514.88 | 1 093 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 32 997 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 18 822 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 174 |
| 46. | 46. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0362 | 3 119.63 | 113 |
|  |  |  | Объем: (1.83)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 47. | 47. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 9.285 | 3 360.22 | 31 200 |
|  |  |  | Объем: (1.83)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 48. | 48. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 183 | 181.96 | 33 299 |
|  |  |  | Объем: (1.83)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |
| 49. | 49. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 3 | 1 039.43 | 3 118 |
|  | 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.15 | 236.670 | 36 |
|  | 49. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 158.710 | 828 |
|  | 49. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 1 086.42 | 163 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 36 |
|  | 49. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 2 073.59 | 50 |
|  | 49. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 3 | 692.36 | 2 077 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 899 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 518 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 535 |
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (гостевые парковки) |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |
| 50. | 50. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1418 | 54 728.61 | 7 761 |
|  |  |  | Объем: (315)*0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.185316 | 276.630 | 1 711 |
|  | 50. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.138344 | 151.590 | 324 |
|  | 50. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.466212 | 1 007.90 | 1 478 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 406 |
|  | 50. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.719104 | 1 258.83 | 5 941 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 305 |
|  | 50. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.005672 | 3 177.00 | 18 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 933 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 875 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 569 |
| 51. | 51. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 226.88 | 157.19 | 35 663 |
|  |  |  | Объем: 141.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 52. | 52. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.63 | 19 980.32 | 12 588 |
|  |  |  | Объем: (315)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 8.7444 | 262.054 | 2 292 |
|  | 52. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 9.9036 | 155.780 | 1 543 |
|  | 52. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.1151 | 1 676.22 | 1 869 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 308 |
|  | 52. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.7027 | 1 065.12 | 2 879 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 557 |
|  | 52. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.4604 | 1 307.46 | 5 832 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 316 |
|  | 52. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.4662 | 859.14 | 401 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 110 |
|  | 52. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.15 | 20.52 | 65 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 446 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 106 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 140 |
| 53. | 53. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 69.3 | 568.71 | 39 412 |
|  |  |  | Объем: 63*1.10 |  |  |  |  |  |
| 54. | 54. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.315 | 23 688.04 | 7 462 |
|  | 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 6.60555 | 273.162 | 1 804 |
|  | 54. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 9.35865 | 166.250 | 1 556 |
|  | 54. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.38115 | 1 007.90 | 384 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 105 |
|  | 54. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.4032 | 1 676.22 | 676 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 112 |
|  | 54. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.6254 | 735.57 | 1 196 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 450 |
|  | 54. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 2.709 | 848.15 | 2 298 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 749 |
|  | 54. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.9135 | 764.61 | 698 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 253 |
|  | 54. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.5733 | 859.14 | 493 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 136 |
|  | 54. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 7.875 | 20.52 | 162 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 771 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 722 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 955 |
| 55. | 55. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.315 | 1 840.15 | 580 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.7245 | 276.630 | 200 |
|  | 55. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.1575 | 735.57 | 116 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 44 |
|  | 55. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.36225 | 848.15 | 307 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 100 |
|  | 55. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.20475 | 764.61 | 157 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 57 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 284 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 162 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 026 |
| 56. | 56. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 78.75 | 2 278.32 | 179 418 |
|  |  |  | Объем: 315*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 57. | 57. | ГЭСН 27-06-027-01 (прим) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.1575 | 5 831.59 | 918 |
|  |  |  | Объем: 315*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.776475 | 219.554 | 170 |
|  | 57. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.149625 | 1 676.22 | 251 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 41 |
|  | 57. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.62685 | 1 065.12 | 668 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 129 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 241 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 138 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 297 |
| 58. | 58. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 16.065 | 2 377.24 | 38 190 |
|  |  |  | Объем: (0.1575)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 59. | 59. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 31.5 | 2 370.91 | 74 684 |
|  | 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.835 | 226.423 | 642 |
|  | 59. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 371.7 | 189.870 | 70 575 |
|  | 59. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.945 | 1 065.12 | 1 007 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 195 |
|  | 59. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 17.955 | 13.30 | 239 |
|  | 59. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.945 | 859.14 | 812 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 224 |
|  | 59. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.945 | 1 086.42 | 1 027 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 224 |
|  | 59. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.3 | 20.52 | 129 |
|  | 59. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.575 | 568.71 | 896 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 101 128 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 57 686 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 233 498 |
| 60. | 60. | С5 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 |  | 321.3 | 650.00 | 208 845 |
|  |  |  | Объем: 315*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |
| 61. | 61. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01152 | 54 728.61 | 630 |
|  |  |  | Объем: (128*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5025024 | 276.630 | 139 |
|  | 61. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1737216 | 151.590 | 26 |
|  | 61. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1191168 | 1 007.90 | 120 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 33 |
|  | 61. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3833856 | 1 258.83 | 483 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 106 |
|  | 61. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004608 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 157 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 71 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 858 |
| 62. | 62. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 18.432 | 157.19 | 2 897 |
|  |  |  | Объем: 11.52*1.6 |  |  |  |  |  |
| 63. | 63. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.077 | 19 980.32 | 1 538 |
|  |  |  | Объем: (128*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.06876 | 262.054 | 280 |
|  | 63. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.21044 | 155.780 | 189 |
|  | 63. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13629 | 1 676.22 | 228 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 38 |
|  | 63. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.33033 | 1 065.12 | 352 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 68 |
|  | 63. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.54516 | 1 307.46 | 713 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 161 |
|  | 63. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05698 | 859.14 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
|  | 63. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.385 | 20.52 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 666 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 380 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 584 |
| 64. | 64. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.47 | 568.71 | 4 817 |
|  |  |  | Объем: 7.7*1.10 |  |  |  |  |  |
| 65. | 65. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.28 | 33 867.53 | 43 350 |
|  | 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.9216 | 274.410 | 253 |
|  | 65. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 97.3824 | 164.300 | 16 000 |
|  | 65. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.8704 | 963.24 | 838 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 241 |
|  | 65. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0512 | 1 086.42 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 65. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00128 | 59 117.96 | 76 |
|  | 65. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.552 | 3 360.22 | 25 376 |
|  | 65. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0768 | 3 119.63 | 240 |
|  | 65. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2176 | 3 514.88 | 765 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 079 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 165 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 594 |
| 66. | 66. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 128 | 346.52 | 44 355 |
|  |  |  | Объем: (1.28)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 67. | 67. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0038 | 54 728.61 | 208 |
|  |  |  | Объем: 15*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.165756 | 276.630 | 46 |
|  | 67. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.057304 | 151.590 | 9 |
|  | 67. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.039292 | 1 007.90 | 40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 67. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.126464 | 1 258.83 | 159 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
|  | 67. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000152 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 52 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 24 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 68. | 68. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.08 | 157.19 | 956 |
|  |  |  | Объем: 3.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 69. | 69. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 980.32 | 599 |
|  |  |  | Объем: 15*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 262.054 | 109 |
|  | 69. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 155.780 | 73 |
|  | 69. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 676.22 | 89 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 69. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 065.12 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 27 |
|  | 69. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 307.46 | 278 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 63 |
|  | 69. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 859.14 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 69. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.52 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 258 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005 |
| 70. | 70. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 568.71 | 1 877 |
|  |  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 71. | 71. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0075 | 5 831.59 | 44 |
|  |  |  | Объем: 15*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.036975 | 219.554 | 8 |
|  | 71. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.007125 | 1 676.22 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 71. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02985 | 1 065.12 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |
| 72. | 72. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.765 | 2 377.24 | 1 819 |
|  |  |  | Объем: (0.0075)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 73. | 73. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.5 | 2 370.91 | 3 556 |
|  | 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.135 | 226.423 | 31 |
|  | 73. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 17.7 | 189.870 | 3 361 |
|  | 73. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 065.12 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  | 73. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.855 | 13.30 | 11 |
|  | 73. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 859.14 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 73. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 73. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3 | 20.52 | 6 |
|  | 73. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.075 | 568.71 | 43 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 817 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 748 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 120 |
| 74. | 74. | С7 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 15.3 | 390.00 | 5 967 |
|  |  |  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | опоры для сушки белья |
| 75. | 75. | ГЭСН 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. |  | 0.02 | 55 655.05 | 1 113 |
|  | 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 0.4496 | 255.761 | 115 |
|  | 75. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 0.7128 | 166.250 | 119 |
|  | 75. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.2186 | 1 103.74 | 241 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 52 |
|  | 75. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.2148 | 1 090.31 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
|  | 75. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0162 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 75. 6. | 04.1.02.01-0005 | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 6.34 | 0.1268 | 3 689.21 | 468 |
|  | 75. 7. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 1.118 | 30.17 | 34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 211 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 168 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 492 |
| 76. | 76. | 23.3.06.04-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 15 | 275.62 | 4 134 |
| 77. | 77. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 236.91 | 8 |
|  | 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 77. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.019647 | 206.910 | 4 |
|  | 77. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 77. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 77. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 77. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.004144 | 20.01 |  |
|  | 77. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000444 | 76 244.37 | 3 |
|  | 77. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000074 | 89 622.70 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 78. | 78. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 655.84 | 10 |
|  | 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 78. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.014171 | 176.450 | 3 |
|  | 78. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 78. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 78. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 78. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.002405 | 20.01 |  |
|  | 78. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000703 | 97 411.42 | 7 |
|  | 78. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000518 | 67 560.28 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |
| 79. | 79. | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.3 | 677.81 | 203 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.006 | 256.650 | 2 |
|  | 79. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 0.846 | 182.740 | 155 |
|  | 79. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 963.24 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  | 79. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 1 086.42 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
|  | 79. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.048 | 547.79 | 26 |
|  | 79. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.015 | 755.61 | 11 |
|  | 79. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.015 | 125.10 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 149 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 102 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 454 |
| 80. | 80. | 21.1.06.09-0151 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км |  | 0.03 | 33 946.61 | 1 018 |
|  |  |  | Объем: 30/1000 |  |  |  |  |  |
| 81. | 81. | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.3 | 3 217.85 | 965 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.003 | 276.630 | 1 |
|  | 81. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 4.887 | 184.980 | 904 |
|  | 81. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 317.75 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  | 81. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.2 | 0.06 | 180.86 | 11 |
|  | 81. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.0003 | 104 909.19 | 31 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 860 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 588 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 413 |
| 82. | 82. | 20.2.05.04-0024 | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м |  | 30 | 15.07 | 452 |
| 83. | 83. | ГЭСНм 08-03-596-03 (прим) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. |  | 0.01 | 92 609.88 | 926 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.42 | 0.9642 | 207.834 | 200 |
|  | 83. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 286.4 | 2.864 | 192.800 | 552 |
|  | 83. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0181 | 963.24 | 17 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
|  | 83. 4. | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 92.8 | 0.928 | 273.68 | 254 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 191 |
|  | 83. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0181 | 1 086.42 | 20 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 83. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.0851 | 45.37 | 4 |
|  | 83. 7. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.005 | 547.79 | 3 |
|  | 83. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.052 | 68.45 | 4 |
|  | 83. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 0.38 | 94.03 | 36 |
|  | 83. 10. | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.00004 | 213 261.58 | 9 |
|  | 83. 11. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0102 | 1 704.01 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 714 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 489 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 129 |
| 84. | 84. | С8 цена поставщ. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт |  | 1 | 925.00 | 925 |
| 85. | 85. | ГЭСНм 08-03-575-01 (прим) | Прибор или аппарат | шт. |  | 1 | 222.14 | 222 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 85. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 1.12 | 192.800 | 216 |
|  | 85. 2. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.02 | 94.03 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 205 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 140 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568 |
| 86. | 86. | С9 цена поставщ. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт |  | 1 | 121.00 | 121 |
|  |  | Скамейки, урны |
| 87. | 87. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0045 | 42 445.20 | 191 |
|  |  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*5 |  |  |  |  |  |
|  | 87. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 1.26 | 151.590 | 191 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 153 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 73 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 416 |
| 88. | 88. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0045 | 7 797.26 | 35 |
|  | 88. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.24102 | 145.580 | 35 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 28 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 13 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 |
| 89. | 89. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.72 | 157.19 | 113 |
|  |  |  | Объем: 0.45*1.6 |  |  |  |  |  |
| 90. | 90. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0045 | 47 022.44 | 212 |
|  | 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.081585 | 276.343 | 23 |
|  | 90. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.81 | 151.590 | 123 |
|  | 90. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.081 | 1 078.65 | 87 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
|  | 90. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.216 | 3.65 | 1 |
|  | 90. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000585 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 90. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0009 | 20.52 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 153 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 80 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446 |
| 91. | 91. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.459 | 3 360.22 | 1 542 |
|  |  |  | Объем: 0.0045*102 |  |  |  |  |  |
| 92. | 92. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.255 | 12 057.40 | 3 075 |
|  |  |  | Объем: (51*5)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 1.48665 | 275.789 | 410 |
|  | 92. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 8.25435 | 182.740 | 1 508 |
|  | 92. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01785 | 1 706.84 | 30 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 6 |
|  | 92. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0306 | 963.24 | 29 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
|  | 92. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.38975 | 836.23 | 1 162 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 384 |
|  | 92. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.2448 | 8.06 | 2 |
|  | 92. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.04845 | 1 086.42 | 53 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 92. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.4284 | 3.25 | 1 |
|  | 92. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 2.4531 | 117.46 | 288 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 726 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 381 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 182 |
| 93. | 93. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 5 | 10 821.82 | 54 109 |
| 94. | 94. | С11 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм h=730мм | шт |  | 3 | 4 100.00 | 12 300 |
|  |  | ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| 95. | 95. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.049 | 54 728.61 | 2 682 |
|  |  |  | Объем: 196*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 95. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.13738 | 276.630 | 591 |
|  | 95. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.73892 | 151.590 | 112 |
|  | 95. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.50666 | 1 007.90 | 511 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 140 |
|  | 95. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.63072 | 1 258.83 | 2 053 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 451 |
|  | 95. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00196 | 3 177.00 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 668 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 302 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 652 |
| 96. | 96. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 78.4 | 157.19 | 12 324 |
|  |  |  | Объем: 49*1.6 |  |  |  |  |  |
| 97. | 97. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.294 | 19 980.32 | 5 874 |
|  |  |  | Объем: 196*0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.08072 | 262.054 | 1 069 |
|  | 97. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.62168 | 155.780 | 720 |
|  | 97. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.52038 | 1 676.22 | 872 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 144 |
|  | 97. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.26126 | 1 065.12 | 1 343 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 260 |
|  | 97. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.08152 | 1 307.46 | 2 722 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 614 |
|  | 97. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.21756 | 859.14 | 187 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 51 |
|  | 97. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.47 | 20.52 | 30 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 540 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 449 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 863 |
| 98. | 98. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 32.34 | 568.71 | 18 392 |
|  |  |  | Объем: 29.4*1.1 |  |  |  |  |  |
| 99. | 99. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 19.6 | 655.95 | 12 857 |
|  |  |  | Объем: 196*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 99. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 71.736 | 162.900 | 11 686 |
|  | 99. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 9.408 | 3.65 | 34 |
|  | 99. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0392 | 23 190.21 | 909 |
|  | 99. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 6.86 | 20.52 | 141 |
|  | 99. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0196 | 4 420.18 | 87 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 14 374 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 7 479 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 710 |
| 100. | 100. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 19.992 | 3 360.22 | 67 178 |
|  |  |  | Объем: (19.6)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 101. | 101. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.3128 | 4 096.63 | 1 281 |
|  |  |  | Объем: 196*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.118864 | 253.495 | 30 |
|  | 101. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 3.953792 | 172.120 | 681 |
|  | 101. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.050048 | 963.24 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  | 101. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.068816 | 1 086.42 | 75 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
|  | 101. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0087584 | 54 567.84 | 478 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 747 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 391 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 419 |
| 102. | 102. | 08.1.02.17-0083 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 196 | 53.60 | 10 506 |
| 103. | 103. | ГЭСН 11-01-037-05 (ghbv/) | Устройство покрытий: из готовых ковров, резиновая плитка #MONOLIT30# | 100 м2 |  | 1.96 | 3 578.94 | 7 015 |
|  | 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.85 | 1.666 | 253.124 | 422 |
|  | 103. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 17.2 | 33.712 | 170.030 | 5 732 |
|  | 103. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.35 | 0.686 | 317.75 | 218 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 190 |
|  | 103. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.98 | 1 086.42 | 1 065 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 232 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 7 569 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 939 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 523 |
| 104. | 104. | С12. Цена постав | Резиновая плитка (1050*1050*30) | м2 |  | 199.92 | 1 740.00 | 347 861 |
|  |  |  | Объем: 196*1.02 |  |  |  |  |  |
| 105. | 105. | С13. Цена постав | Полиуретановое связующее | кг |  | 29.4 | 370.00 | 10 878 |
|  |  |  | Объем: 196*0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ h-2000мм. |
| 106. | 106. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.23 | 32 265.46 | 7 421 |
|  | 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 5.1704 | 255.761 | 1 322 |
|  | 106. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 8.1972 | 166.250 | 1 363 |
|  | 106. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 2.5139 | 1 103.74 | 2 775 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 595 |
|  | 106. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 2.4702 | 1 090.31 | 2 693 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 683 |
|  | 106. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.1863 | 1 086.42 | 202 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 44 |
|  | 106. 6. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 12.857 | 30.17 | 388 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 417 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 933 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 771 |
| 107. | 107. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.458 | 3 360.22 | 4 899 |
|  |  |  | Объем: 0.23*6.34 |  |  |  |  |  |
| 108. | 108. | С14 цена поставщ. | Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм | шт |  | 23 | 600.00 | 13 800 |
| 109. | 109. | ГЭСН 09-08-002-05 (прим) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. |  | 2.2 | 1 478.81 | 3 253 |
|  | 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.496 | 236.670 | 354 |
|  | 109. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.11 | 15.642 | 166.250 | 2 600 |
|  | 109. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.242 | 1 086.42 | 263 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 57 |
|  | 109. 4. | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.57 | 1.254 | 310.99 | 390 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 297 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 659 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 127 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 038 |
| 110. | 110. | С15 цена поставщ. | Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 | шт |  | 22 | 2 100.00 | 46 200 |
| 111. | 111. | С16 цена поставщ. | Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб) | компл. |  | 23 | 210.00 | 4 830 |
| 112. | 112. | ГЭСН 07-01-055-08 (прим) | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0.02 | 169 808.57 | 3 396 |
|  | 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.02 | 0.0604 | 236.670 | 14 |
|  | 112. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 855.65 | 17.113 | 192.800 | 3 299 |
|  | 112. 3. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0.08 | 0.0016 | 997.30 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 112. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4.35 | 0.087 | 12.72 | 1 |
|  | 112. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.94 | 0.0588 | 1 086.42 | 64 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 112. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.6 | 0.232 | 45.37 | 11 |
|  | 112. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0004 | 47 174.80 | 19 |
|  | 112. 8. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.015 | 0.0003 | 2 684.50 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4 307 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 385 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 088 |
| 113. | 113. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 |  | -0.0003 | 2 684.50 | -1 |
|  |  |  | Объем: (0.02)*(-0.015) |  |  |  |  |  |
| 114. | 114. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.1 | 3 360.22 | 336 |
|  |  |  | Объем: (0.02)*5.0 |  |  |  |  |  |
| 115. | 115. | С17 цена поставщ. | Калитка с заполнением УСИЛЕННОЙ панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. |  | 2 | 12 000.00 | 24 000 |
|  |  | Элементы ДЕТСКОЙ площадки |
| 116. | 116. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.03063 | 42 445.20 | 1 300 |
|  |  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*49 |  |  |  |  |  |
|  | 116. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 8.5764 | 151.590 | 1 300 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 040 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 494 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 834 |
| 117. | 117. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.03063 | 7 797.26 | 239 |
|  | 117. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.6405428 | 145.580 | 239 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 191 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 91 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 521 |
| 118. | 118. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 4.9 | 157.19 | 770 |
|  |  |  | Объем: 3.063*1.6 |  |  |  |  |  |
| 119. | 119. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.049 | 149 077.56 | 7 305 |
|  |  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*49 |  |  |  |  |  |
|  | 119. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.9653 | 273.470 | 264 |
|  | 119. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 29.31474 | 166.250 | 4 874 |
|  | 119. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.86289 | 1 078.65 | 931 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 239 |
|  | 119. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.03626 | 963.24 | 35 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
|  | 119. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.01323 | 1 065.12 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 |
|  | 119. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 1.42884 | 12.72 | 18 |
|  | 119. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.05292 | 1 086.42 | 57 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
|  | 119. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.020776 | 20.52 |  |
|  | 119. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00147 | 59 117.96 | 87 |
|  | 119. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.004018 | 15 094.65 | 61 |
|  | 119. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0037338 | 48 521.28 | 181 |
|  | 119. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0343 | 6 380.58 | 219 |
|  | 119. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 3.1899 | 259.50 | 828 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 5 395 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 2 826 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 526 |
| 120. | 120. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 4.998 | 3 360.22 | 16 794 |
|  |  |  | Объем: 0.049*102 |  |  |  |  |  |
| 121. | 121. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 1.159 | 12 057.40 | 13 975 |
|  |  |  | Объем: (365+72+70+50+342+148+112)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 6.75697 | 275.789 | 1 863 |
|  | 121. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 37.51683 | 182.740 | 6 856 |
|  | 121. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.08113 | 1 706.84 | 138 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 26 |
|  | 121. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.13908 | 963.24 | 134 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 38 |
|  | 121. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 6.31655 | 836.23 | 5 282 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 747 |
|  | 121. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.11264 | 8.06 | 9 |
|  | 121. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.22021 | 1 086.42 | 239 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 52 |
|  | 121. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.94712 | 3.25 | 6 |
|  | 121. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 11.14958 | 117.46 | 1 310 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 7 847 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 6 278 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 100 |
| 122. | 122. | С18 цена поставщ. | Игровой модуль – песочный дворик игровой (тип 1) | шт |  | 1 | 148 567.00 | 148 567 |
| 123. | 123. | С19 цена поставщ. | Игровой модуль - представитель животного мира | шт |  | 1 | 34 825.00 | 34 825 |
| 124. | 124. | С20 цена поставщ. | Качалка-балансир - представитель животного мира | шт |  | 1 | 16 000.00 | 16 000 |
| 125. | 125. | С22 цена поставщ. | Качалка - транспортное средство. | шт |  | 1 | 33 290.00 | 33 290 |
| 126. | 126. | С21 цена поставщ. | Качели детские двойные. | шт |  | 1 | 37 463.00 | 37 463 |
| 127. | 127. | С24 цена поставщ. | Детский спортивный комплекс (тип 1) | шт |  | 1 | 104 503.00 | 104 503 |
| 128. | 128. | С25 цена поставщ. | Игровой модуль - летательный аппарат | шт |  | 1 | 67 640.00 | 67 640 |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 129. | 129. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00314 | 54 728.61 | 172 |
|  |  |  | Объем: (56*0.2*0.28) |  |  |  |  |  |
|  | 129. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1369668 | 276.630 | 38 |
|  | 129. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0473512 | 151.590 | 7 |
|  | 129. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0324676 | 1 007.90 | 33 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
|  | 129. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1044992 | 1 258.83 | 132 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 29 |
|  | 129. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001256 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 43 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 19 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234 |
| 130. | 130. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 5.024 | 157.19 | 790 |
|  |  |  | Объем: 3.14*1.6 |  |  |  |  |  |
| 131. | 131. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.016 | 19 980.32 | 320 |
|  |  |  | Объем: (56*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 131. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.22208 | 262.054 | 58 |
|  | 131. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.25152 | 155.780 | 39 |
|  | 131. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.02832 | 1 676.22 | 47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
|  | 131. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.06864 | 1 065.12 | 73 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 14 |
|  | 131. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.11328 | 1 307.46 | 148 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 33 |
|  | 131. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01184 | 859.14 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 131. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.08 | 20.52 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 138 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 79 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 536 |
| 132. | 132. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.76 | 568.71 | 1 001 |
|  |  |  | Объем: 1.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 133. | 133. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.56 | 13 855.05 | 7 759 |
|  | 133. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.4032 | 274.410 | 111 |
|  | 133. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 42.6048 | 164.300 | 7 000 |
|  | 133. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.3808 | 963.24 | 367 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 105 |
|  | 133. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0224 | 1 086.42 | 24 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 133. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00056 | 59 117.96 | 33 |
|  | 133. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0952 | 3 514.88 | 335 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 098 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 760 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 617 |
| 134. | 134. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0152 | 3 119.63 | 47 |
|  |  |  | Объем: (0.77)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 135. | 135. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 3.907 | 3 360.22 | 13 128 |
|  |  |  | Объем: (0.77)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 136. | 136. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 56 | 181.96 | 10 190 |
|  |  | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |
|  |  | Дождериемные колодцы (2шт) |
| 137. | 137. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0243 | 54 728.61 | 1 330 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(15*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 137. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.059966 | 276.630 | 293 |
|  | 137. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.366444 | 151.590 | 56 |
|  | 137. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.251262 | 1 007.90 | 253 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 70 |
|  | 137. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.808704 | 1 258.83 | 1 018 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 224 |
|  | 137. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000972 | 3 177.00 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 332 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 150 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 812 |
| 138. | 138. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 38.88 | 157.19 | 6 112 |
|  |  |  | Объем: 24.3*1.6 |  |  |  |  |  |
| 139. | 139. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.075 | 1 991.63 | 149 |
|  |  |  | Объем: 15*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 139. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.02625 | 205.930 | 5 |
|  | 139. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.765 | 158.710 | 121 |
|  | 139. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.02625 | 1 065.12 | 28 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 164 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 96 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 409 |
| 140. | 140. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.825 | 568.71 | 469 |
|  |  |  | Объем: (0.075)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 141. | 141. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.15 | 8 239.19 | 1 236 |
|  | 141. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 0.63 | 236.670 | 149 |
|  | 141. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 4.068 | 178.550 | 726 |
|  | 141. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.6075 | 773.68 | 470 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 144 |
|  | 141. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0225 | 1 086.42 | 24 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 141. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.735 | 20.52 | 15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 138 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 665 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 039 |
| 142. | 142. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 15.15 | 727.41 | 11 020 |
|  |  |  | Объем: 15*1.01 |  |  |  |  |  |
| 143. | 143. | ГЭСН 23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.12 | 122 657.63 | 14 719 |
|  |  |  | Объем: 0.6*2 |  |  |  |  |  |
|  | 143. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 3.2904 | 275.435 | 906 |
|  | 143. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 20.5356 | 167.930 | 3 449 |
|  | 143. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 3.192 | 963.24 | 3 075 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 883 |
|  | 143. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0456 | 119.32 | 5 |
|  | 143. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0984 | 1 086.42 | 107 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
|  | 143. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.006 | 18 337.47 | 110 |
|  | 143. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00108 | 42 377.78 | 46 |
|  | 143. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000084 | 20.52 |  |
|  | 143. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.0024 | 139 535.69 | 335 |
|  | 143. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000024 | 59 117.96 | 1 |
|  | 143. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 4.656 | 200.46 | 933 |
|  | 143. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00003 | 15 094.65 |  |
|  | 143. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000852 | 7 588.00 | 6 |
|  | 143. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.1692 | 2 885.92 | 488 |
|  | 143. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.108 | 3 360.22 | 363 |
|  | 143. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.048 | 3 119.63 | 150 |
|  | 143. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.3312 | 17 020.85 | 5 637 |
|  | 143. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00192 | 6 644.75 | 13 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 5 662 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 3 310 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 690 |
| 144. | 144. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.3312 | 17 020.85 | -5 637 |
|  |  |  | Объем: (0.12)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 145. | 145. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
| 146. | 146. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
| 147. | 147. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
| 148. | 148. | 05.1.06.09-0087 (прим) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 070.15 | 4 140 |
| 149. | 149. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 2 | 5 717.53 | 11 435 |
| 150. | 150. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.1846 | 12 883.83 | 2 378 |
|  |  |  | Объем: 24.3-(2.26*2+15*0.038)-(15*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 150. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 16.3371 | 145.580 | 2 378 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 902 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 904 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 184 |
| 151. | 151. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 20.306 | 568.71 | 11 548 |
|  |  |  | Объем: 18.46*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смотровой колодец (3 шт) |
| 152. | 152. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0622 | 54 728.61 | 3 404 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*3+(56.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 152. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.713164 | 276.630 | 751 |
|  | 152. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.937976 | 151.590 | 142 |
|  | 152. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.643148 | 1 007.90 | 648 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 178 |
|  | 152. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.070016 | 1 258.83 | 2 606 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 573 |
|  | 152. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002488 | 3 177.00 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 848 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 384 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 636 |
| 153. | 153. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 99.52 | 157.19 | 15 644 |
|  |  |  | Объем: 62.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 154. | 154. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.28 | 1 991.63 | 558 |
|  |  |  | Объем: 56*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 154. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.098 | 205.930 | 20 |
|  | 154. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 2.856 | 158.710 | 453 |
|  | 154. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.098 | 1 065.12 | 104 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 20 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 615 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 359 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 532 |
| 155. | 155. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.08 | 568.71 | 1 752 |
|  |  |  | Объем: (0.28)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 156. | 156. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.56 | 8 239.19 | 4 614 |
|  | 156. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 2.352 | 236.670 | 557 |
|  | 156. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 15.1872 | 178.550 | 2 712 |
|  | 156. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 2.268 | 773.68 | 1 755 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 537 |
|  | 156. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.084 | 1 086.42 | 91 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
|  | 156. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 2.744 | 20.52 | 56 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4 250 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 484 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 348 |
| 157. | 157. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 56.56 | 727.41 | 41 142 |
|  |  |  | Объем: 56*1.01 |  |  |  |  |  |
| 158. | 158. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.234 | 122 657.63 | 28 702 |
|  |  |  | Объем: 0.78*3 |  |  |  |  |  |
|  | 158. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 6.41628 | 275.435 | 1 767 |
|  | 158. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 40.04442 | 167.930 | 6 725 |
|  | 158. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 6.2244 | 963.24 | 5 996 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 722 |
|  | 158. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.08892 | 119.32 | 11 |
|  | 158. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.19188 | 1 086.42 | 208 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 45 |
|  | 158. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0117 | 18 337.47 | 215 |
|  | 158. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.002106 | 42 377.78 | 89 |
|  | 158. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001638 | 20.52 |  |
|  | 158. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00468 | 139 535.69 | 653 |
|  | 158. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000468 | 59 117.96 | 3 |
|  | 158. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 9.0792 | 200.46 | 1 820 |
|  | 158. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.0000585 | 15 094.65 | 1 |
|  | 158. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0016614 | 7 588.00 | 13 |
|  | 158. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.32994 | 2 885.92 | 952 |
|  | 158. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.2106 | 3 360.22 | 708 |
|  | 158. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0936 | 3 119.63 | 292 |
|  | 158. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.64584 | 17 020.85 | 10 993 |
|  | 158. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.003744 | 6 644.75 | 25 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 11 040 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 6 454 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 196 |
| 159. | 159. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.6458 | 17 020.85 | -10 992 |
|  |  |  | Объем: (0.234)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 160. | 160. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 2 374.58 | 7 124 |
|  |  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 161. | 161. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 2 513.61 | 7 541 |
|  |  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 162. | 162. | 05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 1 724.12 | 5 172 |
|  |  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 163. | 163. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 1 003.97 | 3 012 |
|  |  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 164. | 164. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 2 528.85 | 7 587 |
|  |  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 165. | 165. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 692.36 | 2 077 |
|  |  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 166. | 166. | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. |  | 3 | 5 494.08 | 16 482 |
|  |  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 167. | 167. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.5049 | 12 883.83 | 6 505 |
|  |  |  | Объем: 62.2-(2.26*3+56*0.038)-(56*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 167. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 44.68365 | 145.580 | 6 505 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 204 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2 472 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 181 |
| 168. | 168. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 55.539 | 568.71 | 31 586 |
|  |  |  | Объем: 50.49*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные виды работ |
| 169. | 169. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 2 | 13 049.85 | 26 100 |
|  | 169. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 80 | 154.380 | 12 350 |
|  | 169. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 30 | 458.31 | 13 749 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 14 203 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 9 510 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 812 |
|  |  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 3 323 097 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 832 |
|  |  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 516 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 79, 81, 83, 85) |  |  |  |  | 1 929 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 79, 81, 83, 85) |  |  |  |  | 1 320 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 081 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 141 550 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 724 219 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 15, 21, 32, 41, 50, 61, 67, 95, 129, 137, 152; %=142 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 43, 45, 52, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 97, 131, 133; %=104 - по стр. 49; %=90 - по стр. 77, 78; %=80 - по стр. 87, 88, 116, 117, 150, 167; %=105 - по стр. 90, 101, 119; %=123 - по стр. 99, 103; %=130 - по стр. 112, 139, 141, 143, 154, 156, 158; %=115 - по стр. 169) |  |  |  |  | 507 142 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 4, 15, 21, 32, 41, 50, 61, 67, 95, 129, 137, 152; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 43, 45, 52, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 97, 131, 133; %=60 - по стр. 49, 77, 78; %=38 - по стр. 87, 88, 116, 117, 150, 167; %=55 - по стр. 90, 101, 119; %=64 - по стр. 99, 103; %=72 - по стр. 112; %=76 - по стр. 139, 141, 143, 154, 156, 158; %=77 - по стр. 169) |  |  |  |  | 287 852 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 936 544 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 293 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 75, 92, 106, 109, 121) |  |  |  |  | 16 239 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 1, 75, 92, 106, 109, 121) |  |  |  |  | 12 991 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 60 523 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 134 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 134 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 141 288 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 141 288 |
|  |  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 4 150 570 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 83 011 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 4 233 581 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 846 716 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 5 080 297 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 525 310 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 302 163 |

| Составил: | Вед.инженер СО МКУ "КР МКД": Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |