| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 4 |
| на капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов по адресу ул.Зеленая д. 78-80 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 5.01 |
| 2. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 5.01 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 5.01 |
| 4. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 5.01 |
| 5. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 5.01 |
| 6. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 571.14 |
| 7. | Унифлекс ЭПП | м2 | 581.16 |
| 8. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (прим) | 100 м2 поверхности | 1.1385 |
| 9. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.8976 |
| 10. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 478.1952 |
| 11. | Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м | 100 м | 1.2116 |
| 12. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.1352 |
| 13. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.07 |
| 14. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.1352 |
| 15. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.1352 |
| 16. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 15.4128 |
| 17. | Унифлекс ЭПП | м2 | 15.6832 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.06552 |
| 19. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.1424 |
| 20. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 35.8848 |
| 21. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.3086 |
| 22. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.15 |
| 23. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.3086 |
| 24. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.3086 |
| 25. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 35.1804 |
| 26. | Унифлекс ЭПП | м2 | 35.7976 |
| 27. | Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.10992 |
| 28. | Смена колпаков на мусоропроводных трубах (прим) | 10 шт. | 0.2 |
| 29. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.02 |
| 30. | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 31. | Установка аэраторов (прим) | 1 дефлектор | 6 |
| 32. | Аэратор Поливент | шт. | 6 |
| 33. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 12 |
| 34. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 |
| 35. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 36. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.028 |
| 37. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.8 |
| 38. | Блок металлический дверной (выход на кровлю) | м2 | 2.8 |
| 39. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.61 |
| 40. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.61 |

| Составил: | инженер - сметчик ООО "ЖЭУ-23" Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО "ЖЭУ-23" А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |