«УТВЕРЖДАЮ»	

                                                                                              Директор МКУ «КР МКД»	

                                                                                        ________________ /Русович С.Б./	

                                                                                «______»____________________ 2015г.	

	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения в местах общего пользования многоквартирного жилого дома №7-13 по ул. Садовая в г. Калининграде  	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20	
2.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	320	
3.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1.16	
4.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                  Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля              Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)