«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	507 234	руб.	Смета на сумму:	507 234	руб.	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ярмошик И.Г. /	
		
«02»06. 2016 г.	«02»06. 2016 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения по ул. Дорожная 23-33 в г. Калининграде.	
Сметная стоимость:	507.234	тыс. руб.	
монтажных работ:	23.073	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.786	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	138.180	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕРр 69-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.2	418.14	418.14		83.63	83.63		16.9	1	1 413	1 413		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			65.23				66%	933			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			41.82				40%	565			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.68					2 911			
	
2.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.22	1 813.84	501.47	1 312.37	399.04	110.32	288.72	16.91	5.19	3 364	1 866	1 498	
					137.46			30.24	1	16.9			511	
	Накладные расходы		99%			139.15				84%	1 997			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			84.34				48%	1 141			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.53					6 502			
	
3.	ТЕР 46-03-009-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.13	2 831.95	728.55	2 103.40	368.15	94.71	273.44	16.91	5.44	3 089	1 602	1 488	
					237.07			30.82	1	16.9			521	
	Накладные расходы		99%			124.27				84%	1 783			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			75.32				48%	1 019			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					567.74					5 891			
	
4.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	2 646.84	648.48	43.99	529.37	129.70	8.80	16.91	9.24	4 029	2 193	81	
				1 954.37			390.87		4.49	1		1 755		
	Накладные расходы		99%			128.40				84%	1 842			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.82				48%	1 053			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					735.59					6 924			
	
5.	ТЕРр 65-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	2.06	342.09	342.09		704.71	704.71		16.9	1	11 910	11 910		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			521.49				63%	7 503			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			352.36				40%	4 764			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 578.55					24 177			
	
6.	ТЕРр 65-14-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.54	495.04	495.04		267.32	267.32		16.9	1	4 518	4 518		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			197.82				63%	2 846			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			133.66				40%	1 807			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					598.80					9 172			
	
7.	ТЕР 16-06-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	2	42.58	36.67	5.91	85.17	73.34	11.82	16.9	7.26	1 325	1 240	86	
					0.24			0.48	3.97	17			8	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			84.89				98%	1 223			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			52.41				56%	699			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.48					3 247			
	
8.	ТЕР 16-06-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (без ст-ти), 1 узел	2	106.46	91.68	14.78	212.92	183.36	29.56	16.9	7.26	3 313	3 099	215	
					0.60			1.20	3.97	17			20	
	Начисления: Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			212.24				98%	3 057			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			131.04				56%	1 747			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					556.20					8 116			
	
9.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.72	4 168.58	2 401.58	1 659.40	3 001.38	1 729.14	1 194.77	16.91	7.21	38 204	29 240	8 614	
				107.60	242.84		77.47	174.85	4.52	16.91		350	2 957	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 189.59				98%	31 553			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 351.83				56%	18 030			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 542.80					87 787			
	
10.	ТССЦ 507-3336 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	64.7	11.39			736.93					1 815			
				11.39			736.93		28.05			1 815		
	Объем: 72.0*0.899													
	
11.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.44	2 210.23	1 537.61	601.10	972.50	676.55	264.49	16.91	7.3	13 509	11 440	1 931	
				71.52	85.42		31.47	37.58	4.38	16.91		138	636	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			821.25				98%	11 834			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			507.03				56%	6 763			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 300.78					32 106			
	
12.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	41.3	29.31			1 210.50					2 696			
				29.31			1 210.50		65.29			2 696		
	Объем: 44.0*0.938													
	
13.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.54	3 593.06	1 786.55	1 679.05	1 940.25	964.74	906.69	16.91	7.24	23 153	16 314	6 564	
				127.46	243.58		68.83	131.53	3.99	16.91		275	2 224	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 260.71				98%	18 167			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			778.35				56%	10 381			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 979.31					51 702			
	
14.	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	51.1	45.47			2 323.52					8 047			
				45.47			2 323.52		157.47			8 047		
	Объем: 54.0*0.946													
	
15.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.9	2 994.73	1 889.05	1 024.42	2 695.26	1 700.15	921.97	16.91	7.24	35 742	28 749	6 675	
				81.26	148.39		73.13	133.55	4.34	16.91		317	2 258	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 108.76				98%	30 387			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 301.93				56%	17 364			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 105.94					83 493			
	
16.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	83.61	19.03			1 591.10					3 330			
				19.03			1 591.10		39.83			3 330		
	Объем: 90.0*0.929													
	
17.	ТССЦ 507-5058 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	9	1.50			13.50					88			
				1.50			13.50		9.73			88		
	
18.	ТССЦ 507-5017 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4", шт.	36	12.24			440.64					2 784			
				12.24			440.64		77.34			2 784		
	
19.	ТССЦ 507-3296 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	11	2.61			28.71					139			
				2.61			28.71		12.64			139		
	
20.	ТССЦ 507-3307 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт.	11	12.99			142.89					818			
				12.99			142.89		74.36			818		
	
21.	ТССЦ 302-1241 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.	2	27.31			54.62					558			
				27.31			54.62		278.85			558		
	
22.	ТССЦ 507-3173 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	11	1.23			13.53					69			
				1.23			13.53		6.24			69		
	
23.	ТССЦ 507-3176 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	20	11.90			238.00					1 346			
				11.90			238.00		67.28			1 346		
	
24.	Цена поставщика. 
Угольник 90 град. ППР д.32мм, шт	14	5.85			81.88			1	1	392			
				5.85			81.88		4.79	1		392		
	Поправки: М: =27.2/4.79*1.03	
	
25.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ППР д.50мм, шт	2	206.17			412.34			1	1	1 975			
				206.17			412.34		4.79	1		1 975		
	Поправки: М: =958.8/4.79*1.03	
	
26.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ППР д.20мм, шт	22	31.44			691.63			1	1	3 313			
				31.44			691.63		4.79	1		3 313		
	Поправки: М: =146.2/4.79*1.03	
	
27.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ППР д.25мм, шт	11	39.42			433.57			1	1	2 077			
				39.42			433.57		4.79	1		2 077		
	Поправки: М: =183.3/4.79*1.03	
	
28.	Цена поставщика. 
Муфта переходная ППР 50*32мм, шт	9	5.85			52.64			1	1	252			
				5.85			52.64		4.79	1		252		
	Поправки: М: =27.2/4.79*1.03	
	
29.	Цена поставщика. 
Переход ППР (адаптер) 50мм с ВР 1 1/2", шт	2	96.51			193.01			1	1	925			
				96.51			193.01		4.79	1		925		
	Поправки: М: =448.8/4.79*1.03	
	
30.	ТССЦ 507-3297 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	24	3.65			87.60					463			
				3.65			87.60		19.3			463		
	
31.	Цена поставщика. 
Переход ППР 20мм с ВР 3/4", шт	1	17.55			17.55			1	1	84			
				17.55			17.55		4.79	1		84		
	Поправки: М: =81.6/4.79*1.03	
	
32.	ТССЦ 507-5011 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, 10 шт.	2.7	6.56			17.71					899			
				6.56			17.71		332.8			899		
	
33.	ТССЦ 507-5009 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 10 шт.	2.2	2.49			5.48					287			
				2.49			5.48		130.5			287		
	
34.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 10 шт.	4.5	1.37			6.17					292			
				1.37			6.17		64.8			292		
	
35.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	54	5.79			312.66					1 169			
				5.79			312.66		21.65			1 169		
	
36.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	72	3.74			269.28					1 205			
				3.74			269.28		16.73			1 205		
	
37.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	134	4.39			588.26					2 435			
				4.39			588.26		18.17			2 435		
	
38.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим), 10 м трубопровода	18.8	111.30	44.44	31.46	2 092.44	835.40	591.52	16.91	9.04	22 828	14 127	5 347	
				35.40			665.52		5.04	1		3 354		
	Объем: 54+44+90													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 101-2481:[ М-(86.70=5.78*15) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			751.86				77%	10 878			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			501.24				48%	6 781			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 345.54					40 487			
	
39.	ТССЦ 104-0847 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	59.4	10.91			648.05					3 574			
				10.91			648.05		60.16			3 574		
	Объем: 54.0*1.1													
	
40.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	48.4	7.80			377.52					2 068			
				7.80			377.52		42.72			2 068		
	Объем: 44.0*1.1													
	
41.	ТССЦ 104-0843 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	99	6.14			607.86					3 467			
				6.14			607.86		35.02			3 467		
	Объем: 90.0*1.1													
	
42.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	107.88	78.78	9.17	107.88	78.78	9.17	16.9	5.88	1 465	1 331	54	
				19.93	0.18		19.93	0.18	3.98	17		79	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			90.80				98%	1 307			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			56.06				56%	747			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.75					3 519			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	25 057.17	7 631.85	4 500.95			214 429	129 042	32 553	
			12 924.37	540.43				52 835	9 138	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 856.28					23 073			
			6 856.28					23 073		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 856.28					23 073			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 856.28					23 073			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 106.06	1 253.76	1 162.48			43 832	21 201	8 414	
			2 689.82	61.06				14 218	1 032	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 633.43					9 109			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2-4; %=77 - по стр. 38)	1 208.92					17 432			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2-4, 38)	780.53					10 559			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 095.51					71 823			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 094.83	6 378.09	3 338.47			147 524	107 841	24 139	
			3 378.27	479.37				15 544	8 106	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 5, 6; %=98 - по стр. 7-9, 11, 13, 15, 42)	7 487.55					107 878			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5, 6; %=56 - по стр. 7-9, 11, 13, 15, 42)	4 664.67					62 302			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 247.05					317 704			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	39 198.84					412 600			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	838.86					8 830			
	ИТОГО	40 037.70					421 430			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	800.75					8 429			
	ИТОГО	40 838.45					429 859			
	НДС 18%	7 350.92					77 375			
	ВСЕГО С НДС	48 189.37					507 234			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 696.47					125 310			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 445.20					72 861			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	25 057.17	7 631.85	4 500.95			214 429	129 042	32 553	
			12 924.37	540.43				52 835	9 138	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 856.28					23 073			
			6 856.28					23 073		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 856.28					23 073			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 856.28					23 073			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 106.06	1 253.76	1 162.48			43 832	21 201	8 414	
			2 689.82	61.06				14 218	1 032	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 633.43					9 109			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2-4; %=77 - по стр. 38)	1 208.92					17 432			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2-4, 38)	780.53					10 559			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 095.51					71 823			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 094.83	6 378.09	3 338.47			147 524	107 841	24 139	
			3 378.27	479.37				15 544	8 106	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 5, 6; %=98 - по стр. 7-9, 11, 13, 15, 42)	7 487.55					107 878			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5, 6; %=56 - по стр. 7-9, 11, 13, 15, 42)	4 664.67					62 302			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 247.05					317 704			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	39 198.84					412 600			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	838.86					8 830			
	ИТОГО	40 037.70					421 430			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	800.75					8 429			
	ИТОГО	40 838.45					429 859			
	НДС 18%	7 350.92					77 375			
	ВСЕГО С НДС	48 189.37					507 234			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 696.47					125 310			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 445.20					72 861			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КРМКД»                                                                            Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СО МКУ «КРМКД»                                                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)