| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 57 801 | руб. | Смета на сумму: | 57 801 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» КРМКД | Директор |
|  | ООО «УК Управдом» |
| ___________________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /В.А. Тишковец/ |
| «______»_________________________ 2014г. | «______»________________ 2014г. |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома № 47 по ул. А.Суворова г.Калининграда |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Пусконаладочные работы |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 3.960 | тыс. руб. | 57.801 | тыс. руб. |
| в т.ч. вхолостую | 3.960 | тыс. руб. | 57.801 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: | 0.148 | тыс. руб. | 0.148 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЕРп 01-11-013-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник | 13 | 15.62 | 15.62 |  | 203.06 | 203.06 |  | 16 | 1 | 3 249 | 3 249 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 131.99 |  |  |  | =(65.0* (0.85)) | 1 787 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 81.22 |  |  |  | =(40.0* (0.8)) | 1 040 |  |  |
| 2. | ФЕРп 01-03-002-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, 1 шт. | 26 | 16.91 | 16.91 |  | 439.66 | 439.66 |  | 16 | 1 | 7 035 | 7 035 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 285.78 |  |  |  | =(65.0* (0.85)) | 3 869 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 175.86 |  |  |  | =(40.0* (0.8)) | 2 251 |  |  |
| 3. | ФЕРп 01-03-002-05 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт. | 1 | 25.37 | 25.37 |  | 25.37 | 25.37 |  | 15.99 | 1 | 406 | 406 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 16.49 |  |  |  | =(65.0* (0.85)) | 223 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 10.15 |  |  |  | =(40.0* (0.8)) | 130 |  |  |
| 4. | ФЕРп 01-03-005-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, 1 шт. | 3 | 65.94 | 65.94 |  | 197.82 | 197.82 |  | 16 | 1 | 3 165 | 3 165 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128.58 |  |  |  | =(65.0* (0.85)) | 1 741 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 79.13 |  |  |  | =(40.0* (0.8)) | 1 013 |  |  |
| 5. | ФЕРп 01-11-010-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение | 3 | 15.62 | 15.62 |  | 46.86 | 46.86 |  | 16 | 1 | 750 | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 30.46 |  |  |  | =(65.0* (0.85)) | 413 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 18.74 |  |  |  | =(40.0* (0.8)) | 240 |  |  |
| 6. | ФЕРп 01-12-027-07 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ, 1 испытание | 26 | 27.86 | 27.86 |  | 724.36 | 724.36 |  | 16 | 1 | 11 590 | 11 590 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 470.83 |  |  |  | =(65.0* (0.85)) | 6 375 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 289.74 |  |  |  | =(40.0* (0.8)) | 3 709 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 1 637.13 | 1 637.13 |  |  |  | 26 195 | 26 195 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 1 637.13 | 1 637.13 |  |  |  | 26 195 | 26 195 |  |
|  | . В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100) | 1 637.13 |  |  |  |  | 26 195 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55) | 1 064.13 |  |  |  |  | 14 407 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55) | 1 064.13 |  |  |  |  | 14 407 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32) | 654.85 |  |  |  |  | 8 382 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32) | 654.85 |  |  |  |  | 8 382 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - | 3 356.11 |  |  |  |  | 48 984 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ - | 3 356.11 |  |  |  |  | 48 984 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 3 356.11 |  |  |  |  | 48 984 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ | 3 356.11 |  |  |  |  | 48 984 |  |  |
|  | НДС 18% | 604.10 |  |  |  |  | 8 817 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 3 960.21 |  |  |  |  | 57 801 |  |  |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС | 3 960.21 |  |  |  |  | 57 801 |  |  |
|  | (ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 064.13 |  |  |  |  | 14 407 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ | 1 064.13 |  |  |  |  | 14 407 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 654.85 |  |  |  |  | 8 382 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ | 654.85 |  |  |  |  | 8 382 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |