«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

_________________ /С.Б. Русович/	

	

«______»_______________ 2015г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	

на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения в подъездах и подвале МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда.

		________________ /______________________ /	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	7	
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.15	
3.	Ц101-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	3	
4.	Ц101-03-002-05	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	1 шт.	2	
5.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК                                    И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК                               О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)