«УТВЕРЖДАЮ»	

	

Директор МКУ «КРМКД»	

________________ /С.Б. Русович /	

	

«______»____________________ 2015 г.

	
	
Объект:	г. Калининград ул. Тихорецкая, д. 4-10	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы внутридомовых инженерных систем электроснабжения	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	10	
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.24	
3.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)