«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»
	
Директор  ООО  «УК  Управдом»	Директор  МКУ  «КР  МКД»	
		
________________ / В.А. Тишковец /	_________________ / С.Б. Русович /	
		
«_____»_________________ 2017 г.	«_____»_________________ 2017 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение  пусконаладочных работ  по замене  системы электроснабжения в местах общего пользования            МКД по ул. Товарной, д. 6-8 в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	16	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.33	
3.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                      Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)