«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Управляющая Компания ТСЖ»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.В. Юриненок /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Пусконаладочные работы МКД по ул. Старорусская, №10-16 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-010-02;	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	
2.	Ц101-11-013-01;	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	24	
3.	Ц101-11-011-01;	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.08	
4.	Ц101-11-028-01;	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)