Извещение о проведении открытого конкурса на       выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 20 сентября 2011 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Выполнение    работ  по капитальному ремонту кровли,    капитальному    ремонту фасада с утеплением, капитальный ремонт системы электроснабжения, капитальный ремонт дренажной системы многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская №91-93.

Адрес многоквартирного дома: Калининград, ул.Нарвская №91-93 .

Работы (объекта): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик: ТСЖ «Нарвская 91-93», 236029, г. Калининград, ул.Нарвская 91-6,

ИНН 3906223812, Полищук Алла Николаевна.

Организатор конкурса:  ТСЖ «Нарвская 91-93», 236029, г. Калининград,

ул.Нарвская 91-6.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:7 784 438 (семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей, в том числе НДС

1 187 457 (один миллион сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Калининград, ул.Нарвская 91-6,  30 сентября  2011 года в 18 часов 30 минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1).    Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2)     Техническая и сметная документация, в составе:

- Техническое задание;

- Сметная документация.

3). Договор подряда (проект).

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления

ТСЖ «Нарвская 91-93»

____________ А.Н.Полищук

«20» сентября 2011г.

Конкурсная документация

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,

ул. Нарвская  №91-93

- Общие положения

  - Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома №91-93 по ул. Нарвская города Калининграда .

Выполнение    работ  по капитальному ремонту кровли,    капитальному    ремонту фасада с утеплением, капитальный ремонт системы электроснабжения, капитальный ремонт дренажной системы многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская №91-93.

  - Заказчиком является товарищество собственников жилья «Нарвская 91-93»

1.3.  Организатором конкурса является: товарищество собственников жилья «Нарвская 91-93»

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:7 784 438 (семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей, в том числе НДС  1 187 457 (один миллион сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.

1.5.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок: 30.09.2011 года до 10.00 час. (Время местное). Заявки подаются по адресу: г.Калининград ул. Нарвская дом №91, кв.№6,

Часы приёма: с 11 до 18 часов, без выходных.

1.6.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 18 часов 30 минут «30» сентября 2011 года по адресу: г.Калининград ул. Нарвская дом №91, кв.№6. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  www.klgd.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8.	Участники конкурса  предоставляют обеспечение заявки 3 % от начальной цены договора подряда.

  - В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере 233 533 (двести тридцать три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 14 копеек (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Получатель:

ТСЖ «Нарвская 91-93»

р/счёт 40703810655000000138

в ОАО "Россельхозбанк"

БИК 042748878

к/счёт 3010181500000000878

ИНН 7725114488

КПП 390502001

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД №91-93  по ул. Нарвская, г. Калининград.

1.10.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте Klgd.ru  в трёхдневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в трёхдневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Полищук Алла Николаевна тел.89506751473, 93-79-08, электронный адрес: allaplishhuk@rambler.ruel

- Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

  - деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

  - участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

  - отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

  - В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

    - опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    - документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

    - документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;

    - копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации);

    - организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    - нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

    - оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    - справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

    - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

  - Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

  - Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

  - Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

  - Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

- Обеспечение конкурсной заявки

  - Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.

  - Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    - участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    - участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    - участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

  - Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    - участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    - победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

    - участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

    - участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.	Процедура проведения конкурса

5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.		Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результаты ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результаты ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

    - Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

| № | Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | В остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |

    - Под успешно завершенными объектами понимаются объекты работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

    - Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

    - Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

    - Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

    - Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Льготы отдельным категориям участников

7.1.  При  ранжировании участников конкурса по критерию "Цена договора" отдельным  категориям  участников  может  быть предоставлена льгота. Данная льгота  заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная  на  5%  от  цены договора, предложенной участником. При этом в случае  победы  участника  в  конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

Указанная   в  пункте  7.1.  льгота  предоставляется  участникам конкурса,  являющимся  субъектами  малого  и среднего предпринимательства в соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года N 209-ФЗ "О развитии  малого  и  среднего  предпринимательства в Российской Федерации".

Чтобы  воспользоваться  льготой  участник  должен указать в соответствующей графе  заявки,  что  он  является микропредприятием, малым предприятием или средним   предприятием,   и  приложить  подтверждающие  документы  (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3.  Указанная  в  пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным   участником   признается   организация,  зарегистрированная  в муниципальном  районе  (городском  округе),  в  котором  расположен  объект капитального  ремонта.  Для  того  чтобы  воспользоваться  льготой участник доложен  указать  в  соответствующей  графе заявки, что он является местным участником.

7.4.  Пересчет  цен предложений участников, подтвердивших свое право на

льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет

баллов  по  критерию  "Цена  договора" производится с учетом произведенного

пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет

осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение 1

конкурсной документации

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ____________________________________________

- Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3. | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к конкурсной документации

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

  - В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов

3.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.	ЗАКАЗЧИК

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	ПОДРЯДЧИК

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.	СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

12.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

12.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

12.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

Статья 15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 16.	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.	Заказчик:

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

17.2.	Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 										Подрядчик

«_____»____________ 20____г.					«_____»___________ 20__ г.

М.П.											М.П.

УТВЕРЖДАЮ»

Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

____________________А.Н.Полищук

«___» __________________ 2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли

многоквартирного дома по адресу:

ул.Нарвская, 91-93 в Ленинградском районе в г.Калининграде

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | г.Россия, г.Калининград, ул.Нарвская, 91-93 |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Нарвская 91-93» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурс-ного отбора |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотрен-ным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 91-93 по ул.Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт кровли.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5. На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 90 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта кровли: 2 144 250 рублей, в том числе НДС 327 089 рублей.

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

по капитальному ремонту кровли

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия кровли | 6.73 |  |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6.73 |  |
| 3. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 6.73 |  |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.87 |  |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.651 |  |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.428 |  |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 35 |  |
| 8. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 2.5 |  |
| 9. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.46 |  |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.73 |  |
| 11. | Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К> | кг | 139.311 |  |
| 12. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.73 |  |
| 13. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 740.3 |  |
| 14. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы | 100 м2 | 6.73 |  |
| 15. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 6.73 |  |
| 16. | Металлочерепица в комплекте | м2 | 861.44 |  |
| 17. | Разборка обшивки неоштукатуренных карниза, ветровой планки | 100 м2 стен | 0.818 |  |
| 18. | Разборка каркаса карниза из брусьев | 100 м2 стен | 0.68 |  |
| 19. | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.68 |  |
| 20. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.68 |  |
| 21. | Устройство мелких покрытий (ветровой планки) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.138 |  |
| 22. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.305 |  |
| 23. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.305 |  |
| 24. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.06 |  |
| 25. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |  |
| 26. | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 6 |  |
| 27. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |  |
| 28. | Смена обделок из листовой стали (капельников) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.305 |  |
| 29. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.93 |  |
| 30. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.22 |  |
| 31. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.11 |  |
| 32. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.11 |  |
| 33. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.82 |  |
| 34. | Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб | 100 м2 | 0.17 |  |
| 35. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.104 |  |
| 36. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.884 |  |
| 37. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 | 100 м труб | 0.015 |  |
| 38. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0675 |  |
| 39. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 | 100 м труб | 0.089 |  |
| 40. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1.2015 |  |
| 41. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.4 |  |
| 42. | Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 |  |
| 43. | Разборка монолитных бетонных оголовков | 1 м3 | 1 |  |
| 44. | Устройство мелких покрытий (оголовники на дымовых трубах) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.18 |  |
| 45. | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.923 |  |
| 46. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.18 |  |
| 47. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 3.18 |  |
| 48. | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой | 1 м3 изоляции | 31.8 |  |
| 49. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.18 |  |
| 50. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 349.8 |  |
| 51. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 31.8 |  |
| 52. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 32.436 |  |
| 53. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.18 |  |
| 54. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 349.8 |  |
| 55. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.98 |  |
| 56. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 105.86 |  |
| 57. | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 105.86 |  |

Основные материалы:

-

1. Металлочерепица типа «Monterrey» толщиной не менее 0,50мм с полимерным покрытием;

2. Комплектующие и доборные элементы к металлочерепице;

3. Цветная листовая сталь толщиной  не менее 0,5мм;

4. Доска обрезная толщиной 30мм;

5. Бруски обрезные - 50х50мм;

6. Огнезащитное покрытие «НОРТЕКС-К» или эквивалент;

7. Антисептик «Пирилакс» или эквивалент.

Примечание: расчет водосточной системы производить согласно СНиП 11-26-76 «Кровли» п.48

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Составил:

Проверил:

Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»                                                   А.Н.Полищук

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

____________________А.Н.Полищук

«___» __________________ 2011г.

.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением

многоквартирного дома по адресу:

ул.Нарвская, 91-93 в Ленинградском районе в г.Калининграде

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | г.Россия, г.Калининград, ул.Нарвская, 91-93 |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Нарвская 91-93» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт фасада с утеплением |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 91-93 по ул.Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5.  На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 90 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта фасада с утеплением: 4 870 793 рублей, в том числе НДС 743 002 рублей.

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

по капитальному ремонту фасада с утеплением

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 (Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ) | 100 м2 | 10.8 |  |
| 2. | Покрытие пленкой лесов | 100 м2 | 5.4 |  |
| 3. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.96 |  |
| 4. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.96 |  |
| 5. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада и откосов | 100 м2 | 9.953 |  |
| 6. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.37 |  |
| 7. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 4.1 |  |
| 8. | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит 80 мм | 100 м2 | 9.19 |  |
| 9. | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости FAS40(аналог) толщиной 100мм | м3 | 95.299 |  |
| 10. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0.071 |  |
|  | Раздел 2. Цоколь |  |  |  |
| 11. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.2 |  |
| 12. | Заделка трещин в кирпичных стенах цоколя цементным раствором | 10 м трещин | 2 |  |
| 13. | Огрунтовка стен цоколя | 100 м2 | 0.78 |  |
| 14. | Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0.78 |  |
| 15. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 85.8 |  |
| 16. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 | 0.78 |  |
| 17. | Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 0.78 |  |
| 18. | Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 | 0.78 |  |
| 19. | Заделка выбоин в покрытиях крыльца входа цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0.04 |  |
| 20. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню входов в подъезды | 100 м2 | 0.126 |  |
| 21. | Окраска входов в подъезды по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 | 0.126 |  |
|  | Раздел 3. Козырек |  |  |  |
| 22. | Разборка покрытий козырьков из рулонных материалов | 100 м2 | 0.049 |  |
| 23. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.03 |  |
| 24. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.049 |  |
| 25. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.049 |  |
| 26. | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 5.684 |  |
| 27. | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 0.081 |  |
| 28. | Очистка вручную поверхности козырьков снизу от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц | 100 м2 | 0.049 |  |
| 29. | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0.049 |  |
| 30. | Окраска козырьков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 | 0.126 |  |
|  | Раздел 4. Проемы |  |  |  |
| 31. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.0538 |  |
| 32. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1598 |  |
| 33. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0312 |  |
| 34. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.1286 |  |
| 35. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 15.98 |  |
| 36. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.072 |  |
| 37. | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 7.2 |  |
| 38. | Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м | 100 м | 0.888 |  |
| 39. | Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0538 |  |
| 40. | Металлический дверной блок | м2 | 5.376 |  |
| 41. | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |  |
| 42. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов | 100 м2 | 0.1205 |  |
| 43. | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.1205 |  |
|  | Раздел 5. Частичный ремонт подвального помещения |  |  |  |
| 44. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.0637 |  |
| 45. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1562 |  |
| 46. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.1832 |  |
| 47. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 7.328 |  |
| 48. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 7.328 |  |
| 49. | Устройство бетонной отмостки | 1 м3 | 7.328 |  |
| 50. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.0684 |  |
| 51. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0703 |  |
| 52. | Устройство металлических перемычек для цокольного окна в стенах существующих зданий | 1 т | 0.0232 |  |
| 53. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0613 |  |
| 54. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом | м2 | 6.13 |  |
| 55. | Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м | 100 м | 0.052 |  |
| 56. | Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0684 |  |
| 57. | Металлический дверной блок | м2 | 6.84 |  |
| 58. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов | 100 м2 | 0.0065 |  |
| 59. | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.0065 |  |
| 60. | Монтаж решеток на окна из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.1055 |  |
| 61. | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.1055 |  |
| 62. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток оконных., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0703 |  |
|  | Раздел 6. Разное |  |  |  |
| 63. | Короб, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.9 |  |
| 64. | Короб 40*40 | м | 90 |  |
| 65. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.9 |  |
| 66. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0345 |  |
|  | Раздел 7. Прочие |  |  |  |
| 67. | Погрузка мусора | т | 50.3008 |  |
| 68. | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | 50.3008 |  |

Основные материалы:

- Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости (для влажного климата) толщиной 100мм.

- Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6

- Сетка стеклянная строительная СС-1

- Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" или эквивалент

- Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм

- Песок природный для строительных работ средний

- Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)

- Праймер битумный

- Грунт типа "BOLIX О" или эквивалент

- Краска силикатная типа "BOLIX SZ" или эквивалент

- Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или эквивалент

- Оконные блоки металлопластиковые

- Дверные блоки металлические

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Составил:

Проверил:

Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»                                            А.Н.Полищук

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

____________________А.Н.Полищук

«___» __________________ 2011г.

.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД по адресу ул. Нарвская 91-93 в Ленинградском районе г. Калининграда Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград Ул. Нарвская 91-93 3 Заказчик ТСЖ «Нарвская 91 93» 4 Данные подрядно организации Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется по результатам конкурсного отбора 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитальног ремонта Эксплуатиру мые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме №91-93 по ул. Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт  системы электроснабжения.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия :

Сроки производства работ: 90 календарных дней

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

Стоимость капитального ремонта 254 676  рублей, в том числе НДС  38 846 рублей.

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

- Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту

системы электроснабжения

Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 91-93

по ул.Нарвская в г.Калининграде

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.42 |
| 2. | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.42 |
| 3. | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.23 |
| 4. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.08 |
| Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 5. | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 4 |
| 6. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.2 |
| 7. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.2 |
| 8. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм(Демонтаж щита учета МОП) | 1 шт. | 2 |
| 9. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 10. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0.07 |
| 11. | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 7 |
| 12. | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 4.3 |
| 13. | Труба ПВХ д.=20мм | м | 438.6 |
| 14. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 1.5 |
| 15. | Кабель ВВГ 3*4 | м | 153 |
| 16. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 2.8 |
| 17. | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 285.6 |
| 18. | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.45 |
| 19. | Труба ПВХ диам. 32 мм (3м) | шт | 15 |
| 20. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м | 0.45 |
| 21. | Кабель YKY 5*10 | м | 45.9 |
| 22. | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0.7 |
| 23. | Короб стальной( с крышкой) секция прямая 100*50 мм | м | 71.4 |
| 24. | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 2.3 |
| 25. | Кабель ВВГ 3*4 | м | 153 |
| 26. | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 81.6 |
| 27. | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 1 |
| 28. | Муфта концевая 4КВНтп-В-70/120 | шт | 1 |
| 29. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 5 |
| 30. | Щит ВРУ RРР-4 ZMk | шт | 5 |
| 31. | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. | 2 |
| 32. | Рубильник ВР31-32 100А | шт | 2 |
| 33. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 |
| 34. | Выкл.автомат CLS6 В32/3 | шт | 2 |
| 35. | Выкл.автомат CLS6 B50/3 | шт | 1 |
| 36. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 37. | Счетчик ЦЭ 6803 5(50) 380 В | шт | 1 |
| 38. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 2 |
| 39. | Счетчик ЦЭ 6807 5(50) 220 В | шт | 2 |
| 40 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 2 |
| 41. | Ограничитель мощности 5,5/20 кВт ОМ-110 | шт | 2 |
| 42. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 |
| 43. | Выкл.для скрытой уст-ки IP44 | шт | 10 |
| 44. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.23 |
| 45. | Светильник с лампой накаливания IP44 | шт | 13 |
| 46. | Светильник с лампой накаливания IP20 и встроенным датчиком движения | шт | 10 |
| 47. | Лампа накаливания 60 Вт | шт | 23 |
| 48. | Коробка ответвительная | шт | 30 |
| 49. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.5 |
| 50. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.15 |
| 51. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.05 |
| 52. | Провод ПВ1 1*16 | м | 5.1 |

- Материалы:

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, согласно рабочего проекта

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, согласно рабочего проекта

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм

Труба ПВХ д.=20мм

Кабель ВВГ 3*4, согласно рабочего проекта

Кабель ВВГ 3*1,5, согласно рабочего проекта

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм

Труба ПВХ диам. 32 мм (3м)

Кабель YKY 5*10, согласно рабочего проекта

Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, согласно рабочего проекта

Короб стальной (с крышкой) секция прямая 100*50 мм, согласно рабочего проекта

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

Муфта концевая 4КВНтп-В-70/120, согласно рабочего проекта

Вводно-распределительное устройство - Щит ВРУ RРР-4 ZMk

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, согласно рабочего проекта

Рубильник ВР31-32 100А, согласно рабочего проекта

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, согласно рабочего проекта

Выкл.автомат Ip=32A, 380B CLS6 В32/3, согласно рабочего проекта

Выкл.автомат Ip=50A, 380B CLS6 B50/3, согласно рабочего проекта

Выкл.автомат Ip=10A, 220B CLS6 B10/1, согласно рабочего проекта

Выкл.автомат Ip=16/25А, 220B CLS6 С16/1 / С25/1 / В25/1, согласно рабочего проекта

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные

Счетчик активной энергии, прямого включения ЦЭ 6803 5(50) 380 В

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные

Счетчик активной энергии, прямого включения ЦЭ 6807 5(50) 220 В

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2

Ограничитель мощности однофазный 5,5/20 кВт ОМ-110

Выключатель автоматический совмещенный с УЗО Ip=6 0,03A CKN 6/1/C, согласно рабочего проекта

Выкл. однополосный для открытой установки, 220 В, 6А IP44, согласно рабочего проекта

Выкл. однополосный для скрытой установки, 220 В, 6А IP20, согласно рабочего проекта

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, согласно рабочего проекта

Светильник с лампой накаливания IP44, согласно рабочего проекта

Светильник с лампой накаливания 60Вт, IP20 со встроенным датчиком движения, согласно рабочего проекта

Лампа накаливания 60 Вт, согласно рабочего проекта

Коробка ответвительная

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

Провод ПВ1 1*16

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

5. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими

картами.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

Составил:

Проверил:

Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»                                            А.Н.Полищук

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93» ____________________А.Н.Полищук «___» __________________ 2011г. . Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту дренажной системы МКД по адресу ул. Нарвская 91-93 в Ленинградском районе г. Калининграда Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград Ул. Нарвская 91-93 3 Заказчик ТСЖ «Нарвская 91-93» 4 Данные подрядной организации Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется по результатам конкурсного отбора 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме №91-93 по ул. Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт   дренажной системы

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия :

Сроки производства работ: 90 календарных дней

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

Стоимость капитального ремонта  514 719  рублей, в том числе НДС  78 516 рублей.

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту  дренажной системы.

Капитальный ремонт дренажной системы  МКД № 91-93 по ул.Нарвская в г.Калининграде

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 2.64 |
| 2. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений | 4.4 |
| 3. | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 1 |
| 4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 2.5282 |
| 5. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.1118 |
| 6. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 17.888 |
| 7. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 17.888 |
| Раздел 2. Дренаж Д1 |
| 8. | Укладка трубопроводов дренажных из полиэтиленовых труб диаметром 113/126 мм | 1 км трубопровода | 0.096 |
| 9. | ПВХ труба дренажная рифленая с геотекстильным фильтром ф113/126 Вавин или эквивалента | м | 96.96 |
| 10. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0.004 |
| 11. | ПВХ труба с раструбом класс Н (SN4) ф160*4,0 Вавин или эквивалент | м | 4.04 |
| 12. | Засыпка трубопроводов гравием | 10 м3 основания | 2.045 |
| 13. | Установка колодцев гофрированных ф315 | 1 шт. | 7 |
| 14. | Гофрированная труба колодца 315*2000 Вавин или эквивалент | шт | 7 |
| 15. | Дно ливневого колодца 315 Вавин или эквивалент | шт | 7 |
| 16. | Муфта in-situ ф110 Вавин или эквивалент | шт | 14 |
| 17. | Муфта in-situ ф160 Вавин или эквивалент | шт | 1 |
| 18. | Люк чугунный с телескопической трубой Вавин или эквивалент | шт | 7 |
| Раздел 3. Разное |
| 19. | Очистка смотрового колодца СК-2 и приямка от мокрого ила и грязи | 1 м3 ила, грязи | 1 |
| 20. | Врезка в существующие сети диаметром 300 мм | 1 врезка | 1 |
| 21. | Ремонт приямков в подвальном помещении | 100 колодцев | 0.01 |
| 22. | Промывка спецмашинами <СКАНИЯ> и <SISU> канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |

- Материалы:

Инвентарные щиты стенок траншей шириной до 2 м

Труба PVC-U дренажные c фильтром из геотекстильного волокна в бухтах диаметром 113/126 мм, Вавин или эквивалент

Несущая труба гофрированная L=2000 мм (колодец) ф 315. Вавин или эквивалент

ПВХ труба с раструбом класс Н (SN4) ф160*4,0 Вавин или эквивалент

ПВХ труба с раструбом класс Н (SN4) ф200*4,9 Вавин или эквивалент

ПВХ труба с раструбом класс С,SN8 ф110*3,4 Вавин или эквивалент

Трап-водосток диаметром 110 мм, Вавин или эквивалент

Решетка с рамкой 150*150, Вавин или эквивалент

Отвод 900 ф 110, Вавин или эквивалент

Переход ф160/200, Вавин или эквивалент

Тройник 450 ф200/110, Вавин или эквивалент

Отвод 450 ф 110, Вавин или эквивалент

Ревизия (водосточный стояк) ф 110, Вавин или эквивалент

Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, Вавин или эквивалент

Колодцы канализационные ф 1000 ТП 902-09-22.84

Колодца гофрированные ф315, Вавин или эквивалент

Гофрированная труба колодца 315*2000 Вавин или эквивалент

Дно ливневого колодца из РР ф 315, Вавин или эквивалент

Муфта in-situ ф110 Вавин или эквивалент

Муфта in-situ ф160 Вавин или эквивалент

Люк чугунный канализационный ф700 ГОСТ 3634-79

Люк чугунный с прикрепленной телескопической трубой ф 315*375, Вавин или эквивалент

Уплотнитель «in-situ» ф 110, Вавин или эквивалент

Уплотнитель «in-situ» ф 160, Вавин или эквивалент

Труба раструбная класса H,SN4 ф 160*4,0, Вавин или эквивалент

5. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими

картами.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

Составил:

Проверил:

Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»                                            А.Н.Полищук

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 144 250 | руб. | Смета на сумму: | 2 144 250 | руб. |
| И.о. главы администрации Ленинградского района | Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93» |
| _______________________ /_А.М.Тагинцев____ / | ______________________ /_А.Н.Полищук___ / |
| «______»___________________________2011г. | «______»____________________________2011г. |
| Объект: капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 91-93 по ул. Нарвская, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли |
| Сметная стоимость: | 2 144.250 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.688 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 372.492 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-17-2 Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли | 6.73 | 559.49 | 556.33 | 3.16 | 3 765.37 | 3 744.10 | 21.27 | 11.23 | 3.76 | 42 126 | 42 046 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |  |
| 2. | Е58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 6.73 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 160.99 | 860.09 | 300.90 | 11.23 | 6.04 | 11 476 | 9 659 | 1 817 |  |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 46.77 | 1 | 11.23 |  |  | 525 |  |
| 3. | Е58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 6.73 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 37 034.72 | 5 428.89 | 542.71 | 11.23 | 6.02 | 157 112 | 60 966 | 3 267 |  |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 31 063.12 |  | 2.99 | 11.23 |  | 92 879 |  |  |
| 4. | Е58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.87 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 931.67 | 313.91 | 31.89 | 11.23 | 6 | 16 590 | 3 525 | 191 |  |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 3 585.87 |  | 3.59 | 11.23 |  | 12 873 |  |  |
| 5. | Е58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.651 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 6 048.64 | 884.26 | 22.53 | 11.23 | 5.92 | 24 512 | 9 930 | 133 |  |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 5 141.85 |  | 2.81 | 11.23 |  | 14 449 |  |  |
| 6. | Е58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.428 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 900.01 | 620.56 | 28.76 | 11.23 | 5.95 | 14 657 | 6 969 | 171 |  |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 2 250.69 |  | 3.34 | 11.23 |  | 7 517 |  |  |
| 7. | Е58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 35 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 5 691.00 | 1 342.95 | 1 246.70 | 11.23 | 5.99 | 33 714 | 15 081 | 7 468 |  |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 3 101.35 |  | 3.6 | 11.23 |  | 11 165 |  |  |
| 8. | Е53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 2.5 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 4 038.18 | 752.93 | 75.60 | 11.23 | 5.2 | 20 114 | 8 455 | 393 |  |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 3 209.65 | 14.98 | 3.51 | 11.23 |  | 11 266 | 168 |  |
| 9. | Е10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.46 | 545.28 | 58.54 | 55.16 | 7 339.44 | 787.88 | 742.49 | 11.23 | 3.6 | 32 840 | 8 848 | 2 673 |  |
|  |  |  |  | 431.58 | 0.65 |  | 5 809.07 | 8.75 | 3.67 | 11.23 |  | 21 319 | 98 |  |
|  | Объем: 673*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 10. | Е26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.73 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 491.47 | 685.10 | 691.09 | 11.23 | 3.56 | 10 304 | 7 694 | 2 460 |  |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 115.28 | 9.76 | 1.3 | 11.23 |  | 150 | 110 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |
| 11. | С113-0530 Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг | 139.311 | 62.53 |  |  | 8 711.12 |  |  |  |  | 46 757 |  |  |  |
|  |  |  |  | 62.53 |  |  | 8 711.12 |  | 335.63 |  |  | 46 757 |  |  |
|  | Объем: 20.7*6.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 6.73 | 110.62 | 83.67 | 26.95 | 744.50 | 563.13 | 181.37 | 11.23 | 4.39 | 7 120 | 6 324 | 796 |  |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 16.49 | 2.79 | 11.23 |  |  | 185 |  |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ]; С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |
| 13. | С101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 740.3 | 13.13 |  |  | 9 720.14 |  |  |  |  | 28 294 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 9 720.14 |  | 38.22 |  |  | 28 294 |  |  |
|  | Объем: 673*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е58-12-3 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2 | 6.73 | 1 755.32 | 158.48 | 16.33 | 11 813.30 | 1 066.57 | 109.90 | 11.23 | 6.07 | 44 130 | 11 978 | 667 |  |
|  |  |  |  | 1 580.51 | 2.45 |  | 10 636.83 | 16.49 | 2.96 | 11.23 |  | 31 485 | 185 |  |
| 15. | Е12-01-023-02 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 6.73 | 3 587.71 | 434.32 | 165.99 | 24 145.27 | 2 922.98 | 1 117.10 | 11.23 | 5.6 | 119 904 | 32 825 | 6 256 |  |
|  |  |  |  | 2 987.40 | 14.91 |  | 20 105.20 | 100.36 | 4.02 | 11.23 |  | 80 823 | 1 127 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ] |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |
| 16. | Цена поставщика. Металлочерепица в комплекте, м2 | 861.44 | 236.90 |  |  | 204 075.14 |  |  | 1 | 1 | 204 075 |  |  |  |
|  |  |  |  | 236.90 |  |  | 204 075.14 |  | 1 | 1 |  | 204 075 |  |  |
|  | Объем: 673*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =230*1.03 |  |
| 17. | Е53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных карниза, ветровой планки, 100 м2 стен | 0.818 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 122.55 | 80.70 | 41.86 | 11.23 | 4.91 | 1 112 | 906 | 206 |  |
|  |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 5.56 | 1 | 11.23 |  |  | 62 |  |
|  | Объем: 68+13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е53-1-4 Разборка каркаса карниза из брусьев, 100 м2 стен | 0.68 | 730.29 | 403.97 | 326.32 | 496.60 | 274.70 | 221.90 | 11.23 | 4.91 | 4 174 | 3 085 | 1 090 |  |
|  |  |  |  |  | 43.34 |  |  | 29.47 | 1 | 11.23 |  |  | 331 |  |
| 19. | Е10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.68 | 10 055.13 | 1 488.27 | 115.81 | 6 837.49 | 1 012.03 | 78.75 | 11.23 | 6.05 | 31 783 | 11 365 | 476 |  |
|  |  |  |  | 8 451.04 |  |  | 5 746.71 |  | 3.47 | 11.23 |  | 19 941 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 20. | Е15-04-025-02 Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.68 | 2 481.92 | 789.50 | 14.34 | 1 687.70 | 536.86 | 9.75 | 11.23 | 6.07 | 8 895 | 6 029 | 59 |  |
|  |  |  |  | 1 678.08 | 0.16 |  | 1 141.09 | 0.11 | 2.46 | 11.23 |  | 2 807 | 1 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 21. | Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (ветровой планки) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.138 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 643.30 | 161.94 | 4.58 | 11.23 | 6.05 | 5 420 | 1 819 | 28 |  |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 476.79 | 0.52 | 2.42 | 11.23 |  | 3 574 | 6 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 22. | Е58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 1.305 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 98.62 | 98.33 | 0.29 | 11.23 | 3.82 | 1 105 | 1 104 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |  |
|  | Объем: 118+12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.305 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 11 501.18 | 426.60 | 41.58 | 11.23 | 5.8 | 36 807 | 4 791 | 241 |  |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 11 032.99 | 3.95 | 2.88 | 11.23 |  | 31 775 | 44 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |
| 24. | Е58-2-1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.06 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 173.31 | 172.63 | 0.68 | 11.23 | 3.75 | 1 941 | 1 939 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |  |
| 25. | Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 576.22 | 69.00 | 29.78 | 3 457.29 | 414.00 | 178.65 | 11.23 | 5.45 | 13 615 | 4 649 | 974 |  |
|  |  |  |  | 477.44 | 2.08 |  | 2 864.64 | 12.45 | 2.79 | 11.23 |  | 7 992 | 140 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 26. | С101-0901 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты), компл. | 6 | 54.10 |  |  | 324.60 |  |  |  |  | 1 079 |  |  |  |
|  |  |  |  | 54.10 |  |  | 324.60 |  | 179.81 |  |  | 1 079 |  |  |
| 27. | Е15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 2 759.28 | 1 534.93 | 11.80 | 82.78 | 46.05 | 0.35 | 11.23 | 6.07 | 616 | 517 | 2 |  |
|  |  |  |  | 1 212.55 | 0.16 |  | 36.38 |  | 2.67 | 11.23 |  | 97 |  |  |
|  | Объем: 6.0*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 28. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (капельников) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.305 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 857.97 | 489.06 | 8.69 | 11.23 | 6.07 | 13 845 | 5 492 | 53 |  |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 3 360.22 | 1.34 | 2.47 | 11.23 |  | 8 300 | 15 |  |
| 29. | Е58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.93 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 6 896.67 | 309.73 | 12.25 | 11.23 | 6.07 | 21 239 | 3 478 | 74 |  |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 6 574.69 |  | 2.69 | 11.23 |  | 17 686 |  |  |
| 30. | Е58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.22 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 260.93 | 127.23 | 1.78 | 11.23 | 6.07 | 4 201 | 1 429 | 11 |  |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 131.92 |  | 2.44 | 11.23 |  | 2 762 |  |  |
|  | Объем: 18+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.11 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 506.52 | 52.86 | 0.89 | 11.23 | 6.07 | 1 717 | 594 | 5 |  |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 452.77 |  | 2.47 | 11.23 |  | 1 118 |  |  |
|  | Объем: 9+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.11 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 959.17 | 52.86 | 0.89 | 11.23 | 6.07 | 1 722 | 594 | 5 |  |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 905.42 |  | 1.24 | 11.23 |  | 1 123 |  |  |
|  | Объем: 9+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.82 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 113.50 | 268.74 | 0.83 | 11.23 | 6.09 | 6 205 | 3 018 | 5 |  |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 843.94 |  | 3.77 | 11.23 |  | 3 182 |  |  |
|  | Объем: 78+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е46-02-009-04 Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2 | 0.17 | 278.54 | 278.54 |  | 47.35 | 47.35 |  | 11.23 | 1 | 532 | 532 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |  |
| 35. | Е60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.104 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 891.51 | 573.39 | 26.24 | 11.23 | 5.37 | 7 908 | 6 439 | 141 |  |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 291.88 | 6.25 | 4.55 | 11.23 |  | 1 328 | 70 |  |
|  | Объем: 1.5+1.5+7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.884 | 6 499.70 |  |  | 5 745.73 |  |  |  |  | 21 961 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 5 745.73 |  | 24 843.29 |  |  | 21 961 |  |  |
|  | Объем: 0.104*8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2, 100 м труб | 0.015 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 69.65 | 45.66 | 1.42 | 11.23 | 5.37 | 623 | 513 | 8 |  |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 22.57 | 0.34 | 4.55 | 11.23 |  | 103 | 4 |  |
| 38. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0675 | 6 499.70 |  |  | 438.73 |  |  |  |  | 1 677 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 438.73 |  | 24 843.29 |  |  | 1 677 |  |  |
|  | Объем: 0.015*4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3, 100 м труб | 0.089 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 826.53 | 541.86 | 16.85 | 11.23 | 5.37 | 7 394 | 6 085 | 91 |  |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 267.82 | 4.01 | 4.55 | 11.23 |  | 1 219 | 45 |  |
|  | Объем: 1.5+7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н1= 2 |  |
| 40. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.2015 | 6 499.70 |  |  | 7 809.39 |  |  |  |  | 29 849 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 7 809.39 |  | 24 843.29 |  |  | 29 849 |  |  |
|  | Объем: 0.089*3*4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.4 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 965.12 | 518.24 | 0.82 | 11.23 | 3.75 | 7 643 | 5 820 | 3 |  |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 446.06 |  | 4.08 | 11.23 |  | 1 820 |  |  |
| 42. | Е15-04-014-01 Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 916.64 | 45.67 | 5.70 | 11.23 | 6.02 | 2 658 | 513 | 34 |  |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 865.27 |  | 2.44 | 11.23 |  | 2 111 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |
| 43. | Е46-04-002-01 Разборка монолитных бетонных оголовков, 1 м3 | 1 | 480.49 | 103.49 | 377.00 | 480.49 | 103.49 | 377.00 | 11.23 | 3.9 | 2 632 | 1 162 | 1 470 |  |
|  |  |  |  |  | 34.51 |  |  | 34.51 | 1 | 11.23 |  |  | 388 |  |
| 44. | Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (оголовники на дымовых трубах) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.18 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 143.43 | 211.22 | 5.97 | 11.23 | 6.05 | 7 070 | 2 372 | 36 |  |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 926.24 | 0.68 | 2.42 | 11.23 |  | 4 662 | 8 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 45. | Е12-01-012-01 Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.923 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 589.15 | 66.55 | 69.41 | 11.23 | 5.46 | 15 688 | 747 | 379 |  |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 4 453.19 | 5.05 | 3.27 | 11.23 |  | 14 562 | 57 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 46. | Е12-01-012-01 Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.18 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 5 866.95 | 85.08 | 88.74 | 11.23 | 5.46 | 20 057 | 955 | 484 |  |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 5 693.13 | 6.46 | 3.27 | 11.23 |  | 18 617 | 73 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 47. | Е46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия | 3.18 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 1 182.39 | 803.87 | 378.52 | 11.23 | 6.07 | 11 325 | 9 027 | 2 298 |  |
|  |  |  |  |  | 47.16 |  |  | 149.97 | 1 | 11.23 |  |  | 1 684 |  |
| 48. | Е11-01-008-02 Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции | 31.8 | 51.88 | 18.32 | 33.56 | 1 649.69 | 582.49 | 1 067.21 | 11.23 | 4.3 | 11 130 | 6 541 | 4 589 |  |
|  |  |  |  |  | 5.36 |  |  | 170.45 | 6.34 | 11.23 |  |  | 1 914 |  |
|  | Объем: 318*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.8; М: *0 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 49. | Е12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 3.18 | 110.62 | 83.67 | 26.95 | 351.78 | 266.08 | 85.70 | 11.23 | 4.39 | 3 364 | 2 988 | 376 |  |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 7.79 | 2.79 | 11.23 |  |  | 87 |  |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ]; С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |
| 50. | С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 349.8 | 7.04 |  |  | 2 462.59 |  |  |  |  | 7 307 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 2 462.59 |  | 20.89 |  |  | 7 307 |  |  |
|  | Объем: 318*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 31.8 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 6 450.80 | 3 814.98 | 2 635.82 | 11.23 | 5.9 | 58 394 | 42 842 | 15 551 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.37 | 11.23 |  |  |  |  |
|  | Объем: 318*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |
| 52. | С104-0004 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), м3 | 32.436 | 671.40 |  |  | 21 777.53 |  |  |  |  | 94 221 |  |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 21 777.53 |  | 2 904.83 |  |  | 94 221 |  |  |
|  | Объем: 318*0.1*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 3.18 | 110.62 | 83.67 | 26.95 | 351.78 | 266.08 | 85.70 | 11.23 | 4.39 | 3 364 | 2 988 | 376 |  |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 7.79 | 2.79 | 11.23 |  |  | 87 |  |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ]; С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |
| 54. | С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 349.8 | 7.04 |  |  | 2 462.59 |  |  |  |  | 7 307 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 2 462.59 |  | 20.89 |  |  | 7 307 |  |  |
|  | Объем: 318*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.98 | 468.96 | 38.89 | 16.44 | 459.58 | 38.12 | 16.11 | 11.23 | 5.27 | 1 757 | 428 | 85 |  |
|  |  |  |  | 413.63 | 1.51 |  | 405.36 | 1.48 | 3.07 | 11.23 |  | 1 244 | 17 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |
| 56. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 105.86 |  |  |  |  |  |  |  | 36.56 | 3 870 |  | 3 870 |  |
| 57. | Х403-1-15 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 105.86 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 13 876 |  | 13 876 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 441 570.54 | 32 507.80 | 10 577.24 |  |  | 1 310 808 | 365 061 | 73 272 |  |
|  |  |  | 398 485.55 | 661.78 |  |  |  | 872 476 | 7 431 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 441 570.54 | 32 507.80 | 10 577.24 |  |  | 1 310 808 | 365 061 | 73 272 |  |
|  |  |  | 398 485.55 | 661.78 |  |  |  | 872 476 | 7 431 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 263 527.56 |  |  |  |  | 442 527 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-7, 14, 22, 24, 28-33; %=73 - по стр. 8, 17, 18; %=90 - по стр. 9, 19, 25, 55; %=77 - по стр. 10, 51; %=92 - по стр. 12, 15, 21, 23, 44-46, 49, 53; %=80 - по стр. 20, 27, 42; %=84 - по стр. 34, 43, 47; %=66 - по стр. 35, 37, 39; %=67 - по стр. 41; %=94 - по стр. 48) | 30 073.29 |  |  |  |  | 288 046 |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-7, 14, 22, 24, 28-33; %=56 - по стр. 8, 17, 18; %=43 - по стр. 9, 19, 25, 55; %=48 - по стр. 10, 34, 43, 47, 51; %=44 - по стр. 12, 15, 21, 23, 44-46, 49, 53; %=37 - по стр. 20, 27, 42; %=50 - по стр. 35, 37, 39; %=40 - по стр. 41; %=51 - по стр. 48) | 20 351.74 |  |  |  |  | 182 676 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 491 995.57 |  |  |  |  | 1 781 530 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 491 995.57 |  |  |  |  | 1 781 530 |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2% | 9 938.31 |  |  |  |  | 35 631 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 506 853.84 |  |  |  |  | 1 817 161 |  |  |  |
|  | НДС | 91 233.69 |  |  |  |  | 327 089 |  |  |  |
|  | Всего с НДС | 598 087.53 |  |  |  |  | 2 144 250 |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 4 870 793 руб. |  | Смета на сумму: | 4 870 793 руб. |  |
| И.о. главы администрации Ленинградского района | Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93» |
| __________________________________ /А.М.Тагинцев / | _________________________ /А.Н.Полищук / |
| «______»____________________ 2011 г. | «______»____________________ 2011 г. |
| Объект: | капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома № 91-93 по ул. Нарвская, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| на капитальный ремонт фасада с утеплением |
| Сметная стоимость: | 4 870.793 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 11.521 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 10.131 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 121.042 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
| 1. | Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 (Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ), 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 10.8 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 15 709.39 | 5 938.65 | 95.72 | 11.23 | 6.07 | 95 910 | 66 691 | 581 |
|  |  |  |  | 895.84 |  |  | 9 675.03 |  | 2.96 | 11.23 |  | 28 638 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15*1.2, Н48= 1.2 |
| 2. | Е14-02-015-01 (прим.) Покрытие пленкой лесов, 100 м2 покрытия | 5.4 | 865.92 | 122.64 | 1.26 | 4 675.96 | 662.23 | 6.82 | 11.23 | 6.09 | 18 217 | 7 437 | 42 |
|  |  |  |  | 742.02 |  |  | 4 006.91 |  | 2.68 | 11.23 |  | 10 739 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
| 3. | Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.96 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 60.74 | 47.69 | 13.05 | 11.23 | 2.54 | 569 | 536 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
| 4. | Е69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.96 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 4 501.42 | 189.90 | 4 076.51 | 11.23 | 3 | 15 321 | 2 133 | 12 230 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 235.02 | 137.38 | 4.08 | 11.23 |  | 959 | 1 543 |
| 5. | Е46-02-009-02 (прим.) Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада и откосов, 100 м2 | 9.953 | 188.95 | 188.95 |  | 1 880.62 | 1 880.62 |  | 11.23 | 1 | 21 119 | 21 119 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
|  | Объем: 960-78+113.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.37 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 7 295.28 | 1 297.69 | 42.07 | 11.23 | 4.91 | 35 505 | 14 573 | 207 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 5 955.52 | 5.59 | 3.48 | 11.23 |  | 20 725 | 63 |
| 7. | Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 4.1 | 37.19 | 25.77 |  | 152.48 | 105.66 |  | 11.23 | 1 | 1 413 | 1 187 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 46.82 |  | 4.84 | 11.23 |  | 227 |  |
| 8. | Е15-01-080-02 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит 80 мм, 100 м2 | 9.19 | 53 637.53 | 8 539.06 | 7 888.18 | 492 928.86 | 78 473.97 | 72 492.33 | 11.23 | 4.24 | 1 999 081 | 881 263 | 307 367 |
|  |  |  |  | 37 210.29 | 507.54 |  | 341 962.57 | 4 664.27 | 2.37 | 11.23 |  | 810 451 | 52 380 |
|  | Объем: 882+37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
| 9. | Цена поставщика. Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости FAS40(аналог) толщиной 100мм, м3 | 95.299 | 923.97 |  |  | 88 053.51 |  |  | 1 | 1 | 363 661 |  |  |
|  |  |  |  | 923.97 |  |  | 88 053.51 |  | 4.13 | 1 |  | 363 661 |  |
| Объем: 919*0.1+113.3*0.03 |
|  | Поправки: М: =3600*1.06/4.13 |
| 10. | Е62-9-11 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.071 | 1 973.77 | 1 122.10 | 6.08 | 140.14 | 79.67 | 0.43 | 11.23 | 6.07 | 1 038 | 895 | 3 |
|  |  |  |  | 845.59 |  |  | 60.04 |  | 2.34 | 11.23 |  | 140 |  |
|  | Раздел 2. Цоколь |
| 11. | Е53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.2 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 3 943.40 | 701.45 | 22.74 | 11.23 | 4.91 | 19 192 | 7 877 | 112 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 3 219.20 | 3.02 | 3.48 | 11.23 |  | 11 203 | 34 |
| 12. | Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цоколя цементным раствором, 10 м трещин | 2 | 37.19 | 25.77 |  | 74.38 | 51.54 |  | 11.23 | 1 | 689 | 579 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 22.84 |  | 4.84 | 11.23 |  | 111 |  |
| 13. | Е62-25-1 Огрунтовка стен цоколя, 100 м2 обработанной поверхности | 0.78 | 583.00 | 39.30 | 33.89 | 454.74 | 30.65 | 26.43 | 11.23 | 3.36 | 1 586 | 344 | 89 |
|  |  |  |  | 509.81 |  |  | 397.65 |  | 2.9 | 11.23 |  | 1 153 |  |
| 14. | Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.78 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 814.19 | 527.01 | 10.42 | 11.23 | 6.04 | 7 318 | 5 918 | 63 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 276.76 |  | 4.83 | 11.23 |  | 1 337 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
| 15. | С101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1, м2 | 85.8 | 12.74 |  |  | 1 093.09 |  |  |  |  | 2 336 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 1 093.09 |  | 27.23 |  |  | 2 336 |  |
|  | Объем: 78*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 0.78 | 1 063.73 | 318.00 | 9.46 | 829.71 | 248.04 | 7.38 | 11.23 | 6.07 | 4 852 | 2 785 | 45 |
|  |  |  |  | 736.27 | 3.75 |  | 574.29 | 2.93 | 3.52 | 11.23 |  | 2 022 | 33 |
| 17. | Е15-04-048-03 Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.78 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 5 275.88 | 615.24 | 48.82 | 11.23 | 5.75 | 21 164 | 6 909 | 281 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 4 611.82 |  | 3.03 | 11.23 |  | 13 974 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
| 18. | Е15-04-014-01 Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.78 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 787.45 | 89.06 | 11.11 | 11.23 | 6.02 | 5 184 | 1 000 | 67 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 687.28 |  | 2.44 | 11.23 |  | 4 117 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
| 19. | Е57-10-2 Заделка выбоин в покрытиях крыльца входа цементных площадью до 0,5 м2, 100 мест | 0.04 | 1 285.49 | 627.62 | 68.81 | 51.42 | 25.10 | 2.75 | 11.23 | 4.25 | 408 | 282 | 12 |
|  |  |  |  | 589.06 | 7.64 |  | 23.56 | 0.31 | 4.86 | 11.23 |  | 115 | 3 |
| 20. | Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню входов в подъезды, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.126 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 261.34 | 104.86 | 10.57 | 11.23 | 7.29 | 1 850 | 1 178 | 77 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 145.91 | 4.92 | 4.08 | 11.23 |  | 595 | 55 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
| 21. | Е15-04-014-01 Окраска входов в подъезды по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.126 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 288.74 | 14.39 | 1.79 | 11.23 | 6.02 | 837 | 162 | 11 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 272.56 |  | 2.44 | 11.23 |  | 665 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Раздел 3. Козырек |
| 22. | Е46-04-008-01 Разборка покрытий козырьков из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0.049 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 8.08 | 5.83 | 2.25 | 11.23 | 3.98 | 74 | 66 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
| 23. | Е58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 0.03 | 2 603.14 | 1 221.06 | 143.55 | 78.09 | 36.63 | 4.31 | 11.23 | 4.24 | 610 | 411 | 18 |
|  |  |  |  | 1 238.53 | 15.51 |  | 37.16 | 0.47 | 4.85 | 11.23 |  | 180 | 5 |
| 24. | Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.049 | 180.53 | 29.88 | 5.06 | 8.85 | 1.46 | 0.25 | 11.23 | 6.07 | 57 | 16 | 2 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 7.13 |  | 5.44 | 11.23 |  | 39 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
| 25. | Е12-01-002-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 0.049 | 157.55 | 96.86 | 31.65 | 7.72 | 4.75 | 1.55 | 11.23 | 4.85 | 67 | 53 | 8 |
|  |  |  |  | 29.04 | 2.08 |  | 1.42 | 0.10 | 4.13 | 11.23 |  | 6 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1.15 |
| 26. | С101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2 | 5.684 | 56.83 |  |  | 323.02 |  |  |  |  | 734 |  |  |
|  |  |  |  | 56.83 |  |  | 323.02 |  | 129.1 |  |  | 734 |  |
|  | Объем: 4.9*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия | 0.081 | 6 219.31 | 877.75 | 18.28 | 503.76 | 71.10 | 1.48 | 11.23 | 6.07 | 1 993 | 798 | 9 |
|  |  |  |  | 5 323.28 | 3.23 |  | 431.19 | 0.26 | 2.75 | 11.23 |  | 1 186 | 3 |
| 28. | Е62-41-2 Очистка вручную поверхности козырьков снизу от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.049 | 214.20 | 214.20 |  | 10.50 | 10.50 |  | 11.23 | 1 | 118 | 118 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
| 29. | Е61-1-8 Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.049 | 2 074.94 | 509.53 | 19.89 | 101.67 | 24.97 | 0.97 | 11.23 | 6.07 | 552 | 280 | 6 |
|  |  |  |  | 1 545.52 | 7.88 |  | 75.73 | 0.39 | 3.51 | 11.23 |  | 266 | 4 |
| 30. | Е15-04-014-01 Окраска козырьков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.126 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 288.74 | 14.39 | 1.79 | 11.23 | 6.02 | 837 | 162 | 11 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 272.56 |  | 2.44 | 11.23 |  | 665 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Раздел 4. Проемы |
| 31. | Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.0538 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 61.54 | 47.97 | 13.58 | 11.23 | 6.07 | 621 | 539 | 82 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 5.38 | 1 | 11.23 |  |  | 60 |
|  | Объем: 1.2*2.24*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.1598 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 298.84 | 258.50 | 40.33 | 11.23 | 6.07 | 3 148 | 2 903 | 245 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 15.98 | 1 | 11.23 |  |  | 179 |
| Объем: 1.11*2+2.85*2+3.58*2+0.15*6 |
| 33. | Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0312 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 681.20 | 86.34 | 27.80 | 11.23 | 5.11 | 2 495 | 970 | 142 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 567.06 | 1.06 | 2.44 | 11.23 |  | 1 384 | 12 |
|  | Объем: 1.11*2+0.15*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 34. | Е10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов | 0.1286 | 14 034.84 | 1 910.20 | 726.32 | 1 804.88 | 245.65 | 93.40 | 11.23 | 5.39 | 6 824 | 2 759 | 503 |
|  |  |  |  | 11 398.33 | 12.80 |  | 1 465.83 | 1.65 | 2.43 | 11.23 |  | 3 562 | 18 |
|  | Объем: 3.58*2+2.85*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 35. | С203-8040 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 15.98 | 1 365.61 |  |  | 21 822.45 |  |  |  |  | 42 733 |  |  |
|  |  |  |  | 1 365.61 |  |  | 21 822.45 |  | 2 674.17 |  |  | 42 733 |  |
|  | Объем: 3.12+12.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.072 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 422.93 | 19.05 | 1.78 | 11.23 | 6.07 | 816 | 214 | 11 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.78 |  | 402.10 | 0.06 | 1.47 | 11.23 |  | 591 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1,25, Н4= 1.2*1,25, Н5= 1.2*1,15 |
| 37. | С101-2905 Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263.83 |  |  | 1 900 |  |
| 38. | Е58-20-1 Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м, 100 м | 0.888 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 625.19 | 332.79 | 5.91 | 11.23 | 6.07 | 9 421 | 3 737 | 36 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 286.49 | 0.91 | 2.47 | 11.23 |  | 5 648 | 10 |
|  | Объем: 94-5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е10-01-047-01 (прим.) Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.0538 | 22 174.05 | 2 607.37 | 833.70 | 1 192.96 | 140.28 | 44.85 | 11.23 | 5.14 | 5 686 | 1 575 | 231 |
|  |  |  |  | 18 732.98 | 20.36 |  | 1 007.83 | 1.10 | 3.85 | 11.23 |  | 3 880 | 12 |
|  | Объем: 1.2*2.24*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 40. | Цена поставщика. Металлический дверной блок, м2 | 5.376 | 748.18 |  |  | 4 022.24 |  |  | 1 | 1 | 16 612 |  |  |
|  |  |  |  | 748.18 |  |  | 4 022.24 |  | 4.13 | 1 |  | 16 612 |  |
|  | Объем: 1.2*2.24*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3000*1.03/4.13 |
| 41. | С101-0961 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 1 | 479.87 |  |  | 479.87 |  |  |  |  | 1 982 |  |  |
|  |  |  |  | 479.87 |  |  | 479.87 |  | 4.13 |  |  | 1 982 |  |
| 42. | Е15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1205 | 2 702.63 | 1 182.22 | 191.18 | 325.67 | 142.46 | 23.04 | 11.23 | 8.19 | 2 460 | 1 600 | 189 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 108.12 |  | 160.17 | 13.03 | 4.19 | 11.23 |  | 671 | 146 |
|  | Объем: (54.4+25.9)*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 43. | Е15-04-005-03 Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1205 | 2 306.81 | 563.01 | 23.78 | 277.97 | 67.84 | 2.86 | 11.23 | 6.07 | 1 322 | 762 | 17 |
|  |  |  |  | 1 720.02 | 0.39 |  | 207.26 | 0.05 | 2.62 | 11.23 |  | 543 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Раздел 5. Частичный ремонт подвального помещения |
|  | ОТМОСТКА |
| 44. | Е68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.0637 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 439.58 | 136.72 | 302.85 | 11.23 | 4.26 | 2 826 | 1 535 | 1 290 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 30.16 | 1 | 11.23 |  |  | 339 |
| Объем: (91.6-12)*0.8*0.1 |
| 45. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1562 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 229.05 | 229.05 |  | 11.23 | 1 | 2 572 | 2 572 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
| Объем: (91.6)*0.8*0.2+12*0.1*0.8 |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 46. | Е08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1832 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 549.93 | 45.07 | 20.44 | 11.23 | 3.2 | 2 054 | 506 | 65 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 484.42 |  | 3.06 | 11.23 |  | 1 482 |  |
|  | Объем: 91.6*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 47. | Е11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 7.328 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 491.29 | 263.27 | 303.75 | 11.23 | 3.91 | 9 440 | 2 956 | 1 188 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 924.28 | 30.87 | 5.73 | 11.23 |  | 5 296 | 347 |
|  | Объем: 91.6*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
| 48. | Е11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 7.328 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 3 315.22 | 295.46 | 562.61 | 11.23 | 3.91 | 17 705 | 3 318 | 2 200 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 2 457.15 | 56.61 | 4.96 | 11.23 |  | 12 187 | 636 |
|  | Объем: 91.6*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
| 49. | Е11-01-002-09 (прим.) Устройство бетонной отмостки, 1 м3 подстилающего слоя | 7.328 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 5 351.06 | 274.47 | 2.75 | 11.23 | 4 | 26 027 | 3 082 | 11 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 5 073.83 |  | 4.52 | 11.23 |  | 22 934 |  |
|  | Объем: 91.6*0.8*0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | ПРОЕМЫ |
| 50. | Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.0684 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 78.25 | 60.98 | 17.26 | 11.23 | 6.07 | 790 | 685 | 105 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 6.84 | 1 | 11.23 |  |  | 77 |
| Объем: 1.9*0.9*2+2.1*0.9+0.9*1.7 |
| 51. | Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0703 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 121.95 | 104.20 | 17.74 | 11.23 | 6.07 | 1 278 | 1 170 | 108 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 7.03 | 1 | 11.23 |  |  | 79 |
| Объем: 0.49*2+0.32+0.98+0.6+0.9+0.45+0.95+0.3+0.25*2+0.15+0.9 |
| 52. | Е53-25-1 Устройство металлических перемычек для цокольного окна в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек | 0.0232 | 18 417.15 | 1 519.46 | 77.09 | 427.28 | 35.25 | 1.79 | 11.23 | 4.76 | 2 012 | 396 | 9 |
|  |  |  |  | 16 820.60 | 5.28 |  | 390.24 | 0.12 | 4.12 | 11.23 |  | 1 608 | 1 |
|  | Объем: 23.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0613 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 1 338.38 | 169.63 | 54.63 | 11.23 | 5.11 | 4 903 | 1 905 | 279 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 1 114.13 | 2.09 | 2.44 | 11.23 |  | 2 718 | 23 |
| Объем: 0.49*2+0.32+0.98+0.6+0.9+0.45+0.95+0.3+0.25*2+0.15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 54. | С203-8040 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом, м2 | 6.13 | 1 365.61 |  |  | 8 371.19 |  |  |  |  | 16 393 |  |  |
|  |  |  |  | 1 365.61 |  |  | 8 371.19 |  | 2 674.17 |  |  | 16 393 |  |
| 55. | Е58-20-1 Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м, 100 м | 0.052 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 153.73 | 19.49 | 0.35 | 11.23 | 6.07 | 552 | 219 | 2 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 133.89 | 0.05 | 2.47 | 11.23 |  | 331 | 1 |
| 56. | Е10-01-047-01 (прим.) Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.0684 | 22 174.05 | 2 607.37 | 833.70 | 1 516.71 | 178.34 | 57.03 | 11.23 | 5.14 | 7 229 | 2 003 | 293 |
|  |  |  |  | 18 732.98 | 20.36 |  | 1 281.34 | 1.39 | 3.85 | 11.23 |  | 4 933 | 16 |
| Объем: 1.9*0.9*2+2.1*0.9+0.9*1.7 |
|  | Вычт.ресурсы: С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 57. | Цена поставщика. Металлический дверной блок, м2 | 6.84 | 748.18 |  |  | 5 117.58 |  |  | 1 | 1 | 21 136 |  |  |
|  |  |  |  | 748.18 |  |  | 5 117.58 |  | 4.13 | 1 |  | 21 136 |  |
|  | Поправки: М: =3000*1.03/4.13 |
| 58. | Е15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов, 100 м2 | 0.0065 | 2 702.63 | 1 182.22 | 191.18 | 17.57 | 7.68 | 1.24 | 11.23 | 8.19 | 133 | 86 | 10 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 108.12 |  | 8.64 | 0.70 | 4.19 | 11.23 |  | 36 | 8 |
|  | Объем: (4.3)*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 59. | Е15-04-005-03 Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0065 | 2 306.81 | 563.01 | 23.78 | 14.99 | 3.66 | 0.15 | 11.23 | 6.07 | 71 | 41 | 1 |
|  |  |  |  | 1 720.02 | 0.39 |  | 11.18 |  | 2.62 | 11.23 |  | 29 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 60. | Е09-06-001-02 Монтаж решеток на окна из полосовой и тонколистовой стали, 1 т | 0.1055 | 839.68 | 528.60 | 183.00 | 88.59 | 55.77 | 19.31 | 11.23 | 5.29 | 775 | 626 | 102 |
|  |  |  |  | 128.08 | 2.26 |  | 13.51 | 0.24 | 3.48 | 11.23 |  | 47 | 3 |
|  | Объем: 7.03*15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
| 61. | С201-0843 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | 0.1055 | 16 244.00 |  |  | 1 713.74 |  |  |  |  | 6 953 |  |  |
|  |  |  |  | 16 244.00 |  |  | 1 713.74 |  | 65 901.22 |  |  | 6 953 |  |
| 62. | Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток оконных., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.0703 | 1 288.77 | 768.15 | 4.21 | 90.60 | 54.00 | 0.30 | 11.23 | 6.06 | 687 | 606 | 2 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.16 |  | 36.30 | 0.01 | 2.17 | 11.23 |  | 79 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Раздел 6. Разное |
| 63. | Ц08-02-410-02 Короб, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.9 | 1 143.68 | 190.62 | 40.38 | 1 029.31 | 171.56 | 36.34 | 11.23 | 4.47 | 3 403 | 1 927 | 162 |
|  |  |  |  | 912.68 | 2.11 |  | 821.41 | 1.90 | 1.6 | 11.23 |  | 1 314 | 21 |
| 64. | Цена поставщика. Короб 40*40, м | 90 | 36.05 |  |  | 3 244.50 |  |  |  |  | 3 245 |  |  |
|  |  |  |  | 36.05 |  |  | 3 244.50 |  | 3 600 |  |  | 3 245 |  |
|  | Поправки: М: =35*1.03 |
| 65. | Ц08-02-399-02 Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.9 | 221.83 | 46.91 | 83.41 | 199.65 | 42.22 | 75.07 | 11.23 | 5.8 | 1 264 | 474 | 435 |
|  |  |  |  | 91.51 | 28.88 |  | 82.36 | 25.99 | 4.31 | 11.23 |  | 355 | 292 |
| 66. | Е20-01-001-01 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 | 0.0345 | 2 731.93 | 1 791.40 | 195.19 | 94.25 | 61.80 | 6.73 | 11.23 | 5.46 | 800 | 694 | 37 |
|  |  |  |  | 745.34 | 9.81 |  | 25.71 | 0.34 | 2.69 | 11.23 |  | 69 | 4 |
|  | Объем: 0.23*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Раздел 7. Прочие |
| 67. | Х311-1037 Погрузка мусора,от разборки асфальтобетона, т | 50.3008 | 7.54 |  | 7.54 | 379.17 |  | 379.17 |  | 4.85 | 1 839 |  | 1 839 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Объем: 14.47+995.3*0.02*1.8 |
|  | Поправки: ЭМ: /4.85 |
| 68. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т | 50.3008 | 27.03 |  | 27.03 | 1 359.47 |  | 1 359.47 |  | 4.85 | 6 593 |  | 6 593 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: /4.85 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 702 351.95 | 94 802.55 | 80 354.07 |  |  | 2 858 987 | 1 064 629 | 337 470 |
|  |  |  | 527 195.29 | 5 023.20 |  |  |  | 1 456 893 | 56 410 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 473.46 | 213.78 | 111.41 |  |  | 4 667 | 2 401 | 597 |
|  |  |  | 4 148.27 | 27.89 |  |  |  | 1 669 | 313 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - в т.ч. %=81 - по стр. 63, 65 | 229.59 |  |  |  |  | 2 198 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - в т.ч.%=52 - по стр. 63, 65 | 157.09 |  |  |  |  | 1 411 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 860.14 |  |  |  |  | 8 276 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 695 981.91 | 94 471.20 | 80 216.62 |  |  | 2 845 792 | 1 060 908 | 336 734 |
|  |  |  | 521 294.06 | 4 994.73 |  |  |  | 1 448 155 | 56 090 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 129 282.95 |  |  |  |  | 470 731 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - в т.ч. %=93 - по стр. 1, 46 %=79 - по стр. 2 %=66 - по стр. 3, 4 %=84 - по стр. 5, 22, 31, 32, 50, 51 %=73 - по стр. 6, 7, 11, 12, 52 %=80 - по стр. 8, 17, 18, 20, 21, 30, 42, 43, 58, 59, 62 %=68 - по стр. 10, 13, 19, 28 %=67 - по стр. 14, 16, 29 %=71 - по стр. 23, 27, 38, 55 %=92 - по стр. 24, 25 %=90 - по стр. 33, 34, 36, 39, 53, 56 %=88 - по стр. 44 %=61 - по стр. 45 %=94 - по стр. 47-49 | 95 208.63 |  |  |  |  | 900 503 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - в т.ч. %=54 - по стр. 1, 19, 46 %=51 - по стр. 2, 47-49 %=40 - по стр. 3, 4, 10, 13, 14, 16, 28, 29 %=48 - по стр. 5, 22, 31, 32, 44, 50, 51 %=56 - по стр. 6, 7, 11, 12, 52 %=37 - по стр. 8, 17, 18, 20, 21, 30, 42, 43, 58, 59, 62 %=52 - по стр. 23, 27, 38, 55 %=44 - по стр. 24, 25 %=43 - по стр. 33, 34, 36, 39, 53, 56 %=31 - по стр. 45 | 49 280.13 |  |  |  |  | 437 264 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 840 470.67 |  |  |  |  | 4 183 559 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 802.33 | 55.77 | 19.31 |  |  | 7 728 | 626 | 102 |
|  |  |  | 1 727.25 | 0.24 |  |  |  | 7 000 | 3 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -в т.ч. %=69 - по стр. 60 | 45.37 |  |  |  |  | 434 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - в т.ч. %=58 - по стр. 60 | 40.33 |  |  |  |  | 365 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 888.03 |  |  |  |  | 8 527 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 94.25 | 61.80 | 6.73 |  |  | 800 | 694 | 37 |
|  |  |  | 25.71 | 0.34 |  |  |  | 69 | 4 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - в т.ч. %=98 - по стр. 66 | 71.46 |  |  |  |  | 684 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -в т.ч.%=56 - по стр. 66 | 44.12 |  |  |  |  | 391 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 209.83 |  |  |  |  | 1 875 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 847 428.67 |  |  |  |  | 4 202 471 |  |  |
|  | Понижающий коэффициент | 8 474.29 |  |  |  |  | 4 046 854 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 855 902.96 |  |  |  |  | 4 046 854 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2 % | 17 118.06 |  |  |  |  | 80 937 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными затратами | 873 021.02 |  |  |  |  | 4 127 791 |  |  |
|  | НДС | 157 143.78 |  |  |  |  | 743 002 |  |  |
|  | Всего с НДС | 1 030 164.80 |  |  |  |  | 4 870 793 |  |  |
| Составил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Проверил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

Главный специалист отдела капитального ремонта муниципальной

Собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград»                                                                        И.Н.Игнатов

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 254 676 | руб. | Смета на сумму: | 254 676 | руб. |
| И.о. главы администрации Ленинградского района | Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93» |
| __________________________________ /А.М.Тагинцев / | _________________________ /А.Н.Полищук / |
| «______»____________________ 2011 г. | «______»____________________ 2011 г. |
| Объект: | капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома № 91-93 по ул. Нарвская, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| на капитальный ремонт электрики 4-этажного жилого дома |
| Сметная стоимость: | 254.676 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 201.284 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.322 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 37.271 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг."" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.42 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 26.57 | 20.87 | 5.71 | 11.23 | 2.54 | 249 | 234 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 16.28 |  |  |  | 66% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 10.44 |  |  |  | 40% | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.8) |  |  |  |
| 2. | Е69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.42 | 182.52 | 143.34 | 39.18 | 76.66 | 60.20 | 16.46 | 11.23 | 2.55 | 718 | 676 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 46.96 |  |  |  | 66% | 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 30.10 |  |  |  | 40% | 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.8) |  |  |  |
| 3. | Е46-03-010-04 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 | 0.23 | 919.09 | 206.85 | 712.24 | 211.39 | 47.58 | 163.82 | 11.23 | 3.9 | 1 173 | 534 | 639 |
|  |  |  |  |  | 65.19 |  |  | 14.99 | 1 | 11.23 |  |  | 168 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 61.94 |  |  |  | 84% | 590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 37.54 |  |  |  | 48% | 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.8) |  |  |  |
| 4. | Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.08 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 173.43 | 51.63 | 3.27 | 11.23 | 6.05 | 1 073 | 580 | 20 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 118.53 |  | 3.99 | 11.23 |  | 473 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 51.11 |  |  |  | 84% | 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 30.98 |  |  |  | 48% | 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.8) |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 488.05 | 180.28 | 189.26 |  |  | 3 213 | 2 024 | 715 |
|  |  |  | 118.53 | 14.99 |  |  |  | 473 | 168 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 488.05 | 180.28 | 189.26 |  |  | 3 213 | 2 024 | 715 |
|  |  |  | 118.53 | 14.99 |  |  |  | 473 | 168 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 2; %=84 - по стр. 3, 4) | 176.29 |  |  |  |  | 1 677 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3, 4) | 109.06 |  |  |  |  | 979 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 773.40 |  |  |  |  | 5 869 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 773.40 |  |  |  |  | 5 869 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2 % | 15.47 |  |  |  |  | 117 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными затратами | 788.87 |  |  |  |  | 5 986 |  |  |
|  | НДС | 142.00 |  |  |  |  | 1 077 |  |  |
|  | Всего с НДС | 930.87 |  |  |  |  | 7 063 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 176.29 |  |  |  |  | 1 677 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 109.06 |  |  |  |  | 979 |  |  |
|  | Раздел 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 5. | Е67-1-1 Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м | 4 | 21.03 | 21.03 |  | 84.12 | 84.12 |  | 11.23 | 1 | 945 | 945 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 71.50 |  |  |  | 72% | 680 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 54.68 |  |  |  | 52% | 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 6. | Е67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.2 | 48.36 | 48.36 |  | 9.67 | 9.67 |  | 11.23 | 1 | 109 | 109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11.23 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 8.22 |  |  |  | 72% | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.29 |  |  |  | 52% | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 7. | Е67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.2 | 53.31 | 52.33 | 0.98 | 10.66 | 10.47 | 0.20 | 11.23 | 6.06 | 119 | 118 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.08 | 1 | 11.23 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 8.97 |  |  |  | 72% | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.86 |  |  |  | 52% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 8. | Ц08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм(Демонтаж щита учета МОП), 1 шт. | 2 | 17.32 | 7.32 | 9.99 | 34.63 | 14.65 | 19.99 | 11.23 | 4.64 | 257 | 164 | 93 |
|  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.91 | 4.06 | 11.23 |  |  | 10 |
|  | Начисления: Н2= 0, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 14.78 |  |  |  | 81% | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10.11 |  |  |  | 52% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 9. | Ц08-03-572-04 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт. | 1 | 37.25 | 11.01 | 26.23 | 37.25 | 11.01 | 26.23 | 11.23 | 4.63 | 245 | 124 | 121 |
|  |  |  |  |  | 1.31 |  |  | 1.31 | 4.06 | 11.23 |  |  | 15 |
|  | Начисления: Н2= 0, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11.70 |  |  |  | 81% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8.01 |  |  |  | 52% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 176.33 | 129.92 | 46.42 |  |  | 1 675 | 1 460 | 215 |
|  |  |  |  | 2.30 |  |  |  |  | 26 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 71.88 | 25.66 | 46.22 |  |  | 502 | 288 | 214 |
|  |  |  |  | 2.22 |  |  |  |  | 25 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9) | 26.49 |  |  |  |  | 254 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 9) | 18.12 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 116.49 |  |  |  |  | 919 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 104.45 | 104.26 | 0.20 |  |  | 1 173 | 1 172 | 1 |
|  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 5-7) | 88.69 |  |  |  |  | 845 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5-7) | 67.82 |  |  |  |  | 610 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 260.96 |  |  |  |  | 2 628 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 377.45 |  |  |  |  | 3 547 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2 % | 7.55 |  |  |  |  | 71 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными затратами | 385.00 |  |  |  |  | 3 618 |  |  |
|  | НДС | 69.30 |  |  |  |  | 651 |  |  |
|  | Всего с НДС | 454.30 |  |  |  |  | 4 269 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 115.18 |  |  |  |  | 1 099 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 85.94 |  |  |  |  | 773 |  |  |
|  | Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 10. | Ц08-02-407-02 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м | 0.07 | 3 189.35 | 497.00 | 1 452.13 | 223.25 | 34.79 | 101.65 | 11.23 | 5.58 | 1 155 | 391 | 567 |
|  |  |  |  | 1 240.21 | 429.90 |  | 86.81 | 30.09 | 2.27 | 11.23 |  | 197 | 338 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 61.64 |  |  |  | 81% | 590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.17 |  |  |  | 52% | 379 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 11. | С103-0135 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 7 | 17.49 |  |  | 122.41 |  |  |  |  | 506 |  |  |
|  |  |  |  | 17.49 |  |  | 122.41 |  | 4.13 |  |  | 506 |  |
|  | Поправки: М: =72.22/4.13 |
| 12. | Ц08-02-410-01 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м | 4.3 | 1 103.57 | 166.67 | 31.71 | 4 745.35 | 716.68 | 136.35 | 11.23 | 4.47 | 14 808 | 8 048 | 609 |
|  |  |  |  | 905.19 | 1.66 |  | 3 892.32 | 7.14 | 1.58 | 11.23 |  | 6 150 | 80 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 687.63 |  |  |  | 81% | 6 584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 470.48 |  |  |  | 52% | 4 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 13. | Цена поставщика. Труба ПВХ д.=20мм, м | 438.6 | 7.67 |  |  | 3 365.76 |  |  | 1 | 1 | 13 901 |  |  |
|  |  |  |  | 7.67 |  |  | 3 365.76 |  | 4.13 | 1 |  | 13 901 |  |
|  | Объем: 430*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =30.77*1.03/4.13 |
| 14. | Ц08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 1.5 | 545.22 | 94.13 | 12.86 | 817.83 | 141.19 | 19.30 | 11.23 | 4.62 | 2 464 | 1 586 | 89 |
|  |  |  |  | 438.23 | 0.72 |  | 657.35 | 1.08 | 1.2 | 11.23 |  | 789 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 135.16 |  |  |  | 81% | 1 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 92.48 |  |  |  | 52% | 831 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 15. | Цена поставщика. Кабель ВВГ 3*4, м | 153 | 13.15 |  |  | 2 011.43 |  |  | 1 | 1 | 8 307 |  |  |
|  |  |  |  | 13.15 |  |  | 2 011.43 |  | 4.13 | 1 |  | 8 307 |  |
|  | Объем: 150*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =51.71*1.05/4.13 |
| 16. | Ц08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 2.8 | 503.59 | 80.72 | 6.43 | 1 410.04 | 226.03 | 18.01 | 11.23 | 4.62 | 3 974 | 2 538 | 83 |
|  |  |  |  | 416.43 | 0.36 |  | 1 166.00 | 1.01 | 1.16 | 11.23 |  | 1 353 | 11 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 215.69 |  |  |  | 81% | 2 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 147.58 |  |  |  | 52% | 1 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 17. | Цена поставщика. Кабель ВВГ 3*1,5, м | 285.6 | 4.98 |  |  | 1 421.71 |  |  | 1 | 1 | 5 872 |  |  |
|  |  |  |  | 4.98 |  |  | 1 421.71 |  | 4.13 | 1 |  | 5 872 |  |
|  | Объем: 280*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =19.58*1.05/4.13 |
| 18. | Ц08-02-410-02 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.45 | 1 189.88 | 228.74 | 48.46 | 535.45 | 102.93 | 21.81 | 11.23 | 4.47 | 1 911 | 1 156 | 97 |
|  |  |  |  | 912.68 | 2.53 |  | 410.71 | 1.14 | 1.6 | 11.23 |  | 657 | 13 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 98.87 |  |  |  | 81% | 947 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.65 |  |  |  | 52% | 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 19. | Цена поставщика. Труба ПВХ диам. 32 мм (3м), шт | 15 | 16.21 |  |  | 243.08 |  |  | 1 | 1 | 1 004 |  |  |
|  |  |  |  | 16.21 |  |  | 243.08 |  | 4.13 | 1 |  | 1 004 |  |
|  | Поправки: М: =64.98*1.03/4.13 |
| 20. | Ц08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м | 0.45 | 670.06 | 174.85 | 45.02 | 301.53 | 78.68 | 20.26 | 11.23 | 4.62 | 1 228 | 884 | 94 |
|  |  |  |  | 450.18 | 2.53 |  | 202.58 | 1.14 | 1.24 | 11.23 |  | 251 | 13 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 75.83 |  |  |  | 81% | 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 51.88 |  |  |  | 52% | 466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 21. | Цена поставщика. Кабель YKY 5*10, м | 45.9 | 40.50 |  |  | 1 858.83 |  |  | 1 | 1 | 7 677 |  |  |
|  |  |  |  | 40.50 |  |  | 1 858.83 |  | 4.13 | 1 |  | 7 677 |  |
|  | Объем: 45*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =159.29*1.05/4.13 |
| 22. | Ц08-02-396-05 Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м | 0.7 | 2 331.91 | 450.30 | 909.48 | 1 632.34 | 315.21 | 636.64 | 11.23 | 5.3 | 8 030 | 3 540 | 3 374 |
|  |  |  |  | 972.13 | 201.52 |  | 680.49 | 141.06 | 1.64 | 11.23 |  | 1 116 | 1 584 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 433.46 |  |  |  | 81% | 4 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 296.58 |  |  |  | 52% | 2 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 23. | Цена поставщика. Короб стальной( с крышкой) секция прямая 100*50 мм, м | 71.4 | 48.08 |  |  | 3 432.97 |  |  | 1 | 1 | 14 178 |  |  |
|  |  |  |  | 48.08 |  |  | 3 432.97 |  | 4.13 | 1 |  | 14 178 |  |
|  | Объем: 70*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =192.79*1.03/4.13 |
| 24. | Ц08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 2.3 | 196.49 | 42.16 | 67.36 | 451.93 | 96.96 | 154.92 | 11.23 | 5.87 | 2 830 | 1 089 | 909 |
|  |  |  |  | 86.98 | 24.36 |  | 200.05 | 56.03 | 4.16 | 11.23 |  | 832 | 629 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 145.34 |  |  |  | 81% | 1 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 99.44 |  |  |  | 52% | 893 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 25. | Цена поставщика. Кабель ВВГ 3*4, м | 153 | 13.14 |  |  | 2 011.04 |  |  | 1 | 1 | 8 306 |  |  |
|  |  |  |  | 13.14 |  |  | 2 011.04 |  | 4.13 | 1 |  | 8 306 |  |
|  | Объем: 150*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =51.7*1.05/4.13 |
| 26. | Цена поставщика. Кабель ВВГ 3*1,5, м | 81.6 | 4.98 |  |  | 405.99 |  |  | 1 | 1 | 1 677 |  |  |
|  |  |  |  | 4.98 |  |  | 405.99 |  | 4.13 | 1 |  | 1 677 |  |
|  | Объем: 80*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =19.57*1.05/4.13 |
| 27. | Ц08-02-163-02 Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2, 1 шт. | 1 | 30.97 | 21.19 | 3.22 | 30.97 | 21.19 | 3.22 | 11.23 | 4.62 | 275 | 238 | 15 |
|  |  |  |  | 6.56 | 0.18 |  | 6.56 | 0.18 | 3.33 | 11.23 |  | 22 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 20.30 |  |  |  | 81% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 13.89 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 28. | Цена поставщика. Муфта концевая 4КВНтп-В-70/120, шт | 1 | 316.71 |  |  | 316.71 |  |  | 1 | 1 | 1 308 |  |  |
|  |  |  |  | 316.71 |  |  | 316.71 |  | 4.13 | 1 |  | 1 308 |  |
|  | Поправки: М: =1269.9*1.03/4.13 |
| 29. | Ц08-03-572-04 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт. | 5 | 157.10 | 44.05 | 104.93 | 785.50 | 220.26 | 524.64 | 11.23 | 4.63 | 5 067 | 2 474 | 2 429 |
|  |  |  |  | 8.12 | 5.26 |  | 40.60 | 26.28 | 4.06 | 11.23 |  | 165 | 295 |
|  | Вычт.ресурсы: С201-0843:[ М-(406.10=16244.00*0.025) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 234.21 |  |  |  | 81% | 2 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 160.25 |  |  |  | 52% | 1 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 30. | Цена поставщика. Щит ВРУ RРР-4 ZMk, шт | 5 | 954.67 |  |  | 4 773.36 |  |  | 1 | 1 | 19 714 |  |  |
|  |  |  |  | 954.67 |  |  | 4 773.36 |  | 4.13 | 1 |  | 19 714 |  |
|  | Поправки: М: =3827.96*1.03/4.13 |
| 31. | Ц08-03-521-15 Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт. | 2 | 223.62 | 38.10 | 0.98 | 447.25 | 76.20 | 1.97 | 11.23 | 3.16 | 1 139 | 856 | 6 |
|  |  |  |  | 184.54 |  |  | 369.08 |  | 0.75 | 11.23 |  | 277 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 72.39 |  |  |  | 81% | 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.53 |  |  |  | 52% | 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 32. | Цена поставщика. Рубильник ВР31-32 100А, шт | 2 | 114.77 |  |  | 229.54 |  |  | 1 | 1 | 948 |  |  |
|  |  |  |  | 114.77 |  |  | 229.54 |  | 4.13 | 1 |  | 948 |  |
|  | Поправки: М: =460.19*1.03/4.13 |
| 33. | Ц08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 3 | 169.63 | 28.09 | 5.10 | 508.90 | 84.28 | 15.30 | 11.23 | 4.49 | 1 527 | 946 | 69 |
|  |  |  |  | 136.44 | 0.18 |  | 409.32 | 0.54 | 1.25 | 11.23 |  | 512 | 6 |
|  | Вычт.ресурсы: С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 80.58 |  |  |  | 81% | 771 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 55.13 |  |  |  | 52% | 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 34. | Цена поставщика. Выкл.автомат CLS6 В32/3, шт | 2 | 81.84 |  |  | 163.68 |  |  | 1 | 1 | 676 |  |  |
|  |  |  |  | 81.84 |  |  | 163.68 |  | 4.13 | 1 |  | 676 |  |
|  | Поправки: М: =328.16*1.03/4.13 |
| 35. | Цена поставщика. Выкл.автомат CLS6 B50/3, шт | 1 | 114.72 |  |  | 114.72 |  |  | 1 | 1 | 474 |  |  |
|  |  |  |  | 114.72 |  |  | 114.72 |  | 4.13 | 1 |  | 474 |  |
|  | Поправки: М: =460*1.03/4.13 |
| 36. | Ц08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт. | 1 | 14.81 | 10.98 | 3.22 | 14.81 | 10.98 | 3.22 | 11.23 | 4.62 | 142 | 123 | 15 |
|  |  |  |  | 0.61 | 0.18 |  | 0.61 | 0.18 | 7.08 | 11.23 |  | 4 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10.60 |  |  |  | 81% | 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 7.25 |  |  |  | 52% | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 37. | Цена поставщика. Счетчик ЦЭ 6803 5(50) 380 В, шт | 1 | 473.85 |  |  | 473.85 |  |  | 1 | 1 | 1 957 |  |  |
|  |  |  |  | 473.85 |  |  | 473.85 |  | 4.13 | 1 |  | 1 957 |  |
|  | Поправки: М: =1900*1.03/4.13 |
| 38. | Ц08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 2 | 8.01 | 4.30 | 3.22 | 16.02 | 8.59 | 6.43 | 11.23 | 4.62 | 132 | 96 | 30 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.18 |  | 1.00 | 0.36 | 6.14 | 11.23 |  | 6 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.50 |  |  |  | 81% | 81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5.82 |  |  |  | 52% | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 39. | Цена поставщика. Счетчик ЦЭ 6807 5(50) 220 В, шт | 2 | 149.64 |  |  | 299.27 |  |  | 1 | 1 | 1 236 |  |  |
|  |  |  |  | 149.64 |  |  | 299.27 |  | 4.13 | 1 |  | 1 236 |  |
|  | Поправки: М: =600*1.03/4.13 |
| 40. | Ц08-01-080-01 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2, 1 шт. | 2 | 29.16 | 13.85 | 12.86 | 58.32 | 27.70 | 25.73 | 11.23 | 4.62 | 500 | 311 | 119 |
|  |  |  |  | 2.45 | 0.72 |  | 4.90 | 1.44 | 14.31 | 11.23 |  | 70 | 16 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 27.68 |  |  |  | 81% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.94 |  |  |  | 52% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 41. | Цена поставщика. Ограничитель мощности 5,5/20 кВт ОМ-110, шт | 2 | 423.97 |  |  | 847.94 |  |  | 1 | 1 | 3 502 |  |  |
|  |  |  |  | 423.97 |  |  | 847.94 |  | 4.13 | 1 |  | 3 502 |  |
|  | Поправки: М: =1700*1.03/4.13 |
| 42. | Ц08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.1 | 482.60 | 406.49 | 12.86 | 48.26 | 40.65 | 1.29 | 11.23 | 4.62 | 486 | 456 | 6 |
|  |  |  |  | 63.25 | 0.72 |  | 6.33 | 0.07 | 3.77 | 11.23 |  | 24 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 38.68 |  |  |  | 81% | 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 26.47 |  |  |  | 52% | 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 43. | Цена поставщика. Выкл.для скрытой уст-ки IP44, шт | 10 | 14.46 |  |  | 144.65 |  |  | 1 | 1 | 597 |  |  |
|  |  |  |  | 14.46 |  |  | 144.65 |  | 4.13 | 1 |  | 597 |  |
|  | Поправки: М: =58*1.03/4.13 |
| 44. | Ц08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.23 | 5 436.88 | 1 114.70 | 2 316.92 | 1 250.48 | 256.38 | 532.89 | 11.23 | 5.57 | 7 074 | 2 879 | 2 968 |
|  |  |  |  | 2 005.25 | 682.13 |  | 461.21 | 156.89 | 2.66 | 11.23 |  | 1 227 | 1 762 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 392.61 |  |  |  | 81% | 3 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 268.63 |  |  |  | 52% | 2 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 45. | Цена поставщика. Светильник с лампой накаливания IP44, шт | 13 | 30.92 |  |  | 401.96 |  |  | 1 | 1 | 1 660 |  |  |
|  |  |  |  | 30.92 |  |  | 401.96 |  | 4.13 | 1 |  | 1 660 |  |
|  | Поправки: М: =123.98*1.03/4.13 |
| 46. | Цена поставщика. Светильник с лампой накаливания IP20 и встроенным датчиком движения, шт | 10 | 162.14 |  |  | 1 621.36 |  |  | 1 | 1 | 6 696 |  |  |
|  |  |  |  | 162.14 |  |  | 1 621.36 |  | 4.13 | 1 |  | 6 696 |  |
|  | Поправки: М: =650.12*1.03/4.13 |
| 47. | Цена поставщика. Лампа накаливания 60 Вт, шт | 23 | 3.99 |  |  | 91.66 |  |  | 1 | 1 | 379 |  |  |
|  |  |  |  | 3.99 |  |  | 91.66 |  | 4.13 | 1 |  | 379 |  |
|  | Поправки: М: =15.98*1.03/4.13 |
| 48. | Цена поставщика. Коробка ответвительная, шт | 30 | 1.50 |  |  | 44.89 |  |  | 1 | 1 | 185 |  |  |
|  |  |  |  | 1.50 |  |  | 44.89 |  | 4.13 | 1 |  | 185 |  |
|  | Поправки: М: =6*1.03/4.13 |
| 49. | Ц08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 0.5 | 868.43 | 106.79 | 65.71 | 434.22 | 53.40 | 32.86 | 11.23 | 4.64 | 2 283 | 600 | 152 |
|  |  |  |  | 695.93 | 2.87 |  | 347.97 | 1.44 | 4.4 | 11.23 |  | 1 531 | 16 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 52.10 |  |  |  | 81% | 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 35.65 |  |  |  | 52% | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 50. | Ц08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.15 | 1 236.26 | 165.67 | 85.41 | 185.44 | 24.85 | 12.81 | 11.23 | 4.65 | 840 | 279 | 60 |
|  |  |  |  | 985.18 | 3.32 |  | 147.78 | 0.50 | 3.39 | 11.23 |  | 501 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 24.08 |  |  |  | 81% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.48 |  |  |  | 52% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 51. | Ц08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м | 0.05 | 7 746.67 | 558.08 | 77.84 | 387.33 | 27.90 | 3.89 | 11.23 | 4.04 | 635 | 313 | 16 |
|  |  |  |  | 7 110.74 | 0.54 |  | 355.54 | 0.03 | 0.86 | 11.23 |  | 306 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 26.53 |  |  |  | 81% | 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.15 |  |  |  | 52% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 52. | Цена поставщика. Провод ПВ1 1*16, м | 5.1 | 11.44 |  |  | 58.36 |  |  | 1 | 1 | 241 |  |  |
|  |  |  |  | 11.44 |  |  | 58.36 |  | 4.13 | 1 |  | 241 |  |
|  | Объем: 5*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45.88*1.03/4.13 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 38 740.39 | 2 564.85 | 2 273.19 |  |  | 157 501 | 28 803 | 11 707 |
|  |  |  | 33 902.38 | 426.60 |  |  |  | 116 991 | 4 790 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 38 301.27 | 2 564.85 | 2 273.19 |  |  | 155 687 | 28 803 | 11 707 |
|  |  |  | 33 463.26 | 426.60 |  |  |  | 115 177 | 4 790 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 24 016.05 |  |  |  |  | 99 187 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 49-51) | 2 841.88 |  |  |  |  | 27 210 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 49-51) | 1 944.44 |  |  |  |  | 17 468 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 43 087.59 |  |  |  |  | 200 365 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 316.71 |  |  |  |  | 1 308 |  |  |
|  |  |  | 316.71 |  |  |  |  | 1 308 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 316.71 |  |  |  |  | 1 308 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 122.41 |  |  |  |  | 506 |  |  |
|  |  |  | 122.41 |  |  |  |  | 506 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 122.41 |  |  |  |  | 506 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 43 526.71 |  |  |  |  | 202 179 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2 % | 870.53 |  |  |  |  | 4 044 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными затратами | 44 397.24 |  |  |  |  | 206 223 |  |  |
|  | НДС | 7 991.50 |  |  |  |  | 37 120 |  |  |
|  | Всего с НДС | 52 388.74 |  |  |  |  | 243 343 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 841.88 |  |  |  |  | 27 210 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 944.44 |  |  |  |  | 17 468 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 39 404.77 | 2 875.05 | 2 508.87 |  |  | 162 389 | 32 287 | 12 637 |
|  |  |  | 34 020.91 | 443.89 |  |  |  | 117 464 | 4 984 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 38 373.15 | 2 590.51 | 2 319.41 |  |  | 156 189 | 29 091 | 11 921 |
|  |  |  | 33 463.26 | 428.82 |  |  |  | 115 177 | 4 815 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 24 016.05 |  |  |  |  | 99 187 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 49-51) | 2 868.37 |  |  |  |  | 27 464 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 49-51) | 1 962.56 |  |  |  |  | 17 631 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 43 204.08 |  |  |  |  | 201 284 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 909.21 | 284.54 | 189.46 |  |  | 5 694 | 3 196 | 716 |
|  |  |  | 435.24 | 15.07 |  |  |  | 1 781 | 169 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 2; %=84 - по стр. 3, 4; %=72 - по стр. 5-7) | 264.98 |  |  |  |  | 2 522 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3, 4; %=52 - по стр. 5-7) | 176.88 |  |  |  |  | 1 589 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 351.07 |  |  |  |  | 9 805 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 122.41 |  |  |  |  | 506 |  |  |
|  |  |  | 122.41 |  |  |  |  | 506 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 122.41 |  |  |  |  | 506 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 44 677.56 |  |  |  |  | 211 595 |  |  |
|  | Всего по смете | 44 677.56 |  |  |  |  | 211 595 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2 % | 893.55 |  |  |  |  | 4 232 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными затратами | 45 571.11 |  |  |  |  | 215 827 |  |  |
|  | НДС | 8 202.80 |  |  |  |  | 38 849 |  |  |
|  | Всего с НДС | 53 773.91 |  |  |  |  | 254 676 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 133.35 |  |  |  |  | 29 986 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 139.44 |  |  |  |  | 19 220 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

Главный специалист отдела капитального ремонта муниципальной

собственности КАиС администрации ГО "Город Калининград"                                               И.Н.Игнатов

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 514 718 | руб. | Смета на сумму: | 514 718 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Строительство дождевой канализации и дренажа по адресу: ул.Нарвская, 91-93, Ленинградский район г.Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Строительство дренажа по адресу: ул.Нарвская, 91-93, Ленинградский район г.Калининград |
| Сметная стоимость: | 514.718 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.089 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 118.769 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |
| 1. | Е01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 2.64 | 1 682.10 | 1 682.10 |  | 4 440.74 | 4 440.74 |  | 12.01 | 1 | 53 333 | 53 333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 100*2.2*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е01-02-066-01 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений | 4.4 | 1 671.59 | 235.30 | 76.54 | 7 355.00 | 1 035.32 | 336.78 | 12.02 | 5.81 | 38 931 | 12 445 | 1 957 |
|  |  |  |  | 1 359.75 | 4.38 |  | 5 982.90 | 19.27 | 4.1 | 12 |  | 24 530 | 231 |
|  | Объем: 100*2.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 1 | 1 275.59 | 88.43 | 35.90 | 1 275.59 | 88.43 | 35.90 | 12.02 | 4.01 | 8 126 | 1 063 | 144 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 3.93 |  | 1 151.26 | 3.93 | 6.01 | 12.02 |  | 6 919 | 47 |
|  | Объем: 100*0.1*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 2.5282 | 704.46 | 704.46 |  | 1 781.02 | 1 781.02 |  | 12.02 | 1 | 21 408 | 21 408 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 264-10-3.14*0.062*0.062*96-3.14*0.08*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.1118 | 426.34 | 426.34 |  | 47.66 | 47.66 |  | 12.02 | 1 | 573 | 573 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 264-252.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 17.888 | 27.40 |  | 27.40 | 490.18 |  | 490.18 |  | 4.99 | 2 446 |  | 2 446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 11.18*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =136.74/4.99 |
| 7. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 17.888 | 27.40 |  | 27.40 | 490.18 |  | 490.18 |  | 4.99 | 2 446 |  | 2 446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 11.18*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =136.74/4.99 |
|  | Раздел 2. Дренаж Д1 |
| 8. | Е22-01-021-04 Укладка трубопроводов дренажных из полиэтиленовых труб диаметром 113/126 мм, 1 км трубопровода | 0.096 | 6 743.50 | 2 699.27 | 3 937.01 | 647.38 | 259.13 | 377.95 | 12.02 | 4.41 | 4 816 | 3 115 | 1 667 |
|  |  |  |  | 107.22 | 527.30 |  | 10.29 | 50.62 | 3.35 | 12.01 |  | 34 | 608 |
|  | Объем: 96/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Цена поставщика. ПВХ труба дренажная рифленая с геотекстильным фильтром ф113/126 Вавин, м | 96.96 | 26.56 |  |  | 2 575.49 |  |  | 1 | 1 | 10 482 |  |  |
|  |  |  |  | 26.56 |  |  | 2 575.49 |  | 4.07 | 1 |  | 10 482 |  |
|  | Объем: 96*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2.56*41*1.03/4.07 |
| 10. | Е22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.004 | 7 935.01 | 2 790.70 | 4 968.69 | 31.74 | 11.16 | 19.87 | 12.02 | 4.36 | 223 | 134 | 87 |
|  |  |  |  | 175.62 | 641.74 |  | 0.70 | 2.57 | 3.36 | 12.01 |  | 2 | 31 |
|  | Объем: 4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Цена поставщика. ПВХ труба с раструбом класс Н (SN4) ф160*4,0 Вавин, м | 4.04 | 278.18 |  |  | 1 123.84 |  |  | 1 | 1 | 4 574 |  |  |
|  |  |  |  | 278.18 |  |  | 1 123.84 |  | 4.07 | 1 |  | 4 574 |  |
|  | Объем: 4*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =26.81*41*1.03/4.07 |
| 12. | Е23-01-001-03 Засыпка трубопроводов гравием, 10 м3 основания | 2.045 | 2 665.99 | 88.43 | 52.31 | 5 451.95 | 180.84 | 106.97 | 12.02 | 4.01 | 32 090 | 2 174 | 429 |
|  |  |  |  | 2 525.25 | 5.73 |  | 5 164.14 | 11.72 | 5.71 | 12.01 |  | 29 487 | 141 |
| 13. | Е22-03-011-03 Установка колодцев гофрированных ф315, 1 шт. | 7 | 23.23 | 17.92 | 5.31 | 162.61 | 125.44 | 37.17 | 12.02 | 5.82 | 1 724 | 1 508 | 216 |
|  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 2.10 | 7.15 | 12.1 |  |  | 25 |
|  | Поправки: М: *0 |
| 14. | Цена поставщика. Гофрированная труба колодца 315*2000 Вавин, шт | 7 | 426.76 |  |  | 2 987.33 |  |  | 1 | 1 | 12 158 |  |  |
|  |  |  |  | 426.76 |  |  | 2 987.33 |  | 4.07 | 1 |  | 12 158 |  |
|  | Поправки: М: =41.13*41*1.03/4.07 |
| 15. | Цена поставщика. Дно ливневого колодца 315 Вавин, шт | 7 | 161.14 |  |  | 1 127.97 |  |  | 1 | 1 | 4 591 |  |  |
|  |  |  |  | 161.14 |  |  | 1 127.97 |  | 4.07 | 1 |  | 4 591 |  |
|  | Поправки: М: =15.53*41*1.03/4.07 |
| 16. | Цена поставщика. Муфта in-situ ф110 Вавин, шт | 14 | 106.25 |  |  | 1 487.49 |  |  | 1 | 1 | 6 054 |  |  |
|  |  |  |  | 106.25 |  |  | 1 487.49 |  | 4.07 | 1 |  | 6 054 |  |
|  | Поправки: М: =10.24*41*1.03/4.07 |
| 17. | Цена поставщика. Муфта in-situ ф160 Вавин, шт | 1 | 168.30 |  |  | 168.30 |  |  | 1 | 1 | 685 |  |  |
|  |  |  |  | 168.30 |  |  | 168.30 |  | 4.07 | 1 |  | 685 |  |
|  | Поправки: М: =16.22*41*1.03/4.07 |
| 18. | Цена поставщика. Люк чугунный с телескопической трубой Вавин, шт | 7 | 1 319.92 |  |  | 9 239.45 |  |  | 1 | 1 | 37 605 |  |  |
|  |  |  |  | 1 319.92 |  |  | 9 239.45 |  | 4.07 | 1 |  | 37 605 |  |
|  | Поправки: М: =127.21*41*1.03/4.07 |
|  | Раздел 3. Разное |
| 19. | Е66-10-6 Очистка смотрового колодца СК-2 и приямка от мокрого ила и грязи, 1 м3 ила, грязи | 1 | 47.23 | 44.80 | 2.43 | 47.23 | 44.80 | 2.43 | 12.01 | 2.93 | 545 | 538 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е22-06-005-07 Врезка в существующие сети диаметром 300 мм, 1 врезка | 1 | 793.61 | 74.65 | 507.28 | 793.61 | 74.65 | 507.28 | 12.02 | 4.03 | 3 680 | 897 | 2 044 |
|  |  |  |  | 211.68 | 48.28 |  | 211.68 | 48.28 | 3.49 | 12 |  | 739 | 579 |
| 21. | Е65-11-1 Ремонт приямков в подвальном помещении, 100 колодцев | 0.01 | 18 293.76 | 10 567.20 | 6 265.96 | 182.94 | 105.67 | 62.66 | 12.02 | 4.47 | 1 612 | 1 270 | 280 |
|  |  |  |  | 1 460.60 | 669.90 |  | 14.61 | 6.70 | 4.26 | 12.01 |  | 62 | 80 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0003:[ М-(9430.96=632.95*14.9) ]; С402-0004:[ М-(1661.66=569.06*2.92) ] |
| 22. | Е66-43-1 Промывка спецмашинами <СКАНИЯ> и <SISU> канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 13 364.51 | 1 352.29 | 11 742.22 | 10 691.61 | 1 081.83 | 9 393.78 | 12.02 | 2.77 | 39 750 | 13 004 | 26 021 |
|  |  |  |  | 270.00 | 580.16 |  | 216.00 | 464.13 | 3.36 | 11.99 |  | 726 | 5 565 |
|  | Вычт.ресурсы: Х38-0131:[ ЭМ-(1977.83=791.13*2.5), ЗПМ-(37.70=15.08*2.5) ] |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 52 599.31 | 9 276.69 | 11 861.15 |  |  | 287 852 | 111 462 | 37 744 |
|  |  |  | 31 461.45 | 609.32 |  |  |  | 138 648 | 7 307 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 33 706.50 | 9 171.02 | 11 798.49 |  |  | 210 091 | 110 192 | 37 464 |
|  |  |  | 12 736.97 | 602.62 |  |  |  | 62 437 | 7 227 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=110.5 - по стр. 3, 8, 10, 12, 13, 20; %=62.9 - по стр. 19; %=91.8 - по стр. 22) | 8 678.53 |  |  |  |  | 88 624 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=71.2 - по стр. 3, 8, 10, 12, 13, 20; %=40 - по стр. 19; %=54.4 - по стр. 22) | 5 133.85 |  |  |  |  | 49 343 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 47 518.88 |  |  |  |  | 348 058 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 18 892.81 | 105.67 | 62.66 |  |  | 77 761 | 1 270 | 280 |
|  |  |  | 18 724.48 | 6.70 |  |  |  | 76 211 | 80 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 21) | 115.74 |  |  |  |  | 1 182 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21) | 67.42 |  |  |  |  | 648 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 19 075.97 |  |  |  |  | 79 591 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 66 594.85 |  |  |  |  | 427 649 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2% | 1 331.90 |  |  |  |  | 8 553 |  |  |
|  | ИТОГО | 67 926.75 |  |  |  |  | 436 202 |  |  |
|  | НДС | 12 226.82 |  |  |  |  | 78 516 |  |  |
|  | Всего с НДС | 80 153.57 |  |  |  |  | 514 718 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

# Text boxes

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |