| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 920 047 | руб. | Смета на сумму: | 920 047 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2013г. |
| Объект: | ООО «ЖЭУ-18» |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Адмиральская 9-11 |
| Сметная стоимость: | 920.047 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.545 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 170.811 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом на 6 сторон) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25) |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 3.1076 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 719.47 | 1 428.59 | 290.87 | 12.51 | 4.4 | 19 152 | 17 872 | 1 280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 414.30 |  |  |  | 84% | 15 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 857.15 |  |  |  | 48% | 8 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.1076 | 1 658.80 | 481.56 | 23.33 | 5 154.88 | 1 496.50 | 72.48 | 12.51 | 7.11 | 30 676 | 18 721 | 515 |
|  |  |  |  | 1 153.91 |  |  | 3 585.89 |  | 3.19 | 1 |  | 11 439 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 242.10 |  |  |  | 71% | 13 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 972.73 |  |  |  | 52% | 9 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.1076 | 5 724.76 | 1 008.34 | 100.80 | 17 790.26 | 3 133.51 | 313.25 | 12.51 | 7.11 | 87 183 | 39 200 | 2 227 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 14 343.50 |  | 3.19 | 1 |  | 45 756 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 600.81 |  |  |  | 71% | 27 832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 036.78 |  |  |  | 52% | 20 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки | 0.2165 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 349.71 | 65.20 | 6.55 | 12.51 | 6.11 | 1 901 | 816 | 40 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 277.96 | 1.30 | 3.76 | 12.52 |  | 1 045 | 16 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 57.19 |  |  |  | 73% | 607 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 46.55 |  |  |  | 56% | 466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.12 | 7 154.99 | 1 812.38 | 83.99 | 858.60 | 217.49 | 10.08 | 12.51 | 7.02 | 5 379 | 2 721 | 71 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 631.04 |  | 4.1 | 1 |  | 2 587 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 180.52 |  |  |  | 71% | 1 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 141.37 |  |  |  | 52% | 1 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 2 | 181.10 | 47.96 | 44.53 | 362.20 | 95.93 | 89.05 | 12.51 | 7.07 | 2 570 | 1 200 | 630 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 177.22 |  | 4.18 | 1 |  | 741 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 79.62 |  |  |  | 71% | 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 62.35 |  |  |  | 52% | 624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.792 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 2 758.87 | 1 193.85 | 20.02 | 12.51 | 7.02 | 21 317 | 14 935 | 141 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 545.00 |  | 4.04 | 1 |  | 6 242 |  |
|  | Объем: 40*1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 990.90 |  |  |  | 71% | 10 604 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 776.00 |  |  |  | 52% | 7 766 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев( хребтовая, строп), 100 м | 0.097 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 901.26 | 131.76 | 3.36 | 12.51 | 6.98 | 3 939 | 1 648 | 23 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 766.14 |  | 2.96 | 1 |  | 2 268 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 109.36 |  |  |  | 71% | 1 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 85.64 |  |  |  | 52% | 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 65.47 | 65.19 | 0.28 | 12.51 | 4.05 | 817 | 815 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 54.11 |  |  |  | 71% | 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.37 |  |  |  | 52% | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 12.51 | 6.53 | 3 807 | 1 726 | 389 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 591.68 | 4.15 | 2.86 | 12.51 |  | 1 692 | 52 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.26 | 2 460.30 |  |  | 3 099.98 |  |  |  |  | 5 311 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 3 099.98 |  | 4 214.88 |  |  | 5 311 |  |
|  | Объем: 0.7*0.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.87052 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 965.84 | 903.00 | 910.89 | 12.51 | 3.39 | 14 655 | 11 297 | 3 088 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 151.95 | 12.86 | 1.78 | 12.56 |  | 270 | 162 |
|  | Объем: (310.76*2+310.76*0.7+24*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 824.27 |  |  |  | 77% | 8 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 549.52 |  |  |  | 48% | 5 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 183.619764 | 36.04 |  |  | 6 617.66 |  |  |  |  | 27 637 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 6 617.66 |  | 150.51 |  |  | 27 637 |  |
|  | Объем: (310.76*2+310.76*0.7+24*2)*0.01*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.1076 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 891.04 | 381.10 | 3.92 | 12.51 | 7.2 | 6 187 | 4 768 | 28 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 506.01 |  | 2.75 | 1 |  | 1 392 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 354.42 |  |  |  | 79% | 3 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 243.90 |  |  |  | 51% | 2 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 388.45 | 13.13 |  |  | 5 100.35 |  |  |  |  | 16 626 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 5 100.35 |  | 42.8 |  |  | 16 626 |  |
|  | Объем: 310.76*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-023-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля, 100 м2 кровли | 3.1076 | 12 025.89 | 621.91 | 207.48 | 37 371.66 | 1 932.63 | 644.78 | 12.52 | 6.6 | 183 634 | 24 197 | 4 256 |
|  |  |  |  | 11 196.50 | 18.64 |  | 34 794.24 | 57.93 | 4.46 | 12.5 |  | 155 182 | 724 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 149.80 |  |  |  | 92% | 22 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 094.81 |  |  |  | 44% | 10 965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 26.10384 | 137.86 |  |  | 3 598.68 |  |  |  |  | 15 656 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 598.68 |  | 599.75 |  |  | 15 656 |  |
|  | Объем: 310.76*0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения | 0.2 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 1 001.76 | 18.03 | 18.80 | 12.51 | 6.29 | 3 692 | 226 | 118 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 964.94 | 1.37 | 3.47 | 12.5 |  | 3 348 | 17 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 20.95 |  |  |  | 92% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 10.67 |  |  |  | 44% | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.715 | 3 051.66 | 468.45 | 8.32 | 2 181.93 | 334.94 | 5.95 | 12.51 | 6.9 | 9 092 | 4 190 | 41 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.29 |  | 1 841.04 | 0.92 | 2.64 | 12.57 |  | 4 860 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 278.76 |  |  |  | 71% | 2 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 218.31 |  |  |  | 52% | 2 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий | 0.715 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 67.54 | 67.34 | 0.20 | 12.51 | 4.09 | 843 | 842 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 55.89 |  |  |  | 71% | 598 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 43.77 |  |  |  | 52% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.715 | 8 902.85 | 408.62 | 39.83 | 6 365.54 | 292.17 | 28.48 | 12.51 | 6.89 | 22 953 | 3 655 | 196 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.78 |  | 6 044.90 | 2.70 | 3.16 | 12.48 |  | 19 102 | 34 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 318.46 |  |  |  | 92% | 3 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 162.18 |  |  |  | 44% | 1 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.07 | 8 841.92 | 600.70 | 10.13 | 618.93 | 42.05 | 0.71 | 12.51 | 7.18 | 1 234 | 526 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 576.18 |  | 1.22 | 1 |  | 703 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 34.90 |  |  |  | 71% | 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 27.33 |  |  |  | 52% | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.35 | 7 502.32 | 416.30 | 16.46 | 2 625.81 | 145.71 | 5.76 | 12.51 | 7.18 | 8 322 | 1 823 | 41 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 474.35 |  | 2.61 | 1 |  | 6 458 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 120.94 |  |  |  | 71% | 1 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 94.71 |  |  |  | 52% | 948 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.14 | 5 878.09 | 722.88 | 10.13 | 822.93 | 101.20 | 1.42 | 12.51 | 7.18 | 2 955 | 1 266 | 10 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 720.31 |  | 2.33 | 1 |  | 1 678 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 84.00 |  |  |  | 71% | 899 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 65.78 |  |  |  | 52% | 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.07 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 330.88 | 42.05 | 0.71 | 12.51 | 7.18 | 1 251 | 526 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 288.13 |  | 2.5 | 1 |  | 720 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 34.90 |  |  |  | 71% | 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 27.33 |  |  |  | 52% | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.26 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 374.43 | 106.51 | 0.33 | 12.51 | 7.2 | 2 467 | 1 332 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 267.59 |  | 4.23 | 1 |  | 1 132 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 88.40 |  |  |  | 71% | 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 69.23 |  |  |  | 52% | 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
| 27. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.052 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 19.42 | 17.46 | 1.38 | 12.52 | 7.17 | 231 | 219 | 10 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.58 |  | 4.14 | 1 |  | 2 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 18.51 |  |  |  | 90% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 9.43 |  |  |  | 43% | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.02288 | 23 811.97 |  |  | 544.82 |  |  |  |  | 1 095 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 544.82 |  | 47 861.13 |  |  | 1 095 |  |
|  | Объем: 0.052*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.038 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 325.74 | 209.51 | 9.59 | 12.51 | 6.18 | 3 199 | 2 621 | 59 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 106.65 | 2.28 | 4.86 | 12.52 |  | 518 | 29 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 165.20 |  |  |  | 66% | 1 749 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 133.43 |  |  |  | 50% | 1 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
| 30. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.1596 | 3 649.31 |  |  | 582.43 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 582.43 |  | 13 782.4 |  |  | 2 200 |  |
|  | Объем: 4200*0.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала), 100 м труб | 0.02 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 278.61 | 182.65 | 5.68 | 12.51 | 6.18 | 2 759 | 2 285 | 35 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 90.28 | 1.35 | 4.86 | 12.52 |  | 439 | 17 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 143.52 |  |  |  | 66% | 1 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 115.92 |  |  |  | 50% | 1 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
| 32. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.132 | 3 649.31 |  |  | 481.71 |  |  |  |  | 1 819 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 481.71 |  | 13 782.4 |  |  | 1 819 |  |
|  | Объем: 2200*3*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов), 100 м труб | 0.006 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 139.30 | 91.32 | 2.84 | 12.51 | 6.18 | 1 379 | 1 142 | 18 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 45.14 | 0.68 | 4.86 | 12.52 |  | 219 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 71.76 |  |  |  | 66% | 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 57.96 |  |  |  | 50% | 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
| 34. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.066 | 3 649.31 |  |  | 240.85 |  |  |  |  | 910 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 240.85 |  | 13 782.4 |  |  | 910 |  |
|  | Объем: 2200*5*0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала), 100 м труб | 0.008 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 111.44 | 73.06 | 2.27 | 12.51 | 6.18 | 1 104 | 914 | 14 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 36.11 | 0.54 | 4.86 | 12.52 |  | 175 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 57.41 |  |  |  | 66% | 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 46.37 |  |  |  | 50% | 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
| 36. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0528 | 3 649.31 |  |  | 192.68 |  |  |  |  | 728 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 192.68 |  | 13 782.4 |  |  | 728 |  |
|  | Объем: 2200*3*0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(12 каналов), 100 м труб | 0.004 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 204.31 | 133.94 | 4.17 | 12.51 | 6.18 | 2 023 | 1 676 | 26 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 66.20 | 0.99 | 4.86 | 12.52 |  | 322 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 105.25 |  |  |  | 66% | 1 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 85.01 |  |  |  | 50% | 844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
| 38. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0968 | 3 649.31 |  |  | 353.25 |  |  |  |  | 1 334 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 353.25 |  | 13 782.4 |  |  | 1 334 |  |
|  | Объем: 2200*11*0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕР 46-01-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство бетонных оголовков (примен), 1 м3 | 0.03 | 1 507.44 | 278.21 | 47.43 | 45.22 | 8.35 | 1.42 | 12.51 | 5.73 | 286 | 104 | 8 |
|  |  |  |  | 1 181.80 | 1.96 |  | 35.45 | 0.06 | 4.88 | 12.52 |  | 173 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 8.33 |  |  |  | 84% | 88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5.05 |  |  |  | 48% | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.3661 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 883.32 | 474.32 | 0.75 | 12.51 | 4.04 | 7 664 | 5 934 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 408.25 |  | 4.23 | 1 |  | 1 727 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 374.71 |  |  |  | 67% | 3 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 237.16 |  |  |  | 40% | 2 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымоходов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3661 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 838.96 | 41.80 | 5.21 | 12.51 | 7.11 | 2 738 | 523 | 37 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 791.94 |  | 2.75 | 1 |  | 2 178 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 39.71 |  |  |  | 80% | 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 19.65 |  |  |  | 37% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
| 42. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн. | 26.588 | 7.34 |  | 7.34 | 195.04 |  | 195.04 |  | 5.54 | 1 081 |  | 1 081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 43. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн. | 26.588 | 26.50 |  | 26.50 | 704.58 |  | 704.58 |  | 5.54 | 3 903 |  | 3 903 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 109 926.59 | 13 565.16 | 3 420.37 |  |  | 533 709 | 169 720 | 18 302 |
|  |  |  | 92 941.08 | 87.13 |  |  |  | 345 684 | 1 091 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 109 926.59 | 13 565.16 | 3 420.37 |  |  | 533 709 | 169 720 | 18 302 |
|  |  |  | 92 941.08 | 87.13 |  |  |  | 345 684 | 1 091 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 20 812.41 |  |  |  |  | 73 316 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 39; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 19, 20, 22-26; %=73 - по стр. 4; %=90 - по стр. 10, 27; %=77 - по стр. 12; %=79 - по стр. 14; %=92 - по стр. 16, 18, 21; %=66 - по стр. 29, 31, 33, 35, 37; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41) | 12 229.68 |  |  |  |  | 130 511 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 39; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 19, 20, 22-26; %=56 - по стр. 4; %=43 - по стр. 10, 27; %=51 - по стр. 14; %=44 - по стр. 16, 18, 21; %=50 - по стр. 29, 31, 33, 35, 37; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41) | 8 415.22 |  |  |  |  | 84 177 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 130 571.49 |  |  |  |  | 748 397 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 130 571.49 |  |  |  |  | 748 397 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 794.23 |  |  |  |  | 16 016 |  |  |
|  | СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 133 365.72 |  |  |  |  | 764 413 |  |  |
|  | НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ 2% | 2 667.31 |  |  |  |  | 15 288 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ | 136 033.03 |  |  |  |  | 779 701 |  |  |
|  | НДС 18% | 24 485.95 |  |  |  |  | 140 346 |  |  |
|  | Всего с НДС | 160 518.98 |  |  |  |  | 920 047 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 229.68 |  |  |  |  | 130 511 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 415.22 |  |  |  |  | 84 177 |  |  |

| Составил: | инженер ООО "ЖЭУ-18" Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |