А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Лукашова, д. 11 «б»

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки - многоквартирный дом

4. Год постройки  -  2011 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 0 %

6. Степень фактического износа 0%

7. Год последнего капитального ремонта - нет данных

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 6

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 60

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 12652 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 3268,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2789,8  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

412,7 кв.м

20. Количество лестниц 12 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 171,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 229 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 12,2 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бетонный                 новое

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены       кирпичные                новое

3. Перегородки 		 кирпичные                новое

4. Перекрытия

Чердачные          ж/бетонные плиты       новое

Междуэтажные       ж/бетонные плиты       новое

Подвальные         ж/бетонные плиты

(другое)

5. Крыша                      металлочерепица         новое

6. Полы                        бетонная  стяжка       новое

7. Проемы

Окна               стеклопакеты              новое

Двери              металлические             новое

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                новое

Наружная           окраска, штукатурка       новое

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          есть

сети   проводного

радиовещания

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  есть

вентиляция            есть

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      скрытая проводка               новое

холодное              есть                           новое

водоснабжение

горячее               нет

водоснабжение

водоотведение         трубы ПВХ                      новое

газоснабжение         есть                           новое

отопление             двухконтурные котлы            новое

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)котелковое

11. Крыльца                   есть