А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Карташева, д. 30 «а-г»

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки многоквартирный дом

4. Год постройки  -  1972 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта не было

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 70

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 12430 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 3439,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3404,7  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

1330,5 кв.м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 435 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1330,5 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  2558,1

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый                   удовл.

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены        ж/бетонные блоки         удовл.

3. Перегородки 		  кирпичные                удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          ж/бетонные панели        удовл.

Междуэтажные       ж/бетонные панели        удовл.

Подвальные         ж/бетонные панели

(другое)

5. Крыша          совмещенная по перекрытию

на мастике рулонная     ремонт 40%

6. Полы           дощатые, плиточные, цементные      удовл.

7. Проемы

Окна               двойные створные         удовл.

Двери              филёнчатые            замена подвальной двери

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка               удовл.

Наружная           швы промазаны мастикой    удовл.

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       эмалированные, чугунные

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          есть

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      скрытая проводка               удовл.

холодное              стальные трубы                 удовл.

водоснабжение

горячее               стальные трубы                 удовл.

водоснабжение

водоотведение         чугунные трубы                 удовл.

газоснабжение         есть                           удовл.

отопление             центральное                    удовл.

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)котелковое

11. Крыльца                   4 шт. бетонные