«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	79 464	руб.	Смета на сумму:	79 464	руб.	
Директор
 МКУ «КР МКД»	Директор 
ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода по ул. Тихоненко, дом №27 в г. Калининграде 	
Сметная стоимость:	79.464	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.156	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.104	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	13.238	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА	
	
1.	ТЕР 24-02-100-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений	0.1	1 116.55	320.47	379.03	111.66	32.05	37.90	13.67	4.76	773	438	180	
				417.05			41.71		3.71	1		155		
	Накладные расходы		117%			37.50				99%	434			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			24.36				61%	267			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.52					1 474			
	
2.	ТЕР 24-02-030-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.036	377.81	76.46	301.35	13.60	2.75	10.85	13.68	6.09	104	38	66	
					37.75			1.36	4.09	13.65			19	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0	
	Накладные расходы		117%			4.81				99%	56			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			3.12				61%	35			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.53					195			
	
3.	ТЕР 24-02-060-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов	0.1	582.89	349.12	233.77	58.29	34.91	23.38	13.67	6.1	620	477	143	
					4.28			0.43	3.65	13.67			6	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0	
	Накладные расходы		117%			41.35				99%	478			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			26.86				61%	295			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.50					1 393			
	
4.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.04	673.19	525.85	14.21	26.93	21.03	0.57	13.67	4.37	308	288	2	
				133.13	2.20		5.33	0.09	3.45	13.67		18	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			15.63				63%	182			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.56				40%	116			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.12					606			
	
5.	ТССЦ 509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.0136												
									3.45					
	Объем: (0.04)*0.34													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	210.48	90.74	72.70			1 805	1 241	391	
			47.04	1.88				173	26	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	183.55	69.71	72.13			1 497	953	389	
			41.71	1.79				155	25	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3)	83.66					968			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1-3)	54.34					597			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	321.55					3 062			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	26.93	21.03	0.57			308	288	2	
			5.33	0.09				18	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4)	15.63					182			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4)	10.56					116			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	53.12					606			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	374.67					3 668			
	Строительный контроль 2,14%	8.02					78			
	ИТОГО со Строительным контролем	382.69					3 746			
	 Непредвиденные расходы 2%	7.65					75			
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами	390.34					3 821			
	НДС 18%	70.26					688			
	ВСЕГО С НДС	460.60					4 509			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	99.29					1 150			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	64.90					713			
	
	Раздел 2.  Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода	
	
6.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта	0.079	1 466.39	1 466.39		115.84	115.84		13.67	1	1 584	1 584		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			83.40				61%	966			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			44.02				31%	491			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243.26					3 041			
	
7.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,, 10 м3 основания	0.36	124.33	88.43	35.90	44.76	31.83	12.92	13.67	4.6	495	435	59	
					3.93			1.41	7.4	13.67			19	
	Объем: 1.4+1.6+0.6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ]	
	Накладные расходы		117%			38.89				99%	449			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			25.26				61%	277			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.91					1 221			
	
8.	ТССЦ 408-0121 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3	3.6	110.43			397.55					3 391			
				110.43			397.55		942.07			3 391		
	
9.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.014	704.46	704.46		9.86	9.86		13.67	1	135	135		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			7.10				61%	82			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			3.75				31%	42			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.71					259			
	
10.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.065	426.34	426.34		27.71	27.71		13.67	1	379	379		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			19.95				61%	231			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.53				31%	117			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.19					728			
	
11.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.05	27.76		27.76	306.70		306.70		5.78	1 773		1 773	
										1				
	Объем: 6.5*1.7													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	Устройство приямка под врезку газопровода	
	
12.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта	0.029	1 275.12	1 275.12		36.98	36.98		13.67	1	505	505		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			26.63				61%	308			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			14.05				31%	157			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.66					970			
	
13.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка среднезернистым песком места врезки на полную глубину траншеи, 10 м3 основания	0.29	1 275.59	88.43	35.90	369.92	25.64	10.41	13.67	4.6	2 869	351	48	
				1 151.26	3.93		333.87	1.14	7.4	13.67		2 471	16	
	Накладные расходы		117%			31.33				99%	363			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			20.35				61%	224			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421.61					3 456			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 309.32	247.86	330.03			11 131	3 389	1 880	
			731.42	2.55				5 862	35	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 309.32	247.86	330.03			11 131	3 389	1 880	
			731.42	2.55				5 862	35	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	397.55					3 391			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 6, 9, 10, 12; %=99 - по стр. 7, 13)	207.30					2 401			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 6, 9, 10, 12; %=61 - по стр. 7, 13)	117.96					1 308			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 634.58					14 840			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 634.58					14 840			
	Строительный контроль 2,14%	34.98					318			
	ИТОГО со Строительным контролем	1 669.56					15 158			
	 Непредвиденные расходы 2%	33.39					303			
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами	1 702.95					15 461			
	НДС 18%	306.53					2 783			
	ВСЕГО С НДС	2 009.48					18 244			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	207.30					2 401			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	117.96					1 308			
	
	Раздел 3.  Наружные газопроводы	
	
14.	ТЕР 24-02-032-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 400 м укладываемой трубы	0.01125	166.50	41.61	124.43	1.87	0.47	1.40	13.68	5.17	14	6	7	
				0.46			0.01		6.96	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9110	
	Накладные расходы		117%			0.55				99%	6			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			0.36				61%	4			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.78					24			
	
15.	ТССЦ 507-3726 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	4.5	24.94			112.23					480			
				24.94			112.23		106.57			480		
	
16.	ТЕР 24-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм, 10 вводов	0.1	3 521.04	1 186.15	1 567.82	352.10	118.62	156.78	13.67	3.45	2 308	1 621	541	
				767.07			76.71		1.9	1		146		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0072:[ М-(4.97=2482.70*0.002) ];  ТССЦ 101-0311:[ М-(131.45=43816.00*0.003) ];  ТССЦ 101-1627:[ М-(409.38=6298.20*0.065) ];  ТССЦ 103-0138:[ М-(1946.88=33.80*57.6) ];  ТССЦ 507-0778:[ М-(3022.50=302.25*10) ];  ТССЦ 507-1973:[ М-(659.52=27.48*24) ];  ТССЦ 507-2625:[ М-(5553.60=138.84*40) ]	
	Накладные расходы		117%			138.79				99%	1 605			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			90.15				61%	989			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					581.04					4 902			
	
17.	С ценапоставщика. 
Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11, шт.	1	630.84			630.84					2 139			
				630.84			630.84		3.39			2 139		
	Поправки: М: =2076.27*1.03/3.39	
	
18.	ТССЦ 103-0018 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	0.15	35.37			5.31					18			
				35.37			5.31		122.22			18		
	
19.	ТЕР 16-05-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	27.82	14.16	4.98	27.82	14.16	4.98	13.67	6.12	248	194	30	
				8.68			8.68		2.73	1		24		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9009	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]	
	Накладные расходы		115%			16.28				98%	190			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.05				56%	109			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.16					547			
	
20.	ТССЦ 302-3227 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.	1	819.10			819.10					2 879			
				819.10			819.10		2 879.45			2 879		
	
21.	ТССЦ 302-1241 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.	1	27.31			27.31					189			
				27.31			27.31		189.25			189		
	
22.	ТССЦ 507-0817 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	1	326.13			326.13					557			
				326.13			326.13		557.33			557		
	
23.	ТЕР 24-01-028-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм, 1 компенсатор	1	377.60	29.88	29.17	377.60	29.88	29.17	13.67	6.76	5 002	408	197	
				318.55	4.13		318.55	4.13	13.8	13.71		4 396	57	
	Накладные расходы		117%			39.79				99%	460			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			25.85				61%	284			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					443.24					5 746			
	
24.	ТЕР 16-02-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.06	5 708.01	399.82	123.28	342.48	23.99	7.40	13.67	7.04	1 543	328	52	
				5 184.91	2.87		311.09	0.17	3.74	13.65		1 163	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240	
	Накладные расходы		115%			27.78				98%	323			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			17.15				56%	185			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					387.42					2 051			
	
25.	ТЕР 22-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Применительно) 
Приварка в существующий стальной трубопровод  диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	41.70	4.35	35.95	41.70	4.35	35.95	13.68	4.53	226	60	163	
				1.40	3.78		1.40	3.78	2.8	13.64		4	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Накладные расходы		117%			9.51				99%	111			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			6.18				61%	68			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.39					405			
	
	Прокладка газопровода Ду50 в футляре через стену	
	
26.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.01	1 748.93	352.69	1 396.24	17.49	3.53	13.96	13.68	4.28	108	48	60	
					127.80			1.28	1	13.66			17	
	Накладные расходы		99%			4.76				84%	55			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.89				48%	31			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.14					194			
	
27.	ТЕР 16-02-004-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.006	8 387.02	826.21	232.52	50.32	4.96	1.40	13.67	6.52	310	68	9	
				7 328.29	5.59		43.97	0.03	5.31	13.65		233		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Накладные расходы		115%			5.74				98%	67			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3.54				56%	38			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.60					415			
	
28.	ТЕРр 52-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.	0.01	2 158.12	598.10	1.01	21.58	5.98	0.01	13.67	7.86	207	82		
				1 559.01			15.59		8.02	1		125		
	Накладные расходы		93%			5.56				79%	65			
										=(93* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			4.49				60%	49			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.63					321			
	
29.	ТЕР 22-03-001-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка фасонных частей стальных сварных (отвод), 1 т фасонных частей	0.0015	20 378.90	4 164.23	15 056.28	30.57	6.25	22.58	13.67	4.58	197	85	103	
				1 158.39	1 557.72		1.74	2.34	4.68	13.66		8	32	
	Объем: 3*0.5/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ]	
	Накладные расходы		117%			10.05				99%	116			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			6.53				61%	71			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.15					384			
	
30.	Прайс-лист. 
Отвод 90гр. Д57х3,0 мм, шт.	3	13.76			41.27			1	1	152			
				13.76			41.27		3.68	1		152		
	Поправки: М: =49.15*1.03/3.68	
	
31.	ТЕР 24-02-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	1	45.38	13.89	21.37	45.38	13.89	21.37	13.66	2.62	261	190	56	
				10.12			10.12		1.49	1		15		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9501;  ТССЦ 507-9502	
	Накладные расходы		117%			16.25				99%	188			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			10.56				61%	116			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.19					565			
	
32.	ТССЦ 507-0817 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	1	326.13			326.13					557			
				326.13			326.13		557.33			557		
	
33.	ТЕР 24-02-030-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.005	8 552.90	191.15	753.37	42.76	0.96	3.77	13.68	6.09	192	13	23	
				7 608.38	94.38		38.04	0.47	4.09	13.65		156	6	
	Накладные расходы		117%			1.67				99%	19			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			1.09				61%	12			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.52					222			
	
34.	ТЕР 24-02-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	1	45.38	13.89	21.37	45.38	13.89	21.37	13.66	2.62	261	190	56	
				10.12			10.12		1.49	1		15		
	Накладные расходы		117%			16.25				99%	188			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			10.56				61%	116			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.19					565			
	
35.	ТССЦ 507-0778 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	1	302.25			302.25					385			
				302.25			302.25		385.07			385		
	
	Прочие работы	
	
36.	ТЕР 22-02-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода	0.0008	35 910.54	2 024.86	1 174.84	28.73	1.62	0.94	13.68	3.88	81	22	4	
				32 710.84	67.42		26.17	0.05	2.12	13.67		55	1	
	Объем: 0.8/1000													
	Накладные расходы		117%			1.95				99%	23			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			1.27				61%	14			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.95					118			
	
37.	ТЕР 22-02-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм, 1 км трубопровода	0.0005	5 947.57	614.47	1 038.18	2.97	0.31	0.52	13.67	4.78	11	4	2	
				4 294.92	141.33		2.15	0.07	2.09	13.68		4	1	
	Объем: 0.5/1000													
	Накладные расходы		117%			0.44				99%	5			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			0.29				61%	3			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.70					19			
	
38.	ТЕРм 08-02-177-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка опозновательных табличек, 1 шт.	2	29.54	6.53		59.08	13.06		13.68	1	371	179		
				23.01			46.02		4.19	1		193		
	Накладные расходы		95%			12.41				81%	145			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.49				52%	93			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.98					609			
	
39.	ТЕРм 10-06-048-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км	0.0045	2 705.18	245.41	2 454.86	12.17	1.10	11.05	13.68	3.66	56	15	40	
				4.91	126.38		0.02	0.57	13.67	13.68			8	
	Объем: 4.5/1000													
	Накладные расходы		100%			1.67				85%	20			
										=(100* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.09				52%	12			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.93					88			
	
40.	ТССЦ 507-3538 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	4.5	0.82			3.69					21			
				0.82			3.69		4.63			21		
	
41.	ТЕРр 52-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание, 100 шт.	0.02	2 158.12	598.10	1.01	43.16	11.96	0.02	13.67	7.86	414	164		
				1 559.01			31.18		8.02	1		250		
	Накладные расходы		93%			11.12				79%	130			
										=(93* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			8.97				60%	98			
										=(75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.25					642			
	
42.	ТЕРм 39-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок	1	18.77	13.71	1.88	18.77	13.71	1.88	13.67	3.46	205	187	7	
				3.18			3.18		3.58	1		11		
	Накладные расходы		80%			10.97				68%	127			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.23				48%	90			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.96					422			
	
43.	ТЕРм 39-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Контроль снимков на АПК, 1 снимок	1	18.77	13.71	1.88	18.77	13.71	1.88	13.67	3.46	205	187	7	
				3.18			3.18		3.58	1		11		
	Накладные расходы		80%			10.97				68%	127			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.23				48%	90			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.96					422			
	
44.	ТЕР 24-02-090-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок	0.1	1 112.02	355.79	339.95	111.20	35.58	34.00	13.67	4.67	804	486	159	
				416.28			41.63		3.82	1		159		
	Накладные расходы		117%			41.63				99%	481			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			27.04				61%	296			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.87					1 582			
	
	Узел продувки газопровода Ду 50	
	
45.	ТЕР 24-02-050-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм, 1 узел газового крана	1	54.59	24.85	24.79	54.59	24.85	24.79	13.67	6.6	521	340	164	
				4.95			4.95		3.5	1		17		
	Накладные расходы		117%			29.07				99%	337			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			18.89				61%	207			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.55					1 065			
	
46.	ТССЦ 302-1483 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кран шаровой В-В размером 1/2", шт.	1	74.66			74.66					91			
				74.66			74.66		90.92			91		
	
47.	ТССЦ 302-1484 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.	1	94.90			94.90					143			
				94.90			94.90		142.98			143		
	
48.	ТССЦ 302-3227 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.	1	819.10			819.10					2 879			
				819.10			819.10		2 879.45			2 879		
	
49.	ТЕР 24-02-030-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.005	949.62	191.15	753.37	4.75	0.96	3.77	13.68	6.09	36	13	23	
				5.10	94.38		0.03	0.47	4.09	13.65			6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-8007:[ М-(7603.28=75.28*101) ]	
	Накладные расходы		117%			1.67				99%	19			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			1.09				61%	12			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.51					66			
	
50.	ТССЦ 103-0138 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м	0.505	33.80			17.07					65			
				33.80			17.07		127.81			65		
	Объем: 0.5*1.01													
	
	Испытание газопровода	
	
51.	ТЕР 24-02-121-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	123.46	31.86	31.45	123.46	31.86	31.45	13.67	6.03	847	436	190	
				60.15			60.15		3.69	1		222		
	Накладные расходы		117%			37.28				99%	432			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			24.21				61%	266			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.95					1 545			
	
52.	ТЕР 24-02-120-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.07	26.34	4.19	22.15	1.84	0.29	1.55	13.66	4.24	11	4	7	
					2.25			0.16	1	13.65			2	
	Накладные расходы		117%			0.53				99%	6			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			0.34				61%	4			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.71					21			
	
53.	ТЕР 24-02-122-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.07	8.54	0.82	7.72	0.60	0.06	0.54	13.62	4.76	3	1	3	
					0.45			0.03	1	13.64				
	Накладные расходы		117%			0.11				99%	1			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			0.07				61%	1			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					0.77					5			
	
54.	ТЕР 24-02-124-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 378.10	142.94	1 235.16	1 378.10	142.94	1 235.16	13.67	4.69	7 747	1 954	5 793	
					78.68			78.68	1	13.66			1 075	
	Накладные расходы		117%			259.30				99%	2 999			
										=(117* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			168.43				61%	1 848			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 805.83					12 593			
	
55.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	100.92	60.00	10.41	0.20	0.12	0.02	13.67	2.67	2	2		
				30.51	0.11		0.06		2.83	14				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 113-0034	
	Накладные расходы		81%			0.10				69%	1			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.07				48%	1			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					0.37					4			
	
56.	ТЕР 13-03-004-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	832.25	27.36	9.90	1.66	0.05	0.02	13.67	3.71	6	1		
				794.99	0.14		1.59		3.15	14		5		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			0.04				69%	1			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.03				48%				
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.73					7			
	
57.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.136	7.60		7.60	1.03		1.03		5.78	6		6	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
58.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.136	27.76		27.76	3.77		3.77		5.78	22		22	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	6 861.89	533.11	1 672.53			32 780	7 288	7 724	
			4 656.32	92.23				17 767	1 259	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	876.97	41.58	14.81			2 452	568	54	
			820.58	0.57				1 830	8	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	768.18					1 615			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38; %=85 - по стр. 39; %=68 - по стр. 42, 43)	36.01					419			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 38, 39; %=48 - по стр. 42, 43)	26.03					285			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	939.01					3 156			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 706.85	448.42	1 643.94			21 963	6 130	7 579	
			1 614.55	91.46				8 253	1 249	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	974.36					2 676			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 14, 16, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 44, 45, 49, 51-54; %=84 - по стр. 26; %=79 - по стр. 28, 41; %=69 - по стр. 55, 56)	626.43					7 245			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 14, 16, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 44, 45, 49, 51-54; %=48 - по стр. 26, 55, 56; %=60 - по стр. 28, 41)	409.33					4 490			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 742.61					33 698			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 278.07	43.11	13.78			8 365	590	91	
			2 221.19	0.20				7 684	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 19, 24, 27)	49.81					580			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 19, 24, 27)	30.75					332			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 358.63					9 277			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 040.25					46 131			
	Строительный контроль 2,14%	172.06					987			
	ИТОГО со Строительным контролем	8 212.31					47 118			
	 Непредвиденные расходы 2%	164.25					942			
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами	8 376.56					48 060			
	НДС 18%	1 507.78					8 651			
	ВСЕГО С НДС	9 884.34					56 711			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	712.25					8 244			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	466.11					5 107			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	8 381.69	871.71	2 075.26			45 716	11 918	9 995	
			5 434.78	96.66				23 802	1 320	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	876.97	41.58	14.81			2 452	568	54	
			820.58	0.57				1 830	8	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	768.18					1 615			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38; %=85 - по стр. 39; %=68 - по стр. 42, 43)	36.01					419			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 38, 39; %=48 - по стр. 42, 43)	26.03					285			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	939.01					3 156			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 199.72	765.99	2 046.10			34 591	10 472	9 848	
			2 387.68	95.80				14 270	1 309	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 371.91					6 067			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3, 7, 13, 14, 16, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 44, 45, 49, 51-54; %=61 - по стр. 6, 9, 10, 12; %=84 - по стр. 26; %=79 - по стр. 28, 41; %=69 - по стр. 55, 56)	917.39					10 614			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1-3, 7, 13, 14, 16, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 44, 45, 49, 51-54; %=31 - по стр. 6, 9, 10, 12; %=48 - по стр. 26, 55, 56; %=60 - по стр. 28, 41)	581.63					6 395			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 698.74					51 600			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 305.00	64.14	14.35			8 673	878	93	
			2 226.52	0.29				7 702	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4; %=98 - по стр. 19, 24, 27)	65.44					762			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4; %=56 - по стр. 19, 24, 27)	41.31					448			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 411.75					9 883			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	10 049.50					64 639			
	Строительный контроль 2,14%	215.06					1 383			
	ИТОГО со Строительным контролем	10 264.56					66 022			
	 Непредвиденные расходы 2%	205.29					1 320			
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами	10 469.85					67 342			
	НДС 18%	1 884.57					12 122			
	ВСЕГО С НДС	12 354.42					79 464			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 018.84					11 795			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	648.97					7 128			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)