«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________ Русович С.Б.	________________ Ходорович А.В.	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы после капитального ремонта системы электроснабжения в местах общего пользования МКД по адресу: ул. Великолукская д. №15-21 г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	13	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.26	
3.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	1 шт.	44	
4.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А	1 шт.	5	
5.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  ОК МКУ «КР МКД»                 Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)