| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 598 812 | руб. | Смета на сумму: | 3 598 812 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД по адресу: ул. Дорожная, 24-38 |
| Сметная стоимость: | 3 598.812 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 4.938 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 635.142 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 14 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 7 746.34 | 6 435.94 | 1 310.40 | 14.4 | 6.44 | 101 117 | 92 678 | 8 439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 6 371.58 |  |  |  | 84% | 77 850 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3 861.56 |  |  |  | 48% | 44 485 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 979.48 |  |  |  |  | 223 452 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 14 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 2 415.14 | 1 789.20 | 625.94 | 14.41 | 8.08 | 30 840 | 25 782 | 5 058 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 97.30 | 1 | 14.38 |  |  | 1 399 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 565.80 |  |  |  | 71% | 19 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 226.23 |  |  |  | 52% | 14 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 207.16 |  |  |  |  | 64 273 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 14 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 37 985.50 | 2 519.72 | 415.52 | 14.41 | 8.35 | 149 486 | 36 309 | 3 470 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 35 050.26 | 57.82 | 3.13 | 16.83 |  | 109 707 | 973 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 139.36 |  |  |  | 71% | 26 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 675.40 |  |  |  | 52% | 19 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 800.26 |  |  |  |  | 195 343 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.23075 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 212.32 | 157.29 | 55.03 | 14.41 | 8.08 | 2 711 | 2 267 | 445 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 8.55 | 1 | 14.38 |  |  | 123 |
|  | Объем: ((99.95+7+7)+(99.95*2+9.2)+87.2)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 137.65 |  |  |  | 71% | 1 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 107.80 |  |  |  | 52% | 1 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 457.76 |  |  |  |  | 5 651 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 1.2 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 8 130.86 | 1 739.88 | 80.63 | 14.4 | 8.12 | 51 077 | 25 054 | 655 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 6 310.36 |  | 4.02 | 1 |  | 25 368 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 444.10 |  |  |  | 71% | 17 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 130.92 |  |  |  | 52% | 13 028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 705.88 |  |  |  |  | 81 893 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 5 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 46 456.50 | 6 791.55 | 173.05 | 14.4 | 8.08 | 214 513 | 97 798 | 1 398 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 39 491.90 |  | 2.92 | 1 |  | 115 316 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 5 636.99 |  |  |  | 71% | 69 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4 414.51 |  |  |  | 52% | 50 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 507.99 |  |  |  |  | 334 805 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев(кобылки), 100 м | 2.4 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 22 299.12 | 3 259.94 | 83.06 | 14.4 | 8.08 | 102 966 | 46 943 | 671 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 18 956.11 |  | 2.92 | 1 |  | 55 352 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 705.75 |  |  |  | 71% | 33 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 118.96 |  |  |  | 52% | 24 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 123.83 |  |  |  |  | 160 706 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 3.7 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 16 720.89 | 1 335.03 | 135.61 | 14.4 | 8.16 | 72 487 | 19 224 | 1 107 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 15 250.25 |  | 3.42 | 1 |  | 52 156 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 108.07 |  |  |  | 71% | 13 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 867.77 |  |  |  | 52% | 9 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 696.73 |  |  |  |  | 96 133 |  |  |
| 9. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАУЭРЛАТА), 1 м3 кладки | 4.2 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 6 784.13 | 1 264.91 | 127.01 | 14.4 | 6.76 | 39 726 | 18 215 | 859 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 5 392.21 | 25.16 | 3.83 | 15.59 |  | 20 652 | 392 |
|  | Объем: 70*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 109.46 |  |  |  | 73% | 13 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 903.05 |  |  |  | 56% | 10 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 796.64 |  |  |  |  | 63 729 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.3 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 785.63 | 782.22 | 3.41 | 14.41 | 5.73 | 11 291 | 11 272 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 649.24 |  |  |  | 71% | 8 003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 508.44 |  |  |  | 52% | 5 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 943.32 |  |  |  |  | 25 156 |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.3 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 6 367.09 | 691.80 | 222.80 | 14.4 | 6.6 | 26 590 | 9 962 | 1 470 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 5 452.49 | 8.53 | 2.78 | 16.81 |  | 15 158 | 143 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 742.35 |  |  |  | 90% | 9 095 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 378.18 |  |  |  | 43% | 4 345 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 487.62 |  |  |  |  | 40 030 |  |  |
| 12. | Цена поставщика. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные "Велюкс" (размером 0,55*0,78 ), шт | 30 | 1 078.17 |  |  | 32 345.21 |  |  | 1 | 1 | 145 230 |  |  |
|  |  |  |  | 1 078.17 |  |  | 32 345.21 |  | 4.49 | 1 |  | 145 230 |  |
|  | Поправки: М: =4700*1.03/4.49 |
| 13. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 14 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 102.62 | 1 425.17 | 1 437.63 | 14.4 | 3.56 | 26 197 | 20 522 | 5 118 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 239.82 | 20.30 | 2.32 | 14.47 |  | 556 | 294 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 300.92 |  |  |  | 77% | 16 028 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 867.28 |  |  |  | 48% | 9 992 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 270.83 |  |  |  |  | 52 217 |  |  |
| 14. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 289.8 | 36.04 |  |  | 10 444.39 |  |  |  |  | 44 502 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 10 444.39 |  | 153.56 |  |  | 44 502 |  |
|  | Объем: 14.00*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 14 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 4 014.20 | 1 716.90 | 17.68 | 14.4 | 8.27 | 31 617 | 24 723 | 146 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 2 279.62 |  | 2.96 | 1 |  | 6 748 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 596.72 |  |  |  | 79% | 19 531 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 098.82 |  |  |  | 51% | 12 609 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 709.73 |  |  |  |  | 63 757 |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК 135), м2 | 1750 | 13.13 |  |  | 22 977.50 |  |  |  |  | 74 550 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 22 977.50 |  | 42.6 |  |  | 74 550 |  |
|  | Объем: 1400*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 14 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 114 394.80 | 5 682.17 | 2 323.83 | 14.41 | 7.28 | 603 080 | 81 880 | 16 917 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 106 388.80 | 208.78 | 4.74 | 14.39 |  | 504 283 | 3 004 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 6 362.23 |  |  |  | 92% | 78 093 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 3 240.02 |  |  |  | 44% | 37 349 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123 997.05 |  |  |  |  | 718 522 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 64.5 | 137.86 |  |  | 8 891.97 |  |  |  |  | 34 995 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 8 891.97 |  | 542.56 |  |  | 34 995 |  |
|  | Объем: 215*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 2.1 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 10 441.19 | 151.42 | 157.92 | 14.4 | 6.88 | 43 896 | 2 180 | 1 086 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 10 131.85 | 11.50 | 4.01 | 14.38 |  | 40 629 | 165 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 175.95 |  |  |  | 92% | 2 157 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 89.61 |  |  |  | 44% | 1 032 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 706.75 |  |  |  |  | 47 085 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 2.1 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 158.70 | 158.24 | 0.46 | 14.4 | 5.82 | 2 281 | 2 279 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 131.34 |  |  |  | 71% | 1 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 102.86 |  |  |  | 52% | 1 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 392.90 |  |  |  |  | 5 084 |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.1 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 18 507.64 | 686.49 | 66.91 | 14.4 | 7.72 | 66 150 | 9 885 | 517 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 17 754.24 | 6.35 | 3.14 | 14.36 |  | 55 748 | 91 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 748.27 |  |  |  | 92% | 9 178 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 381.06 |  |  |  | 44% | 4 389 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 636.97 |  |  |  |  | 79 717 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.1 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 6 208.23 | 787.00 | 13.99 | 14.4 | 8.36 | 25 887 | 11 333 | 117 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 5 407.25 | 2.16 | 2.67 | 16.87 |  | 14 437 | 36 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 655.00 |  |  |  | 71% | 8 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 512.95 |  |  |  | 52% | 5 912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 376.19 |  |  |  |  | 39 871 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.35 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 10 011.29 | 449.60 | 17.78 | 14.4 | 8.24 | 31 912 | 6 474 | 147 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 9 543.91 |  | 2.65 | 1 |  | 25 291 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 373.17 |  |  |  | 71% | 4 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 292.24 |  |  |  | 52% | 3 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 676.70 |  |  |  |  | 39 875 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.36 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 2 063.34 | 208.19 | 2.92 | 14.4 | 8.25 | 7 319 | 2 998 | 24 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 852.23 |  | 2.32 | 1 |  | 4 297 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 172.80 |  |  |  | 71% | 2 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 135.32 |  |  |  | 52% | 1 559 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 371.46 |  |  |  |  | 11 007 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.26 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 2 267.14 | 124.95 | 2.11 | 14.4 | 8.25 | 4 492 | 1 799 | 17 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 2 140.08 |  | 1.25 | 1 |  | 2 675 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 103.71 |  |  |  | 71% | 1 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 81.22 |  |  |  | 52% | 935 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 452.07 |  |  |  |  | 6 705 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.09 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 414.43 | 43.25 | 0.73 | 14.4 | 8.25 | 1 555 | 623 | 6 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 370.45 |  | 2.5 | 1 |  | 926 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.90 |  |  |  | 71% | 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.11 |  |  |  | 52% | 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 478.44 |  |  |  |  | 2 321 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.08 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 466.56 | 353.95 | 1.09 | 14.4 | 8.27 | 9 652 | 5 097 | 9 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 111.53 |  | 4.09 | 1 |  | 4 546 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 293.78 |  |  |  | 71% | 3 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 230.07 |  |  |  | 52% | 2 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 990.41 |  |  |  |  | 15 921 |  |  |
| 28. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.199 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 1 705.87 | 1 097.16 | 50.21 | 14.4 | 7.12 | 18 714 | 15 799 | 357 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 558.50 | 11.96 | 4.58 | 16.01 |  | 2 558 | 192 |
|  | Объем: 4+3.5+2+4+3.2+3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 865.11 |  |  |  | 66% | 10 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 698.75 |  |  |  | 50% | 7 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 269.73 |  |  |  |  | 37 264 |  |  |
| 29. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.8358 | 2 934.00 |  |  | 2 452.24 |  |  |  |  | 9 335 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 2 452.24 |  | 11 169.26 |  |  | 9 335 |  |
|  | Объем: 0.199*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(2 канала), 100 м труб | 0.04 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 185.74 | 121.77 | 3.79 | 14.4 | 7.12 | 2 056 | 1 753 | 27 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 60.18 | 0.90 | 4.58 | 16 |  | 276 | 14 |
|  | Объем: 8*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 95.68 |  |  |  | 66% | 1 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 77.28 |  |  |  | 50% | 884 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 358.70 |  |  |  |  | 4 106 |  |  |
| 31. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.088 | 2 934.00 |  |  | 258.19 |  |  |  |  | 983 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 258.19 |  | 11 169.26 |  |  | 983 |  |
|  | Объем: 0.04*2200*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала), 100 м труб | 0.035 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 487.56 | 319.64 | 9.94 | 14.4 | 7.12 | 5 397 | 4 603 | 71 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 157.98 | 2.37 | 4.58 | 16 |  | 724 | 38 |
|  | Объем: 7*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 251.17 |  |  |  | 66% | 3 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 202.87 |  |  |  | 50% | 2 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 941.59 |  |  |  |  | 10 781 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.231 | 2 934.00 |  |  | 677.75 |  |  |  |  | 2 580 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 677.75 |  | 11 169.26 |  |  | 2 580 |  |
|  | Объем: 0.035*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8 каналов), 100 м труб | 0.02 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 650.08 | 426.18 | 13.26 | 14.4 | 7.12 | 7 196 | 6 137 | 94 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 210.65 | 3.16 | 4.58 | 16 |  | 965 | 50 |
|  | Объем: 4*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 334.89 |  |  |  | 66% | 4 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 270.48 |  |  |  | 50% | 3 094 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 255.45 |  |  |  |  | 14 373 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.308 | 2 934.00 |  |  | 903.67 |  |  |  |  | 3 440 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 903.67 |  | 11 169.26 |  |  | 3 440 |  |
|  | Объем: 0.02*2200*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4 каналов), 100 м труб | 0.04 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 557.21 | 365.30 | 11.36 | 14.4 | 7.12 | 6 168 | 5 260 | 81 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 180.55 | 2.70 | 4.58 | 16 |  | 827 | 43 |
|  | Объем: 5*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 287.04 |  |  |  | 66% | 3 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 231.84 |  |  |  | 50% | 2 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 076.09 |  |  |  |  | 12 319 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.264 | 2 934.00 |  |  | 774.58 |  |  |  |  | 2 949 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 774.58 |  | 11 169.26 |  |  | 2 949 |  |
|  | Объем: 0.04*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 5 каналов), 100 м труб | 0.032 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 594.36 | 389.65 | 12.12 | 14.4 | 7.12 | 6 579 | 5 611 | 86 |
|  |  |  |  | 6 018.44 | 90.16 |  | 192.59 | 2.89 | 4.58 | 16 |  | 882 | 46 |
|  | Объем: 4*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 306.18 |  |  |  | 66% | 3 734 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 247.30 |  |  |  | 50% | 2 829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 147.84 |  |  |  |  | 13 141 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2112 | 2 934.00 |  |  | 619.66 |  |  |  |  | 2 359 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 619.66 |  | 11 169.26 |  |  | 2 359 |  |
|  | Объем: 0.032*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала), 100 м труб | 0.032 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 445.77 | 292.24 | 9.09 | 14.4 | 7.12 | 4 934 | 4 208 | 65 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 144.44 | 2.16 | 4.58 | 16 |  | 662 | 35 |
|  | Объем: 4*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 229.63 |  |  |  | 66% | 2 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 185.47 |  |  |  | 50% | 2 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 860.87 |  |  |  |  | 9 856 |  |  |
| 41. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2112 | 2 934.00 |  |  | 619.66 |  |  |  |  | 2 359 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 619.66 |  | 11 169.26 |  |  | 2 359 |  |
|  | Объем: 0.032*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 1.45 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 3 498.55 | 1 878.62 | 2.97 | 14.4 | 5.73 | 33 036 | 27 052 | 17 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 1 616.95 |  | 3.69 | 1 |  | 5 967 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 484.11 |  |  |  | 67% | 18 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 939.31 |  |  |  | 40% | 10 821 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 921.97 |  |  |  |  | 61 982 |  |  |
| 43. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.45 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 3 322.82 | 165.57 | 20.64 | 14.4 | 8.19 | 11 367 | 2 384 | 169 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 3 136.61 |  | 2.81 | 1 |  | 8 814 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 157.29 |  |  |  | 80% | 1 907 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 77.82 |  |  |  | 37% | 882 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 557.93 |  |  |  |  | 14 156 |  |  |
| 44. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 98.584 | 66.71 |  | 66.71 | 6 576.56 |  | 6 576.56 | 1 | 6.28 | 41 301 |  | 41 301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =418.94/6.28 |
| 45. | Т03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 98.584 | 18.71 |  | 18.71 | 1 844.21 |  | 1 844.21 | 1 | 6.28 | 11 582 |  | 11 582 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =117.48/6.28 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 429 787.21 | 43 610.94 | 15 829.66 |  |  | 2 128 454 | 628 104 | 101 549 |
|  |  |  | 370 346.63 | 472.59 |  |  |  | 1 398 802 | 7 038 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 429 787.21 | 43 610.94 | 15 829.66 |  |  | 2 128 454 | 628 104 | 101 549 |
|  |  |  | 370 346.63 | 472.59 |  |  |  | 1 398 802 | 7 038 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 48 619.61 |  |  |  |  | 178 052 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 10, 20, 22-27; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11; %=77 - по стр. 13; %=79 - по стр. 15; %=92 - по стр. 17, 19, 21; %=66 - по стр. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; %=67 - по стр. 42; %=80 - по стр. 43) | 39 571.23 |  |  |  |  | 485 874 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13; %=52 - по стр. 2-8, 10, 20, 22-27; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11; %=51 - по стр. 15; %=44 - по стр. 17, 19, 21; %=50 - по стр. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; %=40 - по стр. 42; %=37 - по стр. 43) | 27 183.49 |  |  |  |  | 313 066 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 496 541.93 |  |  |  |  | 2 927 394 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 10 626.00 |  |  |  |  | 62 646 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 507 167.93 |  |  |  |  | 2 990 040 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 10 143.36 |  |  |  |  | 59 801 |  |  |
|  | итого с непредвиденными расходами | 517 311.29 |  |  |  |  | 3 049 841 |  |  |
|  | НДС | 93 116.03 |  |  |  |  | 548 971 |  |  |
|  | Всего с НДС | 610 427.32 |  |  |  |  | 3 598 812 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 39 571.23 |  |  |  |  | 485 874 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 27 183.49 |  |  |  |  | 313 066 |  |  |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т.А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |