Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 14 апреля 2011 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Лот №1: Выполнение работ по изготовлению паспорта фасада, капитальному ремонту фасада (без утепления), замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации по адресу: г. Калининград,  ул. Тельмана, д. 64.

Лот №2: Оказание услуг технического надзора за выполнением  капитального ремонта фасада (без утепления), замена внутридомовых  сетей холодного водоснабжения и канализации по адресу: г. Калининград,  ул. Тельмана, д. 64.

Адрес многоквартирного дома: ул. Тельмана, д. 64

Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик:  ООО «ЖЭУ №23»,  236029 г. Калининград, ул.Лесная,18, ИНН 3906206302, тел.96-50-21, Ярмошик Ирина Григорьевна.

Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот №1: 1 135 430 (Один миллион сто тридцать пять тысяч четыреста тридцать) рублей;

Лот №2: 11 355 (Одиннадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей.

Дата начала работ:

Лот №1; №2: 70 календарных дней с момента заключения договора подряда.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, 20 мая 2011 года в 10 часов 00 минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1).	Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2)      Техническая и сметная документация, в составе:

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

3).	Договор подряда (проект).

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖЭУ №23»

__________________ И.Г.Ярмошик

«14» апреля 2011г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,

ул. Тельмана, д. 64

г. Калининград, 2011год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, д. 64

- Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  ул. Тельмана, д. 64

Лот №1: Выполнение работ по изготовлению паспорта фасада, капитальному ремонту фасада (без утепления), замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации по адресу: г. Калининград,  ул. Тельмана, д. 64.

Лот №2: Оказание услуг технического надзора за выполнением  капитального ремонта фасада (без утепления), замена внутридомовых  сетей холодного водоснабжения и канализации по адресу: г. Калининград,  ул. Тельмана, д. 64.

1.2. Заказчиком работ является: ООО «ЖЭУ №23».

1.3.Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград

1.4.	Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот №1: - 1 135 430 (Один миллион сто тридцать пять тысяч четыреста тридцать) рублей.

Лот №2: - 11 355 (Одиннадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей.

1.5.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71,

часы работы: с 9.00 до 18.00 часов (местного времени).

1.6.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «20» мая 2011 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет 25.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  www.klgd.ru   не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере:

Лот №1 - 34 062,9 (Тридцать четыре тысячи шестьдесят два) рубля 90 копеек;

Лот №2 – 340,65 (Триста сорок) рублей 65 копеек,

(3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Получатель:

Комитет экономики финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград"

(Администрация Ленинградского района Л/С 5200013)

ИНН 3905015619

КПП 390501001

Банк: "Петербургский" филиал ОАО Банк Зенит

г.Санкт-Петербург

р/с 40302810300025002239

к/с 30101810700000000835

БИК 044030835

Назначение платежа:

Доп КД 5100 Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

1.9.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru   в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк Евгений Михайлович, т. 92-35-17, ф. 46-96-21
E-mail: chuprinyuk@mail.ru.

- Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

  - деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

  - участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

  - отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

  - В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

    - опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    - документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки

    - документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

    - копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

    - организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    - нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

    - оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    - справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

    - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

  - Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

  - Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

  - Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

  - Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

- Обеспечение конкурсной заявки

  - Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    - участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    - участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    - участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

  - Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    - участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    - победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

    - участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

    - участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.	Процедура проведения конкурса

5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.		Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результаты ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результаты ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 19 |
|  |  |  | 3 | 18 |
|  |  |  | 4 | 17 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

    - Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

| № | Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | В остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |

    - Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

    - Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

    - Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

    - Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

    - Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ____________________________________________

- Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

#### 9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

#### ___________________________________________________________ рублей,

#### ________________________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### 10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

#### (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

#### 11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

#### документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в организации | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	Предмет и существенные условия договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

  - В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

Статья 3.	Порядок оплаты работ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

  - Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

  - Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.	Сроки выполнения работ

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

Статья 5.	Заказчик

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	Подрядчик

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.	Выполнение работ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.	Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	Гарантии качества по сданным работам

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.	Ответственность сторон

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

  - Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.	Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.	Порядок расторжения договора

12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

12.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

12.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

12.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.	Разрешение споров

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.	Особые условия

14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

Статья 15. Прочие условия

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 16.	Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.	Местонахождение и реквизиты сторон

17.1.	Заказчик:

Местонахождение:__________________________________________________________

Реквизиты:________________________________________________________________

17.2.	Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:__________________________________________________________

Реквизиты:________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 										Подрядчик

«_____»____________ 20____г.					«_____»___________ 20__ г.

М.П.											М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»____________________

Директор ООО «МУП ЖЭУ-23»

И.Г.Ярмошик

«___» __________________ 2011г.

Техническое задание Лот №1

на выполнение работ по изготовлению паспорта фасада, капитальному ремонту фасада (без утепления), замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  ул. Тельмана, д. 64

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | г.Россия, г.Калининград, ул.Тельмана, 64 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП ЖЭУ-23» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | изготовить паспорт фасада, выполнить капитальный ремонт фасада (без утепле-ния), замена внутридомовых сетей хо-лодного водоснабжения и канализации |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | определяются по результатам конкурс-ного отбора |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотрен-ным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме  №64 по ул.Тельмана необходимо изготовить паспорт фасада, выполнить капитальный ремонт фасада (без утепления), замена внутридомовых сетей  холодного водоснабжения и канализации.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предостав-ляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо  предоставить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 70 календарных дней

-стоимость капитального ремонта фасада (без утепления) с изготовлением паспорта фасада, замена внутридомовых сетей  холодного водоснабжения и канализации: 1 135 430 рублей в том числе НДС 173 201 рублей

-при  производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в односто-роннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подря-да и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками по-мещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Ка-лининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

| № п/п | Наименование работ и затрат | един. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фасад |
| Изготовление и согласование паспорта фасада |
| 1 | установка и разборка наружных инвентарных ле-сов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 вертикальной проекции | 3,3 |
| 2 | покрытие пленкой лесов | 100м2 покрытия | 3,3 |
| 3 | сверление отверстий в кирпичных стенах электро-перфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20мм | 100отверстий | 0,33 |
| 4 | заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100отверстий | 0,33 |
| 5 | отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 2,5072 |
| 6 | очистка поверхности щетками | м2 | 2,5072 |
| 7 | обеспыливание поверхности | м2 | 250,72 |
| 8 | ремонт лицевой поверхности наружных кирпич-ных стен при глубине заделки в ½ кирпича в одном месте до 1м2 | 100м2отремонтир. поверхности | 0,18 |
| 9 | заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 100м трещин | 1,6 |
| 10 | огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 | 2,5072 |
| 11 | устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям стен и откосов | 100м2 поверхности | 2,5072 |
| 12 | сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 275,792 |
| 13 | устройство перфоуголка на откосы и углы дома | 100м | 1,7 |
| 14 | перфоуголок алюминиевый | м | 178,5 |
| 15 | улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен до 40мм | 100м2 | 2,4 |
| 16 | штукатурка поверхности оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100м2 | 2,5072 |
| 17 | отделка стен мелкозеронистым декоративным покрытием из минеральных или полимер-мине-ральнымпастовых составом на латексной основе по подготовленной поверхности стен и откосов с лесов и земли, состав с наполнителем из средне-зеонисового минерала (размер зерна до 3мм) | 100м2 отделываемой поверхности | 2,5072 |
| 18 | окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2,5072 |
| 19 | разборка облицовки стен из плит и плиток керами-ческих глазурованных плиток | 100м2 | 0,45 |
| 20 | очистка поверхности щетками | 100м2 | 45 |
| 21 | обеспыливание поверхности | м2 | 45 |
| 22 | ремонт лицевой поверхности наружных кирпич-ных стен при глубине заделки в 1кирпич площа-дью в одном месте до 1м2 | 100м2отремонтир. поверхности | 0,19 |
| 23 | заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 100м трещин | 1,4 |
| 24 | огрунтовка стен, оконных и дверных откосов, цо-коля с простых с земли и лесов | 100м2 | 0,494 |
| 25 | улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя толщ.до 40мм | 100м2 | 0,45 |
| 26 | штукатурка поверхности оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100м2 | 0,044 |
| 27 | наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе: стен и откосов цоколя | 100м2 облицовываемой поверхности | 0,494 |
| 28 | керамическая плитка | м2 | 49,4 |
| 29 | разборка деревянных заполнений проемов окон-ных с подоконными досками | 100м2 | 0,07559 |
| 30 | установка в жилых и общественных зданиях бло-ков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2м2 | 100м2 проемов | 0,07559 |
| 31 | окно металлопластиковое (0,6*1,15*2+0,5*1,45*3+0,5*0,6*3+0,4*0,97*8) | м2 | 7,559 |
| 32 | пена монтажная для герметизации стыков в боллончике емкостью 0,85л | шт | 1,572272 |
| 33 | шурупы с полукруглой головкой 5*70мм | т | 0,00026403 |
| 34 | устройство герметизации коробок окон и балкон-ных дверей мастикой: вулканизирующей тиоко-ловой | 100м шва | 0,4722 |
| 35 | ремонт штукатурки откосов здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямо-линейных | 100м2 | 0,1181 |
| 36 | окраска поливинилацетатными водоэмульсионны-ми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутри здания | 100м2 | 0,1181 |
| 37 | установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 1м | 100м2 проемов | 0,04004 |
| 38 | установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2м | 100м2 проемов | 0,03555 |
| 39 | подоконная доска металлопластиковая | м | 8,2363 |
| 40 | смена обделок из листовой стали отливов, карни-зов шириной до 0,4м | 100м | 0,102 |
| 41 | разборка деревянных заполнений проемов двер-ных в подвале | 100м2 | 0,0154 |
| 42 | установка блоков в наружных и внутренних двер-ных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2 | 100м2 проемов | 0,0154 |
| 43 | дверь металлическая в комплекте | м2 | 1,54 |
| 44 | замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | комплект | 1 |
| 45 | устройство герметизации коробок окон и балкон-ных дверей мастикой: вулканизирующей тиоко-ловой | 100м шва | 0,052 |
| 46 | ремонт штукатурки откосов здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямо-линейных | 100м2 | 0,0129 |
| 47 | окраска поливинилацетатными водоэмульсионны-ми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутри здания | 100м2 | 0,0129 |
| 48 | разборка покрытий и оснований цементно-бетон-ных | 100м3 конструкций | 0,03199 |
| 49 | разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов:2 | 100м3 грунта | 0,06398 |
| 50 | ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвала в 2 слоя | 100м2 изоляции | 0,2285 |
| 51 | устройство подстилающих слоев песчаных | м3подстилающего слоя | 3,1999 |
| 52 | устройство подстилающих слоев гравийных толщ. 10см | м3подстилающего слоя | 3,1999 |
| 53 | устройство бетонной отмостки толщ. 10см | м3подстилающего слоя | 3,1999 |
| 54 | перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100м труб | 0,28 |
| 55 | смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100шт | 0,18 |
| 56 | очистка вручную поверхности фасадов от пер-хлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,17 |
| 57 | сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм | 100м2 | 0,17 |
| 58 | окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100м2 | 0,17 |
| 59 | разборка железобетонных конструкций при помощи молотков из бетона марки 200 | м3 | 0,168 |
| 60 | устройство железобетонных стен приямков тол-щиной: 100мм из бетона В15 (М200) | 100м3 | 0,00168 |
| 61 | устройство стяжек бетонных: толщиной 20мм | 100м2 | 0,0055 |
| 62 | устройство стяжек бетонных: на каждые 5мм из-менения толщины стяжки добавлять или исклю-чать к норме 11-01-011-13 | 100м2 | 0,0055 |
| 63 | окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100м2 | 0,0265 |
| 64 | разборка кладки входа из кирпича | 10м3 | 0,0832 |
| 65 | устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 основания | 0,0832 |
| 66 | устройство основания под фундаменты: щебеноч-ного | м3 основания | 0,0832 |
| 67 | устройство лестниц в подвал железобетонных | 100м3 | 0,00832 |
| 68 | бетон тяжелый класс В15 (М200) | м3 | 0,84448 |
| 69 | разборка кладки входа из кирпича | 10м3 | 0,22 |
| 70 | устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 основания | 0,22 |
| 71 | устройство основания под фундаменты: щебеноч-ного | м3 основания | 0,22 |
| 72 | устройство лестниц железобетонных | 100м3 | 0,022 |
| 73 | бетон тяжелый класс В15 (М200) | м3 | 2,233 |
| 74 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 40,28 |
| 75 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 15км (класс груза 1) | т | 40,28 |
|  | раздел 2. ВДС (ХВС, канализация) |  |  |
| 76 | разборка покрытий полов цементных | 100м2 | 0,075 |
| 77 | разборка трубопроводов из чугунных канализа-ционных труб диаметром 50мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0,16 |
| 78 | разборка трубопроводов из чугунных канализа-ционных труб диаметром 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0,09 |
| 79 | прокладка трубопроводов канализации из поли-этиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100м трубопровода | 0,16 |
| 80 | прокладка трубопроводов канализации из поли-этиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм | 100м трубопровода | 0,09 |
| 81 | устройство стяжек цементных: толщиной 20мм | 100м2 стяжки | 0,075 |
| 82 | устройство стяжек бетонных: на каждые 5мм из-менения толщины стяжки добавлять или исклю-чать к норме 11-01-011-01 | 100м2 | 0,075 |
| 83 | врезки в действующие внутренние сети трубопро-водов канализации диаметром 50мм | врезка | 1 |
| 84 | врезки в действующие внутренние сети трубопро-водов канализации диаметром 100мм | врезка | 1 |
| 85 | заделка сальников при проходе труб через фунда-менты или стены подвала диаметром до 100мм | сальник | 4 |
| 86 | пробивка в бетонных потолках толщиной 200мм отверстий площадью до 100см2 Т.Ч. п.3.3.2 Кэтр=1,75 Кэм=1,75 Кэпм=1,75 | 100отверстий | 0,06 |
| 87 | заделка отверстий в местах прохода трубопрово-дов в перекрытиях оштукатуренных | 100отверстий | 0,06 |
| 88 | установка ревизий на трубопроводах диаметром до 100мм | 100заглушек | 0,04 |
| 89 | смена частей канализационного стояка флюгарки | шт | 2 |
| 90 | разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100м трубопровода | 0,162 |
| 91 | снятие кранов водоразборных или туалетных | 100шт арматуры | 0,03 |
| 92 | прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 100м трубопровода | 0,122 |
| 93 | прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25мм | 100м трубопровода | 0,04 |
| 94 | установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65мм, диаметр водомера до 40мм | узел | 1 |
| 95 | установка фильтров диаметром 40мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 96 | изоляция трубопроводов изделиями из вспенен-ного каучука («Армофлекс»), вспененного поли-этилена («Термофлекс»): трубками | 100м трубопровода | 1,62 |
| 97 | трубки из вспененного полиэтилена «Термофлекс» д.22мм | м | 13,42 |
| 97 | трубки из вспененного полиэтилена «Термофлекс» д.28мм | м | 4,4 |
| 98 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0,49 |
| 99 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 15км (класс груза 1) | т | 0,49 |

Основные материалы:

- Раствор штукатурный, цементно-известковый 1:1:6

- Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7мм

- Песок природный для строительных работ средний

- Бетон тяжелый класс В7,5 (М100)

- Праймер битумный

- Грунт под фасадную штукатурку «Церезит СТ-17» или аналог

- Краска для фасадных работ «Dryvit» или аналог

- Штукатурка декоративная минеральная фасадная «Aspol A-100»

2,5-3,0мм или аналог

9. Дверь металлическая с замком врезным с цилиндровым механизмом

10. Сетка стеклянная строительная СС-1

11.  Трубы канализационные ПВХ высокой плотности  Д 50, 100мм

12. Трубы водопроводные полипропиленовые класса PR-R Д 20, 25мм

13. Трубки из вспененного полиэтилена «Термофлекс» Д 22, 28 мм

14. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

15. Водомер типа ET-1 DN L=80 L =80 в комплекте с резьбовым  присоеди-нением Д.40мм

16. Фильтр  Д40мм

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ долж-ны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, произ- водству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

«УТВЕРЖДАЮ»____________________

Директор ООО «МУП ЖЭУ-23»

И.Г.Ярмошик

«___» __________________ 2011г.

Техническое задание Лот №2

на оказание услуг технического надзора за выполнением  капитального ремонта фасада (без утепления), замена внутридомовых  сетей холодного водоснабжения и канализации многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  ул. Тельмана, д. 64.

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Калининград, ул.Тельмана, 64 |
| 3 | Заказчик | ООО « МУП ЖЭУ-23» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт фасада (без утепления), замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2. Условия и требования к техническому надзору

- Сроки  ведения технического надзора осуществляются от начала и до полного завершения ремонтных работ по объекту.

- Осуществлять технический надзор при наличии действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными органами. Свидетельство о допуске к работам, иные разрешения должны быть действительными на весь срок ремонтных работ.

- К функциям службы технического надзора в период проведения работ относятся:

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

- отслеживание своевременного и обоснованного внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения проектных решений;

- контроль за ведением журналов учета работ;

- обеспечение контроля выполнения работ по замечаниям авторского надзора проектной организации, если такой надзор предусмотрен;

- контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;

- контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствие установленным нормативам;

- финансовый контроль при оформлении актов выполненных работ по применению расценок;

- проведение совместно с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ составления соответствующих актов;

- освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

- проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

- контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

- приемка выполненных работ;

- участие в комиссии по приемке выполненных работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома;

Технический надзор обязан осуществлять надзор в соответствии с календарным графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении подрядной организацией работ на объекте.

Результаты подтверждаются штампом технадзора, печатью и подписью организации осуществляющей технический надзор на актах выполненных работ.

- Стоимость услуг технического надзора 1% от общей стоимости работ, согласно акту выполненных работ.

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 146 785 | руб. | Смета на сумму: | 1 146 785 | руб. |
| И.о. главы администрации Ленинградского района | Директор ООО «МУП ЖЭУ-23» |
| ___________________/__А.М.Тагинцев______ / | ________________ /_______Ярмошик И.Г._____ / |
| «______»____________________ 2011г. | «______»____________________ 2011г. |
| Объект: капитальный ремонт фасада, системы холодного водоснабжения и канализации по ул. Тельмана, 64 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада, системы холодного водоснабжения и канализации |
| Сметная стоимость: | 1 146.785 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.317 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 266.153 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ФАСАД |
|  | Стены и откосы |
| 1. | Е08-07-001-2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции | 3.3 | 1 144.83 | 458.74 | 9.84 | 3 777.95 | 1 513.83 | 32.46 | 10.88 | 5.24 | 22 331 | 16 470 | 170 |
|  |  |  |  | 676.26 |  |  | 2 231.66 |  | 2.55 | 10.88 |  | 5 691 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 2. | Е14-02-015-1 Покрытие пленкой лесов, 100 м2 покрытия | 3.3 | 865.91 | 122.50 | 1.40 | 2 857.50 | 404.24 | 4.62 | 10.88 | 5.26 | 10 642 | 4 398 | 24 |
|  |  |  |  | 742.01 |  |  | 2 448.63 |  | 2.54 | 10.88 |  | 6 220 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 3. | Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий | 0.33 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 20.88 | 16.39 | 4.48 | 10.88 | 2.51 | 190 | 178 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
| 4. | Е69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.33 | 1 391.41 | 198.02 | 954.22 | 459.17 | 65.35 | 314.89 | 10.88 | 3.68 | 2 191 | 711 | 1 159 |
|  |  |  |  | 239.17 | 107.66 |  | 78.93 | 35.53 | 4.07 | 10.88 |  | 321 | 387 |
| 5. | Е46-02-009-2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов, 100 м2 | 2.5072 | 188.95 | 188.95 |  | 473.74 | 473.74 |  | 10.88 | 1 | 5 154 | 5 154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Объем: 240+10.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 очищаемой поверхности | 250.72 | 9.37 | 9.37 |  | 2 349.87 | 2 349.87 |  | 10.88 | 1 | 25 567 | 25 567 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Объем: 240+10.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 7. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 обеспыливаемой поверхности | 250.72 | 1.43 | 1.05 | 0.39 | 359.53 | 262.38 | 97.15 | 10.88 | 3.65 | 3 209 | 2 855 | 355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 8. | Е53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтир.поверхности стен | 0.18 | 19 722.00 | 3 507.27 | 113.68 | 3 549.96 | 631.31 | 20.46 | 10.88 | 4.5 | 17 017 | 6 869 | 92 |
|  |  |  |  | 16 101.05 | 15.08 |  | 2 898.19 | 2.71 | 3.47 | 10.88 |  | 10 057 | 30 |
| 9. | Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1.6 | 36.57 | 25.80 |  | 58.51 | 41.28 |  | 10.88 | 1 | 539 | 449 |  |
|  |  |  |  | 10.77 |  |  | 17.23 |  | 5.19 | 10.88 |  | 89 |  |
| 10. | Е62-25-1 Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 2.5072 | 564.71 | 39.34 | 15.56 | 1 415.84 | 98.63 | 39.01 | 10.88 | 3.59 | 4 767 | 1 073 | 140 |
|  |  |  |  | 509.81 |  |  | 1 278.20 |  | 2.78 | 10.88 |  | 3 553 |  |
| 11. | Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям стен и откосов, 100 м2 поверхности | 2.5072 | 1 045.30 | 675.65 | 14.82 | 2 620.78 | 1 693.99 | 37.16 | 10.88 | 5.21 | 22 877 | 18 431 | 194 |
|  |  |  |  | 354.83 |  |  | 889.63 |  | 4.78 | 10.88 |  | 4 252 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
| 12. | С101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1, м2 | 275.792 | 12.74 |  |  | 3 513.59 |  |  |  |  | 7 507 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 3 513.59 |  | 27.22 |  |  | 7 507 |  |
|  | Объем: 250.72*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е09-03-050-1 Устройство перфоуголка на откосы и углы дома, 100 м плинтусов | 1.7 | 217.97 | 145.29 | 62.25 | 370.55 | 246.99 | 105.83 | 10.88 | 4.24 | 3 191 | 2 687 | 449 |
|  |  |  |  | 10.43 |  |  | 17.73 |  | 3.11 | 10.88 |  | 55 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 14. | Цена поставщика. Перфоуголок алюминиевый, м | 178.5 | 9.27 |  |  | 1 654.70 |  |  | 1 | 1 | 1 655 |  |  |
|  |  |  |  | 9.27 |  |  | 1 654.70 |  | 1 | 1 |  | 1 655 |  |
|  | Объем: 170*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03 |
| 15. | Е15-02-001-1 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен до 40 мм, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.4 | 4 111.62 | 1 666.10 | 182.83 | 9 867.89 | 3 998.63 | 438.78 | 10.88 | 6.43 | 68 429 | 43 505 | 2 821 |
|  |  |  |  | 2 262.70 | 78.13 |  | 5 430.48 | 187.50 | 4.07 | 10.88 |  | 22 102 | 2 040 |
|  | Начисления: Н1= 2, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 16. | Е15-02-031-1 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1072 | 4 891.67 | 2 316.18 | 63.45 | 524.39 | 248.29 | 6.80 | 10.88 | 6.48 | 3 906 | 2 701 | 44 |
|  |  |  |  | 2 512.04 | 28.94 |  | 269.29 | 3.10 | 4.31 | 10.88 |  | 1 161 | 34 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 17. | Е15-04-048-3 Отделка стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности стен и откосов с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 2.5072 | 6 771.20 | 789.49 | 69.14 | 16 976.76 | 1 979.40 | 173.34 | 10.88 | 5.06 | 63 920 | 21 536 | 877 |
|  |  |  |  | 5 912.58 |  |  | 14 824.02 |  | 2.8 | 10.88 |  | 41 507 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 18. | Е15-04-014-1 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.5072 | 2 293.28 | 114.30 | 15.80 | 5 749.71 | 286.57 | 39.61 | 10.88 | 5.2 | 16 395 | 3 118 | 206 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 5 423.52 |  | 2.41 | 10.88 |  | 13 071 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Цоколь |
| 19. | Е63-7-5 Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки | 0.45 | 907.23 | 621.15 | 286.08 | 408.25 | 279.52 | 128.74 | 10.88 | 3.63 | 3 508 | 3 041 | 467 |
|  |  |  |  |  | 22.36 |  |  | 10.06 | 1 | 10.88 |  |  | 109 |
| 20. | Е13-06-003-1 Очистка поверхности щетками, м2 очищаемой поверхности | 45 | 9.37 | 9.37 |  | 421.76 | 421.76 |  | 10.88 | 1 | 4 589 | 4 589 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 21. | Е13-06-004-1 Обеспыливание поверхности, м2 обеспыливаемой поверхности | 45 | 1.43 | 1.05 | 0.39 | 64.53 | 47.09 | 17.44 | 10.88 | 3.65 | 576 | 512 | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 22. | Е53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтир.поверхности стен | 0.19 | 38 075.31 | 5 255.75 | 227.36 | 7 234.31 | 998.59 | 43.20 | 10.88 | 4.5 | 32 733 | 10 865 | 194 |
|  |  |  |  | 32 592.20 | 30.16 |  | 6 192.52 | 5.73 | 3.5 | 10.88 |  | 21 674 | 62 |
| 23. | Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1.4 | 36.57 | 25.80 |  | 51.20 | 36.12 |  | 10.88 | 1 | 471 | 393 |  |
|  |  |  |  | 10.77 |  |  | 15.08 |  | 5.19 | 10.88 |  | 78 |  |
| 24. | Е62-25-1 Огрунтовка стен, оконных и дверных откосов цоколя простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.494 | 564.71 | 39.34 | 15.56 | 278.97 | 19.43 | 7.69 | 10.88 | 3.59 | 939 | 211 | 28 |
|  |  |  |  | 509.81 |  |  | 251.85 |  | 2.78 | 10.88 |  | 700 |  |
|  | Объем: 45+4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е15-02-001-1 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя толщ. до 40 мм, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.45 | 4 111.62 | 1 666.10 | 182.83 | 1 850.23 | 749.74 | 82.27 | 10.88 | 6.43 | 12 830 | 8 157 | 529 |
|  |  |  |  | 2 262.70 | 78.13 |  | 1 018.22 | 35.16 | 4.07 | 10.88 |  | 4 144 | 383 |
|  | Начисления: Н1= 2, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 26. | Е15-02-031-1 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.044 | 4 891.67 | 2 316.18 | 63.45 | 215.23 | 101.91 | 2.79 | 10.88 | 6.48 | 1 603 | 1 109 | 18 |
|  |  |  |  | 2 512.04 | 28.94 |  | 110.53 | 1.27 | 4.31 | 10.88 |  | 476 | 14 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 27. | Е15-01-017-1 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе: стен и откосов цоколя, 100 м2 облицовываемой поверхности | 0.494 | 4 524.70 | 3 336.37 | 51.41 | 2 235.20 | 1 648.17 | 25.40 | 10.88 | 5.71 | 20 329 | 17 932 | 145 |
|  |  |  |  | 1 136.92 | 18.55 |  | 561.64 | 9.16 | 4.01 | 10.88 |  | 2 252 | 100 |
|  | Объем: 45+4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 28. | Цена поставщика. Керамическая плитка, м2 | 49.4 | 367.50 |  |  | 18 154.50 |  |  | 1 | 1 | 18 155 |  |  |
|  |  |  |  | 367.50 |  |  | 18 154.50 |  | 1 | 1 |  | 18 155 |  |
|  | Поправки: М: *1.05 |
|  | Проемы оконные |
| 29. | Е46-04-012-1 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.07559 | 1 810.27 | 1 619.56 | 190.71 | 136.84 | 122.42 | 14.42 | 10.88 | 6.48 | 1 425 | 1 332 | 93 |
|  |  |  |  |  | 87.00 |  |  | 6.58 | 1 | 10.88 |  |  | 72 |
|  | Объем: 0.6*1.15*2+0.5*1.45*3+0.5*0.6*3+0.4*0.97*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е10-01-027-1 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.07559 | 3 605.08 | 1 932.64 | 1 429.79 | 272.51 | 146.09 | 108.08 | 10.88 | 5.11 | 2 179 | 1 589 | 552 |
|  |  |  |  | 242.65 | 182.75 |  | 18.34 | 13.81 | 2.05 | 10.88 |  | 38 | 150 |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(90.06=37.84*2.38) ]; С101-0195:[ М-(31.45=11233.00*0.0028) ]; С101-0219:[ М-(42.22=1416.70*0.0298) ]; С101-0935:[ М-(4033.58=68.95*58.5) ]; С101-1591:[ М-(78.09=2518.90*0.031) ]; С101-1705:[ М-(2053.51=11.87*173) ]; С101-1742:[ М-(756.38=6.41*118) ]; С101-1805:[ М-(31.69=10705.00*0.00296) ]; С203-0013:[ М-(79329.00=793.29*100) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *0.78*1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 31. | Цена поставщика. Окно металлопластиковое (0.6*1.15*2+0.5*1.45*3+0.5*0.6*3+0.4*0.97*8), м2 | 7.559 | 3 811.00 |  |  | 28 807.35 |  |  | 1 | 1 | 28 807 |  |  |
|  |  |  |  | 3 811.00 |  |  | 28 807.35 |  | 1 | 1 |  | 28 807 |  |
|  | Поправки: М: *1.03 |
| 32. | С101-1921 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт. | 1.572272 | 99.55 |  |  | 156.52 |  |  |  |  | 217 |  |  |
|  |  |  |  | 99.55 |  |  | 156.52 |  | 137.86 |  |  | 217 |  |
|  | Объем: 0.07559*20.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С101-1482 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т | 0.000264036 | 13 903.00 |  |  | 3.67 |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 13 903.00 |  |  | 3.67 |  | 42 066.97 |  |  | 11 |  |
|  | Объем: 0.07559*0.003493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е07-05-039-8 Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой, 100 м шва | 0.4722 | 2 637.20 | 240.30 | 1 354.92 | 1 245.29 | 113.47 | 639.79 | 10.88 | 3.73 | 4 192 | 1 235 | 2 386 |
|  |  |  |  | 1 041.98 | 69.47 |  | 492.02 | 32.80 | 1.16 | 10.88 |  | 571 | 357 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 35. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1181 | 6 307.46 | 3 646.73 | 28.58 | 744.91 | 430.68 | 3.38 | 10.88 | 6.48 | 5 973 | 4 686 | 22 |
|  |  |  |  | 2 632.15 | 13.04 |  | 310.86 | 1.54 | 4.07 | 10.88 |  | 1 265 | 17 |
| 36. | Е15-04-005-3 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов внутри здания, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1181 | 1 777.40 | 563.61 | 26.03 | 209.91 | 66.56 | 3.07 | 10.88 | 5.27 | 1 114 | 724 | 16 |
|  |  |  |  | 1 187.77 | 0.33 |  | 140.28 | 0.04 | 2.66 | 10.88 |  | 373 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 37. | Е10-01-033-1 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 1 м, 100 м2 проемов | 0.04004 | 4 184.97 | 1 587.26 | 243.39 | 167.57 | 63.55 | 9.75 | 10.88 | 4.5 | 1 168 | 691 | 44 |
|  |  |  |  | 2 354.32 | 39.20 |  | 94.27 | 1.57 | 4.59 | 10.88 |  | 433 | 17 |
|  | Объем: 0.5*0.6*3+0.4*0.97*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С203-0384:[ М-(15976.80=114.12*140) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 38. | Е10-01-033-2 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м, 100 м2 проемов | 0.03555 | 2 290.01 | 837.99 | 130.80 | 81.41 | 29.79 | 4.65 | 10.88 | 4.35 | 563 | 324 | 20 |
|  |  |  |  | 1 321.22 | 23.30 |  | 46.97 | 0.83 | 4.66 | 10.88 |  | 219 | 9 |
|  | Объем: 0.6*1.15*2+0.5*1.45*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С203-0384:[ М-(8444.88=114.12*74) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 39. | Цена поставщика. Подоконная доска металопластиковая, м | 8.2363 | 221.45 |  |  | 1 823.93 |  |  | 1 | 1 | 1 824 |  |  |
|  |  |  |  | 221.45 |  |  | 1 823.93 |  | 1 | 1 |  | 1 824 |  |
|  | Объем: 0.04004*140+0.03555*74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.03 |
| 40. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали отливов, карнизов шириной до 0,4 м, 100 м | 0.102 | 2 956.11 | 374.76 | 6.47 | 301.52 | 38.23 | 0.66 | 10.88 | 5.61 | 1 066 | 416 | 4 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 0.90 |  | 262.64 | 0.09 | 2.46 | 10.88 |  | 646 | 1 |
|  | Проемы дверные |
| 41. | Е46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов дверных в подвале, 100 м2 | 0.0154 | 1 083.30 | 892.59 | 190.71 | 16.68 | 13.75 | 2.94 | 10.88 | 6.48 | 169 | 150 | 19 |
|  |  |  |  |  | 87.00 |  |  | 1.34 | 1 | 10.88 |  |  | 15 |
| 42. | Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.0154 | 6 278.08 | 1 403.09 | 2 101.41 | 96.68 | 21.61 | 32.36 | 10.88 | 5.33 | 569 | 235 | 172 |
|  |  |  |  | 2 773.58 | 260.37 |  | 42.71 | 4.01 | 3.77 | 10.88 |  | 161 | 44 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0887:[ М-(6028.23=123.58*48.78) ]; С203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 43. | Цена поставщика. Дверь металлическая в комплекте, м2 | 1.54 | 3 090.00 |  |  | 4 758.60 |  |  | 1 | 1 | 4 759 |  |  |
|  |  |  |  | 3 090.00 |  |  | 4 758.60 |  | 1 | 1 |  | 4 759 |  |
|  | Поправки: М: *1.03 |
| 44. | С101-0950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом, комплект | 1 | 74.96 |  |  | 74.96 |  |  |  |  | 231 |  |  |
|  |  |  |  | 74.96 |  |  | 74.96 |  | 230.94 |  |  | 231 |  |
| 45. | Е07-05-039-8 Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой, 100 м шва | 0.052 | 2 637.20 | 240.30 | 1 354.92 | 137.13 | 12.50 | 70.46 | 10.88 | 3.73 | 462 | 136 | 263 |
|  |  |  |  | 1 041.98 | 69.47 |  | 54.18 | 3.61 | 1.16 | 10.88 |  | 63 | 39 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 46. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0129 | 6 307.46 | 3 646.73 | 28.58 | 81.37 | 47.04 | 0.37 | 10.88 | 6.48 | 652 | 512 | 2 |
|  |  |  |  | 2 632.15 | 13.04 |  | 33.95 | 0.17 | 4.07 | 10.88 |  | 138 | 2 |
|  | Объем: 4.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е15-04-005-3 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0129 | 1 777.40 | 563.61 | 26.03 | 22.93 | 7.27 | 0.34 | 10.88 | 5.27 | 122 | 79 | 2 |
|  |  |  |  | 1 187.77 | 0.33 |  | 15.32 |  | 2.66 | 10.88 |  | 41 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
|  | Отмостка |
| 48. | Е68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.03199 | 2 711.25 | 667.61 | 2 043.64 | 86.73 | 21.36 | 65.38 | 10.88 | 4.17 | 505 | 232 | 273 |
|  |  |  |  |  | 254.10 |  |  | 8.13 | 1 | 10.88 |  |  | 88 |
|  | Объем: 0.7*45.7*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта | 0.06398 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 93.82 | 93.82 |  | 10.88 | 1 | 1 021 | 1 021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Объем: 0.7*45.7*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 50. | Е52-13-1 Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя, 100 м2 изоляции | 0.2285 | 9 507.18 | 1 239.38 | 22.48 | 2 172.39 | 283.20 | 5.14 | 10.88 | 5.24 | 8 101 | 3 081 | 27 |
|  |  |  |  | 8 245.32 |  |  | 1 884.06 |  | 2.65 | 10.88 |  | 4 993 |  |
| 51. | Е11-01-002-1 Устройство подстилающих слоев песчаных, м3 подстилающего слоя | 3.199 | 163.01 | 35.96 | 41.91 | 521.48 | 115.04 | 134.08 | 10.88 | 3.75 | 3 784 | 1 252 | 503 |
|  |  |  |  | 85.14 | 4.21 |  | 272.36 | 13.48 | 7.45 | 10.88 |  | 2 029 | 147 |
|  | Объем: 0.7*45.7*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 52. | Е11-01-002-3 Устройство подстилающих слоев гравийных толщ. 10 см, м3 подстилающего слоя | 3.199 | 268.90 | 36.11 | 77.76 | 860.22 | 115.52 | 248.76 | 10.88 | 3.76 | 6 497 | 1 257 | 935 |
|  |  |  |  | 155.03 | 7.73 |  | 495.94 | 24.71 | 8.68 | 10.88 |  | 4 305 | 269 |
|  | Объем: 0.7*45.7*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 53. | Е11-01-002-9 Устройство бетонной отмостки толщ. 10 см, м3 подстилающего слоя | 3.199 | 652.69 | 37.42 | 0.38 | 2 087.94 | 119.71 | 1.20 | 10.88 | 3.73 | 11 890 | 1 302 | 4 |
|  |  |  |  | 614.89 |  |  | 1 967.03 |  | 5.38 | 10.88 |  | 10 583 |  |
|  | Объем: 0.7*45.7*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Водосточная система |
| 54. | Е58-15-1 Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб | 0.28 | 561.42 | 553.87 |  | 157.20 | 155.08 |  | 10.88 | 1 | 1 700 | 1 687 |  |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 2.11 |  | 6.01 | 10.88 |  | 13 |  |
| 55. | Е58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.18 | 1 357.66 | 327.35 | 1.12 | 244.38 | 58.92 | 0.20 | 10.88 | 5.26 | 1 296 | 641 | 1 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 185.25 |  | 3.53 | 10.88 |  | 654 |  |
|  | Козырек |
| 56. | Е62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.17 | 172.22 | 172.22 |  | 29.28 | 29.28 |  | 10.88 | 1 | 319 | 319 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
| 57. | Е61-1-7 Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 0.17 | 1 155.05 | 394.80 | 7.39 | 196.36 | 67.12 | 1.26 | 10.88 | 6.48 | 1 194 | 730 | 8 |
|  |  |  |  | 752.86 | 3.37 |  | 127.99 | 0.57 | 3.56 | 10.88 |  | 456 | 6 |
| 58. | Е15-04-012-1 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17 | 2 516.79 | 162.35 | 17.50 | 427.85 | 27.60 | 2.98 | 10.88 | 5.17 | 1 333 | 300 | 15 |
|  |  |  |  | 2 336.94 |  |  | 397.28 |  | 2.56 | 10.88 |  | 1 017 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Приямок бетонный |
| 59. | Е46-04-003-3 Разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, м3 | 0.168 | 3 087.44 | 314.04 | 2 722.18 | 518.69 | 52.76 | 457.33 | 10.88 | 3.5 | 2 198 | 574 | 1 601 |
|  |  |  |  | 51.22 | 178.60 |  | 8.60 | 30.00 | 2.73 | 10.88 |  | 23 | 326 |
|  | Объем: 2.1*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е06-01-031-1 (прим.) Устройство железобетонных стен приямков толщиной: 100 мм из бетона В15(М200), 100 м3 ж/бетона в деле | 0.00168 | 210 723.10 | 33 908.14 | 24 249.05 | 354.01 | 56.97 | 40.74 | 10.88 | 5.56 | 1 982 | 620 | 227 |
|  |  |  |  | 152 565.91 | 2 984.75 |  | 256.31 | 5.01 | 4.43 | 10.88 |  | 1 135 | 55 |
|  | Объем: 2.1*0.8*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 61. | Е11-01-011-3 Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.0055 | 1 631.74 | 387.07 | 42.75 | 8.97 | 2.13 | 0.24 | 10.88 | 6.25 | 62 | 23 | 1 |
|  |  |  |  | 1 201.92 | 17.84 |  | 6.61 | 0.10 | 5.64 | 10.88 |  | 37 | 1 |
|  | Объем: 0.55*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 62. | Е11-01-011-4 Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 0.0055 | 4 929.28 | 66.24 | 105.76 | 27.11 | 0.36 | 0.58 | 10.88 | 5.89 | 156 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 4 757.28 | 37.76 |  | 26.17 | 0.21 | 5.67 | 10.88 |  | 148 | 2 |
|  | Начисления: Н1= 16 |
| 63. | Е15-04-012-1 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0265 | 2 516.79 | 162.35 | 17.50 | 66.69 | 4.30 | 0.46 | 10.88 | 5.17 | 208 | 47 | 2 |
|  |  |  |  | 2 336.94 |  |  | 61.93 |  | 2.56 | 10.88 |  | 159 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Вход в подвал |
| 64. | Е53-2-1 (прим) Разборка кладки входа из кирпича, 10 м3 кладки | 0.0832 | 4 239.26 | 1 731.14 | 2 508.12 | 352.71 | 144.03 | 208.68 | 10.88 | 3.62 | 2 322 | 1 567 | 755 |
|  |  |  |  |  | 178.68 |  |  | 14.87 | 1 | 10.88 |  |  | 162 |
| 65. | Е08-01-002-1 Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3 основания | 0.0832 | 123.07 | 8.57 | 29.68 | 10.24 | 0.71 | 2.47 | 10.88 | 3.85 | 70 | 8 | 10 |
|  |  |  |  | 84.83 | 2.95 |  | 7.06 | 0.25 | 7.46 | 10.88 |  | 53 | 3 |
|  | Объем: 0.832*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 66. | Е08-01-002-2 Устройство основания под фундаменты: щебеночного, м3 основания | 0.0832 | 342.01 | 9.60 | 29.68 | 28.46 | 0.80 | 2.47 | 10.88 | 3.85 | 146 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 302.73 | 2.95 |  | 25.19 | 0.25 | 5.06 | 10.88 |  | 127 | 3 |
|  | Объем: 0.832*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 67. | Е06-01-111-1 Устройство лестниц в подвал железобетонных, 100 м3 ж/бетона в деле | 0.00832 | 138 770.72 | 25 442.07 | 7 543.61 | 1 154.57 | 211.68 | 62.76 | 10.88 | 5.49 | 6 124 | 2 303 | 345 |
|  |  |  |  | 105 785.04 | 916.24 |  | 880.13 | 7.62 | 3.95 | 10.88 |  | 3 477 | 83 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 68. | С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.84448 | 606.00 |  |  | 511.75 |  |  |  |  | 2 751 |  |  |
|  |  |  |  | 606.00 |  |  | 511.75 |  | 3 257.38 |  |  | 2 751 |  |
|  | Объем: 101.5*0.00832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыльцо |
| 69. | Е53-2-1 (прим) Разборка кладки входа из кирпича, 10 м3 кладки | 0.22 | 4 239.26 | 1 731.14 | 2 508.12 | 932.64 | 380.85 | 551.79 | 10.88 | 3.62 | 6 141 | 4 144 | 1 997 |
|  |  |  |  |  | 178.68 |  |  | 39.31 | 1 | 10.88 |  |  | 428 |
| 70. | Е08-01-002-1 Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3 основания | 0.22 | 123.07 | 8.57 | 29.68 | 27.08 | 1.88 | 6.53 | 10.88 | 3.85 | 185 | 21 | 25 |
|  |  |  |  | 84.83 | 2.95 |  | 18.66 | 0.65 | 7.46 | 10.88 |  | 139 | 7 |
|  | Объем: 2.2*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 71. | Е08-01-002-2 Устройство основания под фундаменты: щебеночного, м3 основания | 0.22 | 342.01 | 9.60 | 29.68 | 75.24 | 2.11 | 6.53 | 10.88 | 3.85 | 385 | 23 | 25 |
|  |  |  |  | 302.73 | 2.95 |  | 66.60 | 0.65 | 5.06 | 10.88 |  | 337 | 7 |
|  | Объем: 2.2*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 72. | Е06-01-111-1 Устройство крылец железобетонных, 100 м3 ж/бетона в деле | 0.022 | 138 770.72 | 25 442.07 | 7 543.61 | 3 052.96 | 559.73 | 165.96 | 10.88 | 5.49 | 16 194 | 6 090 | 911 |
|  |  |  |  | 105 785.04 | 916.24 |  | 2 327.27 | 20.16 | 3.95 | 10.88 |  | 9 193 | 219 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 73. | С401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 2.233 | 606.00 |  |  | 1 353.20 |  |  |  |  | 7 274 |  |  |
|  |  |  |  | 606.00 |  |  | 1 353.20 |  | 3 257.38 |  |  | 7 274 |  |
|  | Объем: 101.5*0.022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 40.28 | 4.72 |  | 4.72 | 190.12 |  | 190.12 |  | 4.81 | 914 |  | 914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 75. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 40.28 | 27.17 |  | 27.17 | 1 094.41 |  | 1 094.41 |  | 4.81 | 5 264 |  | 5 264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 143 291.78 | 22 231.14 | 5 762.46 |  |  | 520 739 | 241 875 | 25 438 |
|  |  |  | 115 298.21 | 522.58 |  |  |  | 253 420 | 5 688 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 142 921.23 | 21 984.15 | 5 656.63 |  |  | 517 548 | 239 188 | 24 989 |
|  |  |  | 115 280.48 | 522.58 |  |  |  | 253 365 | 5 688 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 3 748.74 |  |  |  |  | 7 966 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.21 - по стр. 1, 65, 66, 70, 71; %=84.6 - по стр. 2; %=73.32 - по стр. 3, 4; %=93.06 - по стр. 5, 29, 41, 59; %=76.14 - по стр. 6, 7, 20, 21; %=80.84 - по стр. 8, 9, 22, 23, 64, 69; %=75.2 - по стр. 10, 24, 49, 56; %=74.26 - по стр. 11, 35, 46, 57; %=88.83 - по стр. 15-18, 25-27, 36, 47, 58, 60, 63; %=72.38 - по стр. 19; %=99.83 - по стр. 30, 37, 38, 42; %=131.13 - по стр. 34, 45; %=78.02 - по стр. 40, 54, 55; %=97.76 - по стр. 48; %=87.42 - по стр. 50; %=104.06 - по стр. 51-53, 61, 62; %=101.52 - по стр. 67, 72) | 19 456.43 |  |  |  |  | 211 688 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 65, 66, 70, 71; %=72.3 - по стр. 2; %=50 - по стр. 3, 4, 10, 11, 19, 24, 35, 46, 56, 57; %=59.5 - по стр. 5-7, 20, 21, 29, 41, 59; %=70 - по стр. 8, 9, 22, 23, 64, 69; %=46.8 - по стр. 15-18, 25-27, 36, 47, 58, 63; %=53.6 - по стр. 30, 37, 38, 42; %=85 - по стр. 34, 45; %=65 - по стр. 40, 54, 55; %=60 - по стр. 48; %=38.3 - по стр. 49; %=75 - по стр. 50; %=63.8 - по стр. 51-53, 61, 62; %=55.3 - по стр. 60; %=65.5 - по стр. 67, 72) | 12 484.92 |  |  |  |  | 135 838 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 174 862.58 |  |  |  |  | 865 074 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 370.55 | 246.99 | 105.83 |  |  | 3 191 | 2 687 | 449 |
|  |  |  | 17.73 |  |  |  |  | 55 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 13) | 188.06 |  |  |  |  | 2 046 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 13) | 178.57 |  |  |  |  | 1 943 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 737.18 |  |  |  |  | 7 180 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 175 599.76 |  |  |  |  | 872 254 |  |  |
|  | Технический надзор 1,0% | 1 756.00 |  |  |  |  | 8 723 |  |  |
|  |  |  | 1 756.00 |  |  |  |  | 8 723 |  |
|  | Всего с техническим надзором | 177 355.76 |  |  |  |  | 880 977 |  |  |
|  |  |  | 177 355.76 |  |  |  |  | 880 977 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 547.12 |  |  |  |  | 17 620 |  |  |
|  |  |  | 3 547.12 |  |  |  |  | 17 620 |  |
|  | Всего с непредвиденными | 180 902.88 |  |  |  |  | 898 597 |  |  |
|  |  |  | 180 902.88 |  |  |  |  | 898 597 |  |
|  | НДС | 32 562.52 |  |  |  |  | 161 747 |  |  |
|  | Всего с НДС | 213 465.40 |  |  |  |  | 1 060 344 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 19 644.49 |  |  |  |  | 213 734 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 12 663.49 |  |  |  |  | 137 781 |  |  |
|  | Раздел 2. ВДС (ХВС, канализация) |
|  | Канализация |
| 76. | Е57-2-4 Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытий | 0.075 | 4 298.97 | 1 006.36 | 3 292.61 | 322.42 | 75.48 | 246.95 | 10.88 | 3.59 | 1 708 | 821 | 887 |
|  |  |  |  |  | 236.04 |  |  | 17.70 | 1 | 10.88 |  |  | 193 |
| 77. | Е65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.16 | 621.08 | 617.14 | 3.94 | 99.37 | 98.74 | 0.63 | 10.88 | 6.48 | 1 078 | 1 074 | 4 |
|  |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 0.29 | 1 | 10.88 |  |  | 3 |
| 78. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 | 773.02 | 765.14 | 7.88 | 69.57 | 68.86 | 0.71 | 10.88 | 6.48 | 754 | 749 | 5 |
|  |  |  |  |  | 3.60 |  |  | 0.32 | 1 | 10.88 |  |  | 4 |
| 79. | Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 6 424.18 | 933.50 | 21.68 | 1 027.87 | 149.36 | 3.47 | 10.88 | 5.21 | 2 903 | 1 625 | 18 |
|  |  |  |  | 5 469.00 | 0.42 |  | 875.04 | 0.07 | 1.44 | 10.88 |  | 1 260 | 1 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 80. | Е16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.09 | 13 031.57 | 895.14 | 46.20 | 1 172.84 | 80.56 | 4.16 | 10.88 | 5.24 | 2 476 | 877 | 22 |
|  |  |  |  | 12 090.23 | 1.23 |  | 1 088.12 | 0.11 | 1.45 | 10.88 |  | 1 578 | 1 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 81. | Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.075 | 1 706.72 | 459.64 | 55.36 | 128.00 | 34.47 | 4.15 | 10.88 | 6.07 | 864 | 375 | 25 |
|  |  |  |  | 1 191.72 | 21.41 |  | 89.38 | 1.61 | 5.19 | 10.88 |  | 464 | 17 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 82. | Е11-01-011-2 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.075 | 1 863.11 | 34.94 | 59.49 | 139.73 | 2.62 | 4.46 | 10.88 | 5.89 | 746 | 29 | 26 |
|  |  |  |  | 1 768.68 | 21.24 |  | 132.65 | 1.59 | 5.21 | 10.88 |  | 691 | 17 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н1= 6, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 83. | Е16-07-004-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, врезка | 1 | 129.08 | 88.04 | 1.68 | 129.08 | 88.04 | 1.68 | 10.88 | 5.26 | 1 124 | 958 | 9 |
|  |  |  |  | 39.36 |  |  | 39.36 |  | 4 | 10.88 |  | 157 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С300-9662:[ М-(33.60=33.60*1) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 84. | Е16-07-004-2 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, врезка | 1 | 191.12 | 111.66 | 1.68 | 191.12 | 111.66 | 1.68 | 10.88 | 5.26 | 1 613 | 1 215 | 9 |
|  |  |  |  | 77.78 |  |  | 77.78 |  | 5 | 10.88 |  | 389 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С300-9663:[ М-(77.76=77.76*1) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 85. | Е16-07-006-1 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, сальник | 4 | 28.69 | 24.37 |  | 114.76 | 97.48 |  | 10.88 | 1 | 1 136 | 1 061 |  |
|  |  |  |  | 4.32 |  |  | 17.28 |  | 4.34 | 10.88 |  | 75 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 86. | Е46-03-010-5 Пробивка в бетонных потолках толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2 Т.Ч. п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 Кзпм=1,75, 100 отверстий | 0.06 | 4 542.98 | 878.45 | 3 664.54 | 272.58 | 52.71 | 219.87 | 10.88 | 3.5 | 1 343 | 573 | 770 |
|  |  |  |  |  | 240.77 |  |  | 14.45 | 1 | 10.88 |  |  | 157 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 87. | Е69-4-3 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 отверстий | 0.06 | 1 099.75 | 548.88 | 1.97 | 65.99 | 32.93 | 0.12 | 10.88 | 6.48 | 476 | 358 | 1 |
|  |  |  |  | 548.90 | 0.90 |  | 32.93 | 0.05 | 3.56 | 10.88 |  | 117 | 1 |
| 88. | Е65-17-1 (прим.) Установка ревизий на трубопроводах диаметром до 100 мм, 100 заглушек | 0.04 | 3 888.35 | 1 052.80 | 11.24 | 155.53 | 42.11 | 0.45 | 10.88 | 5.24 | 754 | 458 | 2 |
|  |  |  |  | 2 824.31 |  |  | 112.97 |  | 2.6 | 10.88 |  | 294 |  |
| 89. | Е65-38-2 Смена частей канализационного стояка флюгарки, шт. | 2 | 88.07 | 12.17 |  | 176.14 | 24.34 |  | 10.88 | 1 | 647 | 265 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 151.80 |  | 2.52 | 10.88 |  | 383 |  |
|  | Холодное водоснабжение |
| 90. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.162 | 390.43 | 305.70 | 7.48 | 63.25 | 49.52 | 1.21 | 10.88 | 3.81 | 577 | 539 | 5 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.12 |  | 12.51 | 0.18 | 2.72 | 10.88 |  | 34 | 2 |
|  | Объем: 12.2+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Е65-3-1 Снятие кранов водоразборных или туалетных, 100 шт. арматуры | 0.03 | 51.84 | 51.59 | 0.25 | 1.56 | 1.55 | 0.01 | 10.88 | 6.4 | 17 | 17 |  |
|  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
| 92. | Е16-04-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.122 | 6 567.25 | 2 764.46 | 546.38 | 801.20 | 337.26 | 66.66 | 10.88 | 4.01 | 4 799 | 3 669 | 267 |
|  |  |  |  | 3 256.42 | 66.48 |  | 397.28 | 8.11 | 2.17 | 10.88 |  | 862 | 88 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 93. | Е16-04-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.04 | 6 203.63 | 2 174.48 | 662.46 | 248.15 | 86.98 | 26.50 | 10.88 | 3.99 | 1 339 | 946 | 106 |
|  |  |  |  | 3 366.69 | 81.61 |  | 134.67 | 3.26 | 2.13 | 10.88 |  | 287 | 36 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1343:[ М-(528.50=52.85*10) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 94. | Е16-06-001-1 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, узел | 1 | 2 890.14 | 128.88 | 22.79 | 2 890.14 | 128.88 | 22.79 | 10.88 | 4.79 | 8 330 | 1 402 | 109 |
|  |  |  |  | 2 738.48 | 0.84 |  | 2 738.48 | 0.84 | 2.49 | 10.88 |  | 6 819 | 9 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 95. | Е18-06-007-3 Установка фильтров диаметром 40 мм, 10 фильтров | 0.1 | 2 319.92 | 135.12 | 133.17 | 231.99 | 13.51 | 13.32 | 10.88 | 4.88 | 1 488 | 147 | 65 |
|  |  |  |  | 2 051.63 | 0.68 |  | 205.16 | 0.07 | 6.22 | 10.88 |  | 1 276 | 1 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 96. | Е26-01-017-1 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками, 10 м трубопровода | 1.62 | 1 853.03 | 51.16 | 43.56 | 3 001.90 | 82.87 | 70.57 | 10.88 | 5.17 | 5 938 | 902 | 365 |
|  |  |  |  | 1 758.31 |  |  | 2 848.46 |  | 1.64 | 10.88 |  | 4 671 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 97. | Цена поставщика. Трубки из вспененного полиэтилена "Термафлекс" Д22 мм, м | 13.42 | 19.08 |  |  | 256.05 |  |  | 1 | 1 | 256 |  |  |
|  |  |  |  | 19.08 |  |  | 256.05 |  | 1 | 1 |  | 256 |  |
|  | Объем: 12.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.06 |
| 98. | Цена поставщика. Трубки из вспененного полиэтилена "Термафлекс" Д28 мм, м | 4.4 | 23.32 |  |  | 102.61 |  |  | 1 | 1 | 103 |  |  |
|  |  |  |  | 23.32 |  |  | 102.61 |  | 1 | 1 |  | 103 |  |
|  | Объем: 4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: *1.06 |
| 99. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.49 | 4.72 |  | 4.72 | 2.31 |  | 2.31 |  | 4.81 | 11 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 100. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.49 | 27.17 |  | 27.17 | 13.31 |  | 13.31 |  | 4.81 | 64 |  | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 11 677.47 | 1 659.93 | 705.01 |  |  | 40 544 | 18 060 | 2 770 |
|  |  |  | 9 312.53 | 48.65 |  |  |  | 19 716 | 530 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 304.90 | 281.08 | 561.74 |  |  | 11 509 | 3 058 | 2 149 |
|  |  |  | 3 462.08 | 35.40 |  |  |  | 6 302 | 385 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 76; %=104.06 - по стр. 81, 82; %=93.06 - по стр. 86; %=73.32 - по стр. 87; %=84.6 - по стр. 96) | 268.79 |  |  |  |  | 2 924 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 76; %=63.8 - по стр. 81, 82; %=59.5 - по стр. 86, 96; %=50 - по стр. 87) | 194.83 |  |  |  |  | 2 120 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 768.52 |  |  |  |  | 16 553 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 7 372.57 | 1 378.85 | 143.27 |  |  | 29 035 | 15 002 | 621 |
|  |  |  | 5 850.45 | 13.25 |  |  |  | 13 414 | 145 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 77, 78, 90, 91; %=108.29 - по стр. 79, 80, 83-85, 92-95; %=96.82 - по стр. 88, 89) | 1 414.89 |  |  |  |  | 15 395 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 77, 78, 90, 91; %=70.6 - по стр. 79, 80, 83-85, 92-95; %=60 - по стр. 88, 89) | 930.57 |  |  |  |  | 10 125 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 9 718.03 |  |  |  |  | 54 555 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 14 486.55 |  |  |  |  | 71 108 |  |  |
|  | Технический надзор 1,0% | 144.87 |  |  |  |  | 711 |  |  |
|  |  |  | 144.87 |  |  |  |  | 711 |  |
|  | Всего с техническим надзором | 14 631.42 |  |  |  |  | 71 819 |  |  |
|  |  |  | 14 631.42 |  |  |  |  | 71 819 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 292.63 |  |  |  |  | 1 436 |  |  |
|  |  |  | 292.63 |  |  |  |  | 1 436 |  |
|  | Всего с непредвиденными | 14 924.05 |  |  |  |  | 73 255 |  |  |
|  |  |  | 14 924.05 |  |  |  |  | 73 255 |  |
|  | НДС | 2 686.33 |  |  |  |  | 13 186 |  |  |
|  | Всего с НДС | 17 610.38 |  |  |  |  | 86 441 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 683.68 |  |  |  |  | 18 319 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 125.40 |  |  |  |  | 12 245 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 154 969.25 | 23 891.07 | 6 467.47 |  |  | 561 283 | 259 935 | 28 208 |
|  |  |  | 124 610.74 | 571.23 |  |  |  | 273 136 | 6 218 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 147 226.13 | 22 265.23 | 6 218.37 |  |  | 529 057 | 242 246 | 27 138 |
|  |  |  | 118 742.56 | 557.98 |  |  |  | 259 667 | 6 073 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 3 748.74 |  |  |  |  | 7 966 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.21 - по стр. 1, 65, 66, 70, 71; %=84.6 - по стр. 2, 96; %=73.32 - по стр. 3, 4, 87; %=93.06 - по стр. 5, 29, 41, 59, 86; %=76.14 - по стр. 6, 7, 20, 21; %=80.84 - по стр. 8, 9, 22, 23, 64, 69; %=75.2 - по стр. 10, 24, 49, 56, 76; %=74.26 - по стр. 11, 35, 46, 57; %=88.83 - по стр. 15-18, 25-27, 36, 47, 58, 60, 63; %=72.38 - по стр. 19; %=99.83 - по стр. 30, 37, 38, 42; %=131.13 - по стр. 34, 45; %=78.02 - по стр. 40, 54, 55; %=97.76 - по стр. 48; %=87.42 - по стр. 50; %=104.06 - по стр. 51-53, 61, 62, 81, 82; %=101.52 - по стр. 67, 72) | 19 725.22 |  |  |  |  | 214 612 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 65, 66, 70, 71, 76; %=72.3 - по стр. 2; %=50 - по стр. 3, 4, 10, 11, 19, 24, 35, 46, 56, 57, 87; %=59.5 - по стр. 5-7, 20, 21, 29, 41, 59, 86, 96; %=70 - по стр. 8, 9, 22, 23, 64, 69; %=46.8 - по стр. 15-18, 25-27, 36, 47, 58, 63; %=53.6 - по стр. 30, 37, 38, 42; %=85 - по стр. 34, 45; %=65 - по стр. 40, 54, 55; %=60 - по стр. 48; %=38.3 - по стр. 49; %=75 - по стр. 50; %=63.8 - по стр. 51-53, 61, 62, 81, 82; %=55.3 - по стр. 60; %=65.5 - по стр. 67, 72) | 12 679.75 |  |  |  |  | 137 958 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 179 631.10 |  |  |  |  | 881 627 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 370.55 | 246.99 | 105.83 |  |  | 3 191 | 2 687 | 449 |
|  |  |  | 17.73 |  |  |  |  | 55 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 13) | 188.06 |  |  |  |  | 2 046 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 13) | 178.57 |  |  |  |  | 1 943 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 737.18 |  |  |  |  | 7 180 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 7 372.57 | 1 378.85 | 143.27 |  |  | 29 035 | 15 002 | 621 |
|  |  |  | 5 850.45 | 13.25 |  |  |  | 13 414 | 145 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 77, 78, 90, 91; %=108.29 - по стр. 79, 80, 83-85, 92-95; %=96.82 - по стр. 88, 89) | 1 414.89 |  |  |  |  | 15 395 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 77, 78, 90, 91; %=70.6 - по стр. 79, 80, 83-85, 92-95; %=60 - по стр. 88, 89) | 930.57 |  |  |  |  | 10 125 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 9 718.03 |  |  |  |  | 54 555 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 190 086.31 |  |  |  |  | 943 362 |  |  |
|  | Технический надзор 1,0% | 1 900.86 |  |  |  |  | 9 434 |  |  |
|  |  |  | 1 900.86 |  |  |  |  | 9 434 |  |
|  | Всего с техническим надзором | 191 987.17 |  |  |  |  | 952 796 |  |  |
|  |  |  | 191 987.17 |  |  |  |  | 952 796 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 839.74 |  |  |  |  | 19 056 |  |  |
|  |  |  | 3 839.74 |  |  |  |  | 19 056 |  |
|  | Всего с непредвиденными | 195 826.91 |  |  |  |  | 971 852 |  |  |
|  |  |  | 195 826.91 |  |  |  |  | 971 852 |  |
|  | НДС | 35 248.84 |  |  |  |  | 174 933 |  |  |
|  | Всего с НДС | 231 075.75 |  |  |  |  | 1 146 785 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 21 328.17 |  |  |  |  | 232 053 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 13 788.89 |  |  |  |  | 150 026 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |

Договор N ____

на ведение технического надзора при проведении капитального ремонта

___________________________________________________________________________

многоквартирного дома N _____ по ул. _________________________ в 20___ году

г. Калининград                					        "____" _____________ 200__ г.

Управляющая     организация /Товарищество         собственников       жилья "______________________________________" именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора/председателя ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _____________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, на основании _____________________________________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязанность по  ведению  технического  надзора  при  проведении   капитального  ремонта ___________________________________________________________________________ многоквартирного дома N _____ по ул. ____________________________ подрядной организацией "______________________", юр. адрес: ________________________.

2. Сроки действия договора

2.1.   Сроки  выполнения  работ  по  настоящему  договору  определяются сторонами  календарным  графиком  работ по капитальному ремонту, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.  Настоящий  Договор  действует  с  "___" ______________ 20 ___  г. по "___" _____________ 20 ___ г.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет _____________ (_________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС _____________  и  включает  в себя все предусмотренные  действующим  законодательством    налоги,  сборы  и прочие обязательные   платежи,  предусмотренные  законодательством  РФ,   затраты, связанные  с выполнением работ.

3.2. Размер авансового платежа (не предусмотрен/предусмотрен до 30%  от цены договора) составляет _______________ (_______________________________) рублей ___ копеек.

3.3.   Окончательный   расчет  производится  Заказчиком  после  приемки

выполненных работ по капитальному ремонту объекта и подписания акта приемки

выполненных работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:     -  вести работы по настоящему договору при наличии действующей лицензии и  иных  разрешений,  выдаваемых  уполномоченными  органами. Лицензия, иные разрешения  должны  быть  действительными  на весь срок действия настоящего договора.

4.2.  К  функциям службы технического надзора в период проведения работ относятся:

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

-  отслеживание  своевременного  и  обоснованного  внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения проектных решений;

- контроль за ведением журналов учета работ;

-  обеспечение  контроля  выполнения  работ  по  замечаниям  авторского надзора проектной организации, если такой надзор предусмотрен;

- контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;

-   контроль   за   качеством  и  технологией  выполнения  работ  и  их соответствие установленным нормативам;

-  финансовый  контроль  при  оформлении  актов  выполненных  работ  по применению расценок;

-  проведение  совместно  с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ и составление соответствующих актов;

- освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

-  проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

-  контроль  за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

- приемка выполненных работ;

-  участие  в  комиссии  по  приемке  выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

"Исполнитель"  обязан  осуществлять технический надзор в соответствии с календарным  графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении подрядной организацией работ на объекте.

Результаты   подтверждаются  штампом  технадзора,  печатью  и  подписью Исполнителя на актах выполненных работ.

4.3. Заказчик вправе:

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по настоящему   Договору   "Исполнитель"   и  "Заказчик"  несут  имущественную  ответственность  в  соответствии  с  действующим  Гражданским кодексом РФ и возмещают   убытки,   причиненные   ненадлежащим   исполнением   договорных обязательств.

5.2.  Исполнитель  несет  установленную  действующим  законодательством ответственность  за  надлежащее  ведение  технического  надзора на объектах Заказчика.

6. Срок действия договора и его прекращение

6.1.   Настоящий   договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания уполномоченными  представителями сторон (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящий  договор, может быть расторгнут в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим договором.

6.3.   Отношения  по  договору  прекращаются  по  завершению  работ  по капитальному ремонту объекта.

7. Прочие условия

7.1.  Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.2.  Все  приложения  к  настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.3.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:                                      				  Исполнитель:

___________________                            				  _______________________