|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласовано: Утверждаю:  Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «ЖЭУ-9  Ленинградского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Б.Русович/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Поправка А.Н./  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. |

Техническое задание на проектирование

по **объекту капитального ремонта системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №34-42 по**

**ул. 9 Апреля в г. Калининграде**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Техническое задание заказчика |
| 2 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Вид топлива | Природный газ, низкого давления |
| 6 | Технологические требования | Проект выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «Калининградгазификация». В проекте предусмотреть:  - замену участков вводных газопроводов и внутреннего газопровода жилого дома №34-42. |
| 7 | Сроки выполнения проекта | По результатам конкурса |
| 8 | Документация | Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. |
| 9 | Особые условия | Разработанную проектно-сметную документацию согласовать с ресурсоподающей организацией. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. |
| 10 | Количество экземпляров | Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |
| 11 | Особые условия составления проекта | Капитальный ремонт общедомовых систем осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: Главный специалист МКУ «КР МКД»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.В.Сергеева