| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 266 000 | руб. | Смета на сумму: | 3 266 000 | руб. |
| Администрация Московского района | ООО «КРУО Ассоциация собственников жилья» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /_И. Р. Кулумбегова / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Капитальный ремонт внутриквартального (дворового) проезда по ул. У. Громовой, ж/д №22-26 в г. Калининграде |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2и |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт внутриквартального (дворового) проезда по ул. У. Громовой, ж/д №22-26 в г. Калининграде |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 538.619 | тыс. руб. | 3 266.000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.043 | тыс.чел.ч | 3.043 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 30.825 | тыс. руб. | 374.184 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 1.071 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 7 390.66 | 2 298.74 | 5 091.92 | 12.14 | 4.71 | 51 890 | 27 907 | 23 983 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 507.12 | 1 | 12.13 |  |  | 6 151 |
|  | Объем: 1190*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 2 918.09 |  |  |  | 88% | 29 971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 683.52 |  |  |  | 48% | 16 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 992.27 |  |  |  |  | 98 209 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-13-1 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную, 1000 м2 | 0.18 | 774.76 | 774.76 |  | 139.46 | 139.46 |  | 12.14 | 1 | 1 693 | 1 693 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 145.04 |  |  |  | 88% | 1 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 83.68 |  |  |  | 48% | 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368.17 |  |  |  |  | 3 995 |  |  |
| 3. | ТЕРр 68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 3.6 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 6 083.32 | 2 250.94 | 3 832.38 | 12.14 | 4.65 | 45 147 | 27 326 | 17 821 |
|  |  |  |  |  | 105.66 |  |  | 380.38 | 1 | 12.13 |  |  | 4 614 |
|  | Объем: 280+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 2 736.57 |  |  |  | 88% | 28 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 578.79 |  |  |  | 48% | 15 331 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 398.68 |  |  |  |  | 88 585 |  |  |
| 4. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 238.086 | 7.57 |  | 7.57 | 1 803.24 |  | 1 803.24 |  | 5.21 | 9 395 |  | 9 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 107.1*1.8+180*0.04*1.8+280*0.3*0.15*2.364+80*0.2*0.08*2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =39.46/5.21 |
| 5. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 238.086 | 27.35 |  | 27.35 | 6 511.49 |  | 6 511.49 |  | 5.21 | 33 925 |  | 33 925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 107.1*1.8+180*0.04*1.8+280*0.3*0.15*2.364+80*0.2*0.08*2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =142.49/5.21 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 21 928.17 | 4 689.14 | 17 239.03 |  |  | 142 050 | 56 926 | 85 124 |
|  |  |  |  | 887.50 |  |  |  |  | 10 765 |
|  | Раздел 2. Покрытие тротуаров из плитки |
| 6. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.05 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 302.17 | 7.18 | 294.46 | 12.14 | 5.09 | 1 589 | 87 | 1 499 |
|  |  |  |  | 10.54 | 836.41 |  | 0.53 | 41.82 | 5.29 | 12.13 |  | 3 | 507 |
|  | Объем: 180*0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 46.55 |  |  |  | 81% | 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 21.07 |  |  |  | 34% | 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.79 |  |  |  |  | 2 272 |  |  |
| 7. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 80 | 27.35 |  | 27.35 | 2 187.95 |  | 2 187.95 |  | 5.21 | 11 399 |  | 11 399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 50*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =142.49/5.21 |
| 8. | ТЕР 01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.05 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 21.18 | 1.51 | 19.14 | 12.14 | 5.74 | 131 | 18 | 110 |
|  |  |  |  | 10.54 | 63.96 |  | 0.53 | 3.20 | 5.29 | 12.12 |  | 3 | 39 |
|  | Объем: 180*0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4.47 |  |  |  | 81% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 2.03 |  |  |  | 34% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.68 |  |  |  |  | 197 |  |  |
| 9. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.36 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 1 127.63 | 55.38 | 1 065.76 | 12.13 | 4.15 | 5 117 | 672 | 4 423 |
|  |  |  |  | 18.00 | 248.28 |  | 6.48 | 89.38 | 3.36 | 12.13 |  | 22 | 1 084 |
|  | Объем: 180*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 205.56 |  |  |  | 121% | 2 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 117.26 |  |  |  | 65% | 1 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 450.44 |  |  |  |  | 8 383 |  |  |
| 10. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 39.6 | 104.66 |  |  | 4 144.54 |  |  |  |  | 26 035 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 4 144.54 |  | 657.46 |  |  | 26 035 |  |
|  | Объем: 0.36*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.09 | 675.78 |  | 675.78 | 60.82 |  | 60.82 | 1 | 4.57 | 278 |  | 278 |
|  |  |  |  |  | 73.83 |  |  | 6.64 | 6.32 | 12.13 |  |  | 81 |
|  | Объем: 180*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 9.43 |  |  |  | 121% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 5.38 |  |  |  | 65% | 53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.63 |  |  |  |  | 429 |  |  |
| 12. | ТССЦ 407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 9.18 | 280.61 |  |  | 2 576.00 |  |  |  |  | 16 606 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 2 576.00 |  | 1 808.98 |  |  | 16 606 |  |
|  | Объем: 0.09*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 18 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 2 994.53 | 2 530.58 | 356.85 | 12.14 | 4.15 | 32 837 | 30 721 | 1 481 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.90 |  | 107.10 | 16.20 | 5.93 | 12.21 |  | 635 | 198 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 616.43 |  |  |  | 121% | 37 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 062.89 |  |  |  | 65% | 20 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 673.85 |  |  |  |  | 90 346 |  |  |
| 14. | С цена поставщик. Плитка тротуарная (типа "Кирпич") толщиной 60 мм размер 200х100мм марка М300, м2 | 183.6 | 90.67 |  |  | 16 646.40 |  |  |  |  | 69 915 |  |  |
|  |  |  |  | 90.67 |  |  | 16 646.40 |  | 4.2 |  |  | 69 915 |  |
|  | Объем: 180*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =340*1.12/4.2 |
| 15. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного, 100 м бортового камня | 0.8 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 848.37 | 627.84 | 81.37 | 12.14 | 5.49 | 8 759 | 7 622 | 447 |
|  |  |  |  | 173.95 | 12.84 |  | 139.16 | 10.27 | 4.96 | 12.12 |  | 690 | 124 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 906.12 |  |  |  | 121% | 9 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 516.87 |  |  |  | 65% | 5 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 271.36 |  |  |  |  | 23 167 |  |  |
| 16. | ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.016 | 569.06 |  |  | 9.10 |  |  |  |  | 46 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 9.10 |  | 2 861.89 |  |  | 46 |  |
|  | Объем: (0.8)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 4.059 | 685.00 |  |  | 2 780.42 |  |  |  |  | 14 072 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 2 780.42 |  | 3 466.76 |  |  | 14 072 |  |
|  | Объем: (0.8)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 80 | 44.98 |  |  | 3 598.10 |  |  |  |  | 15 112 |  |  |
|  |  |  |  | 44.98 |  |  | 3 598.10 |  | 4.2 |  |  | 15 112 |  |
|  | Поправки: М: =188.9/4.2 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 37 297.21 | 3 222.49 | 4 066.35 |  |  | 201 896 | 39 120 | 19 637 |
|  |  |  | 30 008.36 | 167.51 |  |  |  | 143 139 | 2 033 |
|  | Раздел 3. Покрытие проездов дорожной плиткой |
| 19. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.5 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 3 021.68 | 71.79 | 2 944.62 | 12.14 | 5.09 | 15 888 | 872 | 14 988 |
|  |  |  |  | 10.54 | 836.41 |  | 5.27 | 418.21 | 5.29 | 12.13 |  | 28 | 5 073 |
|  | Объем: 1190*0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 465.50 |  |  |  | 81% | 4 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 210.70 |  |  |  | 34% | 2 021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 697.88 |  |  |  |  | 22 725 |  |  |
| 20. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 780.908 | 27.35 |  | 27.35 | 21 357.31 |  | 21 357.31 |  | 5.21 | 111 272 |  | 111 272 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =142.49/5.21 |
| 21. | ТЕР 01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.5 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 211.79 | 15.11 | 191.41 | 12.14 | 5.74 | 1 310 | 183 | 1 099 |
|  |  |  |  | 10.54 | 63.96 |  | 5.27 | 31.98 | 5.29 | 12.12 |  | 28 | 388 |
|  | Объем: 1190*0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 44.74 |  |  |  | 81% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 20.25 |  |  |  | 34% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276.77 |  |  |  |  | 1 967 |  |  |
| 22. | ТЕР 27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.785 | 4 869.71 | 238.68 | 4 605.83 | 8 692.43 | 426.05 | 8 221.40 | 12.14 | 4.2 | 39 853 | 5 172 | 34 530 |
|  |  |  |  | 25.20 | 392.69 |  | 44.98 | 700.95 | 3.36 | 12.12 |  | 151 | 8 495 |
|  | Объем: 1190*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 600.34 |  |  |  | 121% | 16 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 912.87 |  |  |  | 65% | 8 884 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 205.64 |  |  |  |  | 65 274 |  |  |
| 23. | ТССЦ 408-0020 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, м3 | 224.91 | 242.83 |  |  | 54 614.90 |  |  |  |  | 286 623 |  |  |
|  |  |  |  | 242.83 |  |  | 54 614.90 |  | 1 274.39 |  |  | 286 623 |  |
|  | Объем: 178.5*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2.38 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 7 454.87 | 366.16 | 7 045.87 | 12.13 | 4.15 | 33 826 | 4 441 | 29 240 |
|  |  |  |  | 18.00 | 248.28 |  | 42.84 | 590.89 | 3.36 | 12.13 |  | 144 | 7 168 |
|  | Объем: 1190*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 359.01 |  |  |  | 121% | 14 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 775.21 |  |  |  | 65% | 7 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 589.09 |  |  |  |  | 55 419 |  |  |
| 25. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 261.8 | 104.66 |  |  | 27 399.99 |  |  |  |  | 172 123 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 27 399.99 |  | 657.46 |  |  | 172 123 |  |
|  | Объем: 2.38*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 27-06-027-01 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.595 | 675.78 |  | 675.78 | 402.09 |  | 402.09 | 1 | 4.57 | 1 838 |  | 1 838 |
|  |  |  |  |  | 73.83 |  |  | 43.93 | 6.32 | 12.13 |  |  | 533 |
|  | Объем: 1190*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 62.38 |  |  |  | 121% | 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 35.58 |  |  |  | 65% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 500.05 |  |  |  |  | 2 829 |  |  |
| 27. | ТССЦ 407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 60.69 | 280.61 |  |  | 17 030.22 |  |  |  |  | 109 787 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 17 030.22 |  | 1 808.98 |  |  | 109 787 |  |
|  | Объем: 0.595*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 119 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 19 797.14 | 16 729.91 | 2 359.18 | 12.14 | 4.15 | 217 090 | 203 101 | 9 791 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.90 |  | 708.05 | 107.10 | 5.93 | 12.21 |  | 4 199 | 1 308 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 23 908.55 |  |  |  | 121% | 247 335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 13 637.98 |  |  |  | 65% | 132 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 343.67 |  |  |  |  | 597 291 |  |  |
| 29. | С цена поставщик. Плитка тротуарная (типа "Кирпич") толщиной 60 мм размер 200х100мм марка М300, м2 | 1213.8 | 90.67 |  |  | 110 051.20 |  |  |  |  | 462 215 |  |  |
|  |  |  |  | 90.67 |  |  | 110 051.20 |  | 4.2 |  |  | 462 215 |  |
|  | Объем: 1190*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =340*1.12/4.2 |
| 30. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2.8 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 14 381.10 | 2 197.46 | 284.80 | 12.14 | 5.49 | 87 259 | 26 677 | 1 564 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 12.84 |  | 11 898.85 | 35.95 | 4.96 | 12.12 |  | 59 018 | 436 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 171.44 |  |  |  | 121% | 32 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 809.06 |  |  |  | 65% | 17 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 361.60 |  |  |  |  | 137 689 |  |  |
| 31. | С403-8022 Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 280 | 119.67 |  |  | 33 508.67 |  |  |  |  | 140 736 |  |  |
|  |  |  |  | 119.67 |  |  | 33 508.67 |  | 4.2 |  |  | 140 736 |  |
|  | Поправки: М: =502.63/4.2 |
| 32. | ТЕРр 66-22-1 Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 3 | 345.86 | 41.00 | 10.13 | 1 037.58 | 123.00 | 30.39 | 12.14 | 6.56 | 6 441 | 1 493 | 199 |
|  |  |  |  | 294.73 |  |  | 884.19 |  | 5.37 | 1 |  | 4 748 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ] |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 132.84 |  |  |  | 92% | 1 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 83.64 |  |  |  | 54% | 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 254.06 |  |  |  |  | 8 621 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 318 960.97 | 19 929.48 | 42 837.07 |  |  | 1 686 261 | 241 939 | 204 521 |
|  |  |  | 256 194.43 | 1 929.01 |  |  |  | 1 239 800 | 23 401 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 378 186.35 | 27 841.11 | 64 142.45 |  |  | 2 030 207 | 337 985 | 309 282 |
|  |  |  | 286 202.79 | 2 984.02 |  |  |  | 1 382 939 | 36 199 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 378 186.35 | 27 841.11 | 64 142.45 |  |  | 2 030 207 | 337 985 | 309 282 |
|  |  |  | 286 202.79 | 2 984.02 |  |  |  | 1 382 939 | 36 199 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 272 359.54 |  |  |  |  | 1 313 270 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 19, 21; %=121 - по стр. 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30; %=92 - по стр. 32) | 41 333.07 |  |  |  |  | 427 125 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 19, 21; %=65 - по стр. 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30; %=54 - по стр. 32) | 23 556.76 |  |  |  |  | 229 327 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 443 076.18 |  |  |  |  | 2 686 659 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 443 076.18 |  |  |  |  | 2 686 659 |  |  |
|  | Строительный контроль 1% | 4 430.76 |  |  |  |  | 26 867 |  |  |
|  | ИТОГО | 447 506.94 |  |  |  |  | 2 713 526 |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты 2% | 8 950.14 |  |  |  |  | 54 271 |  |  |
|  | итого | 456 457.08 |  |  |  |  | 2 767 797 |  |  |
|  | НДС 18% | 82 162.27 |  |  |  |  | 498 203 |  |  |
|  | Всего с НДС | 538 619.35 |  |  |  |  | 3 266 000 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 41 333.07 |  |  |  |  | 427 125 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 23 556.76 |  |  |  |  | 229 327 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Применение сметных нормативов согласовано: | Директор ГАУ КО «РЦЦС» Т. В. Зыкова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |