«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Ремонтная 1	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт электроснабжения	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Вводно-распределительной устройство	
	
1.	Ц08-03-572-04	Демонтаж ВРУ	1 шт.	1	
2.	Ц08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	1	
3.	Цена поставщика.	Щит RH863 IP44	1 шт.	1	
4.	Ц08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
5.	Цена поставщика.	Рубильник ВР32-31 100А	1 шт.	1	
6.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	
7.	Цена поставщика.	Выключатель автоматический CLS6-B25/2	1 шт.	2	
8.	Цена поставщика.	Выключатель автоматический CLS6-B6/2	1 шт.	1	
9.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
10.	Цена поставщика.	Выключатель автоматический CLS6-C40/3	1 шт.	1	
11.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
12.	Цена поставщика.	Счетчик ЦЭ6803В 5-50А	1 шт.	1	
13.	Е67-10-1	Смена электросчетчиков	100 шт.	0.03	
	
	Раздел 2.  Прокладка кабеля	
	
14.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.6	
15.	Ц08-02-396-05;	Демонтаж короба	100 м	0.5	
16.	Ц08-02-407-01;	Демонтаж труб стальных диам.20мм	100 м	0.1	
17.	Ц08-02-390-01;	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.4	
18.	Цена поставщика.	Короб ПВХ 15х10  L= 2 м	шт	20	
19.	Ц08-02-390-02;	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.1	
20.	Цена поставщика.	Короб ПВХ 50х25  L= 2 м	шт	5	
21.	Ц08-02-407-01;	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.1	
22.	С103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	10.3	
23.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.45	
24.	Ц08-02-412-09;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.35	
25.	Ц08-02-412-04;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.15	
26.	С501-8195	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0.0153	
27.	С501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0816	
28.	Ц08-02-163-01	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт.	1	
29.	Цена поставщика.	Муфта кабельная 3КВТп 16/35	шт	1	
30.	Цена поставщика.	Коробка установочная	шт	1	
31.	Цена поставщика.	Коробка распределительная	шт	1	
32.	Е46-03-001-07	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм	100 отверстий	0.02	
33.	Е46-03-009-05	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.06	
	
	Раздел 3.  Выключатели	
	
34.	Е67-9-1	Смена выключателей	100 шт.	0.03	
35.	Цена поставщика.	Выключатель  одноклавишный	шт	3	
36.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.04	
37.	Ц08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
38.	Цена поставщика.	Выключатель  двухклавишный	шт	1	
39.	Ц08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.03	
40.	Цена поставщика.	Выключатель  герметический IP44	шт	3	
	
	Раздел 4.  Светильники	
	
41.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.09	
42.	Ц08-03-593-05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0.06	
43.	Цена поставщика.	Светильник OKP20 TL-D1x18  IP54	шт	1	
44.	Цена поставщика.	Светильник OKJ118 TL-D1x18  IP44	шт	5	
45.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.03	
46.	Цена поставщика.	Светильник TL3012  TL-D1x18  IP20	шт	3	
47.	Цена поставщика.	Лампы энергосберегающие PHILIPS T27 20W	шт	9	
	
	Раздел 5.  Пусконаладочные работы	
	
48.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	17	
49.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.04	
50.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	
51.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	1	
52.	Ц101-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)