| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 079 819 | руб. | Смета на сумму: | 1 079 819 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МЖД по ул. Художественная 1-3 |
| Сметная стоимость: | 1 079.819 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.612 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 197.011 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.83 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 634.06 | 504.22 | 129.84 | 13.67 | 5.28 | 7 578 | 6 893 | 686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 26.78*10.66*1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 499.18 |  |  |  | 84% | 5 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 302.53 |  |  |  | 48% | 3 309 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 435.77 |  |  |  |  | 16 677 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.83 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 660.71 | 489.47 | 171.24 | 13.67 | 7.35 | 7 950 | 6 691 | 1 259 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 26.62 | 1 | 13.65 |  |  | 363 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 428.35 |  |  |  | 71% | 5 008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 335.46 |  |  |  | 52% | 3 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 424.52 |  |  |  |  | 16 626 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металочерепицы (прим.), 100 м2 | 3.83 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 10 391.75 | 689.32 | 113.67 | 13.67 | 7.56 | 42 501 | 9 423 | 859 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 9 588.75 | 15.82 | 3.36 | 13.71 |  | 32 218 | 217 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 585.27 |  |  |  | 71% | 6 844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 458.34 |  |  |  | 52% | 5 013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 435.36 |  |  |  |  | 54 358 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.45 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 18 985.11 | 2 783.01 | 278.21 | 13.67 | 7.78 | 91 165 | 38 044 | 2 164 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 15 923.89 |  | 3.2 | 1 |  | 50 956 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 309.90 |  |  |  | 71% | 27 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 808.96 |  |  |  | 52% | 19 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 103.96 |  |  |  |  | 137 959 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.15 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 016.36 | 217.49 | 10.08 | 13.67 | 7.69 | 6 308 | 2 973 | 78 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 788.79 |  | 4.13 | 1 |  | 3 258 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 180.52 |  |  |  | 71% | 2 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 141.37 |  |  |  | 52% | 1 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 338.25 |  |  |  |  | 9 965 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.65 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 15 330.65 | 2 241.21 | 57.11 | 13.67 | 7.65 | 69 780 | 30 637 | 437 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 13 032.33 |  | 2.97 | 1 |  | 38 706 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 860.20 |  |  |  | 71% | 21 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 456.79 |  |  |  | 52% | 15 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 647.64 |  |  |  |  | 107 464 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.11 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 5 016.27 | 400.51 | 40.68 | 13.67 | 7.74 | 24 639 | 5 475 | 315 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 4 575.08 |  | 4.12 | 1 |  | 18 849 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 332.42 |  |  |  | 71% | 3 887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 260.33 |  |  |  | 52% | 2 847 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 609.02 |  |  |  |  | 31 373 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 2 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 325.20 | 76.74 | 71.24 | 13.67 | 7.74 | 2 347 | 1 049 | 551 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 177.22 |  | 4.21 | 1 |  | 746 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 63.69 |  |  |  | 71% | 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.88 |  |  |  | 52% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438.78 |  |  |  |  | 3 637 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1.05 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 335.73 | 1 266.21 | 21.23 | 13.67 | 7.7 | 25 789 | 17 309 | 163 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 2 048.30 |  | 4.06 | 1 |  | 8 316 |  |
|  | Объем: 70*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 050.95 |  |  |  | 71% | 12 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 823.04 |  |  |  | 52% | 9 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 209.72 |  |  |  |  | 47 079 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.56 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 118.64 | 973.19 | 981.69 | 13.67 | 3.55 | 17 101 | 13 303 | 3 485 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 163.76 | 13.86 | 1.91 | 13.72 |  | 313 | 190 |
|  | Объем: 344*2+383*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 888.35 |  |  |  | 77% | 10 390 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 592.23 |  |  |  | 48% | 6 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 599.22 |  |  |  |  | 33 967 |  |  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 197.892 | 36.04 |  |  | 7 132.03 |  |  |  |  | 29 795 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 7 132.03 |  | 150.56 |  |  | 29 795 |  |
|  | Объем: 9.56*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель(прим.), 100 м2 покрытия | 3.83 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 098.17 | 469.70 | 4.84 | 13.67 | 7.86 | 8 155 | 6 421 | 38 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 623.64 |  | 2.72 | 1 |  | 1 696 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 436.82 |  |  |  | 79% | 5 073 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 300.61 |  |  |  | 51% | 3 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 835.60 |  |  |  |  | 16 502 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 478.75 | 13.13 |  |  | 6 285.99 |  |  |  |  | 20 562 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 6 285.99 |  | 42.95 |  |  | 20 562 |  |
|  | Объем: 383*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.04 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 115.54 | 115.09 | 0.45 | 13.67 | 4.86 | 1 575 | 1 573 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 95.52 |  |  |  | 71% | 1 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 74.81 |  |  |  | 52% | 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285.87 |  |  |  |  | 3 510 |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон 1.5х0.84, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 13.67 | 6.94 | 7 996 | 3 773 | 827 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 183.36 | 8.30 | 2.87 | 13.66 |  | 3 396 | 113 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 301.36 |  |  |  | 90% | 3 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 153.52 |  |  |  | 43% | 1 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 033.34 |  |  |  |  | 13 164 |  |  |
| 16. | ТССЦ 203-0956 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 5.04 | 2 102.05 |  |  | 10 594.33 |  |  |  |  | 18 521 |  |  |
|  |  |  |  | 2 102.05 |  |  | 10 594.33 |  | 3 674.9 |  |  | 18 521 |  |
|  | Объем: 1.5*0.84*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.16 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 59.77 | 53.71 | 4.26 | 13.68 | 7.84 | 776 | 735 | 33 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.80 |  | 4.27 | 1 |  | 8 |  |
|  | Объем: 1.95*1.03*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 56.93 |  |  |  | 90% | 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 29.00 |  |  |  | 43% | 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 145.71 |  |  |  |  | 1 754 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0704 | 23 811.97 |  |  | 1 676.36 |  |  |  |  | 3 246 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 676.36 |  | 46 105.02 |  |  | 3 246 |  |
|  | Объем: 0.16*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 3.83 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 31 295.15 | 1 554.48 | 635.73 | 13.68 | 6.91 | 159 832 | 21 265 | 4 393 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 29 104.94 | 57.11 | 4.61 | 13.65 |  | 134 174 | 780 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 740.52 |  |  |  | 92% | 20 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 886.37 |  |  |  | 44% | 9 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 922.04 |  |  |  |  | 189 813 |  |  |
| 20. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 32 | 137.86 |  |  | 4 411.52 |  |  |  |  | 18 567 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 4 411.52 |  | 580.23 |  |  | 18 567 |  |
| 21. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения | 0.7488 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 723.03 | 53.99 | 56.31 | 13.67 | 6.58 | 13 898 | 738 | 371 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 612.73 | 4.10 | 3.54 | 13.65 |  | 12 789 | 56 |
|  | Объем: 26.78*2+10.66*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 62.74 |  |  |  | 92% | 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 31.95 |  |  |  | 44% | 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 817.72 |  |  |  |  | 14 978 |  |  |
| 22. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (мауэрлаты, 2 ряда), м3 кладки | 0.288 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 465.20 | 86.74 | 8.71 | 13.67 | 6.38 | 2 646 | 1 186 | 56 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 369.75 | 1.73 | 3.8 | 13.68 |  | 1 405 | 24 |
|  | Объем: (3*0.4*4*0.06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 76.08 |  |  |  | 73% | 883 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 61.93 |  |  |  | 56% | 678 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.21 |  |  |  |  | 4 207 |  |  |
|  | 1 |
| 23. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4 канала), 100 м труб | 0.044 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 377.18 | 242.59 | 11.10 | 13.67 | 6.51 | 4 001 | 3 316 | 72 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 123.49 | 2.65 | 4.96 | 13.68 |  | 612 | 36 |
|  | Объем: 2.20*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 191.29 |  |  |  | 66% | 2 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 154.50 |  |  |  | 50% | 1 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 722.97 |  |  |  |  | 7 889 |  |  |
| 24. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1848 | 2 934.00 |  |  | 542.20 |  |  |  |  | 2 094 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 542.20 |  | 11 333.84 |  |  | 2 094 |  |
|  | Объем: 0.022*2*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.044 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 612.93 | 401.83 | 12.50 | 13.67 | 6.51 | 6 559 | 5 493 | 81 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 198.61 | 2.98 | 4.96 | 13.68 |  | 985 | 41 |
|  | Объем: 2.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 315.75 |  |  |  | 66% | 3 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 255.03 |  |  |  | 50% | 2 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 183.71 |  |  |  |  | 12 978 |  |  |
| 26. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2904 | 2 934.00 |  |  | 852.03 |  |  |  |  | 3 291 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 852.03 |  | 11 333.84 |  |  | 3 291 |  |
|  | Объем: 0.044*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.1426 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 344.06 | 184.75 | 0.29 | 13.67 | 4.85 | 3 198 | 2 526 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 159.02 |  | 4.22 | 1 |  | 671 |  |
|  | Объем: ((2.2*0.81)*2+(2.2*0.81)*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 145.95 |  |  |  | 67% | 1 692 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 92.38 |  |  |  | 40% | 1 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 582.39 |  |  |  |  | 5 901 |  |  |
| 28. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1426 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 326.78 | 16.28 | 2.03 | 13.67 | 7.78 | 1 087 | 223 | 16 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 308.47 |  | 2.75 | 1 |  | 848 |  |
|  | Объем: ((2.2*0.81)*2+(2.2*0.81)*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 15.47 |  |  |  | 80% | 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 7.65 |  |  |  | 37% | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349.90 |  |  |  |  | 1 348 |  |  |
|  | 2 |
| 29. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (10 каналов), 100 м труб | 0.007 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 60.01 | 38.59 | 1.77 | 13.67 | 6.51 | 637 | 528 | 11 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 19.65 | 0.42 | 4.96 | 13.68 |  | 97 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 30.43 |  |  |  | 66% | 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 24.58 |  |  |  | 50% | 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.01 |  |  |  |  | 1 256 |  |  |
| 30. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0294 | 2 934.00 |  |  | 86.26 |  |  |  |  | 333 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 86.26 |  | 11 333.84 |  |  | 333 |  |
|  | Объем: 0.007*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.007 | 41 790.96 | 27 397.35 | 852.12 | 292.54 | 191.78 | 5.96 | 13.67 | 6.51 | 3 131 | 2 622 | 39 |
|  |  |  |  | 13 541.49 | 202.86 |  | 94.79 | 1.42 | 4.96 | 13.68 |  | 470 | 19 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 150.70 |  |  |  | 66% | 1 743 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 121.72 |  |  |  | 50% | 1 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 564.95 |  |  |  |  | 6 195 |  |  |
| 32. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1386 | 2 934.00 |  |  | 406.65 |  |  |  |  | 1 571 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 406.65 |  | 11 333.84 |  |  | 1 571 |  |
|  | Объем: 0.007*2200*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0403 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 97.24 | 52.21 | 0.08 | 13.67 | 4.85 | 904 | 714 |  |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 44.94 |  | 4.22 | 1 |  | 190 |  |
|  | Объем: (0.7*2.7+0.7*0.18)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 41.25 |  |  |  | 67% | 478 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 26.11 |  |  |  | 40% | 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.59 |  |  |  |  | 1 668 |  |  |
| 34. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0403 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 92.35 | 4.60 | 0.57 | 13.67 | 7.78 | 307 | 63 | 4 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 87.18 |  | 2.75 | 1 |  | 240 |  |
|  | Объем: (0.7*2.7)*2+(0.7*0.18)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4.37 |  |  |  | 80% | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2.16 |  |  |  | 37% | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98.88 |  |  |  |  | 381 |  |  |
|  | 3 |
| 35. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3 канала), 100 м труб | 0.06 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 514.33 | 330.80 | 15.14 | 13.67 | 6.51 | 5 456 | 4 522 | 99 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 168.39 | 3.61 | 4.96 | 13.68 |  | 835 | 49 |
|  | Объем: 1.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 260.84 |  |  |  | 66% | 3 017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 210.68 |  |  |  | 50% | 2 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 985.85 |  |  |  |  | 10 758 |  |  |
| 36. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.252 | 2 934.00 |  |  | 739.37 |  |  |  |  | 2 856 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 739.37 |  | 11 333.84 |  |  | 2 856 |  |
|  | Объем: 0.06*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.06 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 557.21 | 365.30 | 11.36 | 13.67 | 6.51 | 5 963 | 4 994 | 74 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 180.55 | 2.70 | 4.96 | 13.68 |  | 896 | 37 |
|  | Объем: 1.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 287.04 |  |  |  | 66% | 3 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 231.84 |  |  |  | 50% | 2 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 076.09 |  |  |  |  | 11 799 |  |  |
| 38. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.264 | 2 934.00 |  |  | 774.58 |  |  |  |  | 2 992 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 774.58 |  | 11 333.84 |  |  | 2 992 |  |
|  | Объем: 0.06*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0792 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 191.09 | 102.61 | 0.16 | 13.67 | 4.85 | 1 776 | 1 403 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 88.32 |  | 4.22 | 1 |  | 373 |  |
|  | Объем: (1.5*0.60+1.5*0.72)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 81.06 |  |  |  | 67% | 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 51.31 |  |  |  | 40% | 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.46 |  |  |  |  | 3 277 |  |  |
| 40. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0792 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 181.49 | 9.04 | 1.13 | 13.67 | 7.78 | 604 | 124 | 9 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 171.32 |  | 2.75 | 1 |  | 471 |  |
|  | Объем: (1.5*0.60+1.5*0.72)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8.59 |  |  |  | 80% | 99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4.25 |  |  |  | 37% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 749 |  |  |
| 41. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок(прим.) (карниз кукушек), 100 м2 подшивки | 0.065 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 16.75 | 15.05 | 1.70 | 13.67 | 7.03 | 218 | 206 | 12 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 0.67 | 1 | 13.69 |  |  | 9 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 13.36 |  |  |  | 72% | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 12.58 |  |  |  | 64% | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42.69 |  |  |  |  | 510 |  |  |
| 42. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка карниза досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.065 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 666.87 | 39.25 | 5.51 | 13.68 | 7.26 | 2 698 | 537 | 40 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 622.10 | 0.25 | 3.41 | 13.66 |  | 2 121 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 41.87 |  |  |  | 90% | 486 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 21.33 |  |  |  | 43% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 730.07 |  |  |  |  | 3 416 |  |  |
| 43. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.065 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 85.57 | 22.59 | 0.44 | 13.67 | 7.79 | 458 | 309 | 3 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 62.55 | 0.01 | 2.33 | 13.62 |  | 146 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 21.47 |  |  |  | 80% | 247 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 10.62 |  |  |  | 37% | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117.66 |  |  |  |  | 820 |  |  |
| 44. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные, т | 12.5 | 7.60 |  | 7.60 | 95.00 |  | 95.00 |  | 5.78 | 549 |  | 549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 45. | Х403-1-5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т | 12.5 | 27.76 |  | 27.76 | 346.95 |  | 346.95 |  | 5.78 | 2 005 |  | 2 005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 134 509.47 | 14 268.35 | 3 216.08 |  |  | 633 415 | 195 068 | 18 733 |
|  |  |  | 117 025.04 | 142.25 |  |  |  | 419 613 | 1 943 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 134 509.47 | 14 268.35 | 3 216.08 |  |  | 633 415 | 195 068 | 18 733 |
|  |  |  | 117 025.04 | 142.25 |  |  |  | 419 613 | 1 943 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 33 501.32 |  |  |  |  | 103 828 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-9, 14; %=77 - по стр. 10; %=79 - по стр. 12; %=90 - по стр. 15, 17, 42; %=92 - по стр. 19, 21; %=73 - по стр. 22; %=66 - по стр. 23, 25, 29, 31, 35, 37; %=67 - по стр. 27, 33, 39; %=80 - по стр. 28, 34, 40, 43; %=72 - по стр. 41) | 12 578.24 |  |  |  |  | 146 696 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2-9, 14; %=51 - по стр. 12; %=43 - по стр. 15, 17, 42; %=44 - по стр. 19, 21; %=56 - по стр. 22; %=50 - по стр. 23, 25, 29, 31, 35, 37; %=40 - по стр. 27, 33, 39; %=37 - по стр. 28, 34, 40, 43; %=64 - по стр. 41) | 8 993.83 |  |  |  |  | 98 250 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 156 081.54 |  |  |  |  | 878 361 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 156 081.54 |  |  |  |  | 878 361 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 3 340.14 |  |  |  |  | 18 797 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 159 421.68 |  |  |  |  | 897 158 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 188.43 |  |  |  |  | 17 943 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 162 610.11 |  |  |  |  | 915 101 |  |  |
|  | НДС | 29 269.82 |  |  |  |  | 164 718 |  |  |
|  | Всего с НДС | 191 879.93 |  |  |  |  | 1 079 819 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 578.24 |  |  |  |  | 146 696 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 993.83 |  |  |  |  | 98 250 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |