| Объект: | Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул.Ковальчук, 3-9 в г.Калининград |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли |
| Сметная стоимость: | 3 630.359 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 5.078 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 593.395 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДС 81-35.2004 Ремонт сложных кровель, количество скатов больше двух (четыре) (прил.1 табл.3, п.11.2 Козп=1.25, Кэм.=1.25 , Кэпм=1,25) |
| 1. | Е58-17-4 Разборка покрытий кровель волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытий кровель | 14.04 | 254.11 | 252.44 | 1.68 | 3 567.74 | 3 544.22 | 23.52 | 10.88 | 3.37 | 38 640 | 38 561 | 79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 2. | Е58-4-1 Разборка решеток ограждения, 100 м парапетных решеток | 2.38 | 157.18 | 154.66 | 2.51 | 374.08 | 368.10 | 5.98 | 10.88 | 3.39 | 4 025 | 4 005 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 3. | Е58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 14.04 | 214.39 | 159.75 | 54.64 | 3 010.00 | 2 242.89 | 767.11 | 10.88 | 5.7 | 28 775 | 24 403 | 4 373 |
|  |  |  |  |  | 7.44 |  |  | 104.42 | 1 | 10.88 |  |  | 1 136 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 4. | Е58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 14.04 | 5 735.83 | 1 008.34 | 111.88 | 80 531.09 | 14 157.06 | 1 570.73 | 10.88 | 5.2 | 352 070 | 154 029 | 8 168 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 64 803.30 |  | 2.93 | 10.88 |  | 189 874 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 5. | Е58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.04 | 3 275.41 | 3 259.25 | 16.16 | 131.02 | 130.37 | 0.65 | 10.88 | 3.38 | 1 421 | 1 418 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 6. | Е10-01-003-1 Устройство слуховых окон, слуховое окно | 4 | 421.19 | 86.25 | 39.09 | 1 684.78 | 345.00 | 156.38 | 10.88 | 4.87 | 7 793 | 3 754 | 762 |
|  |  |  |  | 295.85 | 2.59 |  | 1 183.40 | 10.38 | 2.77 | 10.88 |  | 3 278 | 113 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0933:[ М-(26.03=26.03*1) ]; С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 7. | Цена поставщика. Мансардное окно GZL 1059 "Эконом" 1140*1180, шт. | 2 | 13 184.00 |  |  | 26 368.00 |  |  | 1 | 1 | 26 368 |  |  |
|  |  |  |  | 13 184.00 |  |  | 26 368.00 |  | 1 | 1 |  | 26 368 |  |
|  | Поправки: М: =12800*1.03 |
| 8. | Цена поставщика. Мансардное окно GZL 1059 "Эконом" 940*1400, шт. | 2 | 12 978.00 |  |  | 25 956.00 |  |  | 1 | 1 | 25 956 |  |  |
|  |  |  |  | 12 978.00 |  |  | 25 956.00 |  | 1 | 1 |  | 25 956 |  |
|  | Поправки: М: =12600*1.03 |
| 9. | Е10-01-044-12 Обивка слухового окна кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов | 0.146 | 1 038.51 | 993.28 | 31.75 | 151.62 | 145.02 | 4.64 | 10.88 | 4.95 | 1 607 | 1 578 | 23 |
|  |  |  |  | 13.48 | 1.66 |  | 1.97 | 0.24 | 3.09 | 10.88 |  | 6 | 3 |
|  | Объем: 3.9*1/2*2*2+3.4*1/2*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1706:[ М-(7755.12=10771.00*0.72) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 10. | Цена поставщика. Сталь оцинкованная цветная, м2 | 15.33 | 231.75 |  |  | 3 552.73 |  |  | 1 | 1 | 3 553 |  |  |
|  |  |  |  | 231.75 |  |  | 3 552.73 |  | 1 | 1 |  | 3 553 |  |
|  | Объем: 14.6*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =225*1.03 |
| 11. | Е58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 2 | 9 644.35 | 1 697.89 | 48.08 | 19 288.71 | 3 395.78 | 96.15 | 10.88 | 5.12 | 80 721 | 36 946 | 492 |
|  |  |  |  | 7 898.39 |  |  | 15 796.78 |  | 2.74 | 10.88 |  | 43 283 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 12. | Е58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (кобылки), шт. | 156 | 186.02 | 47.96 | 49.44 | 29 019.12 | 7 482.15 | 7 712.25 | 10.88 | 5.18 | 169 604 | 81 406 | 39 949 |
|  |  |  |  | 88.62 |  |  | 13 824.72 |  | 3.49 | 10.88 |  | 48 248 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 13. | Е58-5-6 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (затяжки), шт. | 148 | 125.34 | 15.78 | 39.29 | 18 550.69 | 2 334.70 | 5 814.55 | 10.88 | 5.17 | 91 140 | 25 402 | 30 061 |
|  |  |  |  | 70.28 |  |  | 10 401.44 |  | 3.43 | 10.88 |  | 35 677 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 14. | Е12-01-015-3 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 14.04 | 139.39 | 104.59 | 34.80 | 1 957.03 | 1 468.48 | 488.55 | 10.88 | 4.29 | 18 073 | 15 977 | 2 096 |
|  |  |  |  |  | 11.09 |  |  | 155.76 | 2.7 | 10.88 |  |  | 1 695 |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(15.51=37.84*0.41) ]; С101-0594:[ М-(508.10=10162.00*0.05) ]; С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 15. | Цена поставщика. Пароизоляционная пленка Ютафол, м2 | 1544.4 | 26.25 |  |  | 40 540.50 |  |  | 1 | 1 | 40 541 |  |  |
|  |  |  |  | 26.25 |  |  | 40 540.50 |  | 1 | 1 |  | 40 541 |  |
|  | Объем: 1404*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =25*1.05 |
| 16. | Е12-01-007-2 Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 14.04 | 4 081.90 | 631.54 | 270.08 | 57 309.81 | 8 866.78 | 3 791.90 | 10.88 | 5.23 | 334 646 | 96 471 | 19 832 |
|  |  |  |  | 3 180.28 | 23.14 |  | 44 651.13 | 324.89 | 4.89 | 10.88 |  | 218 344 | 3 535 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; С101-0059:[ М-(52.56=525.64*0.1) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 17. | Цена поставщика. Металлочерепица Монтерей "Райве 350" в комплекте, м2 | 1797.12 | 260.59 |  |  | 468 311.50 |  |  | 1 | 1 | 468 312 |  |  |
|  |  |  |  | 260.59 |  |  | 468 311.50 |  | 1 | 1 |  | 468 312 |  |
|  | Объем: 1404*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =230*1.1*1.03 |
| 18. | Е58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий | 1.66 | 75.60 | 75.35 | 0.25 | 125.50 | 125.08 | 0.42 | 10.88 | 3.44 | 1 362 | 1 361 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10.88 |  |  |  |
| 19. | Е12-01-009-2 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.66 | 7 165.29 | 326.90 | 32.81 | 11 894.38 | 542.65 | 54.47 | 10.88 | 5.27 | 38 953 | 5 904 | 287 |
|  |  |  |  | 6 805.58 | 2.71 |  | 11 297.26 | 4.50 | 2.9 | 10.88 |  | 32 762 | 49 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. | Е58-10-2 Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек, 100 м | 1.2 | 7 880.38 | 801.83 | 8.99 | 9 456.46 | 962.20 | 10.79 | 10.88 | 5.24 | 33 346 | 10 469 | 57 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 8 483.47 |  | 2.69 | 10.88 |  | 22 821 |  |
| 21. | Е58-10-4 Смена частей водосточных труб колен с люлек, 100 шт. | 0.16 | 6 367.69 | 1 213.61 | 8.99 | 1 018.83 | 194.18 | 1.44 | 10.88 | 5.24 | 4 129 | 2 113 | 8 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 2.44 | 10.88 |  | 2 009 |  |
| 22. | Е58-10-5 Смена частей водосточных труб отливов (отметов), 100 шт. | 0.08 | 4 605.64 | 480.56 | 8.99 | 368.45 | 38.44 | 0.72 | 10.88 | 5.24 | 1 193 | 418 | 4 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.34 | 10.88 |  | 771 |  |
| 23. | Е58-10-7 Смена частей водосточных труб воронок с люлек, 100 шт. | 0.08 | 9 323.37 | 1 083.29 | 8.99 | 745.87 | 86.66 | 0.72 | 10.88 | 5.24 | 1 822 | 943 | 4 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.33 | 10.88 |  | 876 |  |
| 24. | Е58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.2 | 1 357.66 | 327.35 | 1.12 | 1 629.19 | 392.82 | 1.34 | 10.88 | 5.26 | 8 641 | 4 274 | 7 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 235.03 |  | 3.53 | 10.88 |  | 4 360 |  |
| 25. | Е12-01-012-1 Установка снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 1.96 | 5 010.69 | 90.13 | 95.86 | 9 820.95 | 176.66 | 187.88 | 10.88 | 4.98 | 32 835 | 1 922 | 936 |
|  |  |  |  | 4 824.70 | 6.23 |  | 9 456.41 | 12.22 | 3.17 | 10.88 |  | 29 977 | 133 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 26. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток снегозадержания- количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.392 | 1 289.08 | 768.15 | 4.53 | 505.32 | 301.12 | 1.77 | 10.88 | 5.32 | 3 713 | 3 276 | 9 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.14 |  | 202.43 | 0.05 | 2.11 | 10.88 |  | 427 | 1 |
|  | Объем: 196*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 27. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали отливов, карнизов шириной до 0,4 м, 100 м | 1.96 | 2 956.11 | 374.76 | 6.47 | 5 793.98 | 734.53 | 12.68 | 10.88 | 5.61 | 20 478 | 7 992 | 71 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 0.90 |  | 5 046.76 | 1.76 | 2.46 | 10.88 |  | 12 415 | 19 |
| 28. | Е10-01-087-1 Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины в конструкции | 0.45012 | 3 147.44 | 89.63 | 29.45 | 1 416.73 | 40.34 | 13.26 | 10.88 | 4.63 | 2 668 | 439 | 61 |
|  |  |  |  | 3 028.36 | 0.94 |  | 1 363.13 | 0.42 | 1.59 | 10.88 |  | 2 167 | 5 |
|  | Объем: 200*0.18*0.06+156*0.05*0.12+148*1*0.05*0.15+82*0.12*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 29. | Е10-01-088-1 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 обработанной поверхности | 3.7908 | 10 894.97 | 337.34 | 121.78 | 41 300.64 | 1 278.79 | 461.62 | 10.88 | 4.84 | 79 839 | 13 913 | 2 234 |
|  |  |  |  | 10 435.85 | 4.34 |  | 39 560.22 | 16.44 | 1.61 | 10.88 |  | 63 692 | 179 |
|  | Объем: 1404*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 30. | Е10-01-089-3 Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 покрытия | 37.908 | 212.17 | 46.85 | 8.46 | 8 043.07 | 1 776.03 | 320.80 | 10.88 | 4.99 | 37 395 | 19 323 | 1 601 |
|  |  |  |  | 156.86 | 0.38 |  | 5 946.25 | 14.22 | 2.77 | 10.88 |  | 16 471 | 155 |
|  | Объем: 1404*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 31. | Е52-10-3 Смена деревянной обшивки вентканалов (прим), 100 м2 цоколя | 0.256 | 31 532.82 | 7 303.14 | 50.58 | 8 072.40 | 1 869.60 | 12.95 | 10.88 | 5.24 | 44 488 | 20 341 | 68 |
|  |  |  |  | 24 179.11 |  |  | 6 189.85 |  | 3.89 | 10.88 |  | 24 079 |  |
|  | Объем: 0.8*4*10*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С409-0035:[ М-(1256.91=44.73*28.1) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
| 32. | Е10-01-044-12 Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов | 0.256 | 1 038.51 | 993.28 | 31.75 | 265.86 | 254.28 | 8.13 | 10.88 | 4.95 | 2 817 | 2 767 | 40 |
|  |  |  |  | 13.48 | 1.66 |  | 3.45 | 0.42 | 3.09 | 10.88 |  | 11 | 5 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1706:[ М-(7755.12=10771.00*0.72) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 33. | Цена поставщика. Сталь оцинкованная цветная, м2 | 26.88 | 231.75 |  |  | 6 229.44 |  |  | 1 | 1 | 6 229 |  |  |
|  |  |  |  | 231.75 |  |  | 6 229.44 |  | 1 | 1 |  | 6 229 |  |
|  | Объем: 25.6*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =225*1.03 |
| 34. | Е15-04-012-1 Окраска дымовых труб бетонных с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 2 516.79 | 162.35 | 17.50 | 1 510.07 | 97.41 | 10.50 | 10.88 | 5.17 | 4 704 | 1 060 | 54 |
|  |  |  |  | 2 336.94 |  |  | 1 402.16 |  | 2.56 | 10.88 |  | 3 590 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 35. | Е20-02-010-8 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, зонт | 10 | 64.73 | 39.46 | 11.21 | 647.29 | 394.57 | 112.13 | 10.88 | 4.49 | 5 284 | 4 293 | 503 |
|  |  |  |  | 14.06 | 0.19 |  | 140.60 | 1.88 | 3.47 | 10.88 |  | 488 | 20 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 36. | С201-9261 Детали крепления стальные, кг | 50 | 25.00 |  |  | 1 250.00 |  |  |  |  | 3 943 |  |  |
|  |  |  |  | 25.00 |  |  | 1 250.00 |  | 78.86 |  |  | 3 943 |  |
|  | Объем: 5*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С300-0295 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, шт. | 10 | 1 477.49 |  |  | 14 774.90 |  |  |  |  | 68 504 |  |  |
|  |  |  |  | 1 477.49 |  |  | 14 774.90 |  | 6 850.39 |  |  | 68 504 |  |
| 38. | Е65-38-2 Смена частей канализационного стояка флюгарки, шт. | 12 | 88.07 | 12.17 |  | 1 056.84 | 146.04 |  | 10.88 | 1 | 3 884 | 1 589 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 910.80 |  | 2.52 | 10.88 |  | 2 295 |  |
| 39. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 72.42 | 4.72 |  | 4.72 | 341.82 |  | 341.82 |  | 4.81 | 1 644 |  | 1 644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 40. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 72.42 | 27.17 |  | 27.17 | 1 967.65 |  | 1 967.65 |  | 4.81 | 9 464 |  | 9 464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 908 540.06 | 53 891.95 | 23 953.50 |  |  | 2 110 580 | 586 347 | 122 910 |
|  |  |  | 830 694.62 | 647.60 |  |  |  | 1 401 327 | 7 048 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 890 811.03 | 53 351.34 | 23 841.37 |  |  | 2 028 965 | 580 465 | 122 407 |
|  |  |  | 813 618.32 | 645.72 |  |  |  | 1 326 097 | 7 028 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 570 958.17 |  |  |  |  | 570 959 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1-5, 11-13, 18, 20-24, 27; %=99.83 - по стр. 6, 9, 28-30, 32; %=101.52 - по стр. 14, 16, 19, 25; %=88.83 - по стр. 26, 34; %=87.42 - по стр. 31) | 45 908.61 |  |  |  |  | 499 490 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-5, 11-13, 18, 20-24, 27; %=53.6 - по стр. 6, 9, 28-30, 32; %=55.3 - по стр. 14, 16, 19, 25; %=46.8 - по стр. 26, 34; %=75 - по стр. 31) | 33 649.47 |  |  |  |  | 366 109 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 970 369.11 |  |  |  |  | 2 894 564 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 250.00 |  |  |  |  | 3 943 |  |  |
|  |  |  | 1 250.00 |  |  |  |  | 3 943 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 250.00 |  |  |  |  | 3 943 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 16 479.03 | 540.61 | 112.13 |  |  | 77 672 | 5 882 | 503 |
|  |  |  | 15 826.30 | 1.88 |  |  |  | 71 287 | 20 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 35; %=96.82 - по стр. 38) | 570.71 |  |  |  |  | 6 209 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.6 - по стр. 35; %=60 - по стр. 38) | 367.52 |  |  |  |  | 3 998 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 17 417.26 |  |  |  |  | 87 879 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 989 036.37 |  |  |  |  | 2 986 386 |  |  |
|  | УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1,0% | 9 890.36 |  |  |  |  | 29 864 |  |  |
|  | ИТОГО | 998 926.73 |  |  |  |  | 3 016 250 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2% | 19 978.53 |  |  |  |  | 60 325 |  |  |
|  | ИТОГО | 1 018 905.26 |  |  |  |  | 3 076 575 |  |  |
|  | НДС | 183 402.95 |  |  |  |  | 553 784 |  |  |
|  | Всего с НДС | 1 202 308.21 |  |  |  |  | 3 630 359 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |