| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 346 974 |  | руб. | Смета на сумму: | 346 974 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Исполнительный директор ООО «УКБР № 4» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  |  | ________________ / Н.В. Тихонова / |  |  |  |  |
| «______»________________ 2014 года |  |  |  | «______»________________ 2014 года |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом № 41 по ул. Суворова, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт перекрытия в техническом помещении МКД № 41 по ул. Суворова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 346.974 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.341 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 50.072 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усиление перекрытия подвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.468 | 188.95 | 188.95 |  | 88 | 88 |  | 15.07 | 1 | 1 333 | 1 333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 87 |  |  |  | 84% | 1 120 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 53 |  |  |  | 48% | 640 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 3 093 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.48 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 30 | 24 | 7 | 15.07 | 1.97 | 372 | 359 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 19 |  |  |  | 66% | 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 12 |  |  |  | 40% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 753 |  |  |
| 3. | ТЕРр 69-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.48 | 60.84 | 47.78 | 13.06 | 29 | 23 | 6 | 15.07 | 1.97 | 358 | 346 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 18 |  |  |  | 66% | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 12 |  |  |  | 40% | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 725 |  |  |
| 4. | ТЕР 09-03-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Монтаж металлоконструкций, 1 т конструкций | 0.52068 | 1 664.88 | 810.39 | 790.65 | 867 | 422 | 412 | 15.07 | 7.2 | 9 447 | 6 359 | 2 964 |
|  |  |  |  | 63.84 | 86.81 |  | 33 | 45 | 3.72 | 15.06 |  | 124 | 681 |
|  | Объем: 0.07416+0.06792+0.31644+0.06216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1714:[ М-(339.19=16152.00*0.021) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 378 |  |  |  | 69% | 4 858 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 336 |  |  |  | 58% | 4 083 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 582 |  |  |  |  | 18 388 |  |  |
| 5. | ТССЦ 201-0776 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями (уголок 125х125), т | 0.07416 | 15 528.00 |  |  | 1 152 |  |  |  |  | 4 710 |  |  |
|  |  |  |  | 15 528.00 |  |  | 1 152 |  | 63 505.6 |  |  | 4 710 |  |
|  | Объем: 0.04326+0.0309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТССЦ 101-3777 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (полоса 12х120), т | 0.06792 | 6 254.90 |  |  | 425 |  |  |  |  | 1 520 |  |  |
|  |  |  |  | 6 254.90 |  |  | 425 |  | 22 386.28 |  |  | 1 520 |  |
|  | Объем: 0.03962+0.0283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТССЦ 101-4686 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп, т | 0.31644 | 6 758.86 |  |  | 2 139 |  |  |  |  | 7 396 |  |  |
|  |  |  |  | 6 758.86 |  |  | 2 139 |  | 23 373.18 |  |  | 7 396 |  |
| 8. | ТССЦ 204-0019 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т | 0.06216 | 7 311.17 |  |  | 454 |  |  |  |  | 2 301 |  |  |
|  |  |  |  | 7 311.17 |  |  | 454 |  | 37 024.79 |  |  | 2 301 |  |
| 9. | ТССЦ 204-0034 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т | 0.06216 | 2 573.38 |  |  | 160 |  |  |  |  | 1 042 |  |  |
|  |  |  |  | 2 573.38 |  |  | 160 |  | 16 757.6 |  |  | 1 042 |  |
| 10. | ТЕР 09-05-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов | 0.96 | 117.64 | 114.60 | 3.04 | 113 | 110 | 3 | 15.07 | 8.49 | 1 683 | 1 658 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 48.0+48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 89 |  |  |  | 69% | 1 144 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 79 |  |  |  | 58% | 962 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 3 789 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-1714 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Болты с гайками и шайбами строительные, т | 0.007056 | 16 152.00 |  |  | 114 |  |  |  |  | 427 |  |  |
|  |  |  |  | 16 152.00 |  |  | 114 |  | 60 493.77 |  |  | 427 |  |
|  | Объем: 48*0.000147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С цена поставщ. Болт анкерный (цанговый) М14х150, шт | 48 | 20.90 |  |  | 1 003 |  |  |  |  | 4 243 |  |  |
|  |  |  |  | 20.90 |  |  | 1 003 |  | 4.23 |  |  | 4 243 |  |
|  | Поправки: М: =85*1.04/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 09-03-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Монтаж двутавров ( Б-1; Б-2), 1 т конструкций | 0.7663 | 743.29 | 202.21 | 471.24 | 570 | 155 | 361 | 15.07 | 6.03 | 4 713 | 2 335 | 2 178 |
|  |  |  |  | 69.84 | 37.68 |  | 54 | 29 | 3.75 | 15.07 |  | 201 | 435 |
|  | Объем: 0.3003+0.466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ]; ТССЦ 101-1714:[ М-(48.46=16152.00*0.003) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 149 |  |  |  | 69% | 1 911 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 132 |  |  |  | 58% | 1 607 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  | 8 231 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-1033 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18, т | 0.3003 | 6 122.60 |  |  | 1 839 |  |  |  |  | 7 553 |  |  |
|  |  |  |  | 6 122.60 |  |  | 1 839 |  | 25 152.89 |  |  | 7 553 |  |
| 15. | ТССЦ 101-1034 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 20-24, т | 0.466 | 6 008.53 |  |  | 2 800 |  |  |  |  | 11 654 |  |  |
|  |  |  |  | 6 008.53 |  |  | 2 800 |  | 25 009.24 |  |  | 11 654 |  |
| 16. | ТЕР 09-03-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Монтаж труб квадратных ( Б-3; Б-4; Б-5), 1 т конструкций | 3.4251 | 743.29 | 202.21 | 471.24 | 2 546 | 693 | 1 614 | 15.07 | 6.03 | 21 067 | 10 437 | 9 733 |
|  |  |  |  | 69.84 | 37.68 |  | 239 | 129 | 3.75 | 15.07 |  | 897 | 1 945 |
|  | Объем: 1.1999+1.5312+0.694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ]; ТССЦ 101-1714:[ М-(48.46=16152.00*0.003) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 666 |  |  |  | 69% | 8 544 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 592 |  |  |  | 58% | 7 182 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 804 |  |  |  |  | 36 792 |  |  |
| 17. | ТССЦ 103-1889 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х60 мм, толщина стенки 5 мм, м | 263.724 | 103.64 |  |  | 27 332 |  |  |  |  | 93 535 |  |  |
|  |  |  |  | 103.64 |  |  | 27 332 |  | 354.67 |  |  | 93 535 |  |
|  | Объем: 92.3+118.01+53.414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 46-03-017-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Заделка отверстий, 1 м3 заделки | 0.2 | 2 044.21 | 521.66 | 40.95 | 409 | 104 | 8 | 15.08 | 8.46 | 2 804 | 1 573 | 69 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 296 |  | 3.92 | 1 |  | 1 162 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 103 |  |  |  | 84% | 1 321 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 62 |  |  |  | 48% | 755 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  | 4 880 |  |  |
| 19. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2487 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 468 | 103 | 19 | 15.08 | 2.66 | 2 588 | 1 559 | 52 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.17 |  | 345 |  | 2.83 | 15.36 |  | 977 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 83 |  |  |  | 69% | 1 078 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 62 |  |  |  | 48% | 750 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  | 4 416 |  |  |
| 20. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2487 | 634.96 | 50.89 | 10.37 | 793 | 64 | 13 | 15.07 | 3.19 | 2 661 | 958 | 41 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.17 |  | 716 |  | 2.32 | 15.36 |  | 1 662 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 52 |  |  |  | 69% | 663 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 38 |  |  |  | 48% | 461 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 883 |  |  |  |  | 3 785 |  |  |
| 21. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Изоляция пазух перекрытия изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 2.35 | 243.43 | 143.96 | 99.47 | 572 | 338 | 234 | 15.07 | 8.35 | 7 050 | 5 098 | 1 952 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.68 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 304 |  |  |  | 77% | 3 925 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 203 |  |  |  | 48% | 2 447 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 079 |  |  |  |  | 13 423 |  |  |
| 22. | С цена поставщ. Утеплитель Paroc UNS37, толщ. 50мм, м3 | 2.397 | 325.77 |  |  | 781 |  |  |  |  | 3 303 |  |  |
|  |  |  |  | 325.77 |  |  | 781 |  | 4.23 |  |  | 3 303 |  |
|  | Объем: 2.35*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1300*1.06/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 15-02-036-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.468 | 7 498.05 | 1 944.13 | 85.13 | 3 509 | 910 | 40 | 15.08 | 8 | 27 271 | 13 721 | 319 |
|  |  |  |  | 5 468.79 | 27.56 |  | 2 559 | 13 | 5.17 | 17.38 |  | 13 232 | 224 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 877 |  |  |  | 80% | 11 156 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 434 |  |  |  | 37% | 5 160 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 820 |  |  |  |  | 43 587 |  |  |
| 24. | ТЕР 15-04-001-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.468 | 309.24 | 145.81 | 6.57 | 145 | 68 | 3 | 15.08 | 8.51 | 1 372 | 1 029 | 26 |
|  |  |  |  | 156.86 | 0.20 |  | 73 |  | 4.32 | 17.46 |  | 317 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 65 |  |  |  | 80% | 825 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 32 |  |  |  | 37% | 381 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 2 578 |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.21 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 11 | 1 | 8 | 15.07 | 7.27 | 92 | 14 | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 14 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 60% | 8 |  |  |
| 26. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.21 | 16.40 |  | 16.40 | 3 |  | 3 | 1 | 7.52 | 26 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 48 352 | 3 103 | 2 731 |  |  | 220 521 | 46 779 | 17 466 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 514 | 216 |  |  |  | 156 256 | 3 293 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 758 | 1 722 | 330 |  |  | 85 248 | 25 976 | 2 484 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 704 | 13 |  |  |  | 56 789 | 232 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 715 |  |  |  |  | 39 439 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 18; %=66 - по стр. 2, 3; %=69 - по стр. 19, 20; %=77 - по стр. 21; %=80 - по стр. 23, 24) |  |  |  |  | 1 608 |  |  |  |  | 20 553 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18-21; %=40 - по стр. 2, 3; %=37 - по стр. 23, 24) |  |  |  |  | 907 |  |  |  |  | 10 876 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 273 |  |  |  |  | 116 677 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 248 | 1 380 | 2 390 |  |  | 41 620 | 20 789 | 14 900 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 478 | 203 |  |  |  | 5 932 | 3 061 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4, 10, 13, 16) |  |  |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 16 457 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 10, 13, 16) |  |  |  |  | 1 140 |  |  |  |  | 13 833 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 670 |  |  |  |  | 71 910 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 332 |  |  |  |  | 93 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 332 |  |  |  |  | 93 535 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 332 |  |  |  |  | 93 535 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 14 | 1 | 11 |  |  | 118 | 14 | 82 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 118 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 53 289 |  |  |  |  | 282 240 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 140 |  |  |  |  | 6 040 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 54 429 |  |  |  |  | 288 280 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 089 |  |  |  |  | 5 766 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 55 518 |  |  |  |  | 294 046 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 9 993 |  |  |  |  | 52 928 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 65 511 |  |  |  |  | 346 974 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 890 |  |  |  |  | 37 010 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 047 |  |  |  |  | 24 709 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |