	«Согласовано»

Директор

МКУ «КР МКД»

_______________Русович С.Б.

«___»__________2013г.
	«Утверждаю»

Директор

ООО «ЖЭУ №12 Ц»

_______________Марчихина Г.В.

«___»__________2013г.


Техническое задание 

на капитальный ремонт шиферной кровли 

многоквартирного жилого дома №21-23а по ул. Разина

г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул.Разина,21-23а

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ №12 Ц»

	4
	Подрядчик
	Определяется по конкурсу

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1
	В многоквартирном доме №21-23а по ул.Разина необходимо выполнить капитальный ремонт  кровли.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

	5
	Цена лота  рублей, в том числе НДС 18%.

	
	

	6
	Особые условия:

1) Сроки производства работ: ___ календарных дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

3) По окончанию работ по капитальному ремонту Подрядчик обязан отчистить строительную площадку от строительного мусора.



	7
	Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не  предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

	13
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.  


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли  многоквартирного жилого дома №21-23а по ул.Красная

	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия

	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли

	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2

	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м

	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м

	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м

	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)
	1 м3 кладки

	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон

	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно

	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2

	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм ( прим.)
	1 решетка

	Разборка подшивки карниза (применительно)
	100 м2 подшивки

	Подшивка карниза (применительно)
	100 м2 потолка

	Простая окраска масляными составами  карниза ( применительно)
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности

	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг

	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно)
	100 м2 кровли

	Этернит в комплекте
	м2

	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)
	100 м ограждения

	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий

	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник)
	100 м2 покрытия

	Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т

	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м

	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.

	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.

	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.

	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.

	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб

	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.

	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала)
	100 м труб

	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.

	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов)
	100 м труб

	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.

	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 8 каналов)
	100 м труб

	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.

	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 12 каналов)
	100 м труб

	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.

	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)
	1 м3

	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	тн

	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.
	тн


4. Основные допустимые материалы:

	1
	Этернит в комплекте

	2
	Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм

	3
	Доска обрезная толщиной 25 мм

	4
	Доска обрезная для усиления стропильной системы 50 мм

	5
	Брус обрезной сечение аналогичное сечению существующих стропил и мауэрлата

	6
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС»

	7
	Водосточная система лист толщиной 0,5 мм крашенный

	8
	Снегозадержание лист толщиной 0,5 мм крашенный

	9
	Пленка подкровельная  антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

	10
	Кирпич керамический одинарный, М 100,  М 200

	11
	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей

	12
	Решетки жалюзийные  лист толщиной 0,5 мм крашенный


Примеры узлов:

	[image: image1.jpg]




	           Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм), шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть — 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов — первый ряд листов «клюнет» вниз.

Для однотипности целесообразно использовать бруски сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм) с наращиванием их по необходимости подкладками толщиной 3 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм (рис.). При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

	[image: image2.jpg]npomusonoxcaprwidi sasop

/ e meneel 30wy co gcex cmopon






	Обрешетку вокруг трубы (рис.) выполняют с использованием дополнительных брусков того же сечения, что и рядовые и располагают их вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние потом закрывают разделкой из оцинкованной кровельной стали.

	[image: image3.jpg]




	Воротник дымовой трубы и слуховых окон, а также примыкания к стенам (рис.) следует выполнять угловыми фасонными деталями либо фартуками из оцинкованной стали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов. Верхний конец фартука должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец должен перекрывать не менее одной волны листа этернита. По скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку 150 мм.

	[image: image4.jpg]




	В ендове обрешетку делают в виде сплошного дощатого настила (рис.) и накрывают заводским асбестоцементным лотком либо лотком, изготовленным из кровельной оцинкованной стали. Лотки устанавливают в направлении снизу вверх. Рядовые листы этернита должны перекрывать продольные кромки лотковых деталей на 150 мм.

	[image: image5.png]nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
cc pasa naneao

T A







	При укладке с совмещением продольных кромок желательно срезать углы двух стыкуемых листов, это уменьшает количество слоев в нахлестке и обеспечит более плотное прилегание листов. При укладке «в разбежку» можно использовать несколько вариантов, например, первый лист первого рядя укладывается целым, а у первого листа второго ряда обрезается одна волна, затем две волны первого листа третьего ряда и т. д. Но можно и по другому, например, на первый ряд положить обрезанный по ширине лист и перекрывать его вторым рядом со смещением продольных кромок. Необходимо добавить, что правила укладки этернита со смещением или совмещением продольных кромок справедливы только для прямоугольных скатов. На вальмовых крышах разбежка листов получается автоматически и никто не запрещает перекрывать нижние ряды со смещением кромок листов более чем на одну волну.

	Внимание!!! При устройстве кровель из волнистых листов на нижней карнизной доске должны быть прибиты противоветровые скобы из расчета 2 шт. на 1 лист.


5.Качество работ и организационные вопросы:

1.  Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами. 

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД». 

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

	
	Составил:

Подпись:

_______________

Проверил:

_______________

Согласовано:

_______________

Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД»

______________________________

(ФИО)

Согласовано:

________________

Представитель проектной группы МКУ «КР МКД»

_________________________


	

	
	
	


9

