Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Генеральный директор ООО «Дом-Сервис» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/Ходорович А.В./ «_____» ___________ 2014 г. «_____» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по объекту  капитального ремонта системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №10-12 по

ул. 8 Марта в г.Калининграде

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Решение суда |
| 2 | Заказчик | ООО «Дом-Сервис» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Вид топлива | Природный газ, низкого давления |
| 6 | Технологические требования | Проект выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «Калининградгазификация». В проекте предусмотреть: - переустройство газопроводов-вводов с подключением к существующему стальному распределительному газопроводу низкого давления; - замену существующего внутреннего газопровода; - подключение существующего газоиспользующего оборудования к проектируемому внутреннему газопроводу; - отглушение ранее проложенных газопроводов-вводов к указанным жилым домам. |
| 7 | Сроки выполнения проекта | По результатам конкурса |
| 8 | Документация | Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость, типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. |
| 9 | Особые условия | Разработанную проектно-сметную документацию согласовать с ресурсоподающей организацией. В случае необходимости запросить планы этажей, план земельного участка. |
| 10 | Количество экземпляров | Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |
| 11 | Особые условия составления проекта | Капитальный ремонт общедомовых систем осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: Главный специалист комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ А.С. Платонова/