	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ"

	 Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор

 ООО «КРУО «АСЖ»

	_________________/С.Б. Русович/
	__________________ /И.Р. Кулумбегова/

	
	

	«______»_______________2014г.
	«______»_______________2014г.

	

	Техническое задание 
на капитальный ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения, ливневой канализации, на разработку ПСД на капитальный ремонт сетей электроснабжения с последующим выполнением работ в МКД №13-17 по ул. Эльблонгская г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

№
Перечень основных данных и требований

Данные по объекту

1

Наименование объекта и его мощность

Многоквартирный жилой дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград

ул. Эльблонгская, д. 13-17
3

Заказчик

ООО «КРУО «АСЖ»
4

Данные подрядной организации

По итогам конкурса
5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяется на основании календарного графика 
7

Стадийность

Ремонтно-строительные работы
8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г.




2. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме по адресу ул. Эльблонгская, 13-17 необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения, ливневой канализации, разработать ПСД на капитальный ремонт системы электроснабжения с последующим выполнением работ.
2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. 

5.Указания по производству работ:

Работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения и ливневой канализации должны соответствовать: 
- СНиП 3.05.01-85
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения должны соответствовать: 

- «Правила устройства электроустановок» (изд. 7)
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- ГОСТ  Р  50571.15-97 (МЭК  364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.

	
	Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком,

Строительным контролем и МКУ «КР МКД».


	-
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ и залития.


6. Особые условия:
Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.
Сроки производства работ с учетом климатологии не более 100 календарных дней.
В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера;
-  биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».
3. Основные допустимые материалы
	1. 
	Трубы ППР для теплоснабжения различных диаметров (PN 20), фасонные части к ним

	2. 
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные различных диаметров, фасонные части к ним

	3. 
	Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов)

	4. 
	Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним

	5. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм различных диаметров (для трубопроводов теплоснабжения), либо аналог

	6. 
	Материалы для капитального ремонта системы электроснабжения – в соответствии с проектом.


4. Качество работ и организационные вопросы:
1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.
3. Сертификаты качества на материалы.
4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;
5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: ООО «КРУО «АСЖ» ________________________________/_________/
