| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 758 674 | руб. | Смета на сумму: | 758 674 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши дома по ул. С.Мишина 31 |
| Сметная стоимость: | 758.674 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.771 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 87.287 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 1.3 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 719.30 | 597.62 | 121.68 | 12.51 | 4.4 | 8 012 | 7 476 | 535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 591.64 |  |  |  | 84% | 6 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 358.57 |  |  |  | 48% | 3 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 669.52 |  |  |  |  | 17 880 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.3 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 224.26 | 166.14 | 58.12 | 12.51 | 7.12 | 2 492 | 2 078 | 414 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 9.04 | 1 | 12.49 |  |  | 113 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 145.40 |  |  |  | 71% | 1 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113.87 |  |  |  | 52% | 1 139 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 483.53 |  |  |  |  | 5 187 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.17 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 6 438.43 | 943.80 | 94.35 | 12.51 | 7.11 | 29 705 | 11 807 | 671 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 5 400.28 |  | 3.19 | 1 |  | 17 227 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 783.35 |  |  |  | 71% | 8 383 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 613.47 |  |  |  | 52% | 6 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 835.25 |  |  |  |  | 44 228 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.07 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 474.30 | 101.49 | 4.70 | 12.51 | 7.02 | 2 812 | 1 270 | 33 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 368.10 |  | 4.1 | 1 |  | 1 509 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 84.24 |  |  |  | 71% | 902 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 65.97 |  |  |  | 52% | 660 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 624.51 |  |  |  |  | 4 374 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.69 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 6 411.00 | 937.23 | 23.88 | 12.51 | 6.98 | 28 023 | 11 725 | 167 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 5 449.88 |  | 2.96 | 1 |  | 16 132 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 777.90 |  |  |  | 71% | 8 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 609.20 |  |  |  | 52% | 6 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 798.10 |  |  |  |  | 42 445 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.57 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 575.92 | 205.67 | 20.89 | 12.51 | 7.07 | 12 353 | 2 573 | 148 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 349.36 |  | 4.1 | 1 |  | 9 632 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 170.71 |  |  |  | 71% | 1 827 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 133.69 |  |  |  | 52% | 1 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 880.31 |  |  |  |  | 15 518 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (кобылок), 1 шт. | 2 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 325.20 | 76.74 | 71.24 | 12.51 | 7.07 | 2 204 | 960 | 504 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 177.22 |  | 4.18 | 1 |  | 741 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 63.69 |  |  |  | 71% | 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.88 |  |  |  | 52% | 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438.78 |  |  |  |  | 3 385 |  |  |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.25 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 720.25 | 330.84 | 333.73 | 12.51 | 3.39 | 5 369 | 4 139 | 1 131 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 55.67 | 4.71 | 1.78 | 12.56 |  | 99 | 59 |
|  | Объем: 130*0.7+117*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 302.00 |  |  |  | 77% | 3 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 201.33 |  |  |  | 48% | 2 015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 223.58 |  |  |  |  | 10 617 |  |  |
| 9. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 67.275 | 36.04 |  |  | 2 424.59 |  |  |  |  | 10 126 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 424.59 |  | 150.51 |  |  | 10 126 |  |
|  | Объем: 3.25*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.3 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 372.75 | 159.43 | 1.64 | 12.51 | 7.2 | 2 588 | 1 994 | 12 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 211.68 |  | 2.75 | 1 |  | 582 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 148.27 |  |  |  | 79% | 1 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 102.04 |  |  |  | 51% | 1 017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 623.06 |  |  |  |  | 5 180 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 162.5 | 13.13 |  |  | 2 133.63 |  |  |  |  | 6 955 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 2 133.63 |  | 42.8 |  |  | 6 955 |  |
|  | Объем: 130*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 12.51 | 4.05 | 980 | 979 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 184 |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон 0.54х0.78, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 |  | 2 538 | 78 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 9 259 |  |  |
| 14. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.2636 | 3 070.76 |  |  | 3 880.21 |  |  |  |  | 6 641 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 3 880.21 |  | 5 255.58 |  |  | 6 641 |  |
|  | Объем: 0.54*0.78*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (кукушка), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 22.41 | 20.14 | 1.60 | 12.52 | 7.17 | 266 | 252 | 11 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.67 |  | 4.14 | 1 |  | 3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 21.35 |  |  |  | 90% | 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.88 |  |  |  | 43% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  |  | 601 |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0264 | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  |  |  |  | 1 264 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  | 47 861.13 |  |  | 1 264 |  |
|  | Объем: 0.06*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки | 0.1848 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 47.61 | 42.79 | 4.82 | 12.51 | 6.47 | 566 | 535 | 31 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 1.91 | 1 | 12.53 |  |  | 24 |
|  | Объем: (8.93*2+9.55*2)*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 38.00 |  |  |  | 72% | 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 35.76 |  |  |  | 64% | 358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 121.37 |  |  |  |  | 1 326 |  |  |
| 18. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков досками обшивки (карниз), 100 м2 потолка | 0.1848 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 1 895.97 | 111.60 | 15.68 | 12.52 | 6.76 | 7 517 | 1 397 | 106 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 1 768.69 | 0.70 | 3.4 | 12.5 |  | 6 014 | 9 |
|  | Объем: (8.93*2+9.55*2)*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 119.04 |  |  |  | 90% | 1 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 60.64 |  |  |  | 43% | 605 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 075.65 |  |  |  |  | 9 387 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1848 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 243.29 | 64.22 | 1.25 | 12.51 | 7.14 | 1 225 | 803 | 9 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 177.83 | 0.03 | 2.32 | 12.46 |  | 413 |  |
|  | Объем: (8.93*2+9.55*2)*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 61.04 |  |  |  | 80% | 642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 30.20 |  |  |  | 37% | 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334.53 |  |  |  |  | 2 165 |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-007-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 1.3 | 29 858.10 | 1 069.80 | 288.58 | 38 815.54 | 1 390.74 | 375.15 | 12.51 | 6.94 | 195 247 | 17 398 | 2 604 |
|  |  |  |  | 28 499.73 | 32.46 |  | 37 049.65 | 42.20 | 4.73 | 12.5 |  | 175 245 | 528 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 547.58 |  |  |  | 92% | 16 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 788.12 |  |  |  | 44% | 7 887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 151.23 |  |  |  |  | 219 626 |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегоограждения, 100 м ограждения | 0.3696 | 212.72 | 90.13 | 94.00 | 78.62 | 33.31 | 34.74 | 12.51 | 6.29 | 672 | 417 | 219 |
|  |  |  |  | 28.59 | 6.84 |  | 10.57 | 2.53 | 3.47 | 12.5 |  | 37 | 32 |
|  | Объем: 8.93*2+9.55*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 38.71 |  |  |  | 92% | 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 19.71 |  |  |  | 44% | 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137.04 |  |  |  |  | 1 283 |  |  |
| 22. | Цена поставщика. Снегозадержатели бугельные, м | 36.96 | 357.59 |  |  | 13 216.64 |  |  | 1 | 1 | 46 126 |  |  |
|  |  |  |  | 357.59 |  |  | 13 216.64 |  | 3.49 | 1 |  | 46 126 |  |
|  | Поправки: М: =1200/3.49*1.04 |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.3696 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 092.65 | 138.51 | 2.46 | 12.51 | 6.9 | 4 262 | 1 733 | 17 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 951.68 | 0.38 | 2.64 | 12.57 |  | 2 512 | 5 |
|  | Объем: 8.93*2+9.55*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 115.28 |  |  |  | 71% | 1 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 90.28 |  |  |  | 52% | 904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 298.21 |  |  |  |  | 6 400 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.3696 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 27.93 | 27.85 | 0.08 | 12.51 | 4.09 | 349 | 348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 8.93*2+9.55*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.12 |  |  |  | 71% | 247 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.10 |  |  |  | 52% | 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.15 |  |  |  |  | 777 |  |  |
| 25. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.3696 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 257.34 | 120.82 | 11.78 | 12.51 | 6.89 | 11 467 | 1 511 | 81 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 3 124.75 | 1.12 | 3.16 | 12.48 |  | 9 874 | 14 |
|  | Объем: 8.93*2+9.55*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 131.70 |  |  |  | 92% | 1 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 67.07 |  |  |  | 44% | 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 456.10 |  |  |  |  | 13 541 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.212 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 572.14 | 70.60 | 2.79 | 12.51 | 7.18 | 4 815 | 883 | 20 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 498.75 |  | 2.61 | 1 |  | 3 912 |  |
|  | Объем: 2.65*2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 58.60 |  |  |  | 71% | 627 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.89 |  |  |  | 52% | 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 676.63 |  |  |  |  | 5 901 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 542 | 579 | 5 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 411.61 |  | 2.33 | 1 |  | 959 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 254 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 654 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 949 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 644 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 329.24 |  | 1.22 | 1 |  | 402 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 939 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.18 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 244.43 | 58.99 | 0.18 | 12.51 | 7.2 | 1 523 | 738 | 1 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 185.25 |  | 4.23 | 1 |  | 784 |  |
|  | Объем: 21.2/1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 48.96 |  |  |  | 71% | 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 38.34 |  |  |  | 52% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 331.74 |  |  |  |  | 2 431 |  |  |
| 31. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (мауэрлаты), м3 кладки | 0.24 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 387.66 | 72.28 | 7.26 | 12.51 | 6.11 | 2 107 | 904 | 44 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 308.13 | 1.44 | 3.76 | 12.52 |  | 1 159 | 18 |
|  | Объем: 2.5*0.4*4*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 63.40 |  |  |  | 73% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 51.60 |  |  |  | 56% | 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502.66 |  |  |  |  | 3 296 |  |  |
| 32. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.033 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 79.62 | 42.75 | 0.07 | 12.51 | 4.04 | 691 | 535 |  |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 36.80 |  | 4.23 | 1 |  | 156 |  |
|  | Объем: 2.2*1+2.2*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 33.77 |  |  |  | 67% | 358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 21.38 |  |  |  | 40% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134.77 |  |  |  |  | 1 263 |  |  |
| 33. | ТЕР 46-01-008-03 (оголовники. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях, 1 м3 | 0.108 | 2 168.88 | 240.58 | 37.36 | 234.24 | 25.98 | 4.03 | 12.52 | 6.66 | 1 412 | 325 | 27 |
|  |  |  |  | 1 890.94 | 2.11 |  | 204.22 | 0.23 | 5.19 | 12.52 |  | 1 060 | 3 |
|  | Объем: 1.2*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 25.95 |  |  |  | 84% | 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 15.73 |  |  |  | 48% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 275.91 |  |  |  |  | 1 845 |  |  |
| 34. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.033 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 75.62 | 3.77 | 0.47 | 12.51 | 7.11 | 247 | 47 | 3 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 71.38 |  | 2.75 | 1 |  | 196 |  |
|  | Объем: 2.2*1+2.2*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3.58 |  |  |  | 80% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1.77 |  |  |  | 37% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80.97 |  |  |  |  | 302 |  |  |
|  | Пристройка |
| 35. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 0.3598 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 59.56 | 47.37 | 12.20 | 12.51 | 4.4 | 646 | 593 | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 6.02*4.46*1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 46.90 |  |  |  | 84% | 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28.42 |  |  |  | 48% | 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134.88 |  |  |  |  | 1 429 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 0.3598 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 62.07 | 45.98 | 16.09 | 12.51 | 7.12 | 690 | 575 | 115 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 2.50 | 1 | 12.49 |  |  | 31 |
|  | Объем: 6.02*4.46*1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 40.24 |  |  |  | 71% | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.51 |  |  |  | 52% | 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133.82 |  |  |  |  | 1 435 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 | 0.1258 | 3 803.88 | 268.33 | 45.75 | 478.53 | 33.76 | 5.76 | 12.51 | 6.95 | 1 713 | 422 | 40 |
|  |  |  |  | 3 489.80 | 5.68 |  | 439.02 | 0.71 | 2.85 | 12.54 |  | 1 251 | 9 |
|  | Объем: 20.96*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 28.61 |  |  |  | 71% | 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22.41 |  |  |  | 52% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 529.55 |  |  |  |  | 2 243 |  |  |
| 38. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.2519 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 55.82 | 25.64 | 25.87 | 12.51 | 3.39 | 416 | 321 | 88 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 4.32 | 0.37 | 1.78 | 12.56 |  | 8 | 5 |
|  | Объем: 35.98*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 23.41 |  |  |  | 77% | 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 15.61 |  |  |  | 48% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.83 |  |  |  |  | 824 |  |  |
| 39. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 5.214 | 36.04 |  |  | 187.91 |  |  |  |  | 785 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 187.91 |  | 150.51 |  |  | 785 |  |
|  | Объем: 0.2519*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.3598 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 103.16 | 44.12 | 0.45 | 12.51 | 7.2 | 716 | 552 | 3 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 58.59 |  | 2.75 | 1 |  | 161 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 41.03 |  |  |  | 79% | 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 28.24 |  |  |  | 51% | 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 172.43 |  |  |  |  | 1 434 |  |  |
| 41. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 0.4498 | 13.13 |  |  | 5.91 |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 5.91 |  | 42.8 |  |  | 19 |  |
|  | Объем: 0.3598*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-007-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 0.3598 | 29 858.10 | 1 069.80 | 288.58 | 10 742.95 | 384.91 | 103.83 | 12.51 | 6.94 | 54 038 | 4 815 | 721 |
|  |  |  |  | 28 499.73 | 32.46 |  | 10 254.20 | 11.68 | 4.73 | 12.5 |  | 48 502 | 146 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 428.32 |  |  |  | 92% | 4 564 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 218.12 |  |  |  | 44% | 2 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 389.39 |  |  |  |  | 60 785 |  |  |
| 43. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегоограждения, 100 м ограждения | 0.2096 | 212.72 | 90.13 | 94.00 | 44.59 | 18.89 | 19.70 | 12.51 | 6.29 | 381 | 236 | 124 |
|  |  |  |  | 28.59 | 6.84 |  | 5.99 | 1.43 | 3.47 | 12.5 |  | 21 | 18 |
|  | Объем: 6.02*2+4.46*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 21.95 |  |  |  | 92% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 11.18 |  |  |  | 44% | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.71 |  |  |  |  | 726 |  |  |
| 44. | Цена поставщика. Снегозадержатели бугельные, м | 20.96 | 357.59 |  |  | 7 495.15 |  |  | 1 | 1 | 26 158 |  |  |
|  |  |  |  | 357.59 |  |  | 7 495.15 |  | 3.49 | 1 |  | 26 158 |  |
|  | Поправки: М: =1200/3.49*1.04 |
| 45. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.2096 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 1 847.24 | 68.52 | 6.68 | 12.51 | 6.89 | 6 503 | 857 | 46 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 1 772.04 | 0.63 | 3.16 | 12.48 |  | 5 600 | 8 |
|  | Объем: 6.02*2+4.46*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 74.68 |  |  |  | 92% | 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 38.03 |  |  |  | 44% | 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 959.95 |  |  |  |  | 7 679 |  |  |
| 46. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.106 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 786.07 | 35.30 | 1.40 | 12.51 | 7.18 | 2 408 | 442 | 10 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 749.37 |  | 2.61 | 1 |  | 1 956 |  |
|  | Объем: 2.65*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 29.30 |  |  |  | 71% | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22.95 |  |  |  | 52% | 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 838.31 |  |  |  |  | 2 952 |  |  |
| 47. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 229.26 | 23.13 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 771 | 289 | 2 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 205.80 |  | 2.33 | 1 |  | 480 |  |
|  | Объем: 2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.20 |  |  |  | 71% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.03 |  |  |  | 52% | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 263.49 |  |  |  |  | 1 126 |  |  |
| 48. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.02 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 92.10 | 9.61 | 0.16 | 12.51 | 7.18 | 327 | 120 | 1 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 82.32 |  | 2.5 | 1 |  | 206 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106.32 |  |  |  |  | 475 |  |  |
| 49. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174.40 | 9.61 | 0.16 | 12.51 | 7.18 | 322 | 120 | 1 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 164.62 |  | 1.22 | 1 |  | 201 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.62 |  |  |  |  | 470 |  |  |
| 50. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.09 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 122.21 | 29.50 | 0.09 | 12.51 | 7.2 | 761 | 369 | 1 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 92.63 |  | 4.23 | 1 |  | 392 |  |
|  | Объем: 10.6/1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 24.49 |  |  |  | 71% | 262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 19.18 |  |  |  | 52% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 165.87 |  |  |  |  | 1 215 |  |  |
| 51. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 9.184 | 7.34 |  | 7.34 | 67.37 |  | 67.37 |  | 5.54 | 373 |  | 373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.504+5.2+3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 52. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 9.184 | 26.50 |  | 26.50 | 243.38 |  | 243.38 |  | 5.54 | 1 348 |  | 1 348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.504+5.2+3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 113 671.78 | 6 889.57 | 1 787.01 |  |  | 504 942 | 86 187 | 10 308 |
|  |  |  | 104 995.15 | 87.84 |  |  |  | 408 450 | 1 100 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 113 671.78 | 6 889.57 | 1 787.01 |  |  | 504 942 | 86 187 | 10 308 |
|  |  |  | 104 995.15 | 87.84 |  |  |  | 408 450 | 1 100 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 29 972.68 |  |  |  |  | 98 074 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 33, 35; %=71 - по стр. 2-7, 12, 23, 24, 26-30, 36, 37, 46-50; %=77 - по стр. 8, 38; %=79 - по стр. 10, 40; %=90 - по стр. 13, 15, 18; %=72 - по стр. 17; %=80 - по стр. 19, 34; %=92 - по стр. 20, 21, 25, 42, 43, 45; %=73 - по стр. 31; %=67 - по стр. 32) | 6 552.56 |  |  |  |  | 69 897 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 33, 35, 38; %=52 - по стр. 2-7, 12, 23, 24, 26-30, 36, 37, 46-50; %=51 - по стр. 10, 40; %=43 - по стр. 13, 15, 18; %=64 - по стр. 17; %=37 - по стр. 19, 34; %=44 - по стр. 20, 21, 25, 42, 43, 45; %=56 - по стр. 31; %=40 - по стр. 32) | 4 227.68 |  |  |  |  | 42 291 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 124 452.02 |  |  |  |  | 617 130 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 124 452.02 |  |  |  |  | 617 130 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 2 663.27 |  |  |  |  | 13 207 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 127 115.29 |  |  |  |  | 630 337 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 2 542.31 |  |  |  |  | 12 607 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 129 657.60 |  |  |  |  | 642 944 |  |  |
|  | НДС | 23 338.37 |  |  |  |  | 115 730 |  |  |
|  | Всего с НДС | 152 995.97 |  |  |  |  | 758 674 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 552.56 |  |  |  |  | 69 897 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 227.68 |  |  |  |  | 42 291 |  |  |

| Составил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" Т.Н. Щемелини |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" С.А. Яровикова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |