«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

Объект:	г.Калининград, ул.Каштановая аллея, д.32	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте сетей электроснабжения	
Сметная стоимость:	11.883	тыс. руб.	
в том числе вхолостую:	9.506	тыс. руб.	
под нагрузкой:	2.377	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.028	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.385	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	ФЕРп 01-11-013-01 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	20	15.62	15.62		312.40	312.40		15.29	1	4 777	4 777		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			203.06				55%	2 627			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			124.96				32%	1 529			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					640.42					8 933			
	
2.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	1	4.10	4.10		4.10	4.10		15.28	1	63	63		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			2.67				55%	35			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			1.64				32%	20			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.40					118			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.09	165.95	165.95		14.94	14.94		15.29	1	228	228		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			9.71				55%	125			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			5.98				32%	73			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.63					426			
	
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		15.29	1	317	317		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	174			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	101			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					593			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	352.18	352.18				5 385	5 385		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	352.18	352.18				5 385	5 385		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	281.74					4 308			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	70.44					1 077			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	228.92					2 962			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	183.13					2 369			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	45.78					592			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	140.87					1 723			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	112.70					1 379			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	28.17					345			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	721.97					10 070			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	577.57					8 056			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	144.39					2 014			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	721.97					10 070			
	НДС-18%	129.95					1 813			
	ВСЕГО С НДС	851.92					11 883			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	681.53					9 506			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	170.38					2 377			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	352.18	352.18				5 385	5 385		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	352.18	352.18				5 385	5 385		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	281.74					4 308			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	70.44					1 077			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	228.92					2 962			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	183.13					2 369			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	45.78					592			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	140.87					1 723			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	112.70					1 379			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	28.17					345			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	721.97					10 070			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	577.57					8 056			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	144.39					2 014			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	721.97					10 070			
	НДС-18%	129.95					1 813			
	ВСЕГО С НДС	851.92					11 883			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	681.53					9 506			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	170.38					2 377			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)