«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /_С.Б. Русович_ /	________________ /__А.Н. Поправка  /	
		
«______»____________________ 2013 г.	«______»____________________ 2013 г.	

Объект:	Многоквартирный жилой дом №2-6 по ул. 9 Апреля в г. Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на Капитальный ремонт фасада (1 этап, торцы)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 	5.74	
2.	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 до 30 м (к=4) Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 	0.77	
3.	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.57	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.57	
5.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	5.38	
6.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	48.2	
7.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.144	
	
	Раздел 2.  Парапеты	
	
8.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.195	
9.	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм по периметру парапета	100 м2 стяжки	0.072	
10.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.072	
	
	Раздел 3.  Прочие работы	
	
11.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.21	
12.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	0.21	

Составил:	Начальник договорного отдела                           И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)