«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	92 061	руб.	Смета на сумму:	92 061	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-сервис»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /О.Б.Манойло /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный ремонт лестниц ( во исполнение решения суда) МКД расположенного по адресу : г. Калининград, ул. Беговая,д. 23-25	
Сметная стоимость:	92.061	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.181	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	28.164	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 59-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка поручней деревянных прямой части (с сохранением), 100 м поручня	0.136	117.93	117.93		16.04	16.04		16.89	1	271	271		
									1	1				
	Накладные расходы		76%			12.19				65%	176			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.62				48%	130			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.85					577			
	
2.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж косоура, 1 м3 древесины в конструкции	0.167	191.41	160.20	31.21	31.97	26.75	5.21	16.89	9.34	501	452	49	
									2.94	1				
	Объем: 9.6*0.06*0.29													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			28.36				90%	407			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.45				43%	194			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.77					1 102			
	
3.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка косоура (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.167	2 981.12	240.30	46.81	497.85	40.13	7.82	16.89	9.34	2 074	678	73	
				2 694.01			449.90		2.94	1		1 323		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-1777:[ М-(47.37=15737.00*0.00301) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			42.54				90%	610			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.67				43%	292			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					562.06					2 976			
	
4.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.32	6 788.55	2 883.33	60.42	2 172.34	922.67	19.33	16.9	9.56	19 900	15 593	185	
				3 844.80	9.20		1 230.34	2.94	3.35	16.9		4 122	50	
	Накладные расходы		76%			703.46				65%	10 168			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			555.37				48%	7 509			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 431.17					37 577			
	
5.	ТЕР 10-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Ограждение лестничных маршей перилами (материал б/у), 100 м перил	0.136	555.44	324.64	149.23	75.54	44.15	20.30	16.9	8.71	965	746	177	
				81.57	8.51		11.09	1.16	3.81	16.89		42	20	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			48.03				90%	689			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.47				43%	329			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.04					1 984			
	
6.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка ограждений 0,035*0,035 (прим) -34шт, 1 м3 древесины в конструкции	0.042	2 802.66	240.30	46.81	117.71	10.09	1.97	16.89	9.34	499	170	18	
				2 515.55			105.65		2.94	1		311		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(212.28=1769.00*0.12) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(13.55=1355.20*0.01) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			10.70				90%	153			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.45				43%	73			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.85					725			
	
7.	ТЕРр 62-11-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных площадок за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.523	1 107.08	417.70	9.34	579.00	218.46	4.88	16.91	9.55	5 042	3 694	47	
				680.04	1.51		355.66	0.79	3.66	16.88		1 302	13	
	Накладные расходы		80%			175.40				68%	2 521			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			109.63				40%	1 483			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					864.03					9 046			
	
8.	ТЕРр 62-7-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ограждения лестниц за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	1 187.23	468.90	9.34	284.94	112.54	2.24	16.91	9.55	2 440	1 903	21	
				708.99	1.51		170.16	0.36	3.03	16.88		516	6	
	Накладные расходы		80%			90.32				68%	1 298			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.45				40%	764			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.71					4 502			
	
9.	ТЕР 15-04-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву ограждений, косоуров (новые), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1 576.99	676.26	10.12	236.55	101.44	1.52	16.9	9.65	2 148	1 714	15	
				890.61	0.18		133.59	0.03	3.14	17		419		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			96.40				80%	1 371			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			47.69				37%	634			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					380.64					4 153			
	
10.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву лестниц, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.087	1 637.38	593.63	14.16	142.45	51.65	1.23	16.9	9.64	1 224	873	12	
				1 029.59	0.36		89.57	0.03	3.79	17		339	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			49.10				80%	699			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.29				37%	323			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.84					2 247			
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1	221.93	106.22	98.58	221.93	106.22	98.58	16.9	4.04	2 249	1 795	398	
				17.13	1.39		17.13	1.39	3.24	16.97		56	24	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			96.85				77%	1 401			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.57				48%	873			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.35					4 523			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	20.7	36.04			746.03					4 071			
				36.04			746.03		196.69			4 071		
	Объем: 1*20.7													
	
13.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.16	48.13	4.41	36.66	103.96	9.53	79.19	16.89	8.48	1 090	161	671	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			9.53				100%	161			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.72				60%	97			
	
14.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.16	16.40		16.40	35.42		35.42	1	8.87	314		314	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	5 261.73	1 659.67	277.69			42 788	28 050	1 980	
			3 309.12	6.70				12 501	114	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 122.35	1 650.14	163.08			41 384	27 889	995	
			3 309.12	6.70				12 501	114	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	746.03					4 071			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 4; %=90 - по стр. 2, 3, 5, 6; %=68 - по стр. 7, 8; %=80 - по стр. 9, 10; %=77 - по стр. 11)	1 353.33					19 493			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 11; %=43 - по стр. 2, 3, 5, 6; %=40 - по стр. 7, 8; %=37 - по стр. 9, 10)	933.64					12 604			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 409.32					73 481			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	139.38	9.53	114.61			1 404	161	985	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)	9.53					161			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)	5.72					97			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	139.38					1 404			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	7 548.70					74 885			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	161.54					1 603			
	ИТОГО	7 710.24					76 488			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	154.20					1 530			
	ИТОГО	7 864.44					78 018			
										
	НДС 18%	1 415.60					14 043			
	ВСЕГО С НДС	9 280.04					92 061			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 353.33					19 493			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	933.64					12 604			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                                              Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"                                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)